## pakiet 1
Pakiet nr 1 – Igła do portów rozmiar 20Gx15mm
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | igła do portu z elastycznym systemem mocowania (tzw.grzybek) z drenem i zaciskiem do stosowania wlewów długotrwałych Rozmiar 20G x 15 mm (+/- 2 mm) | 600 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 2
Pakiet nr 2 – Igły do znieczuleń
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
I | igła do zmieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z atraumatycznym, ergonomicznym uchwytem posiadającym pryzamt zmieniający kolor przy wypływie płynu mózgowo - rdzeniowego. Długość 88 mm
1 | rozmiar 22 G | 200 |  |  | 0 |  | 0
2 | Rozmiar 25 G | 100 |  |  | 0 |  | 0
3 | Rozmiar 26 G z prowadnicą | 100 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 3
Pakiet nr 3 – Nakłuwacz jednorazowy
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę/ opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
I | Sterylny nakłuwacz jednorazowego użytku, zabezpieczony przed ponownym użyciem. Ostrze trzypłaszczyznowe o średnicy 0,8 mm (+/- 0,1 mm), schowane przed i po użyciu
1 | głębokość nakłucia 1,8 mm (+/- 0,1 mm) | 52000 |  |  | 0 |  | 0
2 | głębokość nakłucia 2,4 mm ( +/- 0,1 mm) | 40000 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 4
Pakiet nr 4 – igły do wstrzykiwacza insulinowego
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
I | igła sterylna, jednorazowego użytku, kompatybilna z różnymi wstrzykiwaczami insulinowymi ze zredukowanymi oporami przy przepływie insuliny.Ostrze pozwalające na łatwośc wkłucia. Opakowanie jednostkowe z wyraźną datą ważności i rozmiarem igły.
1 | 29 G ( 0,33 x 12 mm) | 100 |  |  | 0 |  | 0
2 | 30 G (0,30 x 6 mm) | 1200 |  |  | 0 |  | 0
3 | 30 G ( 0,30 x 8 mm) | 2000 |  |  | 0 |  | 0
4 | 31 G ( 0,25 x 6 mm) | 1500 |  |  | 0 |  | 0
5 | 31 G (0,25 x 8 mm) | 600 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 5
Pakiet nr 5 – igły do nakłuć lędźwiowych
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
I | Igła sterylna, jednorazowa, do nakłuć lędźwiowych. Opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności. Wielkość mankietu min 0,5 cm na całej szerokości.
1 | 1,2 x 90 | 50 |  |  | 0 |  | 0
2 | 1,1 x 90 | 650 |  |  | 0 |  | 0
3 | 0,9 x 90 | 1300 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 6
Pakiet nr 6 - Strzykawka jednorazowa sterylna Luer-Lock
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | zamawiana ilość w sztukach / opakowaniach* | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
I | strzykawa jałowa, jednorazowego użytku, 3-częściowa typu Luer-Lock, sterylna. Do podaży i rozpuszczania cytostatyków. Wyposażona w centralnie usytuowany stożek , przezroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozserzoną, nieścieralną i dobrze czytelną ( cechy do potwierdzenia w dostarczonych próbkach) Tłok - bezlateksowy, gumowy. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku.
1 | Pojemność 3 ml | 9000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Pojemność 5 ml | 9600 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 7
Pakiet nr 7 – Jednorazowy, sterylny wkład z drenem kompatybilny z wtryskiwaczem MARK 7 Arterion Twist&Go
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | cena jednostkowa netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | jednorazowy, sterylny wkład do wstrzykiwacza MARK 7 Arterion Twist&Go o pojemnosci 150 ml wraz ze złączem szybkiego napełniania | 200 |  | 0 |  | 0
2 | jednorazowy, sterylny, wysokociśnieniowy dren do wstrzykiwacza MARK 7 Arterion Twist&Go | 200 |  | 0 |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0

## pakiet 8
Pakiet nr 8 – Strzykawki jednorazowe bez gumowego tłoka
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
I | Strzykawki jednorazowe, zapewniające swobodny przesuw tłoka. Ttłok ergonomiczny pozwalający na operowanie strzykawką przy pomocy jednej ręki. Strzykawka ze szczelnym połączeniem Luer, posiadająca system blokady przed całkowitym wysunięciem tłoka. Strzykawka posiadająca krawędź z uchwytami dla palców. Opakowanie typu blister (papier/folia) z mankietem otwierającym min 0,5cm. Mankiet otwierający od strony tłoka. Opakowanie jednostkowe i zbiorcze z wyraźną i czytelną datą ważności i opisem w języku polskim. Strzykawka z trwałą i czytelną skalą. Zamawiający dopuszcza skalę rozszerzoną.
1 | 10 ml | 36500 |  |  | 0 |  | 0
2 | 20 ml | 18500 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 9
Pakiet nr 10– Rurki przedłużone z okienkiem lub bez okienka
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | cena jednostkowa netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
I | Rurki wykonane z polietylenu, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, koniec rurki zewnętrznej - lekko wyoblony. Skład zestawu: Rurka zewnętrzna łukowato wygięta i stożkowozbieżna, zamocowana w sposób stały w kołnierzu Rurka wewnętrzna z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyjęcie Kapturek zwykły z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem Kapturek osłonowy Tasiemka mocująca Zestaw pakowany w torebkę foliowo-papierową
1 | Rozmiar 7 -długość rurki 130mm z okienkiem i bez okienka | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Rozmiar 8 -długość rurki 130mm z okienkiem i bez okienka | 6 |  | 0 |  | 0
3 | Rozmiar 9 -długość rurki 130mm z okienkiem i bez okienka | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Rozmiar 10 -długość rurki 130mm z okienkiem i bez okienka | 2 |  | 0 |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0

## pakiet 10
Pakiet nr 11 – Rurki laseroodporne
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | cena jednostkowa netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Rurki intubacyjne laseroodporne, wykonane z plastycznej stali nierdzewnej, gazoszczelne, posiadające dwa mankiety uszczelniające do wypełnienia izotonicznym roztworem chlorku sodu 0,9%, sterylne, rozmiar: od 4,5 do 6,0 Rozmiar wewnętrzny: 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 Rozmiar zewnętrzny: 7,0; 7,5; 7,9; 8,5 | 20 |  | 0 |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0