## Sprzęt
Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia / na „Zakup sprzętu do ćwiczeń na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o.” / Znak sprawy 3280/2023
w ramach realizacji projektu pn. ,,Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
INSTRUKCJA: / W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2, zgodnie z określonym przez Zamawiającego sposobem zadeklarowania w kolumnie 3
Pakiet 1 – Eliptyka				Podać:
				Rok produkcji: / …………………………………..
				Okres gwarancji: / ………………………………….
				Nazwa oferowanego sprzętu: / ………………………………….
L.p.	Parametry	Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 oferowanych parametrów/wartości / Zasady punktacji (jeżeli dotyczy)		Wartości oferowane
1	2	3		4
1	Orbitrek wyposażony w Komputer/panel sterowania/pulpit/konsolę z / wyświetlaczem LCD z wizualizacją wykresów (czas, odległość, prędkość, / obciążenie, HR, kalorie, komunikaty)	OBLIGATORYJNE
2	Urządzenie elektromagnetyczne	OBLIGATORYJNE
3	Elektryczna regulacja oporu z komputera/panelu sterowania/pulpitu/konsoli lub ramion	OBLIGATORYJNE
4	Długość kroku min. 45- max. 73 cm	Podać		…............................................…
5	Regulowana długość kroku	OBLIGATORYJNE
6	Rozstaw pedałów min 8cm	Podać		…............................................…
7	Ilość trybów oporowych do min 30	Podać		…............................................…
8	Ilość programów min 10	Podać		…............................................…
9	Program HRC	OBLIGATORYJNE
10	Elementy wyświetlane: czas, dystans, tętno, poziom oporu, wydajność, kalorie, itp..	OBLIGATORYJNE
11	Możliwość wprowadzenia danych użytkownika: płeć, wiek ,waga, HR.	OBLIGATORYJNE
12	komputer/panel sterowania/pulpit/konsola z wyjściem RS232 lub USB	Podać		…............................................…
13	Komunikaty wyświetlane na komputerze/panelu sterowania/pulpicie/konsoli w języku polskim.	Nie - 0 pkt / Tak – 40 pkt / Podać		…………………………………..
14	Kółka transportowe	OBLIGATORYJNE
15	Typ koła zamachowego: tylnie lub przednie	Podać		…............................................…
16	Waga koła zamachowego min 15 kg	Podać		…............................................…
17	Niski stopień wejścia – max 33 cm	Podać		…............................................…
18	Gwarancja min 24 m-ce (komercyjna)	Podać		…............................................…
19	Czas reakcji serwisu 24-48h	OBLIGATORYJNE
20	Instrukcja w j.polskim	OBLIGATORYJNE
21	Max. waga użytkownika: min. 180 kg	Podać		…............................................…
22	Waga urządzenia min. 148 kg	Podać		…............................................…
23	Sprzęt przeznaczony do intensywnego użytkowania bez limitu czasu pracy w ciągu doby	OBLIGATORYJNE
24	Montaż urządzenia	OBLIGATORYJNE
26	Nr seryjny umożliwiający identyfikację urządzenia	OBLIGATORYJNE
27	Urządzenie do ogólnoustrojowego ćwiczenia angażującego ok. 90% mięśni szkieletowych, poprawiające wytrzymałości mięśni szkieletowych i oddechowych.	OBLIGATORYJNE
Pakiet 2 -Rower (4 szt)				Podać:
				Rok produkcji: / …............................................…
				Okres gwarancji: / …............................................…
				Nazwa oferowanego sprzętu: / ………………………………….
L.p.	Parametry	Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 oferowanych parametrów/wartości / Zasady punktacji (jeżeli dotyczy)		Wartości oferowane
1	2	3		4
1	Rower pionowy	OBLIGATORYJNE
2	Stacjonarny rower treningowy posiadający certyfikat medyczny lub inny dokument stanowiący niezależne potwierdzenie strony trzeciej, że sprzęt spełnia poniższe wymagania	OBLIGATORYJNE
3	Posiadający funkcję osobnego monitoringu mocy lewej i prawej kończyny dolnej (feedback graficzny) z możliwością regulacji długości korby lub monitoringu parametrów treningowych (m.in. czas, dystans, prędkość)	OBLIGATORYJNE
4	Opór dwukierunkowy (przód/tył) lub jednokierunkowy (przód)	Podać		…............................................…
5	Elektroniczna regulacja obciążenia	OBLIGATORYJNE
6	Liczba stopni obciążenia min 40	Podać		…............................................…
7	Urządzenie elektromagnetyczne	OBLIGATORYJNE
8	Korbowód min. dwuczęściowy	OBLIGATORYJNE
9	Wyświetlacz LED	OBLIGATORYJNE
10	Komunikaty wyświetlane na komputerze/panelu sterowania/pulpicie/konsoli w języku polskim.	Nie - 0 pkt / Tak – 40 pkt / Podać		…............................................…
11	Możliwość pomiaru pulsu z kończyn górnych	OBLIGATORYJNE
12	Regulacja siodełka pion/poziom	OBLIGATORYJNE
13	Max. masa ćwiczącego: min.180 kg	Podać		…............................................…
14	Waga koła zamachowego min 10 kg	Podać		…............................................…
15	Programy treningowe min 10 programów	Podać		…............................................…
16	Programy HRC	OBLIGATORYJNE
17	Rolki transportowe	OBLIGATORYJNE
18	Pedały z regulacją pasków	OBLIGATORYJNE
19	Gwarancja min. 24 miesiące (komercyjna)	Podać		…............................................…
20	Czas reakcji serwisu 24-48h	OBLIGATORYJNE
21	Instrukcja w j.polskim	OBLIGATORYJNE
22	Waga urządzenia min. 55 kg	Podać		…............................................…
23	Sprzęt przeznaczony do intensywnego użytkowania bez limitu czasu pracy w ciągu doby	OBLIGATORYJNE
24	Montaż urządzenia	OBLIGATORYJNE
25	Nr seryjny umożliwiający identyfikację urządzenia	OBLIGATORYJNE
Pakiet 3 – Ergometr wioślarski				Podać:
				Rok produkcji: / …............................................…
				Okres gwarancji: / …............................................…
				Nazwa oferowanego sprzętu: / ………………………………….
L.p.	Parametry	Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 oferowanych parametrów/wartości / Zasady punktacji (jeżeli dotyczy)		Wartości oferowane
1	2	3		4
1	Stalowa lub aluminiowa rama	Podać		…............................................…
2	Max. masa ćwiczącego: min. 150 kg	= 151 - 0 pkt / > 151 – 20 pkt / Podać		…............................................…
3	Trenażer z system oporu elektomagnetycznym lub elektromagnetyczno-powietrznym z regulacją sterowaną cyfrowo za pomocą komputera/panelu sterowania/pulpitu/konsoli	OBLIGATORYJNE
4	Regulowane paski do wpinania i wypinania stóp	OBLIGATORYJNE
5	Regulacja obciążenia elektroniczna	OBLIGATORYJNE
6	Wyświetlacz LCD/LED, na którym wyświetlane są parametry takie jak: czas, dystans. Spalone kalorie	OBLIGATORYJNE
7	Komunikaty wyświetlane na komputerze/panelu sterowania/pulpicie/konsoli w języku polskim.	Nie - 0 pkt / Tak – 20 pkt / Podać		…............................................…
8	Ilość poziomów obciążenia min. 10	Podać		…............................................…
9	Ergonomiczny uchwyt pozwalający na wygodne i naturalne ułożenie rąk podczas treningu	OBLIGATORYJNE
10	Gwarancja min. 24 miesiące komercyjna	Podać		…............................................…
11	Czas reakcji serwisu 24-48h	OBLIGATORYJNE
12	Instrukcja w j.polskim	OBLIGATORYJNE
13	Waga urządzenia min. 61 kg	Podać		…............................................…
14	Wysokość siedziska min 37	Podać		…............................................…
15	Sprzęt przeznaczony do intensywnego użytkowania bez limitu czasu pracy w ciągu doby	OBLIGATORYJNE
16	Montaż urządzenia	OBLIGATORYJNE
17	Nr seryjny umożliwiający identyfikację urządzenia	OBLIGATORYJNE
Pakiet 4 – Stepper				Podać:
				Rok produkcji: / …............................................…
				Okres gwarancji: / …............................................…
				Nazwa oferowanego sprzętu: / ………………………………….
L.p.	Parametry	Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 oferowanych parametrów/wartości / Zasady punktacji (jeżeli dotyczy)		Wartości oferowane
1	2	3		4
1	Stepper z kolumną	OBLIGATORYJNE
2	Urządzenie elektromagnetyczny	OBLIGATORYJNE
3	Dodatkowe ramiona dla bezpiecznego trzymania rąk	OBLIGATORYJNE
4	Wyposażony w komputer/panel sterowania/pulpit/konsolę z wyświetlaczem LED lub LCD	Podać		…............................................…
5	komputer/panel sterowania/pulpit/konsola z wyjściem RS232 lub USB	Podać		…............................................…
6	Komunikaty wyświetlane na komputerze/panelu sterowania/pulpicie/konsoli w języku polskim.	Nie - 0 pkt / Tak – 10 pkt / Podać		…............................................…
7	Stalowa lub aluminiowa rama	Podać		…............................................…
8	Antypoślizgowe pedały	OBLIGATORYJNE
9	Max. masa ćwiczącego: min 190kg	Podać		…............................................…
10	Czujniki cardio w uchwytach i w pasie piersiowym	OBLIGATORYJNE
11	System monitorowania tętna podczas treningu	OBLIGATORYJNE
12	Wbudowane testy i programy	OBLIGATORYJNE
13	Minimum 10 programów	Podać		…............................................…
14	Panel sterowania ustawiony frontalnie przed ćwiczącym	OBLIGATORYJNE
15	Program szybkiego startu	OBLIGATORYJNE
16	Programy do manualnego ustawienia, według własnych ustawionych parametrów (wiek, waga itd.)	OBLIGATORYJNE
17	Programy HRC	OBLIGATORYJNE
18	Elektroniczna regulacja oporu	OBLIGATORYJNE
19	Co najmniej 20 poziomów obciążenia	= 20 - 0 pkt / > 20 – 10 pkt / Podać		…............................................…
20	Kółka transportowe	OBLIGATORYJNE
21	Gwarancja min. 24 miesiące komercyjna	Podać		…............................................…
22	Czas reakcji serwisu 24-48h	OBLIGATORYJNE
23	Instrukcja w j.polskim	OBLIGATORYJNE
24	Waga urządzenia min. 84 kg	= 84 - 0 pkt / > 84 – 20 pkt / Podać		…............................................…
25	Wbudowany wentylator	OBLIGATORYJNE
26	Sprzęt przeznaczony do intensywnego użytkowania bez limitu czasu pracy w ciągu doby	OBLIGATORYJNE
27	Montaż urządzenia	OBLIGATORYJNE
28	Nr seryjny umożliwiający identyfikację urządzenia	OBLIGATORYJNE
Pakiet 5 – Urządzenie multifunkcyjne				Podać:
				Rok produkcji: / …………………………………
				Okres gwarancji: / ………………………………….
				Nazwa oferowanego sprzętu: / ………………………………….
L.p.	Parametry	Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 oferowanych parametrów/wartości / Zasady punktacji (jeżeli dotyczy)		Wartości oferowane
1	2	3		4
1	Minimum dwustanowiskowe z ławką	OBLIGATORYJNE
2	Dwa niezależne stosy	OBLIGATORYJNE
3	Waga stosu: min. 75 kg.	Podać		…............................................…
4	Max. masa ćwiczącego: min 136 kg	= 136 - 0 pkt / > 136 – 15 pkt / Podać		…............................................…
5	Możliwość wykonywania minimum 10 różnych ćwiczeń	Podać		…............................................…
6	Zmiana wysokości zamocowania bloczków, minimum 20 pozycje bloczków	= 20 - 0 pkt / > 20 – 15 pkt / Podać		…............................................…
7	Ergonomiczna, mocna, masywna konstrukcja urządzenia wykonana z profili stalowych	OBLIGATORYJNE
8	Proszkowane ramy	OBLIGATORYJNE
9	Zintegrowane drążki do podciągania	OBLIGATORYJNE
10	Sposób przenoszenia siły: linka stalowa w otulinie	OBLIGATORYJNE
11	System bloczków z łożyskami: (dopasowują się do rodzaju wykonywanego ćwiczenia)	OBLIGATORYJNE
12	Antypoślizgowe uchwyty	OBLIGATORYJNE
13	Możliwość indywidualnej konfiguracji	OBLIGATORYJNE
14	Możliwość treningu na wszystkie grupy mięśniowe	OBLIGATORYJNE
15	W zestawie min. 7 częściowy komplet akcesoriów (uchwytów), m.in. długi uchwyt, uchwyt linka, itp.	Podać		…............................................…
16	Gwarancja min. 24 miesiące komercyjna	Podać		…............................................…
17	Czas reakcji serwisu do 24-48h	OBLIGATORYJNE
18	Instrukcja w j. Polskim	OBLIGATORYJNE
19	Waga urządzenia min. 305 kg	Podać		…............................................…
20	Nr seryjny umożliwiający identyfikację urządzenia	OBLIGATORYJNE
21	Montaż urządzenia	OBLIGATORYJNE
22	Urządzenie do ćwiczeń oporowych zwiększające siłę i masę mięśniową.
	Ławka
1	Regulacja kątów nachylenia: skos górny i dolny	OBLIGATORYJNE
2	Regulacja dwóch części ławki: siedziska i oparcia	OBLIGATORYJNE
3	Tapicerka zmywalna, odporna na środki dezynfekujące	OBLIGATORYJNE
4	Stabilna konstrukcja gięta, spawana i skręcana	OBLIGATORYJNE
5	Wymiary: min. 134x54x46 cm	Podać		…............................................…
6	Waga min 35 kg	= 35 - 0 pkt / > 35 – 10 pkt		…............................................…
7	Kółka transportowe	OBLIGATORYJNE