Dostawa i Montaż systemu kontroli dostępu (11 przejść) na Oddziale Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii (budynek M-II), Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Numer ogłoszenia TTI.2232.35.2023
Data ogłoszenia: 04.04.2023r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202
        Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:

  Zakres prac:

Dostawa i Montaż systemu kontroli dostępu (11 przejść) na Oddziale Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii (budynek M-II).

		szt	mb
1	Elektrozaczepy 12V revers	11
2	Przewody zasilania kontrolera SMY 2x0,75		OK. 80
3	Szyfrator ROGER PR 312EM-G	11
4	Procesor CPR32_NET BRD	1
5	Szyld zamka z klamką klamka	11
6	Blacha montażowa elektrozaczepu do futryny	11
7	Przewód OMY 2X2,5		Ok.130
8	Przewód UTP		Ok. 210
9	Zasilacz 12V 7A, buforowy	2
10	Akumulator 12V 18 Ah MWL	2
11	Akumulator 7Ah 12V MWL	1
12	Obudowa do CPR 32 NET z trafo	1
13	Zasilacz 12V 4A, buforowy	2
14	Montaż blachy pod elektrozaczep w futrynie	11
15	Montaż szyfratora Roger	11
16	Programowanie breloków w systemie	50
17	Puszka Montażowa	11
18	Przycisk awaryjnego wyjścia	11
19	Listwa instalacyjna 17x15		Ok. 20

- Montaż i programowanie w systemie procesora CPR32 NET
- Programowanie szyfratorów, logowanie w systemie
- Dostawa i Montaż okablowania systemowego do kontrolerów dostępu przewodami bezhalogenowymi (zasilanie i magistrala) – przewody prowadzone w ciągach komunikacyjnych na istniejących korytach kablowych, w pomieszczeniach objętych kontrolą dostępu – w listwach elektroinstalacyjnych
- Wykonanie dedykowanego obwodu zasilającego z rozdzielnicy piętrowej wraz z zabudową zabezpieczeń, wykonanie dokumentacji i pomiarów elektrycznych
- Doprowadzenie przewodu sieci komputerowej z najbliższej szafy dystrybucyjnej (do centrali CPR)
- Konfiguracja systemu

Zleceniobiorca wraz z ofertą składa następujące kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem:
- -Koncesję MSW na wykonywanie usług w zakresie objętych umową
- -Wpis na listę kwalifikowanych pracowników Zabezpieczenia Technicznego wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
- -Uprawnienia SEP do 1 kV
- -Aktualne zaświadczenie o rejestracji firmy (np. KRS, CEIDG)
- Oświadczenie Zleceniobiorcy o znajomości systemu kontroli dostępu Roger Racs w oparciu o urządzenia ARITECH oraz posiadanie klucza licencyjnego sprzętowego ACP500W oraz interfejsu sieciowego ACP201 jak również znajomość analogowo-cyfrowego systemu domofonowego

Oferty należy składać do dnia 21.04.2023 roku do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 21.04.2023 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub poprzez platformę zakupową: www.platformazakupowa.pl

Osoba do kontaktu:
Kurdziel Sabina
Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu
Tel. 12 614 20 12, pon-pt 9.00-12.00
e-mail: s.kurdziel@szpitaljp2.krakow.p

Termin wykonywania prac: 14 dni od dnia podpisania umowy

Gwarancja: 24 miesiące na wykonane prace

Czas reakcji w razie awarii: 2 godziny od chwili zgłoszenia
Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty,
a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą

Warunki zgłaszania ofert:
- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w ogłoszeniu
- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego
(Załącznik nr 1)
Brak kompletnej oferty- nie będzie brany pod uwagę

-------------------------
Załącznik nr 1- Formularz cenowy
Załącznik nr 2- Wzór umowy