## ZP-188-2024
PAKIET NR 1- Sekwencjonowanie eksomowe (WES), zestawu genów (w tym nowotworowych)– z użyciem platformy Illumina
Lp. | Przedmiot zamówienia | Czas oczekiwania na wynik badania KRYTERIUM OCENY OFERTY /należy podać/ | j.m. | Liczba j.m. na 24 miesięcy | Maksymalna ilość j.m. uwzględniająca prawo opcji | Cena jednostkowa netto zł/euro | Wartość netto zł/euro | VAT (%) | Wartość brutto zł/euro
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | Sekwencjonowanie bibliotek eksomowowych (WES) obejmujących minimum 38,8 Mb kodujących regionów z baz danych CCDS 99,9%, RefSeq 99,2%, ClinVar 99,9 % oraz 100% mitochondrialne DNA. Minimum 18 Gb danych na próbkę (+/- 10%), co odpowiada średniemu pokryciu około 100x Pokrycie dla mitochondrium średnie 400x. Odczyt sparowany o długości minimum 100 pz. Parametr Q30 dla ≥85% odczytów. ≥97% odczytów z pokryciem >30X. Dane powinny obejmować istotne klinicznie niekodujące geny RNA oraz regiony intronowe z częstymi fuzjami ważnymi dla diagnostyki nowotworów: ALK, BCR, BRAF, EGFR, ERG, ETV4, ETV6, EWSR1, FGFR2, MET, NTRK1, PDGFB, RAF1, RET, ROS1, SUZ12, TFE3, TMPRSS2. Dane powinny zawierać odczyty rozmieszczone na obszarze całego genomu o gęstości co najmniej 1 na 50 kbz poza regionami kodującymi które umożliwiają wykonanie analizy CNV. | min. 16 max. 30 dni roboczych od daty dostarczenia próbek dobrej jakości KRYTERIUM OCENY OFERTY | świadczenie | 1600 | 2880 |  | 0 |  | 0
1a | J.W. CITO | DO 15 DNI | świadczenie | 100 | 180 |  | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: | [5 empty] | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI 80%: | [5 empty] | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin: Czas oczekiwania na wynik - min. 16 max. 30 dni roboczych od daty dostarczenia próbek dobrej jakości. Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty. | [7 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający wymaga wykonania usług sekwencjonowania z użyciem platformy Illumina w celu zapewnienia pełnej komptaybilności odczynnikowo- sprzętowej,
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
► | Wartości i liczby w kolumnach g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny g) Cena jednostkowa netto/ j.m. oraz wskazać stawkę podatku VAT w kol. i), aby uzyskać cenę oferty. Za wskazanie właściwej stawki VAT odpowiada Wykonawca.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy lub podpis zaufany lub podpis osobisty