Znak sprawy: RI.271.7.2025

Zamawiający przekazuje pytania do postępowania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Zgodnie z SST kraty wpustów mają być jezdniowe i krawężnikowo-jezdniowe. Prosimy 
o wskazanie, które z wpustów mają być krawężnikowe a które krawężnikowo jezdniowe?

Odpowiedź 1

Na wszystkich wpustach należy zastosować kraty żeliwne jezdniowe (najazdowe).

Pytanie 2

Zgodnie z opisem technicznym przykanaliki należy wykonać z rur PP SN12 śr. 200mm, wg SST 
w pkt. 1.3. z rur PVC śr. 200 mm SN8, wg SST w pkt. 2.2.1. z rur PEHD karbowanych DN200 
i DN300. Prosimy o doprecyzowanie materiału i średnicy kanałów.

Odpowiedź 2

Przykanaliki należy wykonać z rur PP SN 12 o średnicy 200 mm, dopuszcza się wykonanie przykanalików z rur PVC SN8 o średnicy 200 mm lub z rur PEHD SN8 
o średnicy 200 mm

Pytanie 3

Prosimy o podanie rzędnych wlotów przykanalików do wpustów lub wysokości wpustów. Na PZT widnieje rzędna kraty bez rzędnej wlotu.

Odpowiedź 3

Zamawiający publikuje zestawienie rzędnych wpustów.

Pytanie 4

Zgodnie z opisem technicznym osadnik wpustu ma być głęboki na 1,0 m, natomiast zgodnie 
z SST osadnik ma być głęboki na 0,7 m. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź 4

Należy zastosować wpusty uliczne z osadnikiem o głębokości 0,70 m.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

Prowadząca sprawę: Paulina Priske