| Część Nr 1 | Sprawa Nr ……. |
| --- | --- |
| ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |
| CPV 33141114-2 | Załącznik nr 2/1 |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaza opatrunkowa niesterylna lub sterylna 1 m x 1m, 13 lub 17 nitkowa, 100% bawełny hydrofilowej. Bezpieczna w użytkowaniu, bez luźnych włókien na powierzchni. Bielona metodą nadtlenkową lub bezchlorkową z użyciem wody utlenionej |  |  |  | sztuka | 1850 |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | ……..dni |
| Termin ważności produktu – nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….miesięcy |

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

deklaracja zgodności producenta.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie  oraz Terenowe Stacje w Krakowie, Bydgoszczy, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku.

…………………………………

(znak graficzny podpisu)