## FORMULARZ_CENOWY
			FORMULARZ CENOWY po modyfikacji

Lp	Nazwa urządzenia	TYP	Nr seryjny	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie umowy	Cena brutto za 1 miesiąc obsługi*	Ilość miesięcy obowiązywania umowy	Cena (wartość brutto) razem
					A	B	A X B
1	Aparat do znieczulania MRI	Aestiva MRI	AMTN00253	3		36
2	Aparat do znieczulania	Aespire 7100	AMXK01297	3		36
3	Aparat do znieczulania	Aespire 7100	AMXL01505	3		36
4	Aparat do znieczulania	Aespire 7100	AMXN00342	3		36
5	Aparat do znieczulania	Aespire 7100	AMXP01288	3		36
6	Aparat do znieczulania	Aespire 7100	AMXP01289	3		36
7	Aparat do znieczulania	Aespire 7100	AMXP01290	3		36
8	Aparat do znieczulania	Aespire 7100	AMXP01291	3		36
9	Aparat do znieczulania	Aespire 7100	AMXP01298	3		36
10	Aparat do znieczulania	Aespire 7100	AMXP01299	3		36
11	Aparat do znieczulania	Aespire 7100	AMXQ00633	3		36
12	Aparat do znieczulania	Aespire View	APHP00574	3		36
13	Aparat do znieczulania	Aespire View	APHP00575	3		36
14	Aparat do znieczulania	Aespire View	APHP00576	3		36
15	Aparat do znieczulania	Aespire View	APHP00577	3		36
16	Aparat do znieczulania	Aespire View	APHP00578	3		36
17	Aparat do znieczulania	Aespire View	APHP00579	3		36
18	Aparat do znieczulania	Aespire View	APHP00580	3		36
19	Aparat do znieczulania	Aespire View	APHP00581	3		36
20	Aparat do znieczulania	Aespire View	APHP00582	3		36
21	Aparat do znieczulania	Carestation 620 Series	SM619310042WA	3		36
22	Aparat do znieczulania	Carestation 620 Series	SM619310043WA	3		36
23	Aparat do znieczulania	Carestation 620 Series	SM619310044WA	3		36
24	Aparat do znieczulania	Carestation 650 Series	SM718210012WA	3		36
25	Aparat do znieczulania	Carestation 650 Series	SM720180013WA	3		36
26	Aparat do znieczulania	Carestation 650 Series	SM721070020WA	3		36
27	Aparat do znieczulania	Carestation 650 Series	SM721070021WA	3		36
28	Aparat do znieczulania	Carestation 650 Series	SM721070022WA	3		36
29	Aparat do znieczulania	Carestation 650 Series	SM721070023WA	3		36
30	Kardiotokograf	170 Series	SAS14172490PA	3		36
31	Kardiotokograf	170 Series	SAS14403341PAS	3		36
32	Kardiotokograf	170 Series	SAS14403346PAS	3		36
33	Kardiomonitor transportowy	CS One	SNA20460290HA	2		36
34	Kardiomonitor transportowy	CS One	SNA20470069HA	2		36
35	Kardiomonitor transportowy	CS One	SNA20480011HA	2		36
36	Kardiomonitor transportowy	CS One	SNA20480012HA	2		36
37	Kardiomonitor transportowy	CS One	SNA20480055HA	2		36
38	Kardiomonitor transportowy	CS One	SNA20480097HA	2		36
39	Kardiomonitor transportowy	CS One	SNA20480106HA	2		36
40	Kardiomonitor transportowy	CS One	SNA20480109HA	2		36
41	Kardiomonitor transportowy	CS One	SNA20480173HA	2		36
42	Kardiomonitor transportowy	CS One	SNA20480174HA	2		36
43	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SNS20370034HA	2		36
44	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SQC18210044HA	3		36
45	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SNS20370048HA	2		36
46	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SNS20390107HA	2		36
47	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SNS20390113HA	2		36
48	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SNS20390114HA	2		36
49	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SNS20470030HA	2		36
50	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SNS20470041HA	2		36
51	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SNS20470056HA	2		36
52	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SNS20470065HA	2		36
53	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SNS20470406HA	2		36
54	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SS620191055HA	3		36
55	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B450	SS719270003HA	3		36
56	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B450	SS719280001HA	3		36
57	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B450	SS719280045HA	3		36
58	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SS620481027HA	2		36
59	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SS620481047HA	2		36
60	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SS620481077HA	2		36
61	Kardiomonitor wraz z modułami	Carescape B650	SS620511034HA	2		36
62	Centrala kardiomonitorów	CSCS V2	SKN20480141SA	3		36
63	Kardiomonitor	S/5 CAM	6176123	3		36
64	Kardiomonitor	S/5 CAM	6561550	3		36
65	Kardiomonitor do MRI	MRI Patient Monitor	6550268	3		36
66	Inkubator otwarty	Panda Warmer	HDJV60234	3		36
67	Inkubator otwarty	Panda Warmer	HDJV60236	3		36
68	Inkubator otwarty	Giraffe Incubator	HDHR53137	3		36
69	Inkubator otwarty	Giraffe Warmer	392311	3		36
70	Inkubator zamknięty	Giraffe Warmer	G137178F	3		36
71	Inkubator zamknięty	Giraffe Incubator	HDHK51146	3		36
72	Inkubator zamknięty	Giraffe Incubator	TAAV60182	3		36
73	Lampa do fototerapii	IC Lullaby PT	SGT12511570PA	3		36
74	Aparat USG	VIVID E9	VE91941	3		36
75	Aparat USG	VIVID S6	9356VS6	3		36
76	Aparat USG	VIVID S70	212397S70N	3		36
77	Aparat USG	VIVID S70	211964S70N 112197S70N	3		36
				RAZEM

* w cenie przeglądu nielimitowana praca (roboczogodziny) inżyniera serwisowego, nielimitowane koszty dojazdu do przeglądów oraz napraw, diagnostyka oraz wystawianie orzeczeń technicznych. Cena nie obejmuje części zamiennych.

	Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej
	LP	CZYNNOŚĆ
	WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW
	1	Wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia, instrukcją obsługi aparatu oraz instrukcją serwisową polegających na: / 1) sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, / 2) przeprowadzeniu koniecznych kalibracji / 3) regulacji i pomiarach kontrolnych wymaganych przez producenta parametrów, / 4) wykonaniu konserwacji prewencyjnych, / 5) wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych, np. filtry, czujniki, uszczelki, elektrody, zużyte zestawy naprawcze i serwisowe itp. wynikające z normalnego użytkowania sprzętu / należy uwzględnić w cenie przeglądu/ / 6) aktualizacji oprogramowania, (jeśli dotyczy określonego sprzętu), / 7) znajomość kodów wejściowych sprzętu medycznego koniecznych do wykonania przeglądów, / 8) pełne oprzyrządowanie do wykonania przeglądów tj. Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądu przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego (koszty dojazdu należy uwzględnić w składanej ofercie) 9) potwierdzenie wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego (należy bezwzględnie wpisać oprócz informacji o sprawności sprzętu, dokładną datę następnego przeglądu: następny przegląd do: dzień, miesiąc, rok) oraz wystawieniem protokołu wykonania przeglądu, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974)
	2	Po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy
	3	W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do fizycznego jego rozłączenia, uniemożliwiającego ponowne włączenie, umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. „urządzenie niesprawne” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy” oraz przekaże niezbędne informacje dotyczące jego naprawy. Jeżeli aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego.
	4	Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację wykonanych przeglądów zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące aparatury medycznej
	5	Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia.
	6	Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu przeglądu przedstawić Zamawiającemu w postaci papierowej lub elektronicznej protokół przeglądu zawierający w szczególności: nazwę aparatu, firmę, typ, numer fabryczny lub seryjny, numer paszportu technicznego (kod) – widniejący na paszporcie oraz w przesyłanych wykazach urządzeń, którym Zamawiający zleca wykonanie przeglądu oraz zakres wykonanych pomiarów i czynności. / Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania wraz z fakturą wykazem urządzeń objętych przeglądem w danym miesiącu.
	7	W przypadku konieczności wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy, ewentualny koszt transportu danego urządzenia należy wkalkulować w cenę usługi. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów transportu.
	WYKONYWANIE NAPRAW
	8	W cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatów na każde wezwanie użytkownika - naprawy w pełnym zakresie niezależnie od przyczyny powstania usterki (dotyczy również uszkodzeń mechanicznych i elementów zużywalnych)
	9	Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze po otrzymaniu zlecenia drogą e-mail lub faxem od Zamawiającego oraz usunąć awarię / w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku, kiedy nie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców krajowych lub do 10 dni roboczych w przypadku kiedy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców krajowych licząc od momentu przystąpienia do naprawy lub po uzyskaniu pisemnej zgody na przystąpienie do naprawy i rozpoczęciu jej realizacji - gdy wartość materiałów i części zamiennych przekracza wartość 1000,00 zł brutto jednej naprawy. W przypadku gdy czas naprawy przypada na dni wolne od pracy to maksymalny czas naprawy wydłuża się o 48 godziny. W przypadku konieczności naprawy poza granicami Polski lub w przypadku konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców zagranicznych czas wykonania naprawy wydłuża się do 30 dni roboczych. / W udokumentowanych / potwierdzonych na piśmie przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zlecenia na prace stanowiące przedmiot zamówienia podpisywane będą przez kierownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego, lub w przypadku nieobecności inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego i przekazywane wykonawcy za pomocą faksu lub maila (skan). Lista osób upoważnionych zostanie przekazana Wykonawcy na etapie podpisania umowy.
	10	Naprawę dla, której koszty części zamiennych nie przekraczają kwoty łącznej 1000,00 zł brutto (dotyczy jednej naprawy) można wykonać bez akceptacji Zamawiającego, w przypadku przekroczenia w/w kwoty należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego po uprzednim przedłożeniu oferty / kalkulacji kosztów naprawy;
	11	Usługa naprawy świadczona będzie na terenie obiektów Zamawiającego do godz. 15:00 a w późniejszych godzinach po uprzedniej zgodzie kierownika DET lub w punkcie serwisowym Wykonawcy po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego (wymagany dokument przekazania aparatu / urządzenia np. protokół, druk akcydensowy itp.). Protokół podpisuje przedstawiciel Zamawiającego przekazujący urządzenie oraz przedstawiciel Wykonawcy zabierający urządzenie do naprawy;
	12	Zużyte, zepsute części z urządzeń / aparatów należy pozostawić u Zamawiającego;
	13	Wykonawca ma obowiązek do dokonywania wpisów do „Paszportów” urządzeń, sporządzenie raportów serwisowych oraz do sporządzania kart pracy z napraw potwierdzanych przez personel Zamawiającego i dostarczania ich wraz z fakturą. Karty pracy napraw powinny zawierać opis dokonanej naprawy, wskazanie części zużytych do naprawy wraz z ich ceną, czas pracy poświęcony na naprawę, adnotację o wpisie naprawy w dokumentacji naprawianej aparatury oraz adnotację o sporządzeniu przez Wykonawcę raportu serwisowego.
	14	Wykonawca ma obowiązek do stosowania oryginalnych części zamiennych a w przypadku ich braku zamienników, regenerowanych, używanych po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu / z Zamawiającym;
	15	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy nie mniejszej niż 6 m-cy;
	16	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego powstałe jako skutek realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
	17	Po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy
	POZOSTAŁE
	18	Koszty związane z dojazdem do przeglądu, naprawy oraz dostawą części zamiennych, transportem urządzenia poza obiekty Zamawiającego i z powrotem leżą po stronie Wykonawcy.
	19	Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu.
	20	Informacja o konieczności wykonania naprawy zostanie przekazana Wykonawcy przez służby techniczne Zamawiającego w formie pisemnego zgłoszenia przesłanego fax-em lub e-mailem;
	21	Przeglądy będą realizowane na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego. Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji musi nastąpić w terminie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego harmonogramem.