|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1 B** |
| **Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia**  **PAKIET NR II Dostawa odczynników do metod manualnych do identyfikacji drobnoustrojów - PŁCIOWE przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa towaru** | **J.M.** | **Ilość na 24 miesiące** | **Wartość**  **jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagany termin ważności (min 12 miesięcy)** | | **1.** | Zestaw do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych, do jednoczesnej hodowli bulionowej, identyfikacji, oznaczenia orientacyjnej liczby CFU/ml próbki i oznaczenia lekowrażlwiości dla Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. | op. 25 ozn | 15 |  |  |  |  | | **2.** | Podłoże do wybiórczej izolacji Gardnerella vaginalis | op. 20 szt. | 24 |  |  |  |  | | RAZEM: | | | | |  |  |  |   ad 1). Próbkami używanymi z zestawem do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo płciowych powinny być co najmniej: wymazy z cewki moczowej, wymazy z pochwy i szyjki macicy, mocz pobrany od mężczyzn. Zapisany w instrukcji zestawu czas przechowywania/transportu próbki przeniesionej do bulionu odżywczego wchodzącego w skład zestawu powinien wynosić do 72 godzin w temp.plus 2 st.C/plus 8 st.C. Zestaw powinien umożliwić osobny dla Ureaplasma spp. i Mycoplasma hominis odczyt testów wrażliwości dla minimum 5 dla Ureaplasma spp. i minimum 4 dla Mycoplasma hominis antybiotyków.  ………dnia……………    ………............................................................................  (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) | |