|  |
| --- |
|  **Załącznik nr 1 B**  |
|  **Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia****PAKIET NR II Dostawa odczynników do metod manualnych do identyfikacji drobnoustrojów - PŁCIOWE przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **J.M.** | **Ilość na 24 miesiące** | **Wartość****jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagany termin ważności (min 12 miesięcy)** |
| **1.** | Zestaw do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych, do jednoczesnej hodowli bulionowej, identyfikacji, oznaczenia orientacyjnej liczby CFU/ml próbki i oznaczenia lekowrażlwiości dla Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. | op. 25 ozn | 15 |  |  |  |  |
| **2.** | Podłoże do wybiórczej izolacji Gardnerella vaginalis  | op. 20 szt. | 24 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ad 1). Próbkami używanymi z zestawem do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo płciowych powinny być co najmniej: wymazy z cewki moczowej, wymazy z pochwy i szyjki macicy, mocz pobrany od mężczyzn. Zapisany w instrukcji zestawu czas przechowywania/transportu próbki przeniesionej do bulionu odżywczego wchodzącego w skład zestawu powinien wynosić do 72 godzin w temp.plus 2 st.C/plus 8 st.C. Zestaw powinien umożliwić osobny dla Ureaplasma spp. i Mycoplasma hominis odczyt testów wrażliwości dla minimum 5 dla Ureaplasma spp. i minimum 4 dla Mycoplasma hominis antybiotyków. ………dnia……………   ………............................................................................ (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) |