**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż systemu klimatyzacji dla:

a) Sali głównej wielofunkcyjnej w Domu Kultury w Sędziszowej, adres: Sędziszowa 136,   
38-350 Bobowa, zlokalizowanej na parterze budynku, o powierzchni – 79,53 m2   
w ramach realizacji zadania pn.: **„Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt”**

Przedmiot prac obejmuje:

1. Zakup klimatyzatora i materiałów niezbędnych do montażu.

2. Koszty robocizny w tym:

- dostarczenie urządzeń na miejsce montażu,

- montaż jednostki zewnętrznej,

- montaż jednostki wewnętrznej kasetonowej w osi sali,

- ułożenie linii freonowych oraz przewodów sterujących,

- montaż odpływu kondensatu,

- doprowadzenie oraz podłączenie zasilania głównego do jednostki zewnętrznej,

- doprowadzenie oraz podłączenie zasilania głównego do jednostki wewnętrznej,

- podłączenie zasilania głównego do rozdzielni,

- montaż odpowiedniego zabezpieczenia,

- przygotowanie układu do uruchomienia,

- uruchomienie oraz sprawdzenie parametrów pracy urządzeń,

- wykonanie prac remontowo-budowlanych niezbędnych celem zamontowania systemu

klimatyzacji.

Urządzenia, osprzęt i materiały dostarczone w ramach realizacji zadania będą fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem ich dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

Każdy potencjalny Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia i ponosi pełną odpowiedzialność za jego profesjonalne wykonanie.

Wszystkie prace oraz materiały objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania   
w zakresie parametrów jakościowych i technicznych. Systemy klimatyzacji muszą być dopasowane do kubatury i zapotrzebowania danego obiektu spełniając wymagania funkcjonalności i efektywności.

Zaleca się oferentom do zapoznania się z miejscem montażu (na własny koszt) celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Do opisu przedmiotu zamówienia załącza się projekt budowlany Domu Kultury w Sędziszowej, w którym odpowiednio na stronach:

- str. 2 wersji skanowanej – widok ogólny budynku,

- str. 88 wersji skanowanej – rzut parteru, pozycja nr 3 w tabeli z nazwami pomieszczeń jest sala wielofunkcyjna, w której ma zostać zamontowana klimatyzacja,

- str. 92 – 93 wersji skanowanej – przekroje Domu Kultury.