## Zał nr 2 do SWZ - opz
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (DZP.271.43.2024) - po zmianie
Odczynniki do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów i wpięciem w system informatyczny będący własnością zamawiającego.
Tabela 1. Odczynniki
Lp. | Nazwa oznaczenia | Ilość badań, kontroli, kalibracji na 12 miesiący | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1. | Albumin BCG | 2600
2. | Alkaline Phosphatase | 2035
3. | ALT | 9670
4. | Ammonia | 1100
5. | Amylase (S,U) | 1600
6. | ASO | 240
7. | AST | 9300
8. | Bilirubin Direct | 1400
9. | Bilirubin Total | 2500
10. | Calcium (S,U) | 8200
11. | Cholesterol | 2400
12. | CK | 1200
13. | Creatinine (Enzymatic S,U) | 9500
14. | CRP | 10650
15. | Ethanol (S, U) | 100
16. | GGT | 3890
17. | Glucose (S,U,CSF) | 9000
18. | HDL Ultra | 2200
19. | Immunoglobulin A | 2100
20. | Immunoglobulin G | 1100
21. | Immunoglobulin M | 1100
22. | Iron | 1690
23. | Lactic Acid | 1300
24. | LDH | 1540
25. | Lipase | 1200
26. | Magnesium (S,U) | 4900
27. | Microalbumin (U) | 400
28. | Phosphorus (S,U) | 4200
29. | RF | 675
30. | Total Protein | 2200
31. | Triglyceride | 2240
32. | UIBC | 800
33. | UREA Nitrogen | 7780
34. | Uric Acid (S,U) | 1840
35. | Urine/CSF Protein (U, CSF) | 500
36. | Electrolytes (S,U) | 25000
37. | Estradiol | 450
38. | FSH | 500
39. | LH | 500
40. | Prolactin | 600
41. | Testosteron | 500
42. | anti HBS | 300
43. | Insulin | 600
44. | Anti TG | 800
45. | Anti TPO | 1100
46. | Cortisol | 950
47. | iPTH | 500
48. | Trab | 100
49. | B12 | 100
50. | Valproic Acid | 500
51. | Carbamazepine | 150
52. | Anti CCP | 100
53. | Alere NT-proBNP | 300
54. | Anti-HCV | 750
55. | B·R·A·H·M·S PCT | 2300
56. | Ferritin | 3200
57. | Free T3 | 3900
58. | Free T4 | 5300
59. | HbsAg jakościowo | 1000
60. | HIV Ag/Ab Combo | 100
61. | hTSH | 6200
62. | Acetaminofen | 50
63. | CK-MB | 100
64. | Troponina | 100
65. | C3 | 100
66. | D-dimer | 200
67. | C4 | 100
68. | B12 aktywna | 100
69. | CRP tety kasetkowe | 50
Razem
Tabela 2. Odczynniki towarzyszące, kalibratory, materiały kontrolne i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania w/w analiz w ciągu 12 miesięcy (wpisuje oferent – wykonawca)
Lp. | Nazwa | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1. | odczynniki towarzyszące...
2. | kalibratory...
3. | materiały ekspolatacyjne...
4.
Razem
Tabela 3. Warunki graniczne dla analizatora:
Lp. | Platforma biochemiczno-immunochemiczna
1. | Pojemność systemu: min. 160 probówek badanych
2. | Tryby pracy: Rutynowy Cito Swobodny dostęp dla próbek (tzw. random access)
3. | Ciągły dostęp do próbek badanych w czasie wykonywania analiz
4. | Stacja uzdatniania wody umożliwiająca prawidłową pracę analizatora w oparciu o kryteria, jakie winien spełniać zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny, zainstalowana na koszt Wydzierżawiającego
5. | Barkodowe identyfikowanie Próbek i Odczynników
6. | Możliwość wstawiania do aparatu probówek pierwotnych identyfikowanych przez aparat z kodu paskowego oraz naczynek typu cups.
7. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników (ich ilości, ważności)
8. | Chłodzone miejsca odczynnikowe (zapewniające temp. Poniżej 15 °C) w obydwu częściach zintegrowanego systemu: części biochemicznej i immunochemicznej
9. | Możliwość automatycznych powtórek oznaczeń oraz automatycznego rozcieńczania próbki (Auto-Dilution)
10. | Aplikacja kontroli jakości badań (możliwość wydruku zestawień, opracowań statystycznych i wykresów Levey - Jeningsa ).
11. | Wykonawca zapewni udziau w programach kontroli zewnętrzlaboratoryjnej do całego panelu badań
12. | Wykonawca zobowiązany jest do integracji dostarczonego aparatu z oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica firmy Asseco SA. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich licencji na integrację wraz z wdrożeniem integracji . Wszystkie koszty zakupu licencji na integracje oraz wdrożenia integracji zarówno po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca zdefiniuje na aparacie oraz w oprogramowaniu InfoMedica wszystkie testy, które będą przedmiotem umowy, dla każdego z testów i jego wariacji (oznaczenie z udziałem i bez udziału dodatkowego odczynnika). Jeśli w trakcie trwania umowy zostaną z przyczyn zależnych od Wykonawcy zmienione zostaną parametry poszczególnych wykonywanych i skonfigurowanych w LIS testów, wszelkie koszty związane z aktualizacją integracji ponosi Wykonawca.
13. | Zewnętrzne zasilacze awaryjne (UPS) podtrzymujące pracę analizatorów przez min. 15 min
14. | Awaria analizatora, włączonego do zintegrowanego systemu, nie spowoduje zatrzymania pracy całego systemu
15. | Wykonawca zapewni szkolenie personelu z zakresu obsługi platformy, szkolenia doskonalące oraz podłączenie analizatorów do zdalnego systemu serwisowego (monitorowanie błędów) poprzez łącze internetowe aktywne całą dobę uwzględnione w ofercie.
16. | Wykonawca zapewni odczynniki co najmniej z 6 miesiecznym terminem ważności, a kalibratory z 9 miesięcznym terminem ważności.
17. | Gdy dostarczone produkty nie będą spełniać wymogów kontroli jakości, wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych odczynników na własny koszt lub pokryje koszty wykonania badań w laboratorium zewnętrznym.
18. | Koszty wszyskich niedoszacowanych odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów odczynników towarzyszących I materiałów eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.
19. | Wykonawca zapewni możliwość bezpośredniego wsparcia technicznego do 24h od zgłoszenia awarii w trakcie dni roboczych, a w weekendy i w dni wolne od pracy zapewni przynajmniej telefoniczną konsultację techniczną.
20. | W razie powtarzających się awarii analizatora powyżej 3 razy w ciągu 6 m-cy uniemożliwiających wykonanie badań Wykonawca zobowiązuje się do wymiany analizatora na analizator o parametrach niegorszych od używanego analizatora.
21. | Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania udokumentowanych strat odczynników w sytuacji awarii analizatora, oraz czynności podjętych przez serwis.
22. | W przypadku awarii platformy biochemiczno-immunochemicznej uniemożliwiającej wykonywanie badanie w okresie powyżej 12 godzin. Wykonawca pokryje koszt wykonania badań w laboratorium zewnętrznym.
23. | Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia terminu przeglądów na co najmniej trzy dni robocze przed jego wykonaniem. Z uwagi na charakter pracy zamawiającego ustalony termin nie może być modyfikowany.
24. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia chłodziarki laboratoryjnej przeznaczonej do przechowywania odczynników o pojemności użytkowej komory 469 l, 5 półek, oświetlenie wew. Led, komunikacja WiFi, sygnalizacja otwartych drzwi, port USB, która po zakończeniu umowy przechodzi na własność zamawiającego
25. | Instalacja analizatora zostanie wykonana w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy.
LP. | Analizator biochemiczny
1. | Wydajność maksymalna min. 400 testów fotometrycznych na godz. i 400 testów ISE na godzinę (potencjometrycznych)
2. | Aparat pracujący w oparciu o metodę „mokrej chemii”
3. | Kuwety pomiarowe z tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku, bez konieczności wymiany przez cały okres trwania umowy dzierżawy.
4. | Minimum 50 miejsc na odczynniki przeznaczone do wykonywania oznaczeń biochemicznych
5. | Analizator z wbudowanym, zintegrowanym, bezobsługowym modułem ISE (technologia sensorowa) pozwalającym na jednoczesne oznaczanie sodu, potasu i chloru metodą pośrednią. Kalibracja jonów nie częściej niż raz na 24 h.
6. | Odczynnik do CRP charakteryzujący się zakresem pomiarowym od 0,02 do 320 mg/L z możliwością automatycznego rozcieńczenia min 10 krotnego.
LP. | Analizator immunochemiczny
1. | Katalogowa wydajność maksymalna aparatu min 100 testów immunochemicznych na godz.
2. | Metoda pomiarowa - chemiluminescencja
3. | Kuwety pomiarowe z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku. Reakcja i pomiar w jednorazowej kuwecie.
4. | Szybkość uzyskania wyniku troponiny max 20 min.
5. | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, nie wymagają rekonstytucji, rozpuszczania ani ogrzewania przed załadowaniem do analizatora i rozpoczęciem badań.
6. | Minimum 24 miejsca na odczynniki na pokładzie analizatora
7. | Stabilność kalibracji odczynnika do numeru partii opakowania odczynnikowego.
8. | Odczynnik do prokalcytoniny na licencji BRAHMS
9. | Niezbędne jest spełnienie warunków standaryzacji dla TSH 3rd Gen
10. | Odczynniki do analizatora immunochemicznego po otwarciu stabilne do daty ważności zestawu odczynnikowego
11. | Aktywny system mycia sond gwarantujący eliminacje efektu przeniesienia dla oznaczanego materiału biologicznego dla surowicy na poziomie 0,1ppm
12. | Parametry: karbamazepina i kwas walproinowy oznaczane metodą chemiluminescencji
13. | Oznaczenie kortyzolu w moczu bez potrzeby przeprowadzenie wstępnej ekstrakcji
14. | Aspiracja próbek do badań biochemicznych przed aspiracją próbek do badań immunochemicznych.
15. | Oferent zapewni udział w zewnętrznych sprawdzianach kontroli jakości dla białek swoistych, oznaczeń stężenia bilirubiny noworodkowej, oznaczeń biochemicznych w moczu, oznaczeń biochemicznych w surowicy, parametrów immunochemicznych, immunochemii specjalistycznej, amoniaku i etanolu, oznaczeń p/c dla wirusów wątrobowych, dla płynu mózgowo-rdzeniowego, markerów kardiologicznych
16. | Możliwość załadunku odczynników immunochemicznych bez potrzeby przerywania badań.
LP. | Analizator do ilościowych oznaczeń CRP
1. | Czytnik testu kasetkowego
2. | Czytnik mierzący ilościowo stężenie białka C-reaktywnego w zakresie 2,5 mg/l - 300 mg/l
3. | Analizator działający na zasadzie odczytu immunofulorescencji
4. | Analizator dostarczony razem z dedykowanymi dla niego materiałami kontrolnymi.
Tabela 4. Dzierżawa
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) za 1 miesiąc | Wartość brutto za 12 miesięcy | Nazwa handlowa | Producent | Rok produkcji
1 | Dzierżawa sprzętu: Platforma biochemiczno-immunochemiczna | miesiąc | 12
2 | Dzierżawa sprzętu: Analizator do ilościowych oznaczeń CRP | miesiąc | 12
Razem
Tabela 5. Wartość całego pakietu
Lp. | Wartrość całego Pakietu |  | Wartość brutto (PLN)
1. | Odczynniki (Tabela 1)
2. | Odczynniki towarzyszące , kalibratory … (Tabela 2)
3. | Dzierżawa sprzętu w okresie 12 miesięcy (Tabela 4)
RAZEM