## Pakiet 1_Prod. Mindray
	D10.251.32.M.2019
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
LP	Nazwa urządzenia	Nr seryjny	Nr inw.	Miejsce użytkowania	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie trwania umowy	Cena brutto za 1 przegląd techniczny (zł)	Wartość brutto (zł)
Przyjazd nr 1
1	Kardiomonitor uMEC12	KQ-7A007590	T-8-5194	Zaspa – SOR	2
2	Kardiomonitor uMEC12	KQ-7A007581	T-8-5195	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	2
3	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000589	T-8-4266	Zaspa - Blok Operacyjny	1
4	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000591	T-8-4267	Zaspa - Blok Operacyjny	1
5	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000592	T-8-4268	Zaspa - Oddział Chirurgiczny Ogólny	1
6	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000594	T-8-4269	Zaspa - Oddział Chirurgiczny Ogólny	1
7	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000597	T-8-4270	Zaspa - Trakt Porodowy	1
8	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000598	T-8-4271	Zaspa - Trakt Porodowy	1
9	Monitor funkcji życiowych VS-800	BY-94111447		Zaspa – Pracownia Spirometrii, EKG i Holtera	3
10	Defibrylator CardioAid	10957434	21/T/880/802/1925	Zaspa – OaiIT	3
11	Pulsoksymetr PM-60	CR-71177000	TP-8-3092	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	3
12	Kardiomonitor MEC 2000	CV02103080	t-8-1913	NO – Oddział Chirurgii Ogólnej	3
13	Kardiomonitor MEC 1000	AQ82108979	t-8-1553	NO - Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	3
14	Kardiomonitor MEC 1000	AQ82108980	t-8-1559	Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	3
15	Defibrylator CardioAid 200B	09126183	t-8-1815	Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	3
16	Pulsoksymetr PM-60	CR91107249	tp-8-754	Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	3
17	Pulsoksymetr VS-800	BY84105456	tp-8-572	Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	3
18	Kardiomonitor BeneView T8 wraz z modułem BIS	CF8D102268 ; moduł VI19207-01	t-8-1689	NO - Blok Operacyjny Neurochirurgii	3
19	Defibrylator BeneHeart D3	EL-1B001734	T-8-2260	NO - Klinika Ortopedii Dorosłych	3
20	Kardiomonitor MEC 1000	AQ-0A144870	T-8-2140		3
21	Defibrylator BeneHeart D3	EL-1B001741	T-8-2262	NO – Oddział Neurochirurgii	3
22	Defibrylator BeneHeart D3	EL-1B001742	T-8-2257	NO – Oddział Ginekologiczno-Położniczy	3
23	Kardiomonitor MEC 1000	AQ74B15648	t-8-1446	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	3
24	Defibrylator BeneHeart D3	EL-1B001732	T-8-2258		3
25	Kardiomonitor MEC 1000	AQ8B118128	t-8-1673	NO – Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	3
26	Defibrylator CardioAid 200B (2008)	08126495	t-8-1681	Chorób Wewnętrznych NO	3
27	Kardiomonitor MEC 1000	AQ7A105227	t-8-1508	NO – Chirurgia Ogólna	3
28	Kardiomonitor MEC1000	AQ17157602	T-8-2248	NO – Pracownia Endoskopowa	3
29	Kardiomonitor BeneView T8	CF6B-0097	880/802/2581	Zaspa – Sala Endurologii	3
30	Kardiomonitor PM-9000	BX-02128743	02/T/880/802/1856	Zaspa – Oddział Okulistyczny	3
31	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000586	T-8-4274	NO - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	1
32	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000587	T-8-4275	NO - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	1
33	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000588	T-8-4276	NO - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	1
34	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000590	T-8-4277	NO - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	1
35	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000593	T-8-4278	NO - Oddział Ortopedii Dorosłych	1
36	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000596	T-8-4280	NO - Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych GUM	1
37	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000595	T-8-4279	WCO - Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy	1
38	Kardiomonitor iMEC7	GM-5C000599	T-8-4281	WCO - Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy	1
39	Defibrylator BeneHeart D3	EL-5B023292	T-8-4355	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych II	3
40	Kardiomonitor MEC 1000	AQ8C118714	t-8-1734	NO – Oddział Neonatologiczny i Patologii Noworodków	3
41	Pulsoksymetr PM-60	CR96110584	tp-8-824-014	Neonatologiczny i Patologii Noworodków	3
42	Pulsoksymetr PM-60	CR04123158	tp-8-987-042	NO – Oddział Gastroenterologii Dzieci	3
43	Pulsoksymetr PM-60	CR07124582	tp-8-971-P8	NO – Poradnia Leczenia Bólu	3
44	Kardiomonitor MEC1200	CC-98110006	32/T/880/802/2553	Zaspa – Poradnia Onkologiczna	3
45	Kardiomonitor MEC 1000	AQ6BB10988	tp-8-947	NO – Klinika Ortopedii Dzieci	3
46	Pulsoksymetr PM-60	CR96110622	tp-8-758-06	NO – Oddział Otolaryngologii	3
47	Pulsoksymetr PM-60	CR96110580	tp-8-758-06	Otolaryngologiczny	3

Przyjazd nr 2
1	Aparat do znieczulania Dameca	9252022	T-8-303	NO – Oddział Ginekologiczno-Położniczy	3
2	Aparat do znieczulania Flexima II	97685		Zaspa – Oddział Urologiczny	3
3	Aparat do znieczulania Dameca	9510035		Zaspa – Oddział Okulistytki	3
4	Aparat do znieczulania Dameca	9509071		Zaspa – Oddział Ginekologiczny	3
5	Aparat do znieczulania Dameca	9625001		Zaspa – Trakt Porodowy	3
6	Kardiomonitor uMEC12	KQ-82009508	T-8-5216	NO – Ortopedia Dorosłych	2
7	Kardiomonitor MEC 2000	CV05103491	t-8-1964	NO – Oddział Chirurgii Ogólnej	3
8	Kardiomonitor MEC 2000	CV05103492	t-8-1965	Chirurgii Ogólnej	3
9	Kardiomonitor MEC 2000	CV05103519	t-8-1967	Chirurgii Ogólnej	3
10	Kardiomonitor MEC 1000	AQ74B15650	t-8-1449	Chirurgia Ogólna	3
11	Kardiomonitor MEC 1000	AQ73B14080	t-8-1422	NO – Oddział Chirurgii Urazowo-Otropedycznej	3
12	Kardiomonitor MEC 2000	CV02103087	t-8-1908	NO – Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	3
13	Pulsoksymetr PM-60	CR04123145	tp-8-1017/1		3
14	Pulsoksymetr VS-800	BY8B108376	t-8-1679		3
15	Pulsoksymetr VS-800	BY8B108378	t-8-1680		3
16	Kardiomonitor PM7000	CE8B110470	t-8-1678	NO – Oddział Ginekologiczno-Położniczy	3
17	Pulsoksymetr VS-800	BY84105453	tp-8-572	NO – Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	3
18	Pulsoksymetr VS-800	BY84105454	tp-8-572	Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	3
19	Pulsoksymetr VS-800	BY81104098	tp-8-572	Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	3
20	Defibrylator BeneHeart D6	DG-27006380		Zaspa – SOR	3
21	Kardiomonitor iPM12	FH-65022322	T-8-4572	NO - Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków	3
22	Kardiomonitor iMEC15	JM-64000520	T-8-4773	Zaspa - Intensywna Terapia Noworodka	3
23	Kardiomonitor iMEC15	JM-64000519	T-8-4772	Zaspa - Intensywna Terapia Noworodka	3
24	Kardiomonitor MEC 1000	AQ73B14076	t-8-1421	NO – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	3
25	Defibrylator CardioAid 200B	09126184	t-8-1909	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	3
26	Kardiomonitor MEC 1000	AQ93122917	t-8-1770	NO – Oddział Otolaryngologii	3
27	Kardiomonitor PM7000	CE88110471	t-8-1677	NO – Ortopedia Dorosłych	3
28	Aparat do ogrzewania chorego Mistral Air Plus	120506602	T-8-2296	NO – Szpitalny Oddział Ratunkowy	3
29	Kardiomonitor MEC 1000	AQ96126888	t-8-1804	NO – Ortopedia Dorosłych	3
30	Kardiomonitor MEC 1000	AQ96126889	t-8-1805	Klinika Ortopedii B	3
31	Kardiomonitor MEC 2000	CV03103184	t-8-1929	NO – Oddział Ginekologiczno-Położniczy	3
32	Kardiomonitor MEC 2000	CV03103185	t-8-1930	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	3
33	Pulsoksymetr VS-800	BY84105457	tp-8-572	NO – Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	3
34	Kardiomonitor MEC 1000	AQ63B5574	t-8-2253	Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	3
35	Pulsoksymetr PM-60	CR07124574	tp-8-987-043	NO – Ortopedia Dzieci	3
36	Pulsoksymetr PM-60	CR91107260	tp-8-748-042	NO – Gastroenterologia Dzieci	3
37	Defibrylator CardioAid 200B	9126404	t-8-1914	NO – Oddział Chirurgii Ogólnej	3
38	Kardiomonitor MEC 2000	CV05103518	t-8-1966	Chirurgii Ogólnej	3
39	Kardiomonitor MEC 1000	AQ72B13609	t-8-1444	Chirurgii Ogólnej	3
40	Kardiomonitor MEC 1000	AQ7A105242	t-8-1507	Chirurgii Ogólnej	3
41	Kardiomonitor MEC 1000	AQ74B15641	t-8-1448	Chirurgia Ogólna	3
42	Kardiomonitor MEC 1000	AQ7A105231	t-8-1509	NO – Oddział Chirurgii Ogólnej	3
43	Defibrylator BeneHeart	EL26003438	T-8-2295	NO – Główny Blok Operacyjny	3
44	Pulsoksymetr PM-60	CR04123146	tp-8-983	NO – Trakt Porodory	3
45	Pulsoksymetr VS-900	FV-66011477	T-8-4578	NO - Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków NO - Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków NO - Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków	3
46	Pulsoksymetr VS-900	FV-66011478	T-8-4579		3
47	Pulsoksymetr VS-900	FV-66011479	T-8-4580		3
48	Centrala kardiomonitorów BeneVision CMS	CZC5302RHR	T-8-4857	NO - Oddział Neurologiczny	2
49	Centrala kardiomonitorów BeneVision CMS	CZC5302RHF	T-8-4858		2
50	Centrala kardiomonitorów BeneVision CMS	CZC5302RHN	T-8-4856		2
51	Kardiomonitor BeneView T8	CF-76133167	T-8-4849		2
52	Kardiomonitor BeneView T1	FB-75018247			2
53	Kardiomonitor BeneView T8	CF-76133166	T-8-4848		2
54	Kardiomonitor BeneView T1	FB-75018246			2
55	Kardiomonitor BeneView T8	CF-76133165	T-8-4847		2
56	Kardiomonitor BeneView T1	FB-75018245			2
57	Kardiomonitor BeneView T8	CF-76133163	T-8-4846		2
58	Kardiomonitor BeneView T1	FB-75018244			2
59	Kardiomonitor BeneView T8	CF-76133164	T-8-4845		2
60	Kardiomonitor BeneView T1	FB-75018243			2
61	Kardiomonitor BeneView T8	CF-76133168	T-8-4844		2
62	Kardiomonitor BeneView T1	FB-75018242			2
63	Defibrylator BeneHeart D3	EL-74035347	T-8-4828		2
64	Defibrylator BeneHeart D3	EL-7403548	T-8-4829		2
65	Centrala kardiomonitorów BeneVision CMS	CZC54719TG	T-8-4951	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych I	1
66	Kardiomonitor iMEC7	GM-74001656	T-8-4941	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych I	0
67	Kardiomonitor iMEC7	GM-74001662	T-8-4942	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych I	0
68	Kardiomonitor iMEC7	GM-75001836	T-8-4943	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych I	0
69	Kardiomonitor iMEC7	GM-75001839	T-8-4944	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych I	0
70	Pulsoksymetr PM-60	CR-76182063		NO – Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	3
71	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001874	T-8-4830	NO - Oddział Neurologiczny	2
72	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001875	T-8-4831	NO - Oddział Neurologiczny	2
73	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001876	T-8-4832	NO - Oddział Neurologiczny	2
74	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001873	T-8-4833	NO - Oddział Neurologiczny	2
75	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001872	T-8-4834	NO - Oddział Neurologiczny	2
76	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001871	T-8-4835	NO - Oddział Neurologiczny	2
77	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001870	T-8-4836	NO - Oddział Neurologiczny	2
78	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001869	T-8-4837	NO - Oddział Neurologiczny	2
79	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001867	T-8-4839	NO - Oddział Neurologiczny	2
80	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001868	T-8-4838	NO - Oddział Neurologiczny	2
81	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001866	T-8-4840	NO - Oddział Neurologiczny	2
82	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001865	T-8-4841	NO - Oddział Neurologiczny	2
83	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001864	T-8-4842	NO - Oddział Neurologiczny	2
84	Kardiomonitor iMEC15	JM-76001863	T-8-4843	NO - Oddział Neurologiczny	2
85	Centrala kardiomonitorów BeneVision CMS	CZC54719TV	T-8-4952	Zaspa - Oddział Chirurgii Ogólnej	1
86	Kardiomonitor iMEC7	GM-75001837	T-8-4945	Zaspa - Oddział Chirurgiczny Ogólny	1
87	Kardiomonitor iMEC7	GM-75001838	T-8-4946	Zaspa - Oddział Chirurgiczny Ogólny	1
88	Kardiomonitor iMEC7	GM-75001840	T-8-4947	Zaspa - Oddział Chirurgiczny Ogólny	1
89	Kardiomonitor iMEC7	GM-75001841	T-8-4948	Zaspa - Oddział Chirurgiczny Ogólny	1
90	Kardiomonitor iMEC7	GM-75001842	T-8-4949	Zaspa - Oddział Chirurgiczny Ogólny	1
91	Kardiomonitor iMEC7	GM-75001843	T-8-4950	Zaspa - Oddział Chirurgiczny Ogólny	1

Przyjazd nr 3
1	Kardiomonitor MEC 1000	AQ1B5281R	t-8-1244	NO – Oddział Pediatrii	4
2	Defibrylator CardioAid MC (1994)	10856437	t-8-505	NO – Oddział Chirurgii Ogólnej	4
3	Defibrylator BeneHeart D3	EL-16000823		Zaspa – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	4
4	Centrala kardiomonitorów Hypervision VI	CZC6257T2L	T-8-4640	Zaspa - Oddział Ginekologiczny	3
5	Kardiomonitor iMEC15	JM-68000827	T-8-4633	Zaspa - Trakt Porodowy	3
6	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001154	T-8-4634	Zaspa - Oddział Ginekologiczny	1
7	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001159	T-8-4635	Zaspa - Oddział Ginekologiczny	1
8	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001160	T-8-4636	Zaspa - Oddział Ginekologiczny	1
9	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001156	T-8-4637	Zaspa - Oddział Ginekologiczny	1
10	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001157	T-8-4639	Zaspa - Oddział Ginekologiczny	1
11	Centrala kardiomonitorów Hypervision VI	CZC6257T2L	T-8-4640	Zaspa - Oddział Ginekologiczny	3
12	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001158	T-8-4638	Zaspa - Oddział Położniczy	1
13	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001147	T-8-4641	Zaspa - Oddział Położniczy	1
14	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001149	T-8-4642	Zaspa - Oddział Położniczy	1
15	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001153	T-8-4643	Zaspa - Oddział Położniczy	1
16	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001152	T-8-4644	Zaspa - Oddział Położniczy	1
17	Kardiomonitor iMEC7	GM-67001151	T-8-4645	Zaspa - Oddział Położniczy	1
18	Defibrylator I-PAD NF1200	P1G25F372	t-8-3583	NO – OAiiT	4
19	Kardiomonitor iPM10	FG-57020908	T-8-4085	Zaspa - Intensywna Terapia Noworodka	4
20	Defibrylator BeneHeart D3	EL-18001094		Zaspa – Stacja Dializ	4
21	Defibrylator BeneHeart D3	EL-18001093		Zaspa – Blok Operacyjny	4
22	Defibrylator BeneHeart D3	EL-1B001740	T-8-2261	NO – Oddział Otolaryngologii	4
23	Aparat do znieczulania Saturn	10/18702	WCO/8-226/2010	WCO - Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy	4
24	Kardiomonitor BeneView T8	CF-09107050	WCO/8-227/2010	WCO - Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy	4
25	Kardiomonitor BeneView T5	CM8B104752	t-8-1743	NO – Trakt Porodowy	4
26	Kardiomonitor BeneView T5	CM0A114048	t-8-2095	WCO – Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy	4
27	Kardiomonitor BeneView T5	CM0A113939	t-8-2096	NO – OaiIT	4
28	Kardiomonitor MEC 2000	CV07104097	T-8-49	NO – Oddział Pediatrii	4
29	Kardiomonitor BeneView T5	CM-0C115052	T-8-2247	NO – Chirurgia Ogólna	4
30	Kardiomonitor MEC 1000	AQ74B15651	t-8-1450	NO – Chirurgia Ogólna	4
31	Respirator SLE 2000	70720/97	T-8-202	NO – Oddział Neonatologiczny i Patologii Noworodków	4
32	Defibrylator BeneHeart D3	EL-1B001733	T-8-2259	NO – Ortopedia Dzieci	4
33	Defibrylator BeneHeart D3	EL-1B001739	T-8-2267	NO – Ortopedia Dorosłych	4
34	Pulsoksymetr PM-60	CR04123143	t-8-48UM	NO – Gastroenterologia Dzieci	4
35	Kardiomonitor iMEC7	GM-6C001391	T-8-5001	Zaspa - Oddział Położniczy	0
36	Kardiomonitor iPM12	FH-69023842	T-8-4683	Zaspa - Intensywna Terapia Noworodka	3
37	Kardiomonitor iPM12	FH-69023843	T-8-4684	Zaspa - Intensywna Terapia Noworodka	3
38	Pulsoksymetr VS-900	FV-69012475	T-8-4682	Zaspa - Intensywna Terapia Noworodka	3
39	Kardiomonitor Datascope Trio	MC01652-E3		WCO	4
40	Centrala kardiomonitorów Hypervisior VI	CZC551870P	T-8-5196	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	4
41	Kardiomonitor MEC 1000	AQ8B118127	t-8-1672	NO – Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	4
42	Kardiomonitor MEC 1000	AQ8B118122	t-8-1675	Chorób Wewnętrznych NO	4
43	Kardiomonitor MEC 1000	AQ8C118708	t-8-1737	Chorób Wewnętrznych NO	4
44	Kardiomonitor MEC 1000	AQ74B15645	t-8-1442	NO – Oddział Chirurgii Ogólnej	4
45	Kardiomonitor MEC 1000	AQ73B14082	t-8-1443	Chirurgii Ogólnej	4
46	Kardiomonitor PM9000	BX5A-0290F10	t-8-1283	Chirurgia Ogólna	4
47	Kardiomonitor MEC 1000	AQ73B14084	t-8-1423	NO – Oddział Otolaryngologiczny	4
48	Kardiomonitor iPM-9800	DM-98000267	t-8-1810	NO – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	4
49	Kardiomonitor iPM-9800	DM-98000268	t-8-1811	Urazowo-Ortopedyczny	4
50	Kardiomonitor MEC 1000	AQ74B15649	t-8-1447	NO - Oddział Ginekologiczno-Położniczy	4
51	Aparat do znieczulania Dameca 10590	9815001		Zaspa	4
52	Aparat do znieczulaniaDameca 10940	9510033		Zaspa	4
53	Pulsoksymetr PM-60	CR96110586	tp-8-836	NO – Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży	4
54	Pulsoksymetr PM-60	CR04123159	tp-8-987-042	NO – Gastroenterologia Dzieci	4
55	Pulsoksymetr PM-60	CR91107255	tp-8-748-042	Gastroenterologia Dzieci	4

Sprzęty będące na gwarancji - ew. naprawy pozagwarancyjne
1	Kardiomonitor uMEC12	KQ-72002619	T-8-4955	Zaspa - Oddział Pediatryczny	0
2	Kardiomonitor uMEC15	KR-81000303	T-8-5185	Zaspa - Oddział Pediatryczny	0
3	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017417	T-8-5384	Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy	0
4	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017408	T-8-5383	Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy	0
5	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017403	T-8-5382	Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy	0
6	Kardiomonitor uMEC15	KR-8B000681	T-8-5380	Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy	0
7	Kardiomonitor uMEC15	KR-8B000682	T-8-5381	Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy	0
8	Centrala kardiomonitorów BeneVision CMS	CZC8368N90	T-8-5420	Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy	0
9	Kardiomonitor uMEC12	KQ-66000483	T-8-5418	Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy	0
10	Kardiomonitor uMEC10	KN-66001113	T-8-5419	Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy	0
11	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017455	T-8-5348	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
12	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017452	T-8-5347	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
13	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017450	T-8-5345	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
14	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017448	T-8-5344	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
15	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017462	T-8-5354	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych I	0
16	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017447	T-8-5343	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych I	0
17	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017460	T-8-5352	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych II	0
18	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017459	T-8-5351	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych II	0
19	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017456	T-8-5349	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych II	0
20	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017457	T-8-5350	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych III	0
21	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017461	T-8-5353	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych III	0
22	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017451	T-8-5346	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (M)	0
23	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017446	T-8-5342	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (M)	0
24	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017445	T-8-5341	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (M)	0
25	Kardiomonitor uMEC12	KQ-8A017442	T-8-5340	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (M)	0
26	Kardiomonitor uMEC15	KR-8B000688	T-8-5355	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
27	Kardiomonitor uMEC15	KR-8B000689	T-8-5356	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
28	Kardiomonitor uMEC15	KR-8B000693	T-8-5360	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
29	Kardiomonitor uMEC15	KR-8B000694	T-8-5361	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
30	Kardiomonitor uMEC15	KR-8B000695	T-8-5362	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
31	Kardiomonitor uMEC15	KR-8B000691	T-8-5358	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych I	0
32	Kardiomonitor uMEC15	KR-8B000692	T-8-5359	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych I	0
33	Kardiomonitor uMEC15	KR-8B000690	T-8-5357	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (M)	0
34	Kardiomonitor Bene Vision N1	AA3-8B003153	T-8-5373	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii (M)	0
35	Kardiomonitor Bene Vision N1	AA3-8B003157	T-8-5374	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii (M)	0
36	Kardiomonitor Bene Vision N1	AA3-8B003163	T-8-5375	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii (M)	0
37	Centrala kardiomonitorów BeneVision CMS	CZC8377QS1	T-8-5377	Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych II	0
38	Centrala kardiomonitorów BeneVision CMS	CZC8377QS9	T-8-5378	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
39	Centrala kardiomonitorów BeneVision CMS	CZC8377QSY	T-8-5379	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
40	Centrala kardiomonitorów BeneVision CMS	CZC8377QS8	T-8-5376	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (M)	0
41	Kardiomonitor telemetryczny TM80	HJ-8A002341	T-8-5363	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
42	Kardiomonitor telemetryczny TM80	HJ-8A002343	T-8-5365	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
43	Kardiomonitor telemetryczny TM80	HJ-8A002344	T-8-5366	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
44	Kardiomonitor telemetryczny TM80	HJ-8A002347	T-8-5369	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
45	Kardiomonitor telemetryczny TM80	HJ-8A002348	T-8-5370	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
46	Kardiomonitor telemetryczny TM80 dod. NIBP	HJ-8A002353 / HJCA004510	T-8-5372	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	0
47	Kardiomonitor telemetryczny TM80	HJ-8A002342	T-8-5364	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (M)	0
48	Kardiomonitor telemetryczny TM80	HJ-8A002345	T-8-5367	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (M)	0
49	Kardiomonitor telemetryczny TM80	HJ-8A002346	T-8-5368	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (M)	0
50	Kardiomonitor telemetryczny TM80 dod. NIBP	HJ-8A002349 / ?	T-8-5371	NO - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (M)	0
						SUMA	0

## Pakiet 2_Prod. Johnson, DePuy Mitek, Synthess
	D10.251.32.M.2019
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
LP	Nazwa urządzenia	Typ	Producent	Nr seryjny	Nr inw.	Miejsce użytkowania	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie trwania umowy	Cena brutto za 1 przegląd techniczny (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Diatermia chirurgiczna artroskopowa	VAPR 3	DePuy Mitek	921763	T-8-1832	NO - Główny Blok Operacyjny	3
2	Diatermia chirurgiczna artroskopowa	VAPR 3	DePuy Mitek	1221884	T-8-2556	NO - Główny Blok Operacyjny	3
3	Diatermia chirurgiczna artroskopowa	VAPR 3	DePuy Mitek	620336	23/T/880/802/2303	Zaspa - Blok Operacyjny	3
4	Aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego	Codman ICP Express	Johnson&Johnson	LE10472	T-8-1771	NO - Główny Blok Operacyjny	3
5	Pompa artroskopowa	FMS Duo	Johnson&Johnson	0941F5074	T-8-1833	NO - Główny Blok Operacyjny	3
	Shaver	Tornado	Johnson&Johnson	1013F4064	T-8-2198	NO - Główny Blok Operacyjny	3
	Shaver	Tornado	Johnson&Johnson	1013F4306	T-8-2199	NO - Główny Blok Operacyjny	3
6	Wiertarka elektryczna szybkoobrotowa z wyposażeniem	X-Max	Synthess	SNC25302126801	T-8-1808	NO - Główny Blok Operacyjny	3
7	Nóż harmoniczny	GEN04	Johnson&Johnson	GN40812809	23/t/880/802/2474	Zaspa - Blok Operacyjny	3
8	Aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego	Codman ICP Express	Johnson&Johnson	LE10750	21/T/880/802/2554	Zaspa - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
9	Wiertarka szybkoobrotowa pneumatyczna z wyposażeniem	IMRI	Synthess	F34306897901	T-8-2569	NO - Główny Blok Operacyjny	3
10	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri	Synthess	012326	T-8-2573	NO - Główny Blok Operacyjny	3
11	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Emax 2 Plus	Synthess	F21306505602		NO - Główny Blok Operacyjny	3
12	Pompa artroskopowa	FMS Duo	Johnson&Johnson	1117F5726	T-8-2196	NO - Główny Blok Operacyjny	3
30	Shaver	Tornado	Johnson&Johnson	1045F4315	T-8-2200	NO - Główny Blok Operacyjny	3
13	Wiertarka ortopedyczna o dużej mocy z wyposażeniem	TRS	Synthess	005493	T-8-2583	NO - Główny Blok Operacyjny	4
14	Wiertarka ortopedyczna o dużej mocy z wyposażeniem	TRS	Synthess	006108	T-8-2582	NO - Główny Blok Operacyjny	4
15	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri	Synthess	012295	T-8-2577	NO - Główny Blok Operacyjny	4
16	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri	Synthess	012265	T-8-2579	NO - Główny Blok Operacyjny	4
17	Nóż harmoniczny	GEN11	Johnson&Johnson	1111141688	T-8-2235	NO - Oddział Otolaryngologiczny	4
18	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri II	Synthess	7967	T-8-4679	NO - Główny Blok Operacyjny	3
19	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri	Synthess	012290	T-8-2576	NO - Główny Blok Operacyjny	4
20	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri	Synthess	012296	T-8-2581	NO - Główny Blok Operacyjny	4
21	Nóż harmoniczny	GEN04	Johnson&Johnson	GE40844063	T-8-1690	NO - Główny Blok Operacyjny	3
22	Nóż harmoniczny	GEN11	Johnson&Johnson	1111140092	23/T/880/802/2699	Zaspa - Blok Operacyjny	3
23	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri	Synthess	012289	T-8-2575	NO - Główny Blok Operacyjny	3
24	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri	Synthess	012328	T-8-2580	NO - Główny Blok Operacyjny	3
25	Nóż harmoniczny	GEN11	Johnson&Johnson	1111225656	T-8-2555	NO - Główny Blok Operacyjny	3
26	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri	Synthess	012266	T-8-2578	NO - Główny Blok Operacyjny	3
27	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri	Synthess	012327	T-8-2574	NO - Główny Blok Operacyjny	3
28	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Colibri	Synthess	012267	T-8-2572	NO - Główny Blok Operacyjny	3
29	Wiertarka akumulatorowa elektryczna z wyposażeniem	Emax 2 Plus	Synthess	F29306776702	T-8-2571	NO - Główny Blok Operacyjny	3
30	Wiertarka szybkoobrotowa elektryczna z wyposażeniem	Emax 2 Plus	Synthess	F33306836101	T-8-2570	NO - Główny Blok Operacyjny	3
						SUMA	0

## Pakiet 3_ prod. Bear, Atom, Viasys etc.
		D10.251.32.M.2019
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
Lp		Nazwa urządzenia		Typ	Numer seryjny	Producent	Miejsce użytkowania	Uwagi	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie trwania umowy	Cena brutto za 1 przegląd techniczny	Wartość brutto
Szpital im. św Wojciecha, al. Jana Pawła II 50
1		Aparat do wspomagania oddechu		Infant Flow SiPAP	BCN01843	CareFusion	Oddział Intensywnej Terapii Noworodka/Oddział Neonatologiczny		4
2		Aparat do wspomagania oddechu		CPAP ADVANCE	LES00497	Viasys			4
3		Aparat do wspomagania oddechu		Infant Flow SiPAP Comprehensive	AHN02260	Viasys			4
4		Aparat do wspomagania oddechu		Infant Flow SiPAP Comprehensive	BDN0111O	Viasys			4
5		Aparat do wspomagania oddechu		Infant Flow SiPAP Comprehensive	AHN 02272	Viasys			4
6		Aparat do wpsomagania oddechu nCPAP		Fabian Therapy Evolution	AT21GD-0862	Acutronic			3
7		Inkubator hybrydowy		DUAL INCU I	2310060	Atom			4
8		Inkubator zamknięty		ATOM 2100 G	1628979	Atom			4
9		Inkubator zamknięty		Atom V 2100G	1679167	Atom			4
10		Inkubator zamknięty		Atom V 2100G TYP A	1950368	Atom			4
11		Inkubator zamknięty		Atom V-850 W	3021983	Atom			4
12		Respirator		BEAR CUB 750VS	53005704	Bear			4
13		Respirator		BEAR CUB BP 2001	52801129	Bear			4
14		Respirator		BEAR CUB BP 2001	52801833	Bear			4
15		Respirator		BEAR CUB BP 2001	52801101	Bear			4
16		Inkubator zamknięty		Atom V-80TR	4011425	Atom			4
17		Inkubator transportowy	Zestaw karetkowy	Atom V808	2510006	ATOM MEDICAL			4
18		Inkubator zamknięty		Atom V-85	9011205	Atom			3
19		Inkubator zamknięty		Atom V-850W	3021978	Atom			3
20		Inkubator zamknięty		RABEE	2360577	Atom			4
	20a		Wyposażenie: respirator Fabian	Fabian Therapy Evolution	AN11CD-0983	Acutronic			4
21		Respirator		MVP-10	704941	Bio Med. Devices			4
22		Pompa infuzyjna		P-600	100127730010019	ATOM MEDICAL	Stacja Dializ		4
23		Respirator		BIRD 6400ST	KGH 01289	BIRD	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		3
Szpital Kopernik ul. Nowe Ogrody 1-6
24		Inkubator zamknięty		Atom V-2100	1470737	Atom	Kliniczny Oddział Chirurgii I Urologii Dzieci i Młodzieży GUM		3
25		Respirator		Oscylacyjny 3100A	TMA23786	Dutchmed	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych		4
26		Aparat do wspomagania oddechu nCPAP		InfantFlow SiPAP	BCN01796	CareFusion			4
27		Aparat do wspomagania oddechu nCPAP		Infant Flow SiPAP	AFN01558	CareFusion	Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków		4
28		Inkubator transportowy z respiratorem		Atom V-2100	1890458	Atom			4
	28a		Wyposażenie: respirator Crossvent 2	Crossvent 2	062G09B	Atom			4
29		Inkubator transportowy z wyposażeniem (ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania) Atom V-2100G / CPAP Infant Flow Si-PAP		Atom V-2100G	1990310	Atom			4
	29a		Wposażenie: Aparat do nieinwazyjnego wsomagania oddychania CPAP Infant Flow SiPAP	CPAP Infant Flow Si-PAP	AKN01400	Atom			4
30		Inkubator zamknięty		Atom V85 SC	0032102	Atom			3
31		Inkubator zamknięty		Atom V85 MC	4110277/101128240010002	Atom			3
Sprzęty będące na gwarancji, która upływa w trakcie trwania umowy, do tego ew. naprawy pozagwarancyjne
Szpital im. św Wojciecha, al. Jana Pawła II 50
1		Inkubator zamknięty		Atom 101	26X0016	ATOM	Intensywna Terapia Noworodka	Gwarancja do 05.12.2020	2
2		Inkubator transportowy	Zestaw karetkowy	Atom Incu ARCH	180800237	ATOM	Intensywna Terapia Noworodka	Gwarancja do 12.03.2022	0
2a		Respirator	Zestaw karetkowy	Fabian Therapy Evolution	AN-03201	Acutronic	Intensywna Terapia Noworodka	Gwarancja do 12.03.2022	0
2b		Nawilżacz respiratorowy	Zestaw karetkowy	AQUA VENT	AGD23EU1805043	Armstrong Medical Limited	Intensywna Terapia Noworodka	Gwarancja do 12.03.2022	0
2c		Aparat do terapii tlenkiem azotu	Zestaw karetkowy	NOXBOX	100920	NoxBOX Ltd	Intensywna Terapia Noworodka	Gwarancja do 12.03.2022	0
Szpital Kopernik ul. Nowe Ogrody 1-6
1		Lampa do fototerapii		Bill Therapy Spot Type	180701002	ATOM	Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków	Gwarancja do 15.10.2023	0
2		Lampa do fototerapii		Bill Therapy Spot Type	180701005	ATOM	Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków	Gwarancja do 15.10.2023	0
							Suma

## Pakiet 4_MRI Polestar
	D10.251.32.M.2019
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
LP	Nazwa urządzenia	Typ	Nr seryjny	Producent	Nr inwent.	Data prod.	Miejsce użytkowania	Ilość przeglądów	Cena brutto za 1 przegląd techniczny	Wartość brutto
1	Rezonans śródoperacyjny MRI	Polestar N30	WO051002440028	Medtronic	T-8-2333	2010	Nowe Ogrody – Główny Blok Operacyjny	6

## Pakiet 5_Prod. Zeiss
	D10.251.32.M.2019
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
LP	Nazwa urządzenia	Typ	Nr seryjny	Nr inwent.	Data prod.	Miejsce użytkowania	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie umowy	Cena brutto za 1 przegląd techniczny	Wartość brutto
1	Mikroskop operacyjny	Pentero 900	6637101565	T-8-2553	2012	NO – Główny Blok Operacyjny	3
2	Mikroskop operacyjny	Pentero 900	6637120557	T-8-4989	2017	NO – Główny Blok Operacyjny	1
3	Mikroskop operacyjny	Vario	6629121120	T-8-1691	2008	NO – Blok Operacyjny Laryngologii	3
4	Mikroskop operacyjny	Vario 700	6636141849	T-8-2554	2012	NO – Oddział Otolaryngologiczny	3
5	Funduskamera	Viscuam Lite	883464	880/802/2230	2004	Zaspa – Poradnia Okulistyczna	3
6	Mikroskop	OPMI 1 Frxy	422825	02/T/880/802/2197	2003	Zaspa – Oddział Okulistyczny	3
7	Mikroskop	OPMI PICO	6627500566	29/T/880/802/2769	2012	Zaspa – Szpitalny Oddział Ratunkowy	3
						Suma

## Pakiet 6_O-arm
	D10.251.32.M.2019
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
LP	Nazwa urządzenia	Typ	Nr seryjny	Producent	Nr inwent.	Data prod.	Miejsce użytkowania	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie umowy	Cena brutto za 1 miesiąc utrzymania w ruchu (zł)	Ilość miesięcy obowiązywania umowy	Wartość brutto utrzymania w ruchu
1	Tomograf śródoperacyjny	O-arm	B13080715	Medtronic	T-8-2334	2013	Nowe Ogrody – Główny Blok Operacyjny	3		40
2	Nawigacja neurochirugiczna stacjonarna	Stealth Station i7	4501273480	Medtronic	T-8-2335	2010		3		40
3	Nawigacja neurochirurgiczna mobilna wraz ze stacją planowania	Stealth Station S7	N01703621	Medtronic	T-8-2538	2012		4		40
4	Nawigacja elektromagnetyczna laryngologiczna wraz z konsolą IPC oraz shaverem	EM Fusion	N06205583	Medtronic	T-8-4231	2015	Nowe Ogrody – Oddział Laryngologiczny	4		40

## Pakiet 7_Prod. Philips
	D10.251.32.M.2019
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
LP	Nazwa	Nr fabryczny	Oddział	Uwagi	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie umowy	Cena brutto za 1 miesiąc utrzymania w ruchu	Ilość odpłatnych miesięcy obowiązywania umowy	Wartość brutto
Szpital św. Wojciecha – Zaspa
1	Angiograf INTEGRIS HM2000	S4f700774a (1004)	Zaspa - Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii	Przegląd co 3 miesiące przez cały okres trwania umowy	13		40
2	Echokardiograf CX 50	SG01700107	Zaspa – Poradnia Kardiologiczna Dzieci	Gwarancja do 02.01.2020	3		36
3	Echokardiograf Epiq 7C	USN17B1367	Zaspa – Poradnia Kardiologiczna Dzieci		4		40
4	Echokardiograf IE33	034KLK	Zaspa – Poradnia Kardiologiczna Dzieci		4		40
5	Echokardiograf Clearvue 550	SZ81591098	Zaspa – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej		4		40
6	Aparat USG Sparq	US51601799	Zaspa – Odział Neurologiczny		3		40
7	Echokardiograf IE33	02RPG3	Zaspa – Odział Neurologiczny		3		40
8	Echokardiograf Epiq 7C	UA216B0446	Zaspa – Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej		3		40
9	Aparat USG Affinity 70	US918F1950	Zaspa – Oddział Ginekologiczny	Gwarancja do 07.12.2019	3		36
Wojewódzkie Centrum Onkologiczne
10	Aparat USG Sparq	US71510597	WCO – Oddział Onkologiczny		3		40
Szpital im. Mikołaja Kopernika – Nowe Ogrody
11	Aparat USG Clearvue 350	SZ71780146	NO - Szpitalny Oddział Ratunkowy	Gwarancja do 28.09.2020	2		27
12	Aparat USG Clearvue 350	SZ71780147	NO – Oddział Ginekologiczno-Położniczy	Gwarancja do 28.09.2020	2		27
13	Echokardiograf IE33	034V93	NO – Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii		3		40
14	Aparat USG CX 50	SG61700059	NO - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci	Gwarancja do 28.09.2020	2		27
15	Aparat USG Sparq	US91210183	NO - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci		4		40
16	Aparat USG Clearvue 350	SZ71790623	NO – Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci GUMED	Gwarancja do 28.09.2020	2		27
17	Aparat RTG z ramieniem C Endura	113	NO – Główny Blok Operacyjny		4		40
						Suma

	NO - lokalizacja ul. Nowe Ogrody 1-6
	PW - lokalizacja ul. Powstańców Warszawskich 1-2
	Zaspa - lokalizacja al. Jana Pawła II 50
	WCO - lokalizacja al. Zwycięstwa 31-32

## Pakiet 8_Midas
	D10.251.32.M.2019
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
LP	Nazwa urządzenia	Typ	Nr seryjny	Producent	Nr inwent.	Data prod.	Miejsce użytkowania	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie umowy	Cena brutto za 1 miesiąc utrzymania w ruchu (zł)	Ilość miesięcy obowiązywania umowy	Wartość brutto utrzymania w ruchu
1	Wiertarka szybkoobrotowa z shaverem i akcesoriami	Midas Rex		Medtronic	T-8-2537	2012	Nowe Ogrody – Główny Blok Operacyjny	4		40
	Konsola elektryczna	IPC	56927
	Włącznik nożny	EF200	AFC-13688
	Motor EHS	EM200	17E6041
	Motor EHS	EM200	17K6482
	Silnik do spine shavera z kablem	ED100	15068HP
	Reduktor do perforatora czaszkowego – 2 szt.	AD03
	Kątnica 10cm z regulacją wysunięcia wiertła – 4 szt.	AVA10
	Kątnica 15 cm z regulacją wysunięcia wiertła – 4 szt.	AVA15
	Kraniotom dla dzieci obrotowy	AF01R
	Kraniotom dla dorosłych obrotowy – 3 szt.	AF02R

## Pakiet 9_Prod.Pentax
	D10.251.32.M.2019
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
LP	Nazwa urządzenia	Producent	Nr seryjny	Nr inw.	Miejsce użytkowania	Zakres usługi	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie trwania umowy	Ilość miesięcy obowiązywania umowy	Cena brutto za 1 m-c utrzymania w ruchu (zł)	Cena brutto za 1 przegląd techniczny (zł)	Wartość brutto (zł) *
1	Kolonoskop EC-3890FK2	PENTAX	A111607	WCO/8/248/2012	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
2	Tor wizyjny EPKi7000	PENTAX	EC010830	T-8-4257	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
3	Kolonoskop EC-3890FK2	PENTAX	A120736	880/802/2874	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
4	Gastroskop EG-2990K	PENTAX	A120487	T-8-1970	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
5	Gastroskop EG29-i10	PENTAX	A112866	T-8-4258	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
6	Kolonoskop EC-3890FK2	PENTAX	A120753	T-8-3695	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
7	Kolonoskop EC-3890FK2	PENTAX	A120755	T-8-3694	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
8	Videoduodenoskop ED-3490TK	PENTAX	A120061	T-8-5228	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	2	40		-	0
9	Źródło światła LH-150PC	PENTAX	EB019496	T-8-2152	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
10	Gastroskop EG-29W	PENTAX	A113604	T-8-2152	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
11	Kolonoskop EC-3890LI	PENTAX	A112285	WCO2010/1	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
12	Procesor Video EPK-I	PENTAX	EB010098	T-8-1518	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
13	Videoduodenoskop ED-3480TK	PENTAX	A120166	T-8-1518	NO - Pracownia Endoskopowa	przeglądy	3	40	-		0
14	Gastroskop EG-2990i	PENTAX	A111576	T-8-1626	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
15	Procesor Video EPK-i5000	PENTAX	EC010843	T-8-2802	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
16	Gastroskop EG-1690K	PENTAX	A120334		NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
17	Procesor Video EPK-I	PENTAX	EE011473	WCO/8-187/2010	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
18	Gastroskop EG-2970K	PENTAX	A120615	T-8-3723	NO - Pracownia Endoskopowa	przeglądy	3	40	-		0
19	Videoduodenoskop ED-3490TK	PENTAX	A120206	T-8-1972	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
20	Kolonoskop EC-3890FK2	PENTAX	A120565	WCO/8-249/2012	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
21	Aparat USG FLEX FOCUS 1202	B-K MEDICAL	1899257	03/T/880/802/2572	Zaspa - Oddział Urologiczny	pełny kontrakt	3	40		-	0
22	Kolonoskop EC-3870FK2	PENTAX	A120671	T-8-3721	NO - Pracownia Endoskopowa	przeglądy	3	40	-		0
23	Kolonoskop EC-3890FK2	PENTAX	A120735	880/802/2874	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
24	Procesor Video EPK-i5000	PENTAX	ECO11247	880/802/2874	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
25	Pompa Endo-Jet 2000	PENTAX	470961	880/802/2874	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
26	Videobronchoskop EB-1970TK	PENTAX	H120355	T-8-4608	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
27	Bronchofiberoskop FI-16BS	PENTAX	G110994		Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy	pełny kontrakt	3	40		-	0
28	Gastroskop EG-2970K	PENTAX	A120376	T-8-3722	NO - Pracownia Endoskopowa	przeglądy	3	40	-		0
29	Gastroskop EG-2990i	PENTAX	A113286	WCO/2010/1	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
30	Kolonoskop EC-3470MK	PENTAX	A120014	T-8-3720	NO - Pracownia Endoskopowa	przeglądy	3	40	-		0
31	Gastroskop EG-2990i	PENTAX	A115912	WCO/8-250/2012	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
32	Videoduodenoskop ED34-I10T	PENTAX	A110733	T-8-4615	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
33	Procesor wideo i źródło światła EPK-i5000	PENTAX	EE013607	T-8-4616	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
34	Videoduodenoskop ED-3490TK	PENTAX	A120205	T-8-1971	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
35	Tor wizyjny EPK-i7010	PENTAX	EA010660	T-8-5062	NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	pełny kontrakt	2	40		-	0
36	Pompa do spłukiwania pola operacyjnego Waterfall	Emed	220328	T-8-5063	NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	pełny kontrakt	2	40		-	0
37	Wideogastroskop pediatryczny EG16-K10	PENTAX	A120488	T-8-5064	NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	pełny kontrakt	2	40		-	0
38	Wideogastroskop EG29-i10	PENTAX	A116114	T-8-5065	NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	pełny kontrakt	2	40		-	0
39	Wideokolonoskop pediatryczny EC-2990Fi	PENTAX	H110045	T-8-5066	NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	pełny kontrakt	2	40		-	0
40	Wideokolonoskop EC38i10F2	PENTAX	A111108	T-8-5067	NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM4.12.2020	pełny kontrakt	2	40		-	0
41	Insuflator JSQB-P1	Chongqing Jinshan Science & Techology	QB012622005	T-8-5082	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
42	Insuflator JSQB-P1	Chongqing Jinshan Science & Techology	QB011885019	T-8-5090	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	3	40		-	0
43	Wideokolonoskop EC-3890Fi2	PENTAX	H112875	T-8-5091	NO - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	2	40		-	0
44	Wideokolonoskop EC-3890Fi2	PENTAX	H112883	T-8-5093	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	2	40		-	0
45	Wideokolonoskop EC-3890Fi2	PENTAX	H112882	T-8-5092	Zaspa - Pracownia Endoskopowa	pełny kontrakt	2	40		-	0
						SUMA	0
						*Dla pełnego kontraktu iloczyn ilości miesięcy obowiązywania umowy i ceny brutto za 1 miesiąc utrzymania w ruchu, / *Dla przeglądów iloczyn ilości przeglądów do wykonania w trakcie trwania umowy i ceny brutto za 1 przegląd techniczny