## Pakiet_1_
Nr sprawy: 14/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Pakiet 1 - Obłożenia, serwety
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymogi	Jednostka miary	Planowana ilość zamawianych sztuk w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (6 x 7)	VAT%	Wartość brutto (6 x 7 + VAT)	Numer katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i data jego ważności	Numer dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Serweta na stół do instrumentarium / 100 x 150 cm	Laminat dwuwarstwowy, PE + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 50 µ, w części chłonnej polipropylen. / Gramatura w części podstawowej 55 g/m2. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa. / Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 150 cmH2O. / Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485. / Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.	szt.	500
2.	Serweta / 75 x 90 cm	Laminat dwuwarstwowy, PE + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 50 µ, w części chłonnej polipropylen. / Gramatura w części podstawowej 55 g/m2. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa. / Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165 cmH2O.	szt.	25 000
3.	Serweta przyklejana duża / 150 x 240 cm	Laminat trzywarstwowy, PE + PP+ PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 50 µ, w części chłonnej polipropylen. / Gramatura w części podstawowej 55 g/m2, w części wzmocnionej 110 g/m2. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >300 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa. / Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 150 cmH2O. / Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485. / Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.	szt.	500
4.	Serweta przyklejana / 75 x 90 cm	Laminat dwuwarstwowy, PE + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 50µ, w części chłonnej polipropylen. / Gramatura w części podstawowej 55 g/m2. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa. / Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165 cmH2O.	szt.	2 500
5.	Serweta z samoprzylepnym otworem Ø7 / 120 x 150 cm	Laminat dwuwarstwowy, PE + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 50µ, w części chłonnej polipropylen. / Gramatura w części podstawowej 55 g/m2. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa. / Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165 cmH2O.	szt.	1 500
6.	Serweta na stół Mayo / 80 x 145 cm	Laminat dwuwarstwowy, PE + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 60µ, w części chłonnej polipropylen. / Gramatura w części podstawowej 88 g/m2. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >180 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 180 kPa. / Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 150 cmH2O. / Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485. / Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.	szt.	500
7.	Zestaw uniwersalny z dwoma fartuchami. Skład: 1 x serweta na stół narzędziowy: 140 x 190 cm - opakowanie zestawu (wzmocnienie 75 x 190 cm), 1 x serweta na stolik Mayo: 80 x 145 cm (wzmocnienie min. 60 x 145 cm ), 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona w miejscu operowanym: 150 x 240 cm , 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona w miejscu operowanym: 200 x 175 cm z taśmą lepną na krótszym boku, 2 x samoprzylepne serwety operacyjne: 75 x 90 cm (wzmocnienie na całej szerokości dłuższego boku), 1 x taśma samoprzylepna: 10 x 50 cm, 1 x pojemnik plastikowy z podziałką kolor niebieski, pojemność 250 ml, 1 x pojemnik plastikowy 150 ml, przezroczysty, czerwony, 1 x pojemnik na zużyte ostrza i igły, 4 x ręczniki celulozowe rozmiar min. 30 x 30 cm, 1 x fartuch niewzmocniony M - dla instrumentariuszki (w zagłębieniu pierwszej warstwy opakowania), 1 x fartuch niewzmocniony L - wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep typu combi tape, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradżwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora	Materiał obłożenia powinien spełniać normy EN 13795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności, każdy zestaw powinien posiadać informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2 (wzmocnienie 55 g/m2). Chłonność materiału podstawowego min. 450%, chłonność w miejscu padu min. 950%. Produkt bezpiecznie pakowany, zawartość zestawu owinięta w serwetę na stolik narzędziowy i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w dwa kartony.	szt.	2 500
8.	Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo. Skład: taśma op. 10 x 50 cm, 1 x serweta stołu Mayo wzmocniona: 80 x 145 cm, 4 x ręcznik do rąk, 2 x przyklejane serwety z obszarem wzmocnionym: 75 x 90 cm (wzmocnienie wzdłuż szerokości dłuższego boku), 1 x przyklejana serweta średnia z obszarem wzmocnionym: 200 x 175 cm(wzmocnienie 50 x 75 cm), 1 x przyklejana serweta duża: 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm), 1 x serweta na stół do instrumentarium: 140 x 90 cm	Laminat trzywarstwowy, PE + PP + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 50µ, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 55 g/m2, we wzmocnionej 110 g/m2. Łata chłonna. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >300 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 150 cmH2O. Wykonany zgodnie z normą EN 13785-3 oraz dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.	szt.	2 500
9.	Zestaw ręka / noga. / 1 x serweta stołu Mayo wzmocniona: 80 x 145 cm, 1 x serweta ręka / noga: 245 x 320 cm ze wzmocnieniem: 150x150 cm, elastyczna przesłona 3 cm, / 1 x serweta na stół do instrumentarium: 140 x 190 cm, 2 x ręczniki do rąk, / 1 x serweta nieprzylepna 100 x 175	Laminat trzywarstwowy, PE + PP + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 50µ, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 55 g/m2, we wzmocnionej 110 g/m2. Łata chłonna. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 300 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 150 cmH2O. / Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485. / Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.	szt.	100
10.	Zestaw do otolaryngologii. / 1 x serweta z samoprzylepnym otworem w kształcie wielokątu Ø 10 w rozmiarze: 250 x 170 cm, / 1 x serweta na stół do instrumentarium wzmocniona: 140 x 160 cm, / 1 x ręcznik do rąk, / opakowanie dodatkowe - papier krepowy	Laminat dwuwarstwowy, PE + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 50µ, w części chłonnej polipropylen. / Gramatura w części podstawowej 55 g/m2. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa. / Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165 cmH2O.	szt.	250
11.	Zestaw brzuszno - kroczowy. 1 x serweta stołu Mayo wzmocniona: 80 x 145 cm, 4 x ręczniki do rąk, 1 x serweta brzuszno - kroczowa z obszarem wzmocnionym w obrębie strefy krytycznej z otworem przylepnym w okolicy brzusznej o wymiarach: 19 x 29 cm i otworem nieprzylepnym w okolicy kroczowej: 9 x 12 cm (zasłoniętym patką), rozmiar serwety: 230 x 250 cm, / 1 x serweta na stół do instrumantarium wzmocniona: 140 x 190 cm	Laminat trzywarstwowy, PE + PP + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 50µ, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 55 g/m2, we wzmocnionej 110 g/m2. Łata chłonna. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 300 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 150 cmH2O. / Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485. / Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.	szt.	40
12.	Zestaw do artroskopii barku. Opakowanie: 2 taśmy samoprzylepne w rozmiarze 10 x 50 cm, 1 x serweta stołu Mayo wzmocniona: 80 x 145 cm, 4 x ręczniki do rąk, osłona na kończynę: 25 x 80 cm, 1 x serweta nieprzylepna, 1 x przyklejana serweta typu U: 10 x 60 cm z obszarem wzmocnionym wokół strefy U w rozmiarze 260 x 200 cm, / 1 x przyklejana serweta duża: 150 x 240 cm wzmocnienie: 50 x 75 cm, / 1 x serweta na stół do instrumentarium: 140 x 190 cm	Laminat trzywarstwowy, PE + PP + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 50 µ, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 55 g/m2, we wzmocnionej 110g/m2. Łata chłonna. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >300 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 150 cmH2O. / Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485. / Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.	szt.	40
13.	Zestaw do stawu kolanowego. / 1 x serweta podstawowa o wym.: 225 x 320 cm wyposażona w warstwę chłonną, samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem: 5 x 7 cm oraz min. 1 uchwytem na przewody, 1 x osłona na kończynę o wym.: 35 x 80 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu, 2 x taśmy lepne: 10 x 50 cm do mocowania osłony kończyny, / 1 x obłożenie stolika Mayo: 80 x 145 cm, nieprzezierne, wzmocnione w części środkowej, 4 x ręczniki chłonne o wym.: min. 30 x 30 cm, / 1 x serweta o wym.: 140 x 190 cm (owinięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stolika, 1 x sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wzmocniony wstawkami z przodu oraz w rękawach, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS/SMMS, u góry z tyłu zapinany na rzep z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dług. min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności, zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora, rozmiar XXL - 1 szt., zapięcie na plecach, / 1 x sterylny pełnoochronny fartuch szeroki długi, wykonany w całości z włókniky typu SMS	Laminat trzywarstwowy, PE + PP + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 50µ, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 55 g/m2, we wzmocnionej 110 g/m2. Łata chłonna. / Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >300 kPa. / Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 150 cmH2O.	szt.	700
RAZEM:

					0

					0

## Pakiet_2
Nr sprawy: 14/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Pakiet 2 - Specjalistyczne obłożenia
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymogi	Jednostka miary	Planowana ilość zamawianych sztuk w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (6 x 7)	VAT%	Wartość brutto (6 x 7 + VAT)	Numer katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i data jego ważności	Numer dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Zestaw z serwetą z regulowanym wycięciem ,,U’’	1 x serweta na stolik instrumentariuszki: 150 x 190 cm, 4 x ręcznik do rąk: 30 x 40 cm, 1 x serweta na stolik Mayo: 80 x 145 cm, 1 x serweta z wycięciem U, dwuwarstwowa, wzmocniona: 225 x 240 cm, wycięcie: 20 x 20 cm, 1 x serweta z wycięciem U, dwuwarstwowa: 150 x 260 cm, wycięcie: 20 x 60 cm.	szt.	100
2.	Serweta otolaryngologiczna z otworem	1 x serweta z otworem, dwuwarstwowa: 175 x 240 cm, otwór owalny, umieszczony wzdłużnie, decentralnie, samoprzylepny: 5 x 7,5 cm.	szt.	100
3.	Serweta okulistyczna	1 x serweta okulistyczna, włóknina hydrofobowa: 150 x 150 cm, otwór na środku, umieszczony centralnie, ze zintegrowaną folią operacyjną oraz ze zintegrowaną torbą na płyny: 7 x 10 cm.	szt.	100
RAZEM:

					0

					0

## Pakiet_3
Nr sprawy: 14/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Pakiet 3 - Sterylny fartuch chirurgiczny
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymogi	Jednostka miary	Planowana ilość zamawianych sztuk w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (6 x 7)	VAT%	Wartość brutto (6 x 7 + VAT)	Numer katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i data jego ważności	Numer dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Jednorazowy pełnobarierowy fartuch chirurgiczny	Sterylny fartuch chirurgiczny standardowy wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienie przodu 42 g/m2, wzmocnienie rękawów 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem. Mankiety poliestrowe, szwy wykonane techniką ultrdżwiękową. Odpornośc na przenikanie cieczy min. 41 cmH2O. Odporność na wypychanie na sucho / mokro - 160/142 kPa. Odporność na rozciąganie w kierunku wzdłużnym na sucho / mokro: 84/85 N. Pylenie: 2,4 log 10. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnątrz etykieta samoprzylepna dla potrzeb dokumentacji, zawierająca nr katalogowy, datę ważności, LOT oraz dane producenta. W opakowaniu dwa ręczniki. Rozmiary: M, L, XL, XXL.	szt.	10 000
2.	Jednorazowy pełnobarierowy fartuch chirurgiczny wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu oraz na rękawach	Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienie przodu 42 g/m2, wzmocnienie rękawów 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem. Mankiety poliestrowe, szwy wykonane techniką ultrdżwiękową. Odpornośc na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym - przód:123 cmH2O, rękawy 194 cmH2O, na powierzchni niekrytycznej: min. 41 cmH2O. Odporność na wypychanie na sucho / mokro - przód: 259/234 kPa, rękawy:155/144 kPa. Odporność na rozciąganie w kierunku wzdłużnym na sucho / mokro: 120/130 N. Pylenie: 2,9 log 10. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnątrz etykieta samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierająca nr katalogowy, datę ważności, LOT oraz dane producenta. W opakowaniu dwa ręczniki. Rozmiary: M, L, XL, XXL, XL Long.	szt.	2 000
RAZEM:

## Pakiet_4
Nr sprawy: 14/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Pakiet 4 - Odzież higieniczna
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymogi	Jednostka miary	Planowana ilość zamawianych sztuk w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (6 x 7)	VAT%	Wartość brutto (6 x 7 + VAT)	Numer katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i data jego ważności	Numer dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Fartuch higieniczny, ochronny	Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, rękawy wykończone elastycznymi mankietami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący.	szt.	10 000
2.	Maska chirurgiczna mocowana na gumki	Pełnobarierowa, niejałowa, trójwarstwowa, z bezwonnej hypoalergicznej włókniny, gwarantująca poziom filtracji BFE min. 99,7 %, wiązana na gumki, posiadająca delikatne usztywnienie umożliwiające dopasowanie maski do twarzy, wykonana z włókniny niepowodującej podrażnień skóry, pakowana w kartoniki z dyspenserem umożliwiającym ich higieniczne przechowywanie i użytkowanie (nie więcej niż 50 szt. w kartonie), wyraźnia opisane w jęz. polskim.	szt.	18 000
3.	Maska chirurgiczna mocowana na troki	Pełnobarierowa, niejałowa, trójwarstwowa, z bezwonnej hypoalergicznej włókniny, gwarantująca poziom filtracji BFE min. 99,7 %, wiązana na troki, posiadająca delikatne usztywnienie umożliwiające dopasowanie maski do twarzy, wykonane z włóknini niepowodującej podrażnień skóry, pakowane w kartoniki z dyspenserem umożliwiającym ich higieniczne przechowywanie i użytkowanie (nie więcej niż 50 szt. w kartonie), wyraźnie opisana w jęz. polskim.	szt.	12 000
4.	Maska wyposażona w osłonę na oczy (przyłbicę)	Czterowarstwowa (włóknina polipropylenowa), pełnobarierowa, związywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włókna nie powodującego podrażnień (bez mikrowłosków na wewnętrznej, twarzowej stronie maski). Maska winna spełniać wymagania normy 14683. Maska odporna na przesiąkanie, pakowana w kartoniki w formie podajnika po 25 szt., wyraźnie opisana w jęz. polskim.	szt.	200
5.	Czepek chirurgiczny typy beret	Przeznaczony do codziennego użytkowania, odpowiedni dla pacjentów i odwiedzających.	szt.	500
6.	Czepek chirurgiczny typu beret	Wykonany z lekkiej, perforowanej, przewiewnej włókniny, ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. Sposób pakowania w podajniki - kartoniki gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, rozmiar: min. 55 cm (max. 100 szt.).	szt.	16 000
7.	Czepek chirurgiczny	Wykonany w całości z chłonnej, przewiewnej włókniny. Z tyłu ściągnięty gumką. Pakowany po 100 szt. w kartoniku w formie podajnika, wyraźnie opisany w jęz. polskim.	szt.	3 000
8.	Czepek pielęgniarski z taśmami	Wykonany w całości z chłonnej, przewiewnej włókniny. Z tyłu taśmy, możliwość wiązania. Pakowany po 100 szt. w kartoniku w formie podajnika, wyraźnie opisany w jęz. polskim.	szt.	500
9.	Czepek pielęgniarski ze szwem środkowym, dla długich włosów	Specjalny czepek dla osób z długimi włosami, szew zapewnia większą objętość czepka. Wykonany z chłonnej, przewiewnej włókniny.	szt.	500
10.	Rękaw na kończynę górną (sterylny)	Wykonany z włóknin barierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych, spełniająca wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3. Odporność na penetrację płynów. Wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro.	szt.	400
11.	Ubranie chirurgiczne	Rozmiar do XL, wykonane z materiału spełniającego normę PN EN 13795, przepuszczającego powietrze, ciepło i parę wodną, stanowi ochronę przed bakteriami i płynami, skład bluza + spodnie.	szt.	4 000
RAZEM:

## Pakiet_5
Nr sprawy: 14/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Pakiet 5 - Bielizna operacyjna
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymogi	Jednostka miary	Planowana ilość zamawianych sztuk w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (6 x 7)	VAT%	Wartość brutto (6 x 7 + VAT)	Numer katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i data jego ważności	Numer dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Zestaw pościelowy / wykonany z włókniny trójwarstwowej typu sms/smms, w skład którego wchodzą: poszewka o wym.: 80 x 90 cm, poszwa o wym.: 140 x 210 cm, prześcieradło o wym.: 130 x 210 cm	Wyroby z włókniny poliprpylenowej. Gramatura: min. 40 g/m2. / Wytrzymałość na rozciąganie: / - wzdłuż włókien - 85 N / - w poprzek włókien - 63 N / Wydłużenie graniczne: / - wzdłuż włókien - 40 N / - w poprzek włókien - 45 N.	szt.	5 500
2.	Prześcieradło operacyjne niejałowe	130 x 210 cm, z flizeliny jednorazowego użytku, jednowarstwowe, kolor zielony.	szt.	1 200
3.	Prześcieradło dwuwarstwowe / 80 x 210 cm, (folia PE + wyściółka chłonna), nieprzemakalne, białe, wzmocnione dodatkowymi nitkami przez całą długość, rozmieszczonymi max, co 17 mm, o wym.: min. 80 x 210 cm oraz o gramaturze min. 60 g/m2	Materiał: trójwymiarowy laminat „TR”. / Gramatura całkowita: 61 g/m2. / Skład: mikrony, biała bibuła, 2x20 g/m2, / przezroczysty, PE-film o grubości 14 mikronów, wzmocniony nitkami co ok. 17 mm. Klej wodny: 6 g/m2. / Forma dostarczenia: poskładane prześcieradła.	szt.	600
4.	Ekonomiczny podkład higieniczny	Wymiary: 75 x 150 cm, wykonany z mocnego laminatu nieprzemakalnego.	szt.	300
5.	Podkład wysokochłonny. / Wewnętrzna warstwa chłonna w postaci pulpy celulozowej - podkład zbudowany podobnie do pieluchomajtek, jednak bez możliwości upięcia go na pacjencie, z nieprzemakalnym spodem - folia PE o wym.: min. 60 x 60 cm	Gramatur: 80 g/m2. / Absorpcja całkowita wg ISO: 11948 ml 1700. / Skład: górna warstwa - polipropylen 590 mm, wkład - wartość celulozy: 100%, dolna warstwa - polietylen 580 mm.	szt.	500
6.	Prześcieradło ochronne na stół operacyjny	Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, pięciowarstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absprpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity: 230 x 101 cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny: 49 x 197 cm (tolerancja +/- 1 cm). Prześcieradło ochronne z włókniny bawełnopodobnej w rozmiarze 165 x 86 cm (tolerancja +/- 2 cm).	szt.	1 200
7.	Fartuch ochronny foliowy	Fartuch ochronny przedni foliowy (folia polietylenowa LDPE z polietylenu FABS 23-022) na rolce. Grubosć folii 40 um, rozmiar: szer. 90 x 125 cm, 90 szt. Na rolce. Dostępne w kolorze zółtym, zielonym, czerwonym, niebieskim. Możliwość zamawiania dowolnych ilości kolorów.	rol.	495
8.	Dozownik kompatybilny z fartuchami	Dozownik kompatybilny z fartuchami ochronnymi, wykonany ze stali kwasoodpornej. Umożliwia wyciąganie pojedynczych fartuchów nawiniętych na rolkę. Wykonany z jednego kawałka blachy specjalną techniką wycinania laserowego, gięcie blach na maszynach sterowanych numerycznie. Brzegi dozowników zaokrąglone, a w tylnej części trzy otwory do zamocowania na ścianie.	szt.	2
9.	Pokrowce higieniczne na buty	Wykonane z cienkiej i mocnej folii, antypoślizgowe, ściągane gumką (para).	para	20 000
RAZEM:

## Pakiet_6
Nr sprawy: 14/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Pakiet 6 - Akcesoria higieniczne
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymogi	Jednostka miary	Planowana ilość zamawianych sztuk w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (6 x 7)	VAT%	Wartość brutto (6 x 7 + VAT)	Numer katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i data jego ważności	Numer dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Sterylna ściereczka chłonna / o wymiarach: 30 x 40 cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, służąca do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym	Ściereczki chłonne będące na wyposażeniu obłożeń oraz fartuchów, gramatura: min. 52 g/m2, rozmiar: min. 30 cm x 40 cm.	szt.	5 000
2.	Sterylna osłona foliowa z taśmami / do mocowania na ramię C aparatu RTG, o wymiarach: min. 100 x 220 cm	Folia Pe min. 0,5 mm.	szt.	500
3.	Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna / na ssak i koagulację, wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o wym.: 35 x 40 cm (taśma lepna szer. min. 5 cm)	Sterylizacja radiacyjna, gwarancja sterylności min. 5 lat.	szt.	300
4.	Sterylny pokrowiec na przewody do laparoskopii	Wymiary: 13 - 17 x 200 - 250 cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii Pe, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach.	szt.	3 000
5.	Myjka nieprzemakalna	Z laminatu o wymiarach 16 x 24 cm.	szt.	65 000
6.	Osłona sterylna na aparaturę	Z przezroczystej, dobrze układającej się folii, ściągana gumką, o średnicy 50 cm.	szt.	400
7.	Osłona sterylna na aparaturę	Z przezroczystej, dobrze układającej się folii, ściągana gumką, o średnicy 80 cm.	szt.	300
RAZEM:

## Pakiet_7
Nr sprawy: 14/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Pakiet 7 - Czyściki do elektrod
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymogi	Jednostka miary	Planowana ilość zamawianych sztuk w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (6 x 7)	VAT%	Wartość brutto (6 x 7 + VAT)	Numer katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i data jego ważności	Numer dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Czyścik do eklektrod z folią samoprzylepną / jednorazowego użytku	Wymiary: 50 x 50 mm, pakowane sterylnie po 100 szt. w opakowaniu.	szt.	400
RAZEM:

					0

					0

## Pakiet_8
Nr sprawy: 14/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Pakiet 8 - Zestaw do chirurgicznego szycia ran
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymogi	Jednostka miary	Planowana ilość zamawianych sztuk w okresie obowiązywania umowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (6 x 7)	VAT%	Wartość brutto (6 x 7 + VAT)	Numer katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i data jego ważności	Numer dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Zestaw do chirurgicznego szycia ran	Skład: serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 45 x 75 cm z regulacją otworu - 1 szt., serweta nieprzylepna 90 x 75 cm - 1 szt., kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm - 10 szt., kleszczyki do mycia pola operacyjnego plastikowe, proste, 12 cm - 1 szt., miska plastikowa 60 ml - 1 szt., Peha - instrument kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted - Mosquito lub równoważne 12,5 cm - 1 szt., Peha - instrument nożyczki zagięte typu Metzenbaum lub równoważne 14,5 cm - 1 szt., Peha - instrument pęseta chirurgiczna typu Adson lub równoważna, prosta 12 cm - 1 szt., Peha - instrument imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar lub równoważne o wym. 14 cm - 1 szt., Tupfer Pagasling no. 3 lub równoważny - 3 szt.	szt.	100
2.	Zestaw do chirurgicznego szycia ran ze skalpelem	Skład: serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa 90 x 75 cm z regulacją otworu - 1 szt., serweta nieprzylepna 90 x 75 cm - 1 szt., kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm - 10 szt., kleszczyki do mycia pola operacyjnego plastikowe, proste 14 cm - 1 szt., miska plastikowa 150 ml - 1 szt., Peha - instrument kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted - Mosquito lub równoważne 12,5 cm - 1 szt., Peha - instrument nożyczki zagięte typu Metzenbaum lub równoważne 14,5 cm - 1 szt., Peha - instrument pęseta chirurgiczna typu Adson prosta lub równoważna 14 cm - 1 szt., Peha - instrument imadło chirurgiczne typu Mayo - Hegar lub równoważne 14 cm - 1 szt., Tupfer średni lub równoważny - 3 szt., 1 skalpel jednorazowy.	szt.	100
RAZEM:

					0

					0