ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

|  | Załącznik Nr 1 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Proponowana wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krwinki wzorcowe do badania grupy krwi w układzie ABO metodą manualną szkiełkową. |  |  |  |  | ml | 288 |  |  |  |  |
| Krwinki umożliwiające wykrywanie regularnych, naturalnych przeciwciał anty-A i anty-B oraz wykrywanie nieregularnych przeciwciał: anty-A1, anty- P1, anty-Lea, anty-M. Krwinki grupy O, krwinki grupy A1, krwinki grupy B. Krwinki przebadane wirusologicznie o ujemnych wynikach badań wirusologicznych na obecność Hbs Ag, HCV, HIV (1,2) oraz ujemnym teście na obecność kiły, przeprowadzonych za pomocą licencjonowanych odczynników. Krwinki czerwone konserwowane, zabezpieczone przed hemolizą, a jednocześnie wykazujące prawidłową ekspresję antygenów czerwonokrwinkowych. Krwinki grupy O mają oznaczone antygeny: P1, M, Le a. Czułość diagnostyczna w metodzie szkiełkowej wynosi 100%, specyficzność diagnostyczna w metodzie szkiełkowej wynosi 100%. Krwinki znajdują się w zamkniętych pojemnikach zaopatrzonych w kroplomierze. Termin ważności co najmniej 4 tygodnie od dnia dostawy. Wielkość opakowania do 5 ml. |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów :

- instrukcja używania w języku polskim,

- dokument CE z numerem jednostki notyfikowanej

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Do każdej dostawy Wykonawca dołączy certyfikat (atest) kontroli jakości dostarczanej serii odczynnika.

Miejsce dostaw: WCKiK w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie.

…………………………..……….

(data i podpis Wykonawcy)