Kraków, dnia 01.07.2022r.

ZZP-271-29-25/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-25/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 29.06.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Czy konieczne jest posiadanie przez wszystkie oprawy oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego certyfikatu ENEC?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie nr 2

Czy wszystkie urządzenia aktywne wymienione w opisie technicznym (przełączniki sieciowe, agregujące, kontrolery sieci WiFi, punkty dostępowe WiFi) dostarcza Wykonawca?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie liczby punktów dostępowych WiFi. Według schematu instalacji sieci strukturalnej - 17szt., według rzutów - 21 szt.

Odpowiedź:

Należy przyjąć liczbę 21 szt. Jednocześnie Zamawiający zmienia Przedmiar branży elektrycznej.

Pytanie nr 4

Czy wszystkie przełączniki mają znajdować się w szafie GPD ? Jakie przeznaczenie ma szafa GPD.1 skoro na schemacie jest bez wyposażenia?

Odpowiedź:

Główny Punkt dystrybucyjny ma się składać z dwóch szaf 19”, rozmieszczenie elementów w szafach wykonać należy zgodnie z projektem, dodatkową szafę GPD1 przewidziano na możliwość rozbudowy w przyszłości, z powodu dużego wypełnienia szafy GPD. Dwie szafy są z wyposażeniem, wyposażenie nie jest równoważne. Szafy należy wykonać zgodnie ze schematem i zawartym na nim wyposażeniu dla poszczególnych szaf.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 22.07.2022 r. godz. 9:00.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)

Załącznik:

Przedmiar robót branży elektrycznej – PR_6A_elektryczny zmiana z dnia 01.07.2022 r.