Kielce, dnia 10.08.2023 r.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce**

tel.: /041/3676796

[www.mosir.kielce.pl](http://www.mosir.kielce.pl)

<https://platformazakupowa.pl/pn/mosir.kielce>

**WSZYSCY WYKONAWCY**

 **WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

N. ZP.2.26.35.2023

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant pierwszy na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) pn: **„Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy
ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytania i odpowiedzi**

1. Poproszę o podanie wysokość słupów na boisku MOSIR co jest niezbędne do obliczeń natężenia oświetlenia i dobrania odpowiednich opraw.

**Odp.1.**  *Zgodnie z odpowiedzą z dnia 08.08.2023r. Maszt oświetleniowy 14m, KROMSS BIS CPMLN-140/4*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź i wyjaśnienie nie powodują zmiany ogłoszenia
o zamówieniu.

Z poważaniem,

 **Artur Sabat – Zastępca Dyrektora MOSiR Kielce**