Załącznik nr 1 do Umowy
###### FORMULARZ OFERTOWY
Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw klimatyzacji w Siedzibie i na Dworcach autobusowych Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .........................................................................................................................
Numer telefonu: .............................................................................................................................
Numer faxu: ...................................................................................................................................
Adres mailowy: ..............................................................................................................................

Składamy ofertę na Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw bieżących klimatyzacji w siedzibie i na dworcach autobusowych Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Cena oferty (1a+1b+1c+2a+2b+2c) wynosi netto: ………………………………. zł + 23% VAT w kwocie ……………………………….. zł = ………………………………….. zł brutto 1

1 Cena oferty netto/brutto – stanowi suma:
a) wynagrodzenia ryczałtowego za świadczenie usług serwisowych (netto/brutto),
b) wynagrodzenia za usługę bieżących napraw (netto/brutto),
c) wynagrodzenia za pozostałe koszty do kwoty 22 000,00 zł netto/27 060 zł brutto;

Rodzaj serwisu „A” wykonywanie usług serwisowych 3 razy w roku.

Rodzaj serwisu „B” wykonywanie usług serwisowych 2 razy w roku.

Część 1 – siedziba ZTM

1a) Ryczałt za świadczenie usługi serwisu w siedzibie ZTM: ……………………………….. zł netto, słownie ………………………………… ../100 ……………………………….. zł brutto, słownie ……………………………………… ../100

1b) Usługa bieżącej naprawy w siedzibie ZTM: wyliczana według zasady: stawka roboczogodziny netto ………. zł x 20 godzin = netto ……………. zł + 23% VAT w kwocie ………………… zł = brutto ………………….. zł.

1c) Pozostałe koszty związane z realizacją serwisu w siedzibie ZTM: 8.000,00 zł netto + 23% VAT = 9.840,00 zł brutto.

Ad. 1a) wykaz urządzeń podlegających serwisowi

1	2	3	4	5	6
Siedziba ZTM, / ul. Matejki 59	model/rodzaj klimatyzacji	Rodzaj serwisu	Cena netto 1 usługi serwisowej	Kwota netto serwisu wykonanego 2 x rok	Kwota netto serwisu wykonanego 3 x rok
pomieszczenie serwerowni 4.06 / IV piętro	szafa klimatyzacyjna ze skrapl. chłodz. pow. – nawiew górny YC-OCA 101a-L/R407C (JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL); jednostka zewnętrzna na dachu YC-CEA 131c-H(2x3VE), (JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) – / 2 komplety.; czynnik chłodniczy R407C	A		Nie dotyczy
pomieszczenie serwerowni 010 / parter	Szafa klimatyzacyjna Emerson / - PX021HAL (nr ser.12229840001)-jako CRO; / - skraplacz MCM040 (nr ser 12228040001)-poza CRO,	A		Nie dotyczy
pomieszczenie UPS / -128 / piwnica	Slit Emerson. / - HPSE06 (nr ser 12228050001)-jako CRO; / - HPSC06L000 (nr ser. 12228060001)-poza CRO jednostka zewnętrzna, / -LGS12S3KM123A3FA / Rodzaj czynnika R407C	A		Nie dotyczy
pomieszczenie 4.03	klimatyzator naścienny ,jednostka zewnętrzna na dachu - 1 kpl., czynnik chłodniczy R410	B			Nie dotyczy
pomieszczenie 4.19	klimatyzator naścienny MSR1-12HRN1-QC2 (MDV - Midea),jednostka zewnętrzna na dachu - 1 kpl., czynnik chłodniczy R410	B			Nie dotyczy
pomieszczenie 1.20	klimatyzator naścienny MSR1-24HRN1-QB8W (MDV – Midea); jednostka zewnętrzna na dachu - 1 kpl., czynnik chłodniczy R410	B			Nie dotyczy
pomieszczenie -1.15	klimatyzator naścienny ABY A36LTC/AOYD36LATT (FUJITSU); jednostka zewnętrzna na dachu - 1 kpl., czynnik chłodniczy R410a	B			Nie dotyczy
SUMA

Część 2 – Dworce Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu i Punkty Obsługi Klienta

2a) Ryczałt za świadczenie usługi serwisu na Dworcach i POK: ……………………………….. zł netto, słownie ………………………………… ../100 ……………………………….. zł brutto, słownie ……………………………………… ../100

2b) Usługa bieżącej naprawy na Dworcach i POK: wyliczana według zasady: stawka roboczogodziny netto ………. zł x 30 godzin = netto ……………. zł + 23% VAT w kwocie ………………… zł = brutto ………………….. zł.

2c) Pozostałe koszty związane z realizacją serwisu na Dworcach i POK: 14.000,00 zł netto + 23% VAT = 17.220,00 zł brutto.

Ad. 2a) wykaz urządzeń podlegających serwisowi
Lokalizacja klimatyzatora	Model/rodzaj klimatyzatora	Rodzaj serwisu	Cena netto 1 usługi serwisowej	Koszt netto serwisu wykonanego 2 x rok
DWORCE		B
Dworzec Sobieskiego 3 klimatyzatory	Gree Change GWH09KF-K2 inwerter	B
	Samsung AQ09TSBNCEE chłodzenie 2,8kW, grzanie 2,9kW	B
	Samsung AQ09TSBNCEE chłodzenie 2,8kW, grzanie 2,9kW	B
	DAIKIN RXB 35CZU1B	B
Dworzec Śródka / 3 klimatyzatory	Gree Change GWH09KF-K2 inwerter	B
	Gree Change GWH09KF-K2 inwerter	B
	DAIKIN FTXB35C2VIB	B
Dworzec Górczyn / 3 klimatyzatory	Gree Change GWH09KF-K2 inwerter	B
	DAIKIN pomieszczenie dyżurnego ruchu	B
	Samsung AQ09TSBNCEE chłodzenie 2,8kW, grzanie 2,9kW	B
Dworzec Junikowo / 4 klimatyzatory	Klimatyzator CHIGO (pomieszczenie POK-kasa)	B
	Klimatyzator CHIGO (pomieszczenie socjalne) / Klimatyzator CHIGO (pomieszczenie socjalne)	B
	Klimatyzator CHIGO (pomieszczenie dyżurnego ruchu)	B
Dworzec Starołęka / 1 klimatyzator	Klimatyzator AUX ASW-H 12A4-R410A	B
Dworzec Rataje 16 klimatyzatorów	1.Klimatyzator HAIER AB12CS2ERA(S), pustostan pom.biurowe / 2.Klimatyzator HAIER AB24ES1ERA(S) pustostan strona prawa / 3.Klimatyzator HAIER AB24ES1ERA(S),pustostan strona lewa / 4.Klimatyzator HAIER AB12CS2ERA(S) pustostan przy klatce schodowej / 5.klimatyzator HAIER AB12CS2ERA(S) pustostan wejście klatka schodowa / 6.klimatyzator HAIER AB12CS2ERA(S) kwiaciarnia / 7.Klimatyzator HAIER AB24ES1ERA(S) poczekalnia środek sali / 8.Klimatyzator HAIER AB24ES1ERA(S) poczekalnia strona lewa / 9.Klimatyzator HAIER AB24ES1ERA(S) poczekalnia strona prawa / 10.Klimatyzator HAIER AB18CS2ERA(S) / kasa / 11.Klimatyzator HAIER 5U45LS1ERA urządzenie zewnętrzne dach budynku ,czynnik R410 pierwotny / 12.Klimatyzator HAIER 5U45LS1ERA urządzenie zewnętrzne dach budynku ,czynnik R410 pierwotny / 13.Klimatyzator HAIER 5U45LS1ERA urządzenie zewnętrzne dach budynku ,czynnik R410 pierwotny / 14.Klimatyzator HAIER 5U45LS1ERA urządzenie zewnętrzne dach budynku ,czynnik R410 pierwotny / 15.Gree Change GWH09KF-K2 inwerter / 16.Daikin klimatyzator ścienny FTXB35C2VIB	B
SUMA

Kurtyny powietrzne - lokalizacja nagrzewnicy	Model/rodzaj	Rodzaj serwisu	Cena netto 1 usługi serwisowej	Koszt netto serwisu wykonanego 2 x rok
Sobieskiego Dworzec / 3 nagrzewnice	nagrzewnice Ferono, FK90E3, oraz 2 kurtyny FK120E3	B
Rataje Dworzec / 4 nagrzewnice	FRICO termozone AC 200 – 4 sztuki	B
Junikowo Dworzec / 1 nagrzewnica	FLOWAIR ELIS – 1 sztuka	B
POK Kaponiera / 1 nagrzewnica	2 kurtyny	B
SUMA