Załącznik nr 1 - KOSZTORYS OFERTOWY  								COZL/DZP/MJ/3413/Z-133/2021

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie przeglądu instalacji gazów medycznych (zgodnie z wykazem punktów podlegających przeglądowi): - sprawdzenie przepustowości instalacji i poprawności działania wbudowanych urządzeń: * zespoły kontrolno-informacyjne gazów medycznych SZKG * punkty poboru gazów medycznych zlokalizowane w tablicach poboru gazów medycznych oraz w ścianie * sygnalizatory stanu gazów SSGM * panele nadłóżkowe - wykonanie przeglądu w tlenowni: * rozprężalni tlenu, dwutlenku węgla, podtlenku azotu zgodnie z załączonym rzutem – bez zbiornika tlenu - opisanie wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości w protokole poprzeglądowym | Szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |

……………………………………………………. Data i podpis Wykonawcy