Załącznik nr 2 do SWZ

Usługi kominiarskie w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej:

Pakiet nr 1

Szpital Maków Podhalański

| Lp. | Nazwa obiektu | Ilość | Rodzaj usługi | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotłownia | 2 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 2 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
|  |  | 50,5 | Czyszczenie przewodów spalinowych |  | 2 |  |
|  |  | 25,2 | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych szer. |  | 1 |  |
|  |  | 75,6 | Sprawdzanie przewodów szer. |  | 1 |  |
| 2 | Pracownia analityczna | 20 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 20 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 3 | Stacja trafo | 3 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 3 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 4 | Przechowywania zwłok | 3 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 3 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 5 | Budynek administracji | 54 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 54 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 6 | Oddział Paliatywny | 96 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 96 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 7 | Oddział ZOL | 82 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Szpital Sucha Beskidzka

| Lp. | Nazwa obiektu | Ilość | Rodzaj usługi | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blok łóżkowy A | 490 | Sprawdzanie przewodów |  | 2 |  |
|  |  | 490 | Sprawdzanie podłączeń |  | 2 |  |
| 2 | Blok Diagnostyczny B | 167 | Sprawdzanie przewodów |  | 2 |  |
|  |  | 167 | Sprawdzanie podłączeń |  | 2 |  |
| 3 | Blok C | 161 | Sprawdzanie przewodów |  | 2 |  |
|  |  | 161 | Sprawdzanie podłączeń |  | 2 |  |
| 4 | Kuchnia D | 40 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 40 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 5 | Prosektorium F | 30 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 30 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 6 | Budynek KTS | 26 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 26 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 7 | Kotłownia i Warsztaty | 26 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 26 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
|  |  | 95,4 | Czyszczenie przewodów |  | 2 |  |
|  |  | 36,6 | Czyszczenie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 3 | Czyszczenie kotłów spalinowych |  | 1 |  |
| 8 | Magazyn Środków Łatwopalnych | 5 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 5 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 9 | Budynek Obrony Cywilnej | 21 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 21 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 10 | Portiernia | 4 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 4 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 11 |  | 8 | Sprawdzenie przewodów i podłączeń |  | 1 |  |
| 12 | Tlenownia | 8 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 8 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 13 | Stacja Trafo | 6 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 6 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 14 | Agregat prądotwórczy | 6 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 6 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| 15 | Stacja Dializ | 42 | Sprawdzanie przewodów |  | 1 |  |
|  |  | 42 | Sprawdzanie podłączeń |  | 1 |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

Budynek Ambulatorium DPD Jordanów

| Lp. | Rodzaj usługi | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czyszczeni przewodów wentylacyjnych | szt | 4 |  | 1 |  |
| 2 | Czyszczenie przewodu spalinowego C.O. | szt | 2 |  | 2 |  |
| 3 | Sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych | mb | 200 |  | 1 |  |
| 4 | Sprawdzanie stanu technicznego podłączeń | szt | 16 |  | 1 |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |