## CZĘŚC_1_MAX_CLINICAL
	ZAŁACZNIK 2A DO SWZ- WSZSL/FZ-34/23
CZĘŚĆ 1 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE ANALIZATOR BD MAX CLINICAL - (TABELA A)
Lp.	Nazwa urządzenia / typ / rok produkcji	termin przeglądów	liczba przeglądów	cena jednostkowa przeglądu netto	wartośc netto	vat	wartość brutto	okres udzielonej gwarancji (3-12 miesięcy)
A	B	C	D	E	F = DxE	G	H = F + G	I
1	ANALIZATOR BD MAX CLINICAL NR SERYJNY CT1803 – 2020 rok	czerwiec 2023 / grudzień 2023	2
	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ CZĘŚCI 1				0,00		0,00

	Wykonawca oświadcza, że posiada:	autoryzację producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń	tak*/nie*
	*niepotrzebne skreślić

	WARUNKI PRZEGLĄDU (TABELA B)
	Przeglądy techniczne urządzeń medycznych powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta i obejmować co najmniej:
1	Przglądy okresowe z wymianą zestawu PM KIT
2	Dwa przeglądy w roku
3	Przeglądy zgodnie z DTR urządzeń

Wykonawca oświadcza, że: posiada autoryzację* / nie posiada autoryzacji* producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń
*niepotrzebne skreślić; uwaga: brak jakiejkolwiek informacji w powyższym zakresie traktowany będzie jako brak autoryzacji producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń

	Formularz winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## CZĘŚĆ__2_FACSLyric_
CZĘŚĆ 2 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE ANALIZATOR FACSLyric - (TABELA A)
Lp.	Nazwa urządzenia / typ / rok produkcji	termin przeglądów	liczba przeglądów	cena jednostkowa przeglądu netto	wartośc netto	vat	wartość brutto	okres udzielonej gwarancji (3-12 miesięcy)
A	B	C	D	E	F = DxE	G	H = F + G	I
1	ANALIZATOR FACS Lyric NR SERYJNY 3L10C – 2020 rok produkcji	czerwiec 2023	1
	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ CZĘŚCI 2				0,00		0,00

	Wykonawca oświadcza, że posiada:	autoryzację producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń	tak*/nie*
	*niepotrzebne skreślić

	WARUNKI PRZEGLĄDU (TABELA B)
	Przeglądy techniczne urządzeń medycznych powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta i obejmować co najmniej:
1	Przegląd okresowy z wymianą zestawu PM KIT
2	Jeden przegląd w roku
3	Przegląd zgodnie z DTR urządzeń

Wykonawca oświadcza, że: posiada autoryzację* / nie posiada autoryzacji* producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń
*niepotrzebne skreślić; uwaga: brak jakiejkolwiek informacji w powyższym zakresie traktowany będzie jako brak autoryzacji producenta w zakresie serwisowania ww. urządzeń

	Formularz winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy