Załącznik nr 2.2.3

| Część III: „Węże i wyposażenie pożarnicze” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Węże pożarnicze - tłoczne W 110 – 40 szt. |  | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
|  | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
|  | Węże muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |  |
|  | Węże muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |  |
|  | Węże wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przeznaczone do autopomp oraz motopomp |  |
|  | Średnica wewnętrzna 110 mm (+/-1%) |  |
|  | Długość 20 mb (+/-1%) |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze min. 1,2 MPa (+/-1%) |  |
|  | Ciśnienie próbne min. 1,8 MPa (+/-1%) |  |
|  | Ciśnienie rozrywające min. 3,6 MPa (+/-1%) |  |
|  | Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ max 14,4 kg (+/-0,5 kg) |  |
|  | Oplot jedwab poliestrowy |  |
|  | Wykładzina wewnętrzna wkładka poliuretanowa |  |
|  | Węże zakończone łącznikami aluminiowymi typu STORZ 110 |  |
|  | Węże pożarnicze - tłoczne W75 – 40 szt. | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
|  | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
|  | Węże muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |  |
|  | Węże muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |  |
|  | Węże muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przeznaczone do autopomp oraz motopomp. |  |
|  | Średnica wewnętrzna 75 mm (+/-1%) |  |
|  | Długość odcinka 20 mb (+/-1%) |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze min. 1,5 MPa (+/-1%) |  |
|  | Ciśnienie próbne min. 2,25 MPa (+/-1%) |  |
|  | Ciśnienie rozrywające min. 4,5 MPa (+/-1%) |  |
|  | Masa węża dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ max 8,3 kg (+/-0,5 kg) |  |
|  | Oplot jedwab poliestrowy |  |
|  | Wykładzina wewnętrzna PCV |  |
|  | Węże zakończone łącznikami aluminiowymi typu STORZ 75 |  |
|  | Węże pożarnicze – tłoczne W52 – 30 szt. | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
|  | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
|  | Węże muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |  |
|  | Węże muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |  |
|  | Węże muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przeznaczone do autopomp oraz motopomp |  |
|  | Średnica wewnętrzna 52 mm (+/-1%) |  |
|  | Długość odcinka 20 mb (+/-1%) |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze min. 1,5 MPa (+/-1%) |  |
|  | Ciśnienie próbne min. 2,25 MPa (+/-1%) |  |
|  | Ciśnienie rozrywające min. 4,5 MPa (+/-1%) |  |
|  | Masa węża dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ maksymalnie 5,2 kg (+/-0,5 kg) |  |
|  | Oplot jedwab poliestrowy |  |
|  | Wykładzina wewnętrzna PCV |  |
|  | Węże zakończone łącznikami aluminiowymi typu STORZ 52 |  |
|  | Węże pożarnicze - tłoczne W42 – 30 szt. | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
|  | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
|  | Węże muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |  |
|  | Węże muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |  |
|  | Węże muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przeznaczone do autopomp oraz motopomp |  |
|  | Średnica wewnętrzna 42 mm (+/-1%) |  |
|  | Długość odcinka 20 mb (+/-1%) |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze min. 1,5 MPa (+/-1%) |  |
|  | Ciśnienie próbne min. 2,25 MPa (+/-1%) |  |
|  | Ciśnienie rozrywające min. 4,5 MPa (+/-1%) |  |
|  | Masa węża dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ max 5,2 kg (+/-0,5 kg) |  |
|  | Oplot jedwab poliestrowy |  |
|  | Wkładka PU |  |
|  | Węże zakończone łącznikami aluminiowymi typu STORZ 52 |  |
|  | Węże ssawne W110 – 5 szt. | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Węże muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |  |
| 2) | Węże muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |  |
| 3) | Węże mogą być wykorzystywane do zasysania wody |  |
| 4) | Odporny na substancje chemiczne (może być wykorzystywany do zasysania ścieków, nawozów, rozpuszczalników, itp.) |  |
| 5) | Długość jednego węża max 2,5 mb (+/-1%) |  |
| 6) | Grubość ścianki min. 7,6 mm (+/-1%) |  |
| 7) | Podciśnienie do min. 0,080 MPa (+/-1%) |  |
| 8) | Ciśnienie próbne min. 0,4 MPa (+/-1%) |  |
| 9) | Ciężar węża wraz złącznikami max 11 kg (+/-0,5 kg) |  |
| 10) | Posiada gładkie boczne ścianki wewnętrzne – ułatwia transport |  |
| 11) | Węże elastyczne |  |
| 12) | Minimalny zakres temperatury pracy od -20oC do + 60oC (+/-1%) |  |
| 13) | Węże zakończone łącznikami aluminiowymi typu STORZ 110 |  |
|  | Smok pływający – 2 szt. | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
| 2) | Smoki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |  |
| 3) | Zdolność zasysania do poziomu min. 2 cm (+/-1%) |  |
| 4) | Smok składa się z dwóch części: komora zasysająca i pływaka |  |
| 5) | Obracana komora ssąca |  |
| 6) | Wymiary zewnętrzne maksymalne: (D/S/W) 608/454/171 mm (+/-1cm) |  |
| 7) | Waga maksymalna 8 kg (+/-0,5 kg) |  |
| 8) | Wyposażony w nasadę STORZ 110 mm |  |
| 9) | Wyposażone w uchwyty transportowe |  |
| 10) | Komora ssąca wyposażona w siatkę z tworzywa sztucznego z zaworem zwrotnym |  |
| 11) | Posiada gładkie boczne ścianki wewnętrzne – ułatwia transport |  |
| 12) | Posiada bardzo dobrą elastyczność |  |
| 13) | Może pracować w pobliżu brzegu (zabezpieczony przed zasysaniem niebezpiecznych elementów, np. mułu, piachu lub bagna, itp.) |  |
|  | Rozdzielacz kulowy 2 x 75/110 – 1 szt. | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Rozdzielacz musi być fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |  |
| 2) | Rozdzielacz przeznaczony do rozdzielania strumienia wody tłoczonego w linii składającej się z węży W110 na dwie linie wężowe W75 |  |
| 3) | Rozdzielacz musi posiadać dwie dźwignie (dwa zawory) pozwalające dowolnie zamknąć przepływ wody. |  |
| 4) | Korpus i dźwignie rozdzielacza wykonane ze stopów aluminium |  |
| 5) | Korpus rozdzielacza musi posiadać nóżki, ułatwiające ustawienie go na podłożu |  |
| 6) | Na korpusie rozdzielacza powinny być zaznaczone kierunki otwierania i zamykania zaworów. |  |
|  | Detektor prądu przemiennego – 1 szt. | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
| 2) | Detektor musi być fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |  |
| 3) | Detektor służy do wykrycia nieznanych, niebezpiecznych źródeł napięci prądu przemiennego bez kontaktu ze źródłem zasilania |  |
| 4) | Detektor umożliwia sprawdzenie, że energia elektryczna jest wyłączona przy wejściu do pomieszczeń zawierający maszyny lub urządzenia, które mogą być uruchomione |  |
| 5) | Detektor musi posiadać trzy tryby czułości |  |
| 6) | Detektor musi być wyposażony w system powiadamiania o niebezpieczeństwie wizualnie oraz za pomocą sygnału dźwiękowego |  |
| 7) | Waga maksymalnie 570 g (+/-1%) |  |
| 8) | Detektor musi być wyposażony w jeden zestaw baterii alkaicznych lub akumulatorków (w zestawie) |  |
| 9) | Minimum 300 godzin pracy na jednym zestawie baterii |  |
| 10) | Temperatura użycia detektora: - 300C do + 500C (+/-1%) |  |
| 11) | Detektor wyposażony w dedykowany pokrowiec |  |
| 12) | Detektor wyposażony w uchwyt |  |
|  | Podpory stabilizujące z łącznikiem – 2 kpl (6 podpór) | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
| 2) | Podpory muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |  |
| 3) | Podpory muszą posiadać możliwość montażu wymiennych głowic |  |
| 4) | Podpory muszą posiadać min. sześć punktów podczepienia pasa |  |
| 5) | Podpory muszą posiadać zwijacz pasów napinających |  |
| 6) | Podpory muszą posiadać stopę ślizgową |  |
| 7) | Podpory muszą posiadać teleskop wysuwany |  |
| 8) | Podpory musza być zintegrowane z pasem napinającym o nośności w pętli min. 5 ton (+/-1%) i długości min. 5 mb (+/-1%) |  |
| 9) | Pasy muszą posiadać zabezpieczenie termiczne |  |
| 10) | Możliwość tworzenia z dwóch podpór rampy podnoszącej |  |
| 11) | Możliwość tworzenia z trzech podpór trójnogu alpinistycznego z wykorzystaniem dedykowanego łącznika podpór |  |
| 12) | Długość w pozycji transportowej max 1 200 mm (+/-1%) |  |
| 13) | Możliwość regulacji długości w zakresie min. 800 mm (+/-1%) |  |
| 14) | Nośność jednej podpory do min. 1 500 kg (+/-10 kg) |  |
| 15) | Podpory wykonane z profili stalowych, wzmacnianych |  |
| 16) | Łącznik (głowica) dedykowany do oferowanych podpór wykonany ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie – do dwóch podpór |  |
| 17) | Łącznik (głowica) dedykowany do oferowanych podpór wykonany ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie – do trzech podpór |  |
| 18) | Łącznik kompatybilny z oferowanymi podporami |  |
|  | Radiotelefony z mikrofonogłośnikami – 10 kpl | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
| 2) | Radiotelefony z mikrofonogłośnikami muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |  |
| 3) | Radiotelefon przenośny, w zestawie: akumulator min. 1 500 mAh Li-Ion, antena, ładowarka biurkowa, klips do pasa, mikrofonogłośnik kompatybilny z oferowanym radiotelefonem |  |
| 4) | Możliwa obsługa zarówno trybu cyfrowego, jak i analogowego |  |
| 5) | Kompatybilność z istniejącymi systemami, a także terminalami cyfrowymi oraz analogowymi. |  |
| 6) | Zakres częstotliwości UHF: 400–470 MHZ lub VHF: 136–174 MHz |  |
| 7) | Wyświetlacz kolorowy, min. 1,7” (+/-1%) |  |
| 8) | Ilość kanałów: min. 128 |  |
| 9) | Ilość kanałów w strefie: min. 16 |  |
| 10) | Ilość stref: min. 8 |  |
| 11) | Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |  |
| 12) | Moc: VHF – 5 W/1 W , UHF – 4 W/1 W |  |
| 13) | Temperatura użytkowania: od -30°C do +60°C (+/-1%) |  |
| 14) | Akumulator: min. 1500 mAh (+/-1%) |  |
| 15) | Czas pracy na akumulatorze: tryb pracy analogowy: min. 12 h (+/-1%) |  |
| 16) | Czas pracy na akumulatorze: tryb pracy cyfrowy: min. 16 h (+/-1%) |  |
| 17) | Waga (z anteną i akumulatorem) – max 230 g (+/-1%) |  |
| 18) | Muszą być zaprogramowane i gotowe do pracy w powiecie nowotarskim. |  |
|  | Pilarka spalinowa – 3 szt. | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
| 2) | Pilarki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |  |
| 3) | Posiada system antywibracyjny |  |
| 4) | Wyposażona w specjalne filtry do pracy na śniegu |  |
| 5) | Dźwignia „Kombi” z przyciskiem STOP |  |
| 6) | Pilarka spalinowa służąca do cięcia drewna |  |
| 7) | Boczny napinacz łańcucha |  |
| 8) | Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętłem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i zębami zderzaka oporowego. |  |
| 9) | Beznarzędziowe zamknięcie zbiornika paliwa i oleju |  |
| 10) | Pojemność skokowa min. 38 cm3 (+/-1%) |  |
| 11) | Długość prowadnicy min. 35 cm (+/-1%) |  |
| 12) | Ciężar max 5 kg (bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej) (+/-0,5 kg) |  |
| 13) | Stosunek ciężaru do mocy min 2,4 kg/kW (+/-1%) |  |
| 14) | Podziałka piły łańcuchowej 3/8”P (+/-1%) |  |
| 15) | Wartość drgań max 3,1/3,7 (lewa/prawa) m/s2 (+/-1%) |  |
| 16) | Poziom ciśnienia akustycznego max 103 dB (A) (+/-1%) |  |
| 17) | Moc min. 2,4 Um (+/-1%) |  |
| 18) | Emisja spalin na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: min. EURO 5 |  |
|  | Agregat prądotwórczy – 1 szt. | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
| 2) | Agregat musi być fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |  |
| 3) | Trójfazowy min. 400 V (+/-1%) |  |
| 4) | Waga max 1 700 kg (+/-10 kg) |  |
| 5) | Moc min. 14 kW (+/-1%) moc maksymalna przy 400 V |  |
| 6) | Gniazda AC 1 x 230 V (16 A), 1 x 400 V (32 A) – minimum (+/-1%) |  |
| 7) | Stopień ochrony min. IP 23 (+/-1%) |  |
| 8) | Silnik z rozruchem elektrycznym, czterosuwowy, benzynowy |  |
| 9) | Zbiornik paliwa min. 20 l (+/-1%) |  |
| 10) | Czas pracy agregatu min. do 3 h przy 75% mocy znamionowej |  |
| 11) | Wymiary agregatu max (D/SZ/W) 1020/550/600 (+/-2 cm) |  |
| 12) | Agregat wyposażony w licznik motogodzin |  |
| 13) | Agregat wyposażony w alarm olejowy |  |
| 14) | Agregat wyposażony w system stabilizacji napięcia |  |
| 15) | Emisja spalin na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: min. EURO 5 |  |
|  | Zestawy ratownictwa wysokościowego – 6 kpl |  |
|  | Zestaw nr 1* - 2 kpl | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Zestaw musi być fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |  |
| 2) | Worek typu „jaskiniowego” na sprzęt – 1 szt. Sugerowana najprostsza konstrukcyjnie wersja o pojemności ok.60 litrów. Zaleca się, aby worek był wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i możliwością podwieszania worka do uprzęży (np. ucho, lonża). |  |
| 3) | Karabinek stalowy z zabezpieczeniem – 5 szt. Karabinek o dużym prześwicie (>24 mm) i kształcie zapewniającym współpracę z węzłem półwyblinka, spełniający wymogi normy PN-EN 362. W przypadku użycia karabinków z automatyczną blokadą wymagana jest „dwupoziomowa” blokada przed otwarciem zamka (np.: podnieś/naciśnij – przekręć + otwórz). |  |
| 4) | Bloczek ratowniczy podwójny – 2 szt. Bloczek współosiowy z okładzinami przylegającymi w miejscu wpięcia karabinka, dedykowany do ratownictwa, o sprawności powyżej 90%, spełniający wymogi normy PN-EN 12278. |  |
| 5) | Bloczek pojedynczy – 1 szt. Bloczek dedykowany do ratownictwa, o sprawności powyżej 90%, spełniający wymogi normy PN-EN 12278. |  |
| 6) | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym z punktem „A” z przodu i z tyłu – 1 szt. Szelki spełniające wymogi normy PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Wymaga się, aby szelki były z automatycznymi klamrami (co najmniej 2 klamry na pasie biodrowym i po jednej klamrze na pasach udowych). Regulacja uprzęży powinna być łatwa/płynna – najczęściej jest to wynikiem jakości użytych materiałów, sprzączek oraz wykonania. |  |
| 7) | Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą – 2 szt. Przyrząd podczas prowadzenia asekuracji musi zapewniać łatwość swobodnego przesuwu liny, wyposażony w automatyczną blokadę, spełniający wymogi normy PN-EN 12841 typ C (zalecane jest, aby spełniał również normy: PN-EN 341 lub/i PN-EN 15151-1.). Pełna blokada powinna nastąpić w przypadku puszczenia rączki lub po ewentualnym jej przesunięciu w pozycję pełnej blokady. Nie dopuszcza się blokady wymagającej dodatkowego zapętlenia liny. Wpięcie liny w przyrząd musi być możliwe, bez wypinania go z karabinka. Przyrząd musi zapewnić możliwość opuszczenia co najmniej dwóch osób.* |  |
| 8) | Lonża regulowana – 1 szt. Lonża o długości całkowitej 3-4 m, spełniająca wymogi PN-EN 358. Przyrząd powinien zapewniać możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem: PN-EN 12841 typ C. |  |
| 9) | Uprząż ewakuacyjna (trójkąt ewakuacyjny) – 1 szt. Uprząż spełniająca wymogi normy PN-EN-1497, PN-EN 1498 (zaleca się aby uprząż posiadała szelki oraz była regulowana). |  |
| 10) | Kask – 1 szt. Spełniający wymogi normy PN-EN 397 oraz zalecane jest, aby spełniał wymagania normy PN-EN 12492:2002/A1:2005 (szczególnie w zakresie wytrzymałości na rozerwanie paska podbródkowego – 50dN (+/-1%)). Powinien mieć możliwość założenia latarki czołowej. |  |
| 11) | Latarka czołowa – 1 szt. Zalecane cechy latarki: -regulowany strumień oraz moc światła: min. 300 lumenów (+/-1%), - minimalna ochrona przed wodą: IPX4, - możliwość obsługi w rękawicach. |  |
|  | Zestaw nr 2* - 2 kpl | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Zestaw musi być fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |  |
| 2) | Worek typu „jaskiniowego” na linę – 2 szt. Worek na liny. Pojemność ok. 15-20 litrów. Zaleca się, aby worek był ściągany od góry sznurkiem blokowanym stoperem i posiadał na dnie przyszytą taśmę do dowiązania lub dopięcia liny. Zaleca się, aby worek był wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i możliwością podwieszania worka do uprzęży (np. ucho, lonża). |  |
| 3) | Lina półstatyczna 25 mb – 2 szt. Lina typu „A”, średnica 10,5 - 11 mm, spełniająca wymogi normy PN-EN 1891. Zaleca się, aby liny były w odmiennych kolorach. |  |
| 4) | Taśma szyta min. długość 150 cm – 5 szt. Taśma poliamidowa o wytrzymałości min. 25 kN (+/-1%), wykonana z dwóch warstw, zszyta w pętlę, spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B oraz PN-EN 354. |  |
| 5) | Karabinek stalowy z zabezpieczeniem – 5 szt. Karabinek o dużym prześwicie (>24 mm) i kształcie zapewniającym współpracę z węzłem półwyblinka, spełniający wymogi normy PN-EN 362. W przypadku użycia karabinków z automatyczną blokadą wymagana jest „dwupoziomowa” blokada przed otwarciem zamka (np.: podnieś/naciśnij – przekręć + otwórz). |  |
| 6) | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym z punktem „A” z przodu i z tyłu – 1 szt. Szelki spełniające wymogi normy PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Wymaga się, aby szelki były z automatycznymi klamrami (co najmniej 2 klamry na pasie biodrowym i po jednej klamrze na pasach udowych). Regulacja uprzęży powinna być łatwa/płynna – najczęściej jest to wynikiem jakości użytych materiałów, sprzączek oraz wykonania. |  |
| 7) | Lonża regulowana – 1 szt. Lonża o długości całkowitej 3-4 m, spełniająca wymogi PN-EN 358. Przyrząd powinien zapewniać możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem: PN-EN 12841 typ C. |  |
| 8) | Osłona na linę – 2 szt. Osłona na linę z mocowaniem, które zapewnia założenie jej w dowolnym miejscu liny. Osłona powinna być wykonana z materiału o dużej odporności na przetarcie i przecięcie. Zaleca się, aby osłona była rozpinana wzdłuż np. na rzep. |  |
| 9) | Kask – 1 szt. Spełniający wymogi normy PN-EN 397 oraz zalecane jest, aby spełniał wymagania normy PN-EN 12492:2002/A1:2005 (szczególnie w zakresie wytrzymałości na rozerwanie paska podbródkowego – 50 dN (+/-1%)). Powinien mieć możliwość założenia latarki czołowej. |  |
| 10) | Latarka czołowa – 1 szt. Zalecane cechy latarki: -regulowany strumień oraz moc światła: min. 300 lumenów (+/-1%), - minimalna ochrona przed wodą: IPX4, - możliwość obsługi w rękawicach. |  |
|  | Zestaw nr 3* – 2 kpl | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Zestaw musi być fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |  |
| 2) | Worek typu „jaskiniowego” na linę – 1 szt. Worek na liny. Pojemność ok. 15-20 litrów. Zaleca się, aby worek był ściągany od góry sznurkiem blokowanym stoperem i posiadał na dnie przyszytą taśmę do dowiązania lub dopięcia liny. Zaleca się, aby worek był wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i możliwością podwieszania worka do uprzęży (np. ucho, lonża). |  |
| 3) | Lina półstatyczna 50 mb – 1 szt. Lina typu „A”, średnica 10,5 - 11 mm, spełniająca wymogi normy PN-EN 1891. Zaleca się, aby liny były w odmiennych kolorach. |  |
| 4) | Taśma szyta min. długość 150 cm – 5 szt. Taśma poliamidowa o wytrzymałości min. 25 kN (+/-1%), wykonana z dwóch warstw, zszyta w pętlę, spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B oraz PN-EN 354. |  |
| 5) | Karabinek stalowy z zabezpieczeniem – 5 szt. Karabinek o dużym prześwicie (>24 mm) i kształcie zapewniającym współpracę z węzłem półwyblinka, spełniający wymogi normy PN-EN 362. W przypadku użycia karabinków z automatyczną blokadą wymagana jest „dwupoziomowa” blokada przed otwarciem zamka (np.: podnieś/naciśnij – przekręć + otwórz). |  |
| 6) | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym z punktem „A” z przodu i z tyłu – 1 szt. Szelki spełniające wymogi normy PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Wymaga się, aby szelki były z automatycznymi klamrami (co najmniej 2 klamry na pasie biodrowym i po jednej klamrze na pasach udowych). Regulacja uprzęży powinna być łatwa/płynna – najczęściej jest to wynikiem jakości użytych materiałów, sprzączek oraz wykonania. |  |
| 7) | Lonża regulowana – 1 szt. Lonża o długości całkowitej 3-4 m, spełniająca wymogi PN-EN 358.Przyrząd powinien zapewniać możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem: PN-EN 12841 typ C. |  |
| 8) | Osłona na linę – 1 szt. Osłona na linę z mocowaniem, które zapewnia założenie jej w dowolnym miejscu liny. Osłona powinna być wykonana z materiału o dużej odporności na przetarcie i przecięcie. Zaleca się, aby osłona była rozpinana wzdłuż np. na rzep. |  |
| 9) | Osłona na krawędź – 1 szt. Zabezpieczenie poodkładane pod linę pracującą na krawędzi z mocowaniem (np. mata, podkład). Zabezpieczenie powinno mieć wymiary min. 50x50 cm (+/-1%) i posiadać możliwość przymocowania do liny i/lub w inny sposób (np. do elementu konstrukcji, stanowiska). Osłona powinna być wykonana z materiału o dużej wytrzymałości na przetarcie i przecięcie. |  |
| 10) | Kask – 1 szt. Spełniający wymogi normy PN-EN 397 oraz zalecane jest, aby spełniał wymagania normy PN-EN 12492:2002/A1:2005 (szczególnie w zakresie wytrzymałości na rozerwanie paska podbródkowego – 50dN (+/-1%)). Powinien mieć możliwość założenia latarki czołowej. |  |
| 11) | Latarka czołowa – 1 szt. Zalecane cechy latarki: -regulowany strumień oraz moc światła: min. 300 lumenów (+/-1%), - minimalna ochrona przed wodą: IPX4, - możliwość obsługi w rękawicach. |  |
|  | Kamera termowizyjna - 2 szt. | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |
| 1) | Producent / Model (należy wpisać nazwę producenta oraz model) |  |
| 2) | Kamera musi być fabrycznie nowa i nieużywana przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |  |
| 3) | Pole widzenia min. 510 x 380 (+/-1%) |  |
| 4) | Częstotliwość odświeżania obrazu min. 60 Hz (+/-1%) |  |
| 5) | Kamera musi posiadać niechłodzony sensor mikrobolometryczny o zakresie widzenia min. 7,5 – 13 µm (+/-1%) |  |
| 6) | Czas rozruchu poniżej 17 sekund (+/-1 sek.) |  |
| 7) | Czas rozruchu z funkcji uśpienia poniżej 4 sekund (+/-1 sek.) |  |
| 8) | Rozdzielczość w podczerwieni (IR) min. 320 x 240 pikseli (+/-1%) |  |
| 9) | Czułość /NETD – poniżej 30 mk @ +300C (+/-1%) |  |
| 10) | Wyświetlacz min. 4” LCD (+/-1%) - kolorowy |  |
| 11) | Kamera musi być wyposażona w system ulepszenia obrazu termalnego |  |
| 12) | Kamera musi posiadać różne tryby pracy: tryb strażacki NFPA, czarno-biały tryb strażacki, tryb ogniowy, tryb poszukiwawczo-ratowniczy, tryb wykrywania ciepła, galeria miniatur |  |
| 13) | Kamera musi posiadać możliwość robienia zdjęć w formacie JPEG oraz możliwość nagrania filmu |  |
| 14) | Kamera musi być odporna na upadek z min. 2 mb wysokości na beton |  |
| 15) | Kamera musi być wodoszczelna |  |
| 16) | Ochrona min. IP 67 |  |
| 17) | Masa: max 1,1 kg (+/-0,5 kg) |  |
| 18) | Zakres pomiaru temperatury do -200C do +1500C oraz od 00C do +650 0C (+/-1%) |  |
| 19) | Analiza pomiarów 1 |  |
| 20) | Automatyczne rozpoznawanie ciepła |  |
| 21) | Temperatura pracy min.: od -20°C do +85°C / 260 °C (przez min. 5 minut) (+/-1%) |  |
| 22) | USB - mini |  |
| 23) | Czas pracy min. 4 h (+/-1%) |  |
| 24) | Dwukanałowa ładowarka |  |
| 25) | W zestawie: kamera termowizyjna, wodoszczelna walizka transportowa, min. 2 baterie, ładowarka stacjonarna – zasilanie 230 V), kabel USB, instrukcja w języku polskim, linka ściągająca, tzw. smycz taktyczna z karabinkiem wraz z paskiem zaczepowym |  |
|  | Łańcuchy śniegowe – 2 pary (4 szt.) – 1 para to są 2 szt. łańcuchów na dwa koła) | Należy opisać/podać oferowane parametry TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY - (opis równoważności) /NIE DOTYCZY oraz należy podać nazwę producenta oraz model |  |
| 1) | Producent / Model |  |  |
| 2) | Łańcuchy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |  |  |
| 3) | Łańcuchy antypoślizgowe rombowe |  |  |
| 4) | Zastosowanie do samochodów ciężarowych |  |  |
| 5) | Certyfikat (proszę o podanie nazwy lub rodzaju certyfikatu) |  |  |
| 6) | Szybki montaż |  |  |
| 7) | Rozmiar 295/80 R 22,5 – 2 kpl |  |  |
| 8) | Rozmiar 315/80 R 22,5 – 2 kpl |  |  |

*Komplety stanowią sprzęt zawarty w zestawieniu i minimalnym normatywie wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym – stanowiący załącznik do Zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo- gaśniczym.