Załącznik nr 2 	do

ZAKRES ROBÓT

-przedmiar-

CPV:

45442100-8 Roboty malarskie

44112200-2 Wykładziny podłogowe

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA:	Roboty naprawcze pomieszczeń WCKiK SP ZOZ w Warszawie

ADRES:	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Warszawie, ul. Koszykowa 78

INWESTOR:	WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Koszykowa 78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kalkulacja własna | Przestawianie mebli | rg | 40,00 |  |  |
| 2 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 2088,31 |  |  |
| 3 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności – 20% | m2 | 417,66 |  |  |
| 4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ‘’CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT’’ – powierzchnie poziome | m2 | 348,72 |  |  |
| 5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ‘’CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT’’ – powierzchnie pionowe | m2 | 1745,59 |  |  |
| 6 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 348,72 |  |  |
| 7 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 1745,59 |  |  |
| 8 | KNR-W 4-01 0815-08 analogia | Demontaż listew przyściennych | m | 531,00 |  |  |
| 9 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 544,21 |  |  |
| 10 | KNR-W 4-01 0804-02 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0,50 m2 w jednym miejscu – 15% | miejsc. | 81,63 |  |  |
| 11 | KNR-W 2-02 1124-03 | Posadzki z wykładzin dywanowych klejone do podkładu w kwadratach np. typu (HEUGA=580, aktualnie istniejąca) lub równoważna np.: TIVOLI | m2 | 544,21 |  |  |
| 12 | KNR-W 202 1124-06 | Posadzki – listwy przyścienne z tworzyw sztucznych | m | 531,00 |  |  |
| 13 | Kalkulacja własna | Demontaż parapetu z lastrico nad grzejnikiem c.o (korytarz) | szt | 1 |  |  |
| 14 | Kalkulacja własna | Demontaż grzejnika c.o (korytarz) | szt | 1 |  |  |
| 15 | Kalkulacja własna | Obudowa pionów wodnych przy hydrantach płytami g-k na rusztach metalowych (0,30+0,40)x2,80 x2=3,92 (korytarz) | m2 | 3,92 |  |  |
| 16 | Kalkulacja własna | Montaż rolet pionowych przy drzwiach ewakuacyjnych 2,48x2,80= 6,94 (korytarz) | m2 | 6,94 |  |  |
| 17 | Kalkulacja własna | Wymiana płyt z włókien mineralnych o wymiarach 60x60 cm Ral. 9110 w suficie podwieszanym pełnym Amstrong Peria – 2,0% 115,72x0,020=2,31 (korytarz) | m2 | 2,31 |  |  |
| 18 | Kalkulacja własna | Wycieraczka systemowa wewnętrzna 80x100 cm o grubości 22 mm zagłębiona w posadzce przed drzwiami wejściowymi np. typu Clean Rubber lub równorzędna (korytarz) | szt | 1 |  |  |
| 19 | Kalkulacja własna | Wymiana płyt z włókien mineralnych o wymiarach 60x60 cm w suficie podwieszanym higienicznym pełnym np. typu Ecophon Hygene lub równorzędne (WC damskie, WC męskie, pomieszczenie gospodarcze) | m2 | 15,25 |  |  |
| 20 | KNR-W 4-02 0225-01 | Wymiana miski ustępowej wiszącej Koło - Nova | szt. | 2 |  |  |
| 21 | Kalkulacja własna | Wymiana przycisków do spłuczek podtynkowych Geberit Unifiks | szt | 2 |  |  |
| 22 | KNR-W 4-02 0219-02 | Wymiana umywalki Koło-Nowa 50x42 cm z półpostumentem | szt. | 2 |  |  |
| 23 | KNR-W 4-02 0228-01 | Wymiana pisuaru ,,Feliks’’ Koło – Nowa z zaworem spłukującym | szt. | 1 |  |  |
| 24 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej stojącej | szt. | 2 |  |  |
| 25 | Kalkulacja własna | Wymiana wentylatora nawiewnego (wc) | szt. | 2 |  |  |
| 26 | KNR 4-03 0603-04 | Wymiana opraw oświetleniowych Plexiform typu Solar (wc) | szt. | 7 |  |  |
| 27 | KNR-W 2-02 20003-06 | Ścianka działowa GR przegradzająca korytarz z płyt g-k na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 – płyta ognioodporna 2,48x 2,80=6,94 | m2 | 6,94 |  |  |
| 28 | Kalkulacja własna | Montaż drzwi płytowych 90/200 w ściance działowej GR przgradzającej (korytarz) | szt | 1 |  |  |
| 29 | Kalkulacja własna | Wybicie otworu drzwiowego 100x210 cm w ścianie z cegieł grubości 12,0 cm wraz z jego przesklepieniem ( z sali konferencyjnej do pomieszczenia socjalnego) | m2 | 2,1 |  |  |
| 30 | Kalkulacja własna | Montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych 120X210 cm ( z sali konferencyjnej do pomieszczenia socjalnego) | szt | 1 |  |  |
| 31 | Kalkulacja własna | Doprowadzenie instalacji wod-kan z istniejącego pionu do pomieszczenia socjalnego - 2 punkty (zlewozmywak i zmywarka) | kpl | 1 |  |  |
| 32 | Kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu i starych wykładzin - utylizacja | m3 | 10 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót Podatek VAT 23% Ogółem wartość kosztorysowa oferty | ………………. ……………….. ……………... |