ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OPIS:

Mikroskop - Statyw mikroskopu z fototubusem binokularnym

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
|  | Rewolwer obiektywowy 4-pozycyjny |  |
|  | Stolik przedmiotowy 200x239 mm z wkładka |  |
|  | Fototubus binokularny 45°/20 |  |
|  | Okulary 10x/20 Br. foc. |  |
|  | Oświetlacz światła przechodzącego z lampa HAL 6V 30W |  |
|  | Regulowana przysłona z kluczami do ustawienia kontrastu fazowego |  |
|  | Zasilacz 100, 240VAC/50,60Hz |  |
|  | Obiektyw 10x/0,25 |  |
|  | Obiektyw LD 20x/0,3 |  |
|  | Obiektyw LD 40x/0,5 |  |
|  | Kondensor LD 0,3 (WD=72mm) |  |
|  | 2 pozycyjny suwak |  |
|  | Przysłona 1/0,3 |  |
|  | Prowadnica 108x72 |  |
|  | Ramka uniwersalna M-X |  |
|  | Ramka uniwersalna M |  |
|  | Adapter 0,5x |  |
|  | Kamera color |  |
|  | Podstawowa rozdzielczość: 2560 (H) x 1920 (V) = 5.0 Megapixel |  |
|  | Wielkość pikseli: 2.2 μm x 2.2 μm |  |
|  | Rozmiar chipa: 5.70 mm x 4.28 mm, przekątna 7.1 mm) |  |
|  | Cyfryzacja: 3 x 8 Bit / Piksel |  |
|  | Czas załączenia: 100 μs do 2 s |  |
|  | Interfejs: USB 3.0 |  |
|  | Interfejs optyczny: rekomendowany adapter 0.5x |  |
|  | Rozmiar/waga: szacunkowo 2.9 cm x 2.9 cm x 4.76 cm / 50 g |  |
|  | System operacyjny: Windows 7 x64 Ultimate SP1 |  |