Znak postępowania: Z.P.271.4.2022

Koniusza, dnia 09 maja 2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz
z infrastrukturą”

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Zamawiający - Gmina Koniusza informuje, że w dniu 06 maja 2022 r. wpłynął do zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 Pzp udziela wyjaśnień na zadane pytania:

**Pytanie 1:**

Prosimy o zamieszczenie schematu (rysunku) pokazującego przykładową bramę oraz furtkę.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Stal ocynkowana ogniowo, w załączeniu rys. 2 i 3, Drewno - dąb

**Pytanie 2:**

Prosimy o zamieszczenie zestawienia roślin jakie należy zasadzić wraz z podaniem gatunku, wielkości pojemnika, ilości.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Żywopłot 200m – grab pospolity w układzie: 1 krzew wys. do 50cm w 2 rzędach odległych o 30cm naprzemiennie co 30cm (przesuniecie 15cm)

Dereń biały  (Cornus alba) h =  0,5 – 1,0m--5 szt.

Cypryśnik błotny (Taxodium distichum) h =  0,5 – 1,0m-5 szt.

Skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia) h =  0,5 – 1,0m--5 szt.

Quercus (palustris dąb błotny) h =  0,5 – 1,0m-5 szt.

Grujecznik japoński (Cercidiphyllum japonicum) h =  0,3 – 0,5m-5 szt.

Olsza czarna (Alnus glutinosa) h =  0,3 – 0,5m-5 szt.

**Pytanie 3:**

Prosimy o zamieszczenie przykładowej grafiki ławki stalowej z oparciem oraz podanie rodzaju drewna, stali z jakich należy wykonać ławkę.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Stal ocynkowana ogniowo, w załączeniu rys. 3.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców i stanowią część SWZ.

W załączeniu rysunki.

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza>
2. Aa.

Wyk. K.G.