ZAŁĄCZNIK NR 2.1  -  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Lodówka do przechowywania leków

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Witryna chłodnicza na leki rozmrażanie chłodziarki automatyczne zakres temperatury od o0 st. C do 10st C głębokość 60cm szerokość 60cm wysokość 173 cm kolor biały liczba drzwi 1 sterowana mechanicznie półki 5-6 (ruszt z powłoki z tworzywa sztucznego) okres gwarancji 24 miesiące | szt | 2 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.2  -  Kosztorys ofertowy

Część 2 – Lodówka farmaceutyczna z zasilaniem UPS

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka do przechowywania farmaceutyków ze zdalną kontrolą temperatury oraz zasilaniem awaryjnym. Lodówka z zasilaniem UPS oraz powiadamianiem na GSM. Termometr lodówkowy z funkcja powiadamiania M T2 GSM Szerokość 62cm głębokość 59,9cm pojemność 306l wysokość 154cm pojedynczy kompresor Cyfrowy wyświetlacz półki druciane 5 szt oświetlenie wewnętrzne LED uchwyt aluminiowy 2 kółka + 2 nóżki w podstawie drzwi przestawne prawe/lewe zamek w drzwiach alarm otwartych drzwiach alarm wizualny i dźwiękowy alarm awarii sondy automatyczne odszranianie drzwi przeszklone izolowane kolor lodówki-biały zewnętrzna strona) wykonana ze stali ocynkowanej, wewnętrzna strona wykonana z białego PVC izolacja z pianki PUR 350mm praca panelu sterującego podtrzymywana po awarii zasilania UPS podtrzymujące prace urządzenia po awarii zasilania do 7h okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.3  -  Kosztorys ofertowy

Część 3 – Chłodziarko zamrażarka

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarko zamrażarka. Rozmrażanie chłodziarki NO-FROST Wysokość 185,3 cm Szerokość 59,5cm Głębokość 65,8 cm Kolor lodówki , wykończenie boków oraz wykończenie frontu koloru metaliczny grafit. Czas utrzymania temperatury w przypadku awarii 18 h. Kompresor inwerterowy 1 agregat 2 termostaty sterowanie elektroniczne drzwi: 2 szt zmiana kierunku otwierania drzwi alarm otwartych drzwi oświetlenie LED Klasa klimatyczna N,SN,ST,T Klasa energetyczna A++ poziom hałasu 35 dB pojemność chłodziarki 228 l półki szklane (3 sztuki) 1 pojemnik na warzywa szybkie chłodzenie Zamrażarka typu pełny No Frost, umieszczona na dole, pojemności 112l, zdolność zamrażania 13kg/24h, 3 pojemniki w zamrażarce szybkie zamrażanie okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.4  -  Kosztorys ofertowy

Część 4 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarko zamrażarka laboratoryjna z elektronicznym panelem sterowania oraz zewnętrznym cyfrowy wskaźnik temperatury. pojemność chłodziarki(brutto/netto) 254/240l pojemność zamrażarki (brutto/netto) 107/105l złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania (możliwość podłączenia niezależnego czujnika temperatury drzwi samozamykające się zintegrowany zamek wysokość 200cm głębokość 61,5cm szerokość 60cm zakres temperatury chłodziarki od +3 st C do +16 st. C zakres temperaturowy zamrażarki od -9 st. C do -30 st. C Chłodziarka wyposażona w 4 półki (ruszt z powłoki z tworzywa sztucznego) zamrażarka wyposażona w 3 szuflady kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne Czujnik analogowy od 4 do 20 mA | Szt | 4 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.5  -  Kosztorys ofertowy

Część 5 – Chłodziarka laboratoryjna

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka laboratoryjna z elektronicznym panelem sterowania oraz zewnętrznym cyfrowym wskaźnikiem temperatury pojemność chłodziarki (brutto/netto) 360/344l złącze do podłączenia do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania (możliwość podłączenia niezależnego czujnika temperatury drzwi samozamykające zintegrowany zamek wysokość 184cm głębokość 61,5cm szerokość 60cm zakres temperatury od +3 st. C do +16 st.C Koror biały Sterowanie elektroniczne chłodziarka wyposażona w 5 półek( ruszt pokryty powłoka z tworzywa sztucznego kierunek otwierania drzwi prawe przestawne Czujnik analogowy od 4 do 20 mA | szt | 1 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.6  Kosztorys ofertowy

Część 6 – Lodówko zamrażarki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka NO FROST wysokość 178cm szerokość 59,5 cm głębokość 67,5cm pojemność lodówki 213 l pojemność zamrażalnika 98 l zmiana kierunku otwierania drzwi poziom hałasu 40 dB kolor srebrny okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Lodówka wysokość 156cm szerokość 59,5cm głębokość 65,5cm pojemność lodówki 196l pojemność zamrażalnika 75 l zmiana kierunku otwierania drzwi poziom hałasu 38 dB kolor INOX okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Lodówko zamrażarka z zamrażalnikiem umieszczonym na dole bezszronowa sterowana elektronicznie wysokość 190 – 200cm szerokość 59 - 60cm głębokość 67-68cm okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Data             Podpis Wykonawcy