OR-III.271.2.4.2022 Gorlice, 24.02.2022 r.

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania.**

1. **Zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego**

**Pytanie:**

Zamawiający w kryterium wydajności opraw ulicznych będzie brał pod uwagę wydajność opraw ulicznych. Tymczasem komórka D300 w formularzu excel załącznika nr2 PFU liczy skutecznośc świetlną wszytkich opraw tj. opraw ulicznych, opraw parkowych, opraw ozdobnych, projektorów sportowych, wkładów LED. Również formularz ofertowy powołuje się na wpisanie wartości z komórki D300 czyli dla wszystkich opraw - nie tylko opraw ulicznych. Zatem zwracamy zatem Państwa uwagę, iż w procedurze przetargowej jest błąd skutkujący możliwością unieważnienia postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w kryterium oceny ofert pn. „Wydajność opraw ulicznych” wskazał, że do oceny spełnienia tego kryterium będzie brał pod uwagę średnią wydajność świetlną jaka zostanie podana przez wykonawców w konkretnej pozycji (D300) Tabeli opraw oświetleniowych, która stanowi załącznik nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego, będącego zał. nr 1 do SWZ.

Zamawiający informuje, że przez pojęcie: kryterium - „Wydajność opraw ulicznych” należy rozumieć średnią wydajność wszystkich zaoferowanych urządzeń oświetleniowych tzn. opraw ulicznych, opraw ozdobnych, opraw parkowych, projektorów, wkładów LED Typ1, wkładów LED Typ2, wkładów LED Typ3 podanych w pozycji D300 „Tabeli opraw oświetleniowych”.

1. **Przedłużenie terminu składania ofert**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

**Nowe, obowiązujące terminy:**

**Termin składania ofert upływa dnia: 01.03.2022 r. godz. 13:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia: 01.03.2022 r. godz. 13:30**

1. Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
2. Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

**„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 30.03.2022 r.”**
2. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00045002/01 z dnia 02.02.2022 r.

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

 ………………………………………………………………….

 *(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252