Załącznik nr  2

FORMULARZ CENOWY (TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH)

Dot. dostosowania instalacji komputerowej LAN na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 – budynek koszarowy nr 11 dla potrzeb CBZC w Łodzi

| L.p. | Nazwa | Ilość | j. m. | Cena jedn. [PLN] | Wartość netto Razem [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej | 1 | kpl. |  |  |
| 2 | Budowa ścianki działowej | 15 | m2 |  |  |
| 2. | Montaż drzwi | 1 | szt. |  |  |
|  | Przeniesienie ścianki aluminiowej | 1 | szt. |  |  |
|  | Koryta kablowe 50x90 | 140 | mb |  |  |
|  | Koryta kablowe 140x90 | 60 | mb |  |  |
|  | Kabel UTP cat.5e | 5 400 | mb |  |  |
|  | PEL (komplet zawierający 4 gniazda logiczne, dwa gniazda elektryczne gwarantowane, dwa gniazda niegwarantowane) | 60 | kpl. |  |  |
|  | Gniazda i przewody w korytarzu | 1 | kpl. |  |  |
|  | Rozdzielnia elektryczna | 1 | kpl. |  |  |
|  | Zasilanie rozdzielni (kabek) | 1 | kpl. |  |  |
|  | Przewód YDY 3X2,5 mm2 | 500 | mb |  |  |
|  | Pomiary sieci LAN i elektrycznej | 1 | kpl. |  |  |
|  | Naprawa instalacji w korytarzu, rozdzielnie | 1 | kpl. |  |  |
|  | Patchpanel 24 porty, 1 U, cat. 5e | 10 | szt. |  |  |
|  | Robocizna | 1 | kpl. |  |  |
|  | Netto |  |
|  | VAT |  |
|  | Brutto |  |