## Arkusz1
	załącznik nr 3 do umowy nr RI.272…...2023.RZ
KARTA STANDARDOWYCH CEN JEDNOSTKOWYCH USŁUGI

czynności i prace związane z konserwacją sieci oświetlenia drogowego GMINY TRZCIANKA

	lp	wyszczególnienie (zakres prac) 1	jedn. miary	cena jednostkowa usługi netto*	Szacunkowa ilość	wartość usługi netto / (poz. 3 x poz. 4)
		1	2	3	4	5
	1	miesięczna kontrola pracy oświetlenia – "objazd w terenie wszystkich obwodów“	objazd		12
	2	wymiana źródła światła w oprawie oświetleniowej-latarnia do 5m	szt.		8
	3	wymiana źródła światła w oprawie oświetleniowej-latarnia powyżej 5m	szt.		3
	4	wymiana elementów oprawy oświetleniowej (np. zapłonnik, statecznik, oprawka)-latarnia do 5m	szt.		5
	5	wymiana elementów oprawy oświetleniowej (np. zapłonnik, statecznik, oprawka)-latarnia powyżej 5m	szt.		2
	6	pionowanie latarni oświetleniowej - do 5m	szt.		30
	7	pionowanie latarni oświetleniowej - pow. 5m	szt.		10
	8	wymiana słupa oświetleniowego - do 5m	szt.		6
	9	wymiana słupa oświetleniowego - pow. 5m	szt.		3
	10	wymiana oprawy oświetleniowej-latarnia do 5m	szt.		15
	11	wymiana oprawy oświetleniowej-latarnia powyżej 5m	szt.		6
	12	wymiana uszkodzonych kloszy-latarnia do 5m	szt.		2
	13	wymiana uszkodzonych kloszy-latarnia powyżej 5m	szt.		1
	14	wycinka gałęzi zasłaniających oprawę – latarnia do 5m	szt.		25
	15	wycinka gałęzi zasłaniających oprawę – latarnia pow. 5m	szt.		10
	16	Konserwacja i malowanie przyziemia słupów	szt.		50
	17	malowanie oznakowania słupów (żółty pas + nr słupa)	kpl.		100
	18	lokalizacja uszkodzenia i naprawa kabla wraz z pomiarem	kpl.		6
	19	wymiana odcinka kabla - teren utwardzony	1 mb		80
	20	wymiana odcinka kabla - teren zielony	1 mb		150
	21	sprawdzenie i regulacja układu sterowania	szt.		25
	22	sprawdzenie i załączenie zasilania w SO	szt.		20
	23	wymiana zabezpieczenia obwodu oświetleniowego w SO	szt.		10
	24	wymiana bezpiecznika w słupie	szt.		30
	25	wymiana tabliczki zaciskowej (bezpiecznikowej) w słupie	szt.		15
	26	lampa solarna: diagnostyka i naprawa układu elektrycznego- teren miasta	szt.		5
	27	lampa solarna: diagnostyka i naprawa układu elektrycznego- teren gminy	szt.		20
	28	Lokalizacja zwarcia na obwodzie oświetleniowym	szt.		5
	29	Wymiana akumulatora w lampie solarnej	szt.		2
	RAZEM NETTO:
	PODATEK VAT 23%
	OGÓŁEM BRUTTO
*	oferowana cena usługi netto obejmuje koszt wszystkich czynności związanych z naprawą (robocizna i praca sprzętu), bez kosztów materiałów (liczonych dodatkowo w oparciu o średnie ceny materiałów danego okresu rozliczeniowego, publikowane w informatorze „ORGBUD”.)