Opis przedmiotu zamówienia

- Ogólne

- Wykonywanie usługi będzie polegało na utrzymywaniu w stałej sprawności technicznej i zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji  dźwigów osobowych, towarowych oraz wciągnika i  dźwignika przemysłowego. Przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów okresowych miesięcznych i rocznych, oraz zapewnienie pogotowia dźwigowego. Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń dźwigowych wchodzących w zakres umowy – dotyczy lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego ul. Kopernika, Botaniczna, Śniadeckich, Skawińska.

- Wykonywanie usługi polegającej na usuwaniu awarii dźwigów zainstalowanych w jednostkach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, których jednostkowy koszt usunięcia awarii nie przekracza kwoty 6 000,00 zł brutto.

- Usługa dotyczy / zgodnie z załącznikiem 1b do Specyfikacji:

34 sztuki urządzeń dźwigowych /w tym  1 dźwignika przemysłowego/ okres obowiązania umowy

36 miesięcy – lokalizacja Szpitala Uniwersyteckiego, ulice: Kopernika, Botaniczna, Śniadeckich, Skawińska

II. Zobowiązania Szpitala Uniwersyteckiego

- Szpital Uniwersytecki zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do dźwigów.

- Szpital Uniwersytecki zapewni zasilanie energią elektryczną dźwigów do wyłączników głównych dźwigów włącznie. Wyłączniki o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą obsługiwane przez Szpital Uniwersytecki.

- Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się powiadamiać Wykonawcę o każdym przestoju, lub unieruchomieniu dźwigu.

- Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się powiadamiać Wykonawcę o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu dźwigu.

- Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do utrzymania prawidłowego stanu sanitarnego: wnętrz kabin, oraz drzwi wejściowych urządzeń dźwigowych.

- Na wniosek Wykonawcy Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się zlecać Urzędowi Dozoru Technicznego na swój wyłączny koszt wykonywanie czynności związanych z odbiorami i nadzorem dźwigów.

- Na wniosek Wykonawcy Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się zlecać Urzędowi Dozoru Technicznego na swój wyłączny koszt rewizji nadzwyczajnych dźwigów.

III. Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi całodobowej przez cały okres obowiązywania umowy.

- W celu prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do posiadania niezbędnych kwalifikacji potwierdzonych „Zaświadczeniem uprawniającym do konserwacji dźwigów”.  Wykonawca przekaże imienną listę pracowników Wykonawcy, którzy będą świadczyć usługi dla Szpitala Uniwersyteckiego nie później, niż w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego aktualizowania wykazu.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania obsługiwanych urządzeń dźwigowych w celu skutecznego przeprowadzenia czynności wynikających z obowiązków Urzędu Dozoru Technicznego.

- W razie niedopełnienia przez Wykonawcę, obowiązków opisanych w zdaniu poprzedzającym, kosztem dodatkowych badań będzie każdorazowo obciążany Wykonawca niezależnie od innych kar wymienionych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, normami zharmonizowanymi: PN/EN-81.1 (dotyczy dźwigów elektrycznych) i PN/EN-81.2 (dotyczy dźwigów hydraulicznych), oraz przepisami i zasadami BHP i p.poż.

- Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca zgodnie z  art.208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U.20141502 j.t) zobowiązani będą współpracować ze sobą, oraz z innymi pracodawcami w zakresie i 
w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom wykonującym jednocześnie pracę w tym samym miejscu pracy na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.

- Wykonawca oświadcza, że usługa będzie wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, a w szczególności przepisami i zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwalniania osób uwięzionych w dźwigu w czasie do 20 minut od momentu zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przystępowania do usuwania awarii w czasie do 30 minut od momentu zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zapewni zasilanie energią elektryczną urządzeń dźwigowych od wyłączników głównych.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać obciążniki wagowe o ciężarze 150 % udźwigu nominalnego windy w celu przeprowadzania okresowych badań przez Urząd Dozoru Technicznego.

IV. Postanowienia wspólne.

- Protokolarne przekazania dźwigów objętych usługą nastąpi najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia wykonywania usługi w obecności upoważnionych pracowników stron umowy, oraz przedstawiciela strony zdającej urządzenia dźwigowe.

- Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania sprawnych technicznie urządzeń dźwigowych i maszynowni nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.

- Jeżeli po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Wykonawca nie przekazał dźwigów lub maszynowni, lub jeżeli dźwigi i/lub maszynownie są niesprawne Szpital Uniwersytecki może obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Koszt usunięcia awarii określi Szpital Uniwersytecki.

- Wykonawca będzie ponosił ryzyko nie akceptowania w całości lub w części przedstawionych przez Wykonawcę Szpitalowi Uniwersyteckiemu kosztów usuwania awarii, jeżeli wykona naprawę dźwigu niezgodnie z trybem opisanym w załączniku do wniosku.

- Faktura za wykonaną naprawę, oraz prawidłowo wypełnione załączniki do faktury muszą być dostarczone Szpitalowi Uniwersyteckiemu nie później niż do 21 dni liczonych od daty usunięcia awarii. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, lub dostarczenie dokumentów wypełnionych nieprawidłowo może zostać potraktowane przez szpital, jako nie zgłoszenie awarii.

- Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpłatne udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia 
z przeznaczeniem na siedzibę konserwatorów na podstawie odrębnej umowy najmu.

- Klucze do maszynowni przechowywane będą na terenie portierni odpowiednio do lokalizacji dźwigu 
i wydawane „za potwierdzeniem” upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy /dotyczy lokalizacji urządzeń dźwigowych w S.U. w Krakowie ul. Kopernika, Botaniczna, Śniadeckich, Skawińska.

- Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na zmianę formy załączników nr   do umowy „Protokół zgłoszenia awarii” oraz załącznika nr    do umowy „Końcowy protokół odbioru wykonanych robót” na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy.