Znak sprawy: ZP/SJ/5/2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przed zmianą: Zadanie nr 1 - Zawór wydechowy – ustniki do gazu Entonox

Po zmianie: Zadanie nr 1 -Wzierniki uszne j.u.

Przed zmianą:

Zadanie nr 1 - Zawór wydechowy – ustniki do gazu Entonox

Kod CPV : 33141000-0

| Lp. | Nazwa | nr | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawór wydechowy – ustniki do gazu typ Entonox Zawór wydechowy – ustniki do gazu typ Entonox – op. (a100) Zaworu wydechowy stosuje się go u jednego pacjenta, aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu między pacjentami. Może być używany przez jednego pacjenta przez 30 dni. Zawór wydechowy posiada filtr przeciwwirusowy, który umożliwia przepływ wdychanego gazu do pacjenta i zapobiega skażeniu korpusu zaworu dozującego przez powietrze wydychane przez. pacjenta. |  | 300 |

Po zmianie:

Zadanie nr 1 – Wzierniki uszne j. u.

### Kod CPV : 33190000-8

| Lp. | Nazwa | nr | ilość opak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wziernik uszny j. u. Wziernik uszny j. u. : -Kolor czarnym matowym, by uniknąć efektu rozpraszania światła; -Gładkie zaokrąglone krawędzie wziernika; -Część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierzem - by umożliwić wygodniejszą i dokładniejszą manipulację; - Wziernik nie zawiera lateksu. - opakowanie a50 | 3,6 mm | 20 |
|  |  | 5,2 mm | 40 |