# Zadanie 1.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch wizytacyjny ochronny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wielokrotnego użytku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany w 99% z tkaniny poliestrowej z nitką węglową 1%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Gramatura 85-105 g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Zachowujący swoje właściwości przez minimum 100 cykli prania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Rękawy zakończone elastycznym bawełnianym mankietem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Wiązany z tyłu na cztery troki. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Kolor żółty lub pomarańczowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Spełniający wymogi normy PN-EN 13795. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Personalizacja fartucha trwałym nadrukiem 0,6-1cm wg wymagań określonych w zamówieniach częściowych (zawsze nazwa szpitala i ewentualnie nazwa jednostki organizacyjnej). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Wszywka z rozmiarem w górnej części fartucha (na karku). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wszywka z wytycznymi dotyczącymi prania, suszenia, prasowania itd. (wewnątrz fartucha). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Dostępne rozmiary: M/L, XL/XXL (lub M, L, XL, XXL). | TAK | Warunek konieczny |  |
|  | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w dolnym rogu (w założeniu). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Instrukcja użytkowania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 15 | Deklaracja zgodności CE. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 16 | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 17 | Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę wystawiona przez producenta tkaniny. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 18 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciem wyrobu. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 19 | Wymagana próbka – 1 sztuka fartucha w rozmiarze M/L lub L. | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie nr 1.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch operacyjny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Chirurgiczny wielorazowego użytku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Barierowy, standardowego ryzyka. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wykonany w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze maksymalnie 110-120g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy (minimum 90 cm wysokości słupa wody). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | W polu niekrytycznym wykonany z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55% (+/-5%) o gramaturze 125-135g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy – stębnowany. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Rękawy zakończone elastycznym ściągaczem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Dostępny w kolorach zielonym lub niebieskim. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Bardzo wysoki komfort użytkowania, wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Długa żywotność i wytrzymałość, brak pylenia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Poziom barierowości utrzymany przez minimum 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Dostępne rozmiary: M, L, XL, 2XL. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Personalizacja fartucha trwałym nadrukiem 0,6-1cm wg wymagań określonych w zamówieniach częściowych (zawsze nazwa szpitala i ewentualna nazwa jednostki organizacyjnej). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Wszywka z rozmiarem w górnej części fartucha (na karku). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Wszywka z wytycznymi dotyczącymi prania, suszenia, prasowania itd. (wewnątrz fartucha). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | W pełni zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. | TAK | Warunek konieczny |  |
|  | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w dolnym rogu (w założeniu). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Instrukcja użytkowania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 18 | Deklaracja zgodności CE. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 19 | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 20 | Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę wystawiona przez producenta tkaniny. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 21 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciem wyrobu. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 22 | Wymagana próbka – 1 sztuka fartucha w dowolnym kolorze i rozmiarze spełniająca wymagania z tabeli. | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 1.3 i 1.4

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wielokrotnego użytku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wysokochłonna serweta chirurgiczna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Prześcieradło o wymiarach 200x150cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Podkład o wymiarach 150x90cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wykonana z niepylącej tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności minimum 150%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Gramatura tkaniny minimum 280g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Zgodność z normą PN-EN 13795 (z późniejszymi zmianami). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Kolor zielony lub niebieski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Personalizacja trwałym nadrukiem 0,6-1cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w podłożeniu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Instrukcja użytkowania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 14 | Deklaracja zgodności CE. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 15 | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 16 | Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 17 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciem wyrobu. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 18 | Wymagane próbki – 2 sztuki (po jednej z wymaganych rozmiarów), spełniające wymagania z tabeli. | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.5

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sukienka operacyjna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wielorazowego użytku, chirurgiczna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zawartość bawełny minimum 48% (+/-3%). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Gramatura 130g/m2 (+/-4%). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Tkanina zapewniająca wysoki komfort termo- fizjologiczny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Zgodność z normą PN-EN 13795 (z późniejszymi zmianami). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Dekolt na zakładkę z zapięciem na nap lub w serek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Z przodu odcięty karczek, pod którym znajduje się mała kieszeń wszyta w szew. |  | Warunek konieczny |  |
| 10 | Dwie kieszenie na wysokości bioder. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Wiązana z tyłu na troki służące do regulowania obwodu pasa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Rozporki po bokach zapewniające pełną swobodę i ergonomię ruchów. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Dostępnych minimum 8 kolorów w celu dedykowania ubrań dla poszczególnych jednostek (w tym czerwony, fuksja, zielony, niebieski). | TAK | Podać wszystkie dostępne i załączyć w formie papierowej wzornik lub w postaci próbek tkanin |  |
| 14 | Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL. | TAK | Podać wszystkie dostępne |  |
| 15 | Personalizowana trwałym nadrukiem wielkości 0,6-1cm nazwą szpitala i jednostki organizacyjnej (każdorazowo podawane na zamówieniu cząstkowym). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Niska waga, brak pylenia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci. Wysoki poziom przepuszczalności powietrza. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Wysoki poziom chłonności i szybkie schnięcie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | Niski poziom kurczliwości. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 20 | Wysoki poziom odporności na odbarwienia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 21 | Wszywka z rozmiarem (w okolicy karku). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 22 | Kolorowe lamówki szyjne i troki dla każdego rozmiaru w innym kolorze (dla łatwej identyfikacji). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 23 | Utrzymujący poziom pylenia wymagany normą PN-EN 13795 przez minimum 200 cykli prania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 24 | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w podłożeniu kieszonki dolnej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 25 | Instrukcja użytkowania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 26 | Deklaracja zgodności CE. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 27 | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 28 | Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 29 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciem wyrobu. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 30 | Wymagana próbka – 1 sztuka w dowolnym kolorze i rozmiarze, spełniająca wszystkie wymagania z tabeli. | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.6

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubranie operacyjne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wielorazowego użytku, chirurgiczne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Komplet: bluza + spodnie oraz bluza + spódnica (do wyboru przez zamawiającego). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Zawartość bawełny 48% (+/-3%). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Gramatura 130g/m2 (+/-4%). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Tkanina zapewniająca wysoki komfort termo fizjologiczny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Zgodność z normą PN-EN 13795 (z późniejszymi zmianami). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Bluza z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę. Z przodu odcięty karczek pod nim kieszeń z lewej strony. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Bluza: dwie kieszenie boczne na wysokości bioder i jedna mała kieszonka w górnej części. Po bokach rozporki wzmocnione ryglami. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Dostępnych minimum 8 kolorów w celu dedykowania ubrań dla poszczególnych jednostek ( w tym czerwony, fuksja, zielony, niebieski). | TAK | Podać wszystkie dostępne i załączyć w formie papierowej wzornik lub w postaci próbek tkanin |  |
| 13 | Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL. | TAK | Podać wszystkie dostępne |  |
| 14 | Personalizacja trwałym nadrukiem wielkości 0,6-1cm nazwą szpitala i jednostki organizacyjnej (każdorazowo podawane na zamówieniu cząstkowym). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Niska waga, brak pylenia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci. Wysoki poziom przepuszczalności powietrza. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Wysoki poziom chłonności i szybkie schnięcie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Niski poziom kurczliwości. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | Wysoki poziom odporności na odbarwienia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 20 | Kolorowe lamówki szyjne i troki w spodniach dla każdego rozmiaru w innym kolorze (dla łatwej identyfikacji). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 21 | Utrzymujący poziom pylenia wymagany normą PN-EN 13795 przez minimum 200 cykli prania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 22 | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w bluzie w podłożeniu, w spodniach w opaśnicy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 23 | Instrukcja użytkowania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 24 | Deklaracja zgodności CE. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 25 | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 26 | Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 27 | Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkaniny wskazanej w badaniach potwierdzający skład i gramaturę. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 28 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciem wyrobu. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 29 | Wymagane próbki – 1 komplet w dowolnym kolorze i rozmiarze spełniający wszystkie wymagania z tabeli. | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.7 i 1.8

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokrowiec zmywalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana z tkaniny 100% poliester, dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Gramatura tkaniny 135g/m2 (+/-3%). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wytrzymałość na rozerwanie po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Odporność na przesiąkanie cieczy min. 500cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Przepuszczalność pary wodnej min. 800g/m2/24h. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Pokrowiec na materac 200x90x12cm zapinany na zamek błyskawiczny w kształcie litery L. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Pokrowiec na poduszką 70x80cm zapinany na zamek błyskawiczny w po krótrzym boku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Kolor biały. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w listewkę kryjącą zamek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Deklaracja zgodności CE. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Instrukcja używania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 15 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciami wyrobów. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 16 | Wymagana próbka – 2 sztuki (w dwóch rozmiarach). | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszula szpitalna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 45%, białej z niebieskim nadrukiem w dwóch motywach, o gramaturze max. 140 g/m2.. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Motywy drukowane rozmieszczone w rzędach w odległości nie większej niż 5mm, odległość w rzędach między kolejnymi elementami druku większa niż 10mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zapewniająca wysoki poziom absorpcji oraz uwalniania wilgoci, wysoki poziom przepuszczalności powietrza oraz maksimum komfortu dla użytkownika. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Konstrukcja koszul zapewniająca bardzo łatwe zakładanie i zdejmowanie z pacjenta (również w pozycji leżącej). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Dostępna koszula rozcięta z tyłu po całości, wiązana na troki, z zakładką umożliwiającą osłonięcie pacjenta w miejscu rozcięcia. Krótki rękaw. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Dostępna koszula położnicza z rozcięciem z przodu, wiązanym na dwie pary troków. Rękaw około 7/8. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w dolnej części rozcięcia z przodu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Dostępne rozmiary: M/L, XL/XXL (lub M, L, XL, XXL) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Personalizacja koszuli trwałym nadrukiem 0,6-1cm wg wymagań określonych w zamówieniach częściowych (zawsze nazwa szpitala i ewentualnie nazwa jednostki organizacyjnej). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wszywka z rozmiarem w górnej części koszuli (na karku). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Instrukcja użytkowania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 14 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciem wyrobu. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 15 | Wymagane próbki – 2 sztuki (jedna pacjenta M/L i jedna położnicza XL/XXL ). „Próbki” spełniające wszystkie wymagania z tabeli. | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piżama szpitalna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 45% białej z niebieskim nadrukiem w dwóch motywach, o gramaturze max 140g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Motywy drukowane rozmieszczone w rzędach w odległości nie większej niż 5mm, odległość w rzędach między kolejnymi elementami druku nie większa niż 10mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
|  | Bluza z długim rękawem zapinana po całości na napy, trzy kieszenie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Spodnie proste wiązane na troki. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Rozmiary oznaczone kolorowym obszyciem w bluzie oraz kolorowymi trokami w spodniach. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Personalizacja trwałym nadrukiem 0,6-1cm wg wymagań określonych w zamówieniach częściowych (zawsze nazwa szpitala i nazwa jednostki organizacyjnej). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w spodniach w opaśnicy, w bluzie w złożeniu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Instrukcja użytkowania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 11 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciem wyrobu. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 12 | Wymagane próbki – 1 komplet L. | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.3-5

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pościel szpitalna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Bielizna pościelowa wielorazowa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej o splocie płóciennym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Skład: bawełna 48-50%, poliester 52-50%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Gramatura tkaniny 150g/m2 (+/-3%). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie minimum 76 na cal, ilość nitek po wątku minimum 62 na cal. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Parametry wytrzymałościowe tkaniny: siła zrywająca po osnowie minimum 790N, siła zrywająca po wątku minimum 450N. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Pościel posiadająca gwarancję na minimum 200 cykli prania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Poszwa i poszewka posiadające wewnętrzną zakładkę zapobiegającą wypadaniu poduszki czy koca/kołdry. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Poszwa o wymiarach 160x210cm z zakładką 30cm.. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Poszewka o wymiarach 70x80cm z zakładką 20cm.. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Prześcieradło o wymiarach 160x250cm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Kolor biały. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Wyrób zgodny z normą CEN/TS 14237, tabela 1 (tekstylia w systemie ochrony zdrowia). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Wyrób zapewniający niskie pylenie redukujące ryzyko zakażeń szpitalnych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Personalizacja pościeli trwałym nadrukiem 0,6-1cm wg wymagań określonych w zamówieniach częściowych (zawsze nazwa szpitala i nazwa jednostki organizacyjnej). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w brzegu przy metce poszwy i poszewki oraz w podłożeniu w prześcieradle. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Instrukcja użytkowania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 19 | Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 20 | Aktualny certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie tabeli 1 wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 21 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciami wyrobów. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 22 | Wymagane próbki – 1 komplet (poszwa, poszewka, prześcieradło) zgodne z wymaganiami z tabeli. | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.6

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pościel szpitalna na oddziały dziecięce. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wielorazowego użytku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej o splocie płóciennym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zawartość bawełny minimum 48%, poliestru 52%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Gramatura tkaniny 140-1450g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Kolor biały z nadrukami w motywy dziecięce (np. przyrodnicze). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Niski poziom kurczliwości i mechacenia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Wysoka odporność na odbarwienia, wytrzymałość na rozerwanie i deformację. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | W kolorach białym z motywami różowym i błękitnym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Powłoczka 80cmx90cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Gwarancja minimum 200 cykli prania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Asortyment wyposażony w tag radiowy UF lub UHF wszyty w podłożeniu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Instrukcja używania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 14 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciami wyrobów. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 15 | Wymagana próbka – 1 sztuka (różowa lub niebieska). | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 2.7

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koc | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonany z przędzy w 100% poliestrowej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Gramatura minimum 270-300g/m2, zapewniająca utrzymanie odpowiedniego poziomu ciepłoty. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zachowujący swoje właściwości i wymiary będąc prany wielokrotnie w pralniach przemysłowych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wysoka odporność na ścieranie i odbarwienia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wymiary 150cmx200cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Waga maksymalna 1000 g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Kolor beżowy lub szary. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Koc mięsisty, układalny, przyjemny w dotyku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Asortyment wyposażony w tag radiowy UF lub UHF wszyty w kieszonkę obok metki. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Certyfikat Oeko-Tex Standard 100. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Instrukcja używania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 13 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciami wyrobów. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 14 | Wymagana próbka – 1 sztuka. | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 2.8

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubranie medyczne fasonowe białe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wielorazowego użytku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zawartość bawełny minimum 48%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Gramatura 150-170g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Tkanina zapewniająca wysoki komfort termo fizjologiczny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Kurczliwość tkaniny max. 1%, splot skośny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Zgodność z normą CEN/TS 14237. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Bardzo wysoki komfort użytkowania, długa żywotność i wytrzymałość, brak pylenia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Wysoki poziom komfortu dotykowego i wysoki poziom przepuszczalności powierza. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Bardzo niski poziom wykurczu i mechacenia oraz duża odporność na odbarwienia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Dostępne fasony damskie: bluza rozpinana + spodnie, bluza rozpinana + spódnica (do wyboru przez zamawiającego). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Dostępne fasony męskie: bluza rozpinana + spodnie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (oraz inne w przypadku nietypowych wymiarów użytkownika). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Bluza damska z krótkim rękawem zapinana na napy: taliowana, dopasowana cięciami od ramienia. Dekolt w serek. Górna mała kieszeń z listewką typu organizer naszyta z lewej strony. Dwie kieszenie boczne z kontrafałdą wszyte w szew boczny. Po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Długość lekko zakrywająca biodra. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Bluza męska z długim rękawem zapinana na napy. Dekolt ze stójką. Górna mała kieszeń z listewką typu organizer naszyta z lewej strony. Dwie kieszenie boczne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Spodnie damskie: proste, na gumkę z trokami do wiązania z przodu. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny, z guzikiem. Dwie kieszenie boczne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Spodnie męskie: proste, na pasek, z wszytą gumką po bokach. Dwie kieszenie boczne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | Spódnica ołówkowa z rozporkiem z tyłu. Pas spódnicy z gumkami po boku, zapinany z tyłu na guzik i suwak. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 20 | Personalizacja bluzy trwałym nadrukiem wg wymagań określonych w zamówieniach częściowych (nazwa szpitala). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 21 | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w bluzach w podłożeniu oraz w spodniach w opaśnicy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 22 | Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę, zamki, springi. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 23 | Instrukcja używania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 24 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciami wyrobów. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 25 | Wymagana próbka – 1 komplet damski ze spodniami w rozmiarze S. | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 2.9

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch biały. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonany z tkaniny bawełniano-poliestrowej z zawartością spandexu min. 3%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Zawartość bawełny minimum 48%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Gramatura 150-170g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Tkanina zapewniająca wysoki komfort termofizjologiczny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Kurczliwość tkaniny max. 1%, splot skośny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Zgodność z normą CEN/TS 14237. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Bardzo wysoki komfort użytkowania, długa żywotność i wytrzymałość, brak pylenia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wysoki poziom komfortu dotykowego i wysoki poziom przepuszczalności powierza. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Bardzo niski poziom wykurczu i mechacenia oraz duża odporność na odbarwienia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Dostępne fartuchy lekarskie damskie i męskie (z kołnierzem i ze stójką). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (oraz inne w przypadku nietypowych wymiarów użytkownika). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Fartuch damski długi z kołnierzykiem. Zapinany na napy, taliowany z przodu i z tyłu zaszewkami. Górna mała kieszeń i dwie kieszenie duże na wysokości bioder. Rękaw długi wyposażony w nap umożliwiający regulację szerokości. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Fartuch męski długi. Z kołnierzykiem, zapinany na napy. Górna mała kieszeń i dwie duże boczne na wysokości bioder. Rękaw długi wyposażony w nap umożliwiający regulację szerokości. Rozporek z tyłu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Trwała personalizacja fartucha 0,6-1cm trwałym nadrukiem wg wymagań określonych w zamówieniach częściowych (nazwa szpitala). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w podłożeniu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę, zamki, springi. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 18 | Instrukcja używania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 19 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciami wyrobów. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 20 | Wymagana próbka – 1 sztuka damski w rozmiarze M zgodna z wymaganiami z tabeli. | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 2.10

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odzież fasonowa medyczna kolorowa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wielorazowego użytku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zawartość bawełny minimum 48% (+/-3%). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Gramatura 130g/m2 (+/-4%). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Tkanina zapewniająca wysoki komfort termo fizjologiczny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Kurczliwość tkaniny max. 1%, splot płócienny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Zgodność z normą CEN/TS 14237 oraz normą PN-EN 2 795. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Bardzo wysoki komfort użytkowania, długa żywotność i wytrzymałość, brak pylenia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Wysoki poziom komfortu dotykowego i wysoki poziom przepuszczalności powierza. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Bardzo niski poziom wykurczu i mechacenia oraz duża odporność na odbarwienia. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Dostępne fasony damskie: bluza wkładana przez głowę + spodnie oraz bluza wkładana przez głowę + spódnica (do wyboru przez zamawiającego). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Dostępne fasony męskie: bluza wkładana przez głowę + spodnie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (oraz inne w przypadku nietypowych wymiarów użytkownika). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Dostępnych minimum10 kolorów (w celu rozróżnienia poszczególnych jednostek organizacyjnych zamawiającego). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Bluza damska z krótkim rękawem wkładana przez głowę. Dekolt w serek. Górna mała kieszeń z listewką typu organizer naszyta z lewej strony. Dwie kieszenie boczne, naszywane na wysokości bioder. Po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Długość lekko zakrywająca biodra. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Bluza męska z krótkim rękawem wkładana przez głowę. Dekolt w serek. Górna mała kieszeń z listewką typu organizer naszyta z lewej strony. Dwie kieszenie boczne, naszywane na wysokości bioder. Po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Długość lekko zakrywająca biodra. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Spodnie damskie: proste, na gumkę z trokami do wiązania z przodu. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny, z guzikiem. Dwie kieszenie boczne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | Spodnie męskie: proste, na pasek, z wszytą gumką po bokach. Dwie kieszenie boczne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 20 | Spódnica ołówkowa z rozporkiem z tyłu. Pas spódnicy z gumkami po boku, zapinany z tyłu na guzik i suwak. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 21 | Personalizacja ubrania trwałym nadrukiem 0,6-1cm, wg wymagań określonych w zamówieniach częściowych (nazwa szpitala). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 22 | Asortyment wyposażony w tag radiowy HF lub UHF wszyty w bluzach w podłożeniu oraz w spodniach w opaśnicy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 23 | Instrukcja używania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 24 | Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależna jednostkę badawcza potwierdzający skład chemiczny tkaniny, gramaturę tkaniny oraz pełną zgodność z wymaganymi norami. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 25 | Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę, zamki, springi. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 26 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciami wyrobów. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 27 | Wymagana próbka – 1 komplet damski ze spodniami w rozmiarze L w kolorze dowolnym zgodna z wymaganiami z tabeli. | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.11

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obuwie operacyjne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonane z tworzywa SEBS spełniającego wymagania dla środków ochrony indywidualnej klasy I wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Obuwie zapewniające trwałość, wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia czy innego łączenia poszczególnych elementów, bez ruchomych elementów w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wysuwaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Tworzywo z którego wykonano obuwie musi zapewniać wysoką elastyczność na poziomie minimum 850% przed zerwaniem, przy czym minimalna siła zrywająca powinna być nie mniejsza niż 6MPa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Zapewniające wysoki komfort użytkowania: otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowana powierzchnia styku ze stopą w części śródstopia oraz pod palcami stopy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Dodatkowo obuwie ma minimalizować potliwość stopy poprzez posiadanie wypustków po wewnętrznej stronie podbicia, dzięki tworzącej się poduszce powietrznej między stopą a powierzchnią wewnętrzną buta. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Wyposażone w wypustki na powierzchni styku ze stopą, przyczyniające się do komfortu użytkowania obuwia poprzez masowanie powierzchni stopy oraz poprawiające krążenie krwi. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Zapewniające bezpieczeństwo użytkownikowi dzięki płaskiej, urzeźbionej podeszwie zapewniającej antypoślizgowość z prześwitem nie większym niż 15mm i podniesionej części tylnej w wysokości około 1cm w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Łatwa identyfikacja rozmiaru poprzez wytłoczenie rozmiaru obuwia na jego pięcie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Odporne na działanie detergentów, środków dezynfekcyjnych i wody. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Obuwie nadające się do prania, mycia i dezynfekcji w temperaturze do 90 stopni C oraz sterylizacji w temperaturze 134 stopnie C. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Antystatyczne, antypoślizgowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Dostępne w minimum trzech kolorach. | TAK | podać |  |
| 14 | Dostępne rozmiary: 35/36, 37/38, 39/ 40, 41/ 42, 43/ 44, 45/46 lub 35, 36, 37, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Gwarancja minimum 12 miesięcy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Certyfikat CE. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 17 | Instrukcja użytkowania. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 18 | Załączyć do oferty folder z opisem i zdjęciem wyrobu. | TAK | Załączyć do oferty |  |
| 19 | Wymagana próbka – 1 para w dowolnym kolorze rozmiar 39/40 lub 39). | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 3A.1-2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasy na nadgarstki przeznaczone do bezpiecznego unieruchamiania rąk pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Pasy na nadgarstki przeznaczone do bezpiecznego unieruchamiania rąk pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Opaski na nadgarstki zapinane na klucz magnetyczny oraz rzep | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Pasy zapinane na klucz magnetyczny, co uniemożliwia pacjentowi samodzielne odpięcie pasów | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Zapięcia opasek na rzep ułatwiające zapięcie pobudzonego pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | System numeryczny ułatwiający stosowanie pasów przy jednym pacjencie | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Wszystkie metalowe elementy zastosowane w systemie są wykonane z materiałów nierdzewnych | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Wszystkie otwory są wycięte metodą ultradźwiękową i zabezpieczone pierścieniem z metalu co zapobiega wystrzępianiu się materiału i wyrabianiu oczek na zamki magnetyczne | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Zapewniające bezpieczeństwo i komfort pacjenta dzięki miękkim obszyciom krawędzi | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Przelotki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Pasy kodowane alfanumerycznie, co pozwala na łatwiejsze i szybsze zakładanie | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Pasy wykonane z poliestru | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Możliwość sterylizacji za pomocą następujących procedur sterylizacyjnych (z wyjątkiem zamków, pinów i kluczy): tlenek etylenu, nasycona para, 120°, w krótkim cyklu promieniowanie gamma. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Pasy z możliwością prania do 90°C | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Wymiary: Rozmiar L: obwód 19-25 cm, szerokość pasa 8 cm – 1 kpl Rozmiar M: obwód 14-20 cm, szerokość pasa 8 cm – 1 kpl | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie 3A.3

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasy na brzuch przeznaczony do bezpiecznego unieruchamiania pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Pas na brzuch przeznaczony do bezpiecznego unieruchamiania pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Pas zapinany na klucz magnetyczny, co uniemożliwia pacjentowi samodzielne odpięcie pasów | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | System numeryczny ułatwia stosowanie pasów przy jednym pacjencie | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wszystkie metalowe elementy zastosowane w systemie są wykonane z materiałów nierdzewnych | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wszystkie otwory są wycięte metodą ultradźwiękową i zabezpieczone pierścieniem z metalu co zapobiega wystrzępianiu się materiału i wyrabianiu oczek na zamki magnetyczne | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Zapewniający bezpieczeństwo i komfort pacjenta dzięki miękkim obszyciom krawędzi | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Przelotki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Pasy kodowane alfanumerycznie, co pozwala na łatwiejsze i szybsze zakładanie | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Pasy wykonane z poliestru | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Możliwość sterylizacji za pomocą następujących procedur sterylizacyjnych (z wyjątkiem zamków, pinów i kluczy): tlenek etylenu, nasycona para, 120°, w krótkim cyklu promieniowanie gamma. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Pasy z możliwością prania do 90°C | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Wymiary rozmiar L: pas biodrowy: obwód 95-135 cm, szerokość pasa 18 cm; pas kroczowy: długość 120 cm, szerokość pasa 5 cm – 1 kpl | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie 3A.4-5

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasy na kostki przeznaczone do bezpiecznego unieruchamiania nóg pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Pasy na kostki przeznaczone do bezpiecznego unieruchamiania nóg pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Opaski na kostki zapinane na klucz magnetyczny oraz rzep | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Pasy zapinane na klucz magnetyczny, co uniemożliwia pacjentowi samodzielne odpięcie pasów | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Zapięcia opasek na rzep ułatwiają zapięcie pobudzonego pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | System numeryczny ułatwiający stosowanie pasów przy jednym pacjencie | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Wszystkie metalowe elementy zastosowane w systemie wykonane z materiałów nierdzewnych | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Wszystkie otwory wycięte metodą ultradźwiękową i zabezpieczone pierścieniem z metalu co zapobiega wystrzępianiu się materiału i wyrabianiu oczek na zamki magnetyczne | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Zapewniające bezpieczeństwo i komfort pacjenta dzięki miękkim obszyciom krawędzi | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Przelotki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Pasy kodowane alfanumerycznie, co pozwala na łatwiejsze i szybsze zakładanie | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Pasy wykonane z poliestru | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Możliwość sterylizacji za pomocą następujących procedur sterylizacyjnych (z wyjątkiem zamków, pinów i kluczy): tlenek etylenu, nasycona para, 120°, w krótkim cyklu promieniowanie gamma | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Pasy z możliwością prania do 90°C | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Wymiary: Rozmiar M: obwód 19-25 cm, szerokość pasa 8 cm – 1 kpl Rozmiar L: obwód 24-30 cm, szerokość pasa 8 cm – 1 kpl | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie 3A.6-7

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet pasów magnetycznych | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Pasy zapinane na klucz magnetyczny, co uniemożliwia pacjentowi samodzielne odpięcie pasów | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | System numeryczno-literowy ułatwiający stosowanie pasów przy jednym pacjencie | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Dodatkowe zapięcia opasek na rzep, które ułatwiają zapięcie pobudzonego pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wszystkie metalowe elementy zastosowane w systemie wykonane z materiałów nierdzewnych | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wszystkie otwory wycięte metodą ultradźwiękową i zabezpieczone pierścieniem z metalu co zapobiega wystrzępianiu się materiału i wyrabianiu oczek na zamki magnetyczne | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Pasy na nadgarstki przeznaczone do bezpiecznego unieruchamiania rąk pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Opaski na nadgarstki zapinane na klucz magnetyczny oraz rzep | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Pasy na kostki przeznaczone do bezpiecznego unieruchamiania nóg pacjenta | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opaski na kostki zapinane na klucz magnetyczny oraz rzep | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Możliwość wykorzystywania poszczególnych części osobno w zależności od potrzeb w danej chwili | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Zapewniają bezpieczeństwo i komfort pacjenta dzięki miękkim obszyciom krawędzi | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Przelotki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Pas na brzuch w rozmiarze XL posiadający dwa rzędy przelotek | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Pasy kodowane alfanumerycznie, co pozwala na łatwiejsze i szybsze zakładanie | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | Pasy wykonane z poliestru | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | System mocowania pasa brzusznego do łóżka redukujący ryzyko zsunięcia się pacjenta z krawędzi łóżka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 18 | Możliwość sterylizacji za pomocą następujących procedur sterylizacyjnych (z wyjątkiem zamków, pinów i kluczy): tlenek etylenu, nasycona para, 120°, w krótkim cyklu promieniowanie gamma. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 19 | Pasy z możliwością prania do 90°C | TAK | Warunek konieczny |  |
| 20 | W zestawie: 1 uprząż na klatkę piersiową, 1 pas pod uprząż z mocowaniem do łóżka, 1 pas biodrowy z wszytym pasem kroczowym, 2 opaski na nadgarstki, 2 opaski na kostki, 1 pas na łóżko do opasek na kostki, 16 zamków magnetycznych 4 klucze magnetyczne, 1 torba transportowa | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie 3B.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska na kończynę na rzep z pętlą | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Rozmiar XL, 35x8cm, tasiemka 105 - 108 cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Z przeznaczeniem do unieruchomienia chorego pobudzonego, nieprzytomnego czy o ograniczonej świadomości, który mógłby zrobić sobie krzywdę podczas wykonywania przez personel medyczny zabiegów pielęgnacyjnych lub leczniczych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Pas ma zapobiegać urazom, otarciom i innym obrażeniom skóry poprzez unieruchomienie pacjenta. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wyrób miękki i przyjazny dla skóry (wewnętrzna część pasa wykonana z bawełny, zewnętrzna z materiału piankowego zapinanego na pasek z rzepem). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Pas posiadający dodatkową klamrę, przez którą można przepleść dwa paski, które można przywiązać np. do ramy łóżka. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Wymagana próbka 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie 3B.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawica ochronna na rzep | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Rozmiar L. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Do unieruchomienia dłoni pacjenta, nie dopuszczająca do samookaleczeń czy powstania urazów u pacjentów zdezorientowanych, nadpobudliwych i skłonnych do zrobienia sobie krzywdy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wykonana z miękkiego weluru oraz oddychającej siateczki. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wygodne zapięcie na rzep, pozwalające na odpowiednią regulację oraz szybkie zakładanie i zdejmowanie ochraniacza. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Rękawica uniwersalna, zakładana zarówno na prawą jak i lewą dłoń. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Wymagana próbka 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |