Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 6-Serweta jałowa z otworem

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Serweta jałowa z otworem , o średnicy 7-8 cm otoczony taśmą lepną. Serweta nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2( +/- 1 m2).. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1 Rozmiar: 150 cm x120 cm | 900 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 11-Opatrunek nasączony parafiną

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 5 cm x 5 cm | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 10 cm x 10 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 10 (+5) cm x 20 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 15-Opatrunek hemostatyczny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jałowy powierzchniowy materiał hemostatyczny w postaci wielowarstwowej łatwooddzielających się warstw włókniny. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, oparty na niskim pH (2,5- 3,5) i mającym zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego. Grupa karboksylowa 18-24%, okres wchłaniania 7-14 dni Rozmiar: 2,5 – 2,6 cm x 5,1 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy powierzchniowy materiał hemostatyczny w postaci wielowarstwowej łatwooddzielających się warstw włókniny. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, oparty na niskim pH (2,5- 3,5) i mającym zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego . Grupa karboksylowa 18-24%, okres wchłaniania 7-14 dni Rozmiar: 5,1cm x 10,2cm | 120 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić