# 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

**50 - 981 Wrocław ul. R. Weigla 5**

**Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.68.2021**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

**NA DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO WRAZ Z NAJMEM KOMPUTERA Z OPROGRAMOWANIEM DO OCENY BADAŃ ANGIOTOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ TĘTNIC ORAZ KONSOLI DO IVUS I FFR DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 139 000 EURO**

**(art. 132 i nast. PZP)**

dnia…………………………… …………………………………

*podpis i pieczęć*

*Kierownika Zamawiającego*

*lub osoby upoważnionej*

1. **NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO/OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

**ZAMAWIAJĄCY:**

nazwa i adres: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

tel.: 261-660-119

e-mail: zam.pub@4wsk.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://4wsk.pl/>

**OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

1. Piotr Strąk
2. Agnieszka Stanisławska

Komunikacja z wykonawcami odbywać się będzie tylko za pośrednictwem Platformy zakupowej.

1. **ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na Platformie zakupowej „openNexus”: **https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings**  - dalej Platforma zakupowa.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej.
5. Korzystanie z Platformy zakupowej przez wykonawców jest bezpłatne.
6. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego** na podstawie Działu II PZP i przepisów art. 132 i nast. PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.
8. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 PZP, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
11. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**
12. **Rodzaj zamówienia:** dostawa.

**Przedmiot zamówienia:** ***dostawa******specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem komputera z oprogramowaniem do oceny badań angiotomografii komputerowej tętnic oraz konsoli do IVUS i FFR dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej*** opisanych **w 8 pakietach**. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w **załączniku nr 2 do SWZ**.

**Kody CPV:** 33140000-3 Materiały medyczne, 33184200-5 Protezy naczyniowe ; PA01-7 Wynajem

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 101 ust. 4 PZP.
2. Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
3. W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ.
4. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych do opisywanych w SWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania/parametry określone przez zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy, parametrów technicznych, produktu równoważnego w Załączniku nr 2 do SWZ oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**.**
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.
6. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 PZP, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.
7. **Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych**, na całe poszczególne **pakiety 1-8.** Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń wykonawcy na te pakiety, w których jego oferta będzie najkorzystniejsza.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 PZP.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
10. **Projektowane postanowienia umowy** zawarte są w **załączniku nr 3 do SWZ**.
11. **INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**
12. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia **żąda** przedmiotowych środków dowodowych:
    * + - 1. **w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.) zamawiający żąda** **oświadczenia** **wykonawc**y **(wg *wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ*),** że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu).

**Uwaga!** *Na żądanie zamawiającego w trakcie realizacji umowy, wykonawca ma obowiązek udostępnić wymienione w pkt 1 ppkt 1) dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;*

* + - * 1. **dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie parametrów przedmiotu zamówienia w formie np. prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim**;
  1. **Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.**
  2. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą na Platformie zakupowej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w oryginale w postaci papierowej.
  3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie *( dot. opisu przedmiotu zamówienia – parametry wymagane)*
  4. Przepisu pkt 4 nie stosuje się jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny *ofert* lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (OKRES TRWANIA ZAMÓWIENIA)**

Dostawy sukcesywne w okresie: **12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

Miejsce dostawy/usługi/roboty budowlanej:4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

1. **PODSTAWY WYKLUCZENIA**
2. **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 PZP – obligatoryjne przesłanki :**
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

* udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w [art. 258](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 ze zm.) – dalej Kk,
* handlu ludźmi, o którym mowa w [art. 189a](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT) Kk,
* o którym mowa w [art. 228-230a](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT), [art. 250a](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT) Kk lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133),
* finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 165a](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT) Kk, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w [art. 299](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT) Kk,
* o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 115 § 20](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT) Kk, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
* powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w [art. 9 ust. 2](https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769 ze zm.),
* przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w [art. 296-307](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT) Kk, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w [art. 286](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT) Kk, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w [art. 270-277d](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT) Kk, lub przestępstwo skarbowe,
* o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1) lit. a);
2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 Zgodnie z Rozdz. :**

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, tzn. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

1. **INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
2. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
3. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -** ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU
4. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -** ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU
5. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.** posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości **3 175 500,00 zł** (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych, 00/100).Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości (PLN):

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet** | **KWOTA [PLN]** |
| 1 | **95000,00** |
| 2 | **107000,00** |
| 3 | **1620000,00** |
| 4 | **100000,00** |
| 5 | **999000,00** |
| 6 | **115000,00** |
| 7 | **44000,00** |
| 8 | **95500,00** |

1. **zdolności technicznej lub zawodowej -** ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU
2. **WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW**
3. **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:**
4. wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona złoży na wezwanie zamawiającego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl);
5. oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1), składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3 z 06.01.2016, s. 16);
6. zgodnie z art. 139 ust. 2 PZP zamawiający przewiduje możliwość żądania JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona;
7. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu; tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
8. **JEDZ należy złożyć na Platformie zakupowej w terminie wyznaczonym przez zamawiającego**, nie krótszym niż 10 dni od daty wezwania (dotyczy wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono). Dokument ten należy sporządzić w oryginale w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
9. **Pozostałe podmiotowe środki dowodowe:**
10. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
11. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

* art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP tzn. w zakresie przestępstw, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 1) lit a) i b),
* art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, w zakresie Rozdziału VII pkt 1 ppkt 1) lit d) SWZ,

sporządzoną nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed jej złożeniem;

1. odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 SWZ, sporządzone nie wcześniej **niż 3 miesiące** przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. (jeżeli dotyczy) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, o których mowa w:

* art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
* art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP,
* art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP,
* art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP.

1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz.U 2021.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postepowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż **3 miesiące** przed jej złożeniem;
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 346 ze zm.), o ile wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Podmiotowe środki dowodowe należy złożyć na Platformie zakupowej w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od daty wezwania (dotyczy wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono). Podmiotowe środki dowodowe należy sporządzić w oryginale w formie elektronicznej lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. na potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. **Dokument należy złożyć wraz z ofertą.**

1. **Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP:**
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:
3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 ppkt 1) lit a) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, wystawioną nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed ich złożeniem;
4. informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej **niż 3 miesiące** przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
6. **Poleganie na zasobach innych podmiotów:**
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
9. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w pkt 4 ppkt 2):
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy;
12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
13. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy;
14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
15. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 4 ppkt 3), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, *wykonawca:*
16. ***składa na wezwanie wraz z JEDZ zobowiązanie*** *(wzór – Załącznik nr 5 do SWZ*) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
17. **składa na wezwanie zamawiającego** **JEDZ** dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w SWZ;
18. w terminie określonym w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 4) SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.
19. **Uzupełnienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń:**
20. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
21. oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
22. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania;
23. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1), aktualne na dzień ich złożenia.
24. **WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
25. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 PZP:
26. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców);
27. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
28. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
29. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.
30. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 PZP.
31. Zgodnie z art. 117 ust. 1 PZP zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne tzn.:
32. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizujeroboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
33. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
34. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) i 2), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają o do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.
35. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
36. **PODWYKONAWSTWO**
37. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
38. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
39. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
40. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
41. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
42. Każdy z wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę.
43. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
44. Ofertę należy złożyć w oryginale.
45. Zamawiający wymaga złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
    * + - 1. dokumenty w formacie "pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
          2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy wymagany jest oddzielny plik z podpisem w formacie XADES o typie zewnętrznym. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
46. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez przekazanie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w oryginale w postaci papierowej.
47. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
48. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1913), które wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 PZP.
49. Zgodnie z Rozdz.
50. **INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**
51. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej - Platformy zakupowej „openNexus” <https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings>.
52. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „***Instrukcje dla wykonawców***" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
53. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej. *Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:*

* *stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,*
* *komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,*
* *zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,*
* *włączona obsługa JavaScript,*
* *zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,*
* *Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.*
* *Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar*

1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę zakupową
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 PZP.
5. Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie [art. 18](https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 670), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w [art. 66 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(66)ust(1)&cm=DOCUMENT) PZP. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg). W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip.7Z.

8*.* Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji „*SKŁADANIE OFERT W POSTĘPOWANIACH*” dostępnej na Platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
2. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **90 dni, tj. do dnia 28.03.2022r**
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM –** zamawiający **wymaga** wpłaty wadium

**1. Wniesienie wadium-** Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **118 700,00** **PLN** (słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemset złotych, 00/100*)* przed upływem terminu składania ofert. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości (PLN):

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet** | **KWOTA PLN]** |
| 1 | **3500,00** |
| 2 | **3900,00** |
| 3 | **60000,00** |
| 4 | **5000,00** |
| 5 | **37000,00** |
| 6 | **4200,00** |
| 7 | **1600,00** |
| 8 | **3500,00** |

1. Wadium może być wniesione w:
2. pieniądzu; wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek zamawiającego **Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: ,,Wadium - znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.68.2021”** - środki finansowe powinny wpłynąć na konto zamawiającego do dnia **29.12.2021r do godz. 11:00** pod rygorem odrzucenia oferty;

**Uwaga!**

*Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty*;

1. gwarancjach bankowych;
2. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczeniach, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
5. Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy) beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
6. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
7. Kwotę gwarancji;
8. Termin ważności gwarancji;
9. Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji).
10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
12. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 PZP.
    * + 1. **2. Zwrot wadium**
13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
14. upływu terminu związania ofertą;
15. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
16. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
17. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
18. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
19. którego oferta została odrzucona;
20. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
21. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
22. Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP.
23. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
24. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
    * + 1. **3.Zatrzymanie wadium**
25. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
26. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (JEDZ), innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej;
27. wykonawca, którego oferta została wybrana:

* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
* nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy),
* zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA –** Zamawiający **nie** **żąda** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy**.**
2. **SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji dla użytkownika dostępnej na Platformie.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **29.12.2021r do godz. 11:00.**
5. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie zakupowej. Za datę złożenia oferty, przyjmuje się datę i godzinę jej wczytania na Platformie zakupowej. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar. Plik załączony przez wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otwarcia plików zawierających ofertę dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert.
6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji Platformy zakupowej.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. **TERMIN OTWARCIA OFERT**
11. Planowany termin otwarcia ofert – 29.12.2021 r. o godzinie 11:15.
12. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
13. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy zakupowej. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
14. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania tj. Platformie zakupowej, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.
15. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
16. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
17. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
18. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
19. **SPOSÓB OBLICZENIA CENY**
20. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ gdzie:
21. wszystkie pozycję muszą zawierać wartość jednostkową netto ,
22. cenę brutto należy liczyć w sposób następujący: wartość jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = cena brutto.
23. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami prawa. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić Formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i musi być wyższa od 0.
24. Wykonawca poda w Formularzu cenowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (w związku z art. 223 ust. 2 PZP).
25. Błąd w obliczeniu ceny lub kosztu spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP. Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT.
26. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
27. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:
28. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
29. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
30. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
31. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
32. **OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**
33. **Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIUM** | **WAGA KRYTERIUM**  **(1%=1 pkt)** | **SPOSÓB OCENY** |
| **1.** | Cena | **60%** | minimalizacja |
| **2.** | Termin dostawy sprzętu (towaru) / wymiany reklamacyjnej sprzętu (towaru) | **20%** | minimalizacja |
| **3.** | Termin gwarancji sprzętu/towaru | **15%** | indywidualnie |
| **4.** | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej sprzętu (towaru) za każdy dzień opóźnienia (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) | **5%** | maksymalizacja |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwyższa sumaryczna liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.
3. **Punkty za oferowaną cenę** (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

**** · 100 pkt.

W – waga kryterium (%)

Cmin – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn – cena danej oferty

1. **Punkty za termin dostawy i termin wymiany reklamacyjnej sprzętu (towaru) -** (dostawa min. 2 dni robocze – max. 5 dni roboczych) **wyliczamy wg wzoru:**

**** · 100 pkt.

*W - waga kryterium %*

*Tmin - minimalny termin dostawy / wymiany reklamacyjnej sprzętu (towaru) możliwy do zaoferowania (2 dni robocze)*

*Tn - termin dostawy / wymiany reklamacyjnej w danej ofercie*

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Wykonawca powinien zaoferować termin w pełnych dniach.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy wymiany reklamacyjnej sprzętu ( towaru) Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni roboczych i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni roboczych.

W przypadku zaoferowania terminu krótszego tj. 1 dzień, liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal możliwe do uzyskania maksimum, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin dostawy / wymiany reklamacyjnej sprzętu ( towaru) zaoferowany przez wykonawcę.

1. **Punkty za termin gwarancji/rękojmi towaru/sprzętu**– (min. 12 miesięcy – max. 36 miesięcy)

24 miesięcy – 0 pkt

30 miesiące = 7,5 pkt

36 miesięcy – 15 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji towaru krótszego niż 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji towaru w pełnych miesiącach ściśle wg wymagań zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji/rękojmi towaru, zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną liczbę miesięcy t.j. 24 miesięcy i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 24 miesięcy.

W przypadku zaoferowania:

1. okresu dłuższego niż 24 miesięcy ale krótszego niż 30 miesiące np. 28 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 0,
2. okresu dłuższego niż 30 miesiące ale krótszego niż 36 miesięcy np. 32 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 7,5,
3. okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 40 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal możliwe do uzyskania maksimum,

natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji/rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

1. **Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia** **(z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy)**- min. 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

**** · 100 pkt.

W – waga kryterium (%)

Kn – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – maksymalny % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej s lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu (np. 5%), do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej (np.5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

1. Ocena końcowa oferty: Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.
   * + 1. **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia** Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
2. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,
3. jest zgodna z treścią SWZ,
4. została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 4, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.
8. **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
9. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
10. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.
11. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
12. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) na żądanie przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
13. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienie publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu wykonawców albo unieważnić́ postepowanie.
14. **Wykonawca, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwłocznie dostarczy zamawiającemu pozostałe dane niezbędne do podpisania umowy oraz edytowalną wersję FORMULARZA CENOWEGO.**
15. Osoby reprezentujące wykonawcę umocowane do podpisania umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do dokonania tej czynności, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
16. **PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **Załącznik nr 3 do SWZ,** w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian zakresu umowy na podstawie przesłanek wymienionych w art. 455 PZP.
2. Oprócz przesłanek wymienionych w art. 455 PZP zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:
3. Wszystkie wartości netto określone przez wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
4. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy obowiązuje z mocy prawa,
5. W przypadku niewykorzystania wartości umowyzamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o **36 miesięcy** od daty jej zakończenia.
6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.
7. W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania umowy Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w Załączniku nr 3 do SWZ może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany:
8. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
9. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2207),
10. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
11. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

1. Waloryzacja o której mowa w pkt 4 nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Wniosek należy złożyć w maksymalnym terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 K.c.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mowa w pkt 4 obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu w tym zakresie.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).
4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016 s. 1) – dalej RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.
7. Zmiana siedziby wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
9. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**
10. Środki ochrony prawnej przysługują̨ wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP.
11. Odwołanie zgodnie z art. 513 PZP przysługuje na:
12. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
13. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
14. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
16. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” PZP.
17. **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy**
18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
19. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
20. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: **abi@4wsk.pl**
21. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
22. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP.
23. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
24. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
25. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
26. posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO
27. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
28. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
29. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
30. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
31. nie przysługuje Pani/Panu:
32. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
33. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
34. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
35. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
36. **ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**
37. Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
38. *Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;*
39. *Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;*
40. *Formularz cenowy – Załącznik Nr 2;*
41. *Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się złożyć wraz z ofertą);*
42. *Załączniki dot. projektowanych postanowień umowy – Załączniki nr 3a-3g*
43. *Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia (wzór) - Załącznik nr 4*
44. *Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór) – Załącznik nr 5;*
45. *Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 6*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1do SWZ**  **FORMULARZ OFERTY** |
|  |

**ZAMAWIAJĄCY:**

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**OFERTA**

**Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:**

**„*dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem komputera z oprogramowaniem do oceny badań angiotomografii komputerowej tętnic oraz konsoli do IVUS i FFR dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej,,* znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.68.2021**,

niżej podpisani, reprezentujący:

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia[[1]](#footnote-1):** | |
| **Pełna nazwa Wykonawcy:** | **NIP**  ………….………………………….  **REGON** ……..…………………………… |
| **Adres:**  **tel/ e-mail** | |
| **Województwo** | **Kraj:** |
| **Rodzaj wykonawcy[[2]](#footnote-2)** | |

nr konta do zwrotu wadium ………………………………………………………………………

**W celu uzupełnienia istotnych postanowien umowy ( Załącznik nr 3 do SWZ) :**

***§ 1*** *tel…………………. fax ……………………….. e-mail*

***§ 6 ust.4*** *Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. ..Czas naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.*

składamy niniejszą ofertę:

* 1. Oświadczamy, że oferujemy ***dostawę******specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem komputera z oprogramowaniem do oceny badań angiotomografii komputerowej tętnic oraz konsoli do IVUS i FFR dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem instrumentarium****,* znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.68.2021, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ oraz Formularzem cenowym za:

Pakiet nr …..[[3]](#footnote-3)

wartość netto...................... zł (słownie:…..……....…………………….……złotych)

wartość brutto...................... zł (słownie:…..……....…………………….……złotych)

Termin dostawy sprzętu/ towaru i dostawy reklamacyjnej : pakiet nr….1 – …. dni roboczych

*(min. 2 dni robocze - max. 5 dni roboczych - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. XX SWZ)*

Termin gwarancji/rękojmi sprzętu/towaru: pakiet nr….1 – …. miesięcy

*(min. 24 miesięcy- max. 36miesięcy - należy wpisać oferowany termin gwarancji w pełnych miesiącach wg. Rozdz. XX SWZ)*

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej sprzętu / towaru za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: pakiet nr ….1. – ….. %

*(min. 0,5% max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. XX SWZ)*

* 1. **OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[4]](#footnote-4) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[5]](#footnote-5)

* 1. **Ponadto oświadczamy, że :**

1. akceptujemy wskazany w SWZ czas związania ofertą - **90 dni** tj do dnia ………………..
2. dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy **sami/z udziałem podwykonawców**[[6]](#footnote-6) powierzmy podwykonawcy ……………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia ................... – wartość lub procentowa część zamówienia ………[[7]](#footnote-7)
3. wybór mojej/naszej[[8]](#footnote-8) oferty:

**będzie/nie będzie**[[9]](#footnote-9) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

**Jeżeli będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

1. wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,
2. wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4) poszczególni wykonawcy wykonają następujące roboty budowlane/dostawy/usługi (należy wypełnić w sytuacji określonej w art. 117 ust. 4 PZP):

1. Nazwa wykonawcy ……………

zakres robót budowlanych/dostaw/usług które wykona ……………………………….

1. Nazwa wykonawcy ……………

zakres robót budowlanych/dostaw/usług które wykona ……………………………….

5) **będziemy / nie będziemy**[[10]](#footnote-10) polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, należy wypełnić:

1. Nazwa podmiotu ……………

zakres zdolności/sytuacji na którym wykonawca polega ……………………………….

1. Nazwa podmiotu ……………

zakres zdolności/sytuacji na którym wykonawca polega ……………………………….

6) akceptujemy zawarte w SWZ Projektowane postanowienia umowy (Załącznik Nr 3 do SWZ) z uwzględnieniem modyfikacji ich treści (jeżeli wystąpiły);

7) zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego

( informacja dostępna : VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sekretariat Wydział ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, pok 100, piętro I, tel. 71 748 90 00, fax 71 748 92 16, e-mail: [VIgospodarczy@wrocław-fabryczna.sr.gov. pl](mailto:VIgospodarczy@wrocław-fabryczna.sr.gov.%20pl) i/lub na stronie Zamawiającego www.4wsk.pl BIP Szpitala) - raport nt sytuacji ekonomiczno – finansowej za 2019 r i 2020r.).

**4.** **Wadium** w kwocie …......... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie …....................

**5**. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

**6**. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1444 ze zm.).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Załącznik nr 1a do SWZ**  **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia** |
|  | |
|  | |

/Uwaga: pola zaznaczone na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania!/

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

***zamówienia[[11]](#footnote-11)*Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia*[[12]](#footnote-12)* w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**Dz.U. UE S numer S/230 data26.11.2021 strona http://ted.europa.eu/TED,**

**Numer ogłoszenia w Dz.U. 2021/S 230-602946**

**W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]**

**INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tożsamość zamawiającego** | Odpowiedź: |
| Nazwa: | 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| **Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?** | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | ***Dostawa******specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem komputera z oprogramowaniem do oceny badań angiotomografii komputerowej tętnic oraz konsoli do IVUS i FFR dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej*** |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | **4WSzKzP.SZP.2612.68.2021** |

**Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**

**A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja:** | Odpowiedź: |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:  Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | []  [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:  Telefon:  Adres e-mail:  Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […]  […]  […]  […] |
| **Informacje ogólne:** | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest  zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem  pracy chronionej, „przedsiębiorstwem  społecznym” lub czy będzie realizował  zamówienie w ramach programów zatrudnienia  chronionego?  Jeżeli tak,  jaki jest odpowiedni odsetek pracowników  niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?  Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do  której kategorii lub których kategorii  pracowników niepełnosprawnych lub  defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie  […]  […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do  Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak:  Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych  fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w  odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.  a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:  b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:  c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie:  d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?  Jeżeli nie:  Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.  WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:  e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w  formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […]  b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…]  c) [……]  d) [] Tak [] Nie  e) [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):  […][…][…][…] |
| **Rodzaj uczestnictwa:** | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak:  a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie  (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):  b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców  biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  c) W stosownych przypadkach nazwa grupy  biorącej udział: | a): [……]  b): [……]  c): [……] |
| **Części** | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

**B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:** | Odpowiedź: |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

**C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zależność od innych podmiotów:** | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

**D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwykonawstwo:** | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie  Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:  […] |

**Część III: Podstawy wykluczenia**

**A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:** | Odpowiedź: |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać:  a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania;  b) wskazać, kto został skazany [ ];  c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio  ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]  b) [……]  c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[13]](#footnote-13) |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[[14]](#footnote-14) „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki[[15]](#footnote-15) | […] |

**B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:** | Odpowiedź: | |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie | |
| Jeżeli nie, proszę wskazać:  a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;  b)jakiej kwoty to dotyczy?  c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:  1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:  – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?  – Proszę podać datę wyroku lub decyzji.  – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:  2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:  d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na  ubezpieczenia  społeczne |
| a) [……]  b) [……]  c1) [] Tak [] Nie  –[] Tak [] Nie  –[…]  –[…]  c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę  podać szczegółowe  informacje na ten  temat: [……] | a) [……]  b) [……]  c1) [] Tak [] Nie  –[] Tak [] Nie  –[…]  –[…]  c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę  podać szczegółowe  informacje na ten  temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] | |

**C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych** | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?  [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:  a) zbankrutował; lub  b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub  c) zawarł układ z wierzycielami; lub  d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub  e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub  f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?  Jeżeli tak:  –Proszę podać szczegółowe informacje:  –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  –[……]  –[……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ,  dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie  [……] |
| Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie  […] |
| Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie  […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie  […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie  […] |
| Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że:  a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;  b) nie zataił tych informacji;  c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz  d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

**D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** | Odpowiedź: |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?  Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?  Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie  [……] |

**Część IV: Kryteria kwalifikacji**

**W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:**

**: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów**  **Kwalifikacji** | Odpowiedź |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

**A: KOMPETENCJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kompetencje** | Odpowiedź |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy:  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:  Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …]  []Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne  dokumentacji): [……][……][……] |

**B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** | Odpowiedź: |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:  lub  1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta  rok: [……] obrót: [……] […] waluta  rok: [……] obrót: [……] […] waluta  (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:  lub  2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta  rok: [……] obrót: [……] […] waluta  rok: [……] obrót: [……] […] waluta  (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ,  dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość):  [……], [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:  Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że  Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

**C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdolność techniczna i zawodowa** | Odpowiedź: |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane:  W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju:  Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]  Roboty budowlane: [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi  W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach  zamówienia): […]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy | |  |  |  |  | |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:  W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……]  [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu  Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli[[16]](#footnote-16) swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:  a) sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):  b) jego kadra kierownicza: | a) [……]  b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie:  [……], [……]  [……], [……]  [……], [……]  Rok, liczebność kadry kierowniczej:  [……], [……]  [……], [……]  [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy  Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.  Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ,  dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy  Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?  Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ,  dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [……][……][……] |

**D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania** środowiskowego | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?  Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  [……] [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?  Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione:  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  [……] [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ,  dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [……][……][……] |

**Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów**

Wykonawca oświadcza, że:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ograniczanie liczby kandydatów** | Odpowiedź: |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:  W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:  Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….]  [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ,  dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [……][……][……] |

**Część VI: Oświadczenia końcowe**

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 do SWZ** |
| **FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  *Cenę brutto (PLN), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(PLN) razy Ilość – daje Wartość netto (PLN), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (PLN).*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr pakietu** | **Nazwa Pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **% Vat** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** | | 1 | **Stentgrafty, cewniki, stenty**  **CPV 33140000-3 Materiały medyczne** | 1. | Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicach biodrowych, udowych, podobojczykowych oraz do bliższego odcinka tętnicy podkolanowej. Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8/9/10/12/14mm i długościach 20/30/40/60/80/100/120 dla średnic 5,6,7,8 mm dostępne długości 150 oraz 200 mm (za wyjątkiem stentu o średnicy 5 mm), kompatybilny z introducerem 6F. Stent o minimalnej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami, zapewniającymi bardzo dużą giętkość stentu. Stent o dużej sile radialnej | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 1 | 2. | Stent obwodowy samorozprężalny z systemem “one hand”. Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda, tętnicach biodrowych oraz podobojczykowych, bliższym odcinku tętnicy podkolanowej. Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80,120 oraz 150 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i długościach 20/40/60/80/100/120/150, kompatybilny z introducerem 5F. System dostarczania stentu w postaci ergonomicznej rączki, pozwalającej na kontrolowane i precyzyjne uwolnienie stentu. Stent o dużej sile radialnej. Końcówka doczepiona do zewnętrznego cewnika eliminuje ryzyko zahaczenia końcówką stentu podczas wyciągania systemu dostarczania | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 1 | 3. | Stent obwodowy na balonie Stent obwodowy wykonany ze stali medycznej w technice wycinania z tuby. Stent dostarczany na cewniku balonowym o długości korpusu 80 oraz 135cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Stent posiadający po 4 tantalowe markery na końcach stentu. Rozmiary stentu 5/6/7/8/9/10mm, długości 12/17/27/37/57mm. Stenty do rozmiaru 8x57mm włącznie, kompatybilne z introducerem 6F, powyżej 8X57 - 7F. RBP 12 atm, tabela rozprężalności dołączona do opakowania, możliwość użycia tablicy w sterylnym polu | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 1 | 4. | Cewnik balonowy over the wire na prowadniku 0,035”, długość cewnika 80 i 130cm. Kompatybilny z koszulką 5,6,7F w zależności od średnicy balonu. Balon niepodatny, Rozmiary balonu: średnica 3/4/5/6/7/8/9/10 i 12 – długości balonu 20/40/60/80/120/150/200/250 i 300mm, Ciśnienie maksymalne RBP – 11-18 bar, cewnik pokrywany hydrofilnie | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 1 | 5. | Cewnik balonowy over the wire na prowadniku 0,018”, długość cewnika 90,130 i 180cm. Kompatybilny z koszulką 4-5F , Balon niepodatny, Rozmiary balonu: średnice – 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6 i 7mm, długości balonu 20/40/60/80/120/150/200/250 i 300mm zależnie od średnicy balonu. Ciśnienie maksymalne RBP – 12-22ATM. Cewnik pokrywany hydrofilnie. Dwa platynoirydowe markery na końcach cylindrycznej części balonu | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 1 | 6. | Cewnik do otwierania przewlekłych okluzji. Cewnik OTW kompatybilny z prowadnikami 0,014”, 0,018” oraz 0,035”. Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F. Długości cewników: 150/135 cm, dodatkowo rozmiary 0,018” i 0,035” długość 90cm, dodatkowo rozmiar 0,035” długość 65cm. Konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście z prowadnika na cewnik, średnice wejścia wynoszą: 0,02” dla 0,014”; 0,023” dla 0,018” oraz 0,041” dla cewnika 0,035”. Średnice szaftu wynoszą: 0,014”- 2,0/3/0F prox/dist, 0,018” – 2,3/3,4F, 0,035” – 3,8/4,8F. Szaft dwuwarstwowy, wewnętrzne światło śliskie dla zapewnienia łatwego przesuwu na prowadniku, zewnętrzna warstwa z materiału zapewniającego dobrą popychalność osiową cewnika celem łatwego przechodzenia przez okluzje. Cewniki posiadają trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014” i 0,018” oraz o 50mm dla cewnika 0,035”. Najdalszy marker położony jest o 2,5mm od zakończenia cewnika. Wszystkie markery są zatopione pomiędzy warstwami szaftu nie powiększając jego średnicy w miejscu markera. Markery mają długość 1,5mm każdy | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 1 | 7. | Pętla do usuwania ciał obcych wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego. W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Rozmiary pętli. Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości prowadnika 65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F. Mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst. | szt |  | 20 |  |  |  |  | | 1 | 8  . | Obwodowe odczepialne spirale embolizacyjne charakteryzujące się precyzyjnym umiejscowieniem, szybko redukując przepływ, przyjmujące kształt helikalny.Szeroki zakres rozmiarów:  średnice: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,20mm długości: 4,6,8,10,15,20,30,40 i 50cm. Zewnętrzny system odczepiania z możliwością repozycjonowania koili, Koile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA. Kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle wewnętrznym 0,018” | szt |  | 5 |  |  |  |  | | 1 | 9. | Mikrocewnik infuzyjny kompatybilny z materiałem embolizacyjnym i systemem spiral. Mikrocewniki o długości całkowitej 135 i 158cm, kompatybilne z prowadnikami 0,018 - 0,021, mikrocewnik 0,018 o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”; mikrocewnik 0,021 mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”; posiadające dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewniki pokrywane hydrofilnie | szt |  | 5 |  |  |  |  | | 1 | 10. | Materiał embolizacyjny przeznaczony do embolizacji obwodowych na zasadzie wytrącania materiału embolizacyjnego z roztworu. Materiał płynny, polimeryczny, przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych, umożliwiający powolną i kontrolowaną iniekcję, zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji, jednostajne wprowadzanie i różnomierny rozkład oraz doskonałą widoczność. Skład zestawu do embolizacji: EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego), DMSO (dimetylosulfotlenek), proszek tantalowy do wizualizacji radiograficznej. Dostępność kilku postaci o różnych właściwościach przepływu: 18, 34, 34L W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, 1 fiolka DMSO 1,5ml i 3strzykawki | komplet |  | 2 |  |  |  |  | | 1 | 11. | Plug złożony z nitinolowej konstrukcji oraz pokrycia PTFE ,system odczepiania mechanicznego. Współpracuje z mikrocewnikiem 0,021” oraz 0,027”. Długość prowadnika dostawczego – 180cm. Możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia Rozmiary: 3 – do stosowania w naczyniach o średnicy 1.5 – 3.0 mm 5 - do stosowania w naczyniach o średnicy 3.0 – 5.0 mm 7 - do stosowania w naczyniach o średnicy 5.0 – 7.0 mm 9 – do stosowania w naczyniach o średnicy 7.0 – 9.0 mm | szt |  | 2 |  |  |  |  | | 1 | 12. | Cewnik balonowy; średnice: 4/5/6/7/8/9/10/12mm, długości: 20/40/80/100mm zależnie od średnicy, długość shaftu 40, 80 oraz 135cm, RBP 12-24atm, kompatybilny z koszulką 6,7F w zależności od średnicy balonu, szczególnie wskazany w przetokach tętniczo-żylnych zarówno natywnych, jak i syntetycznych, atraumatyczna końcówka cewnika | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 1 | 13. | cewnik o średnicy 4 i 5F i długości 40/65/100/135cm, długość części infuzyjnej 5/10/20/30/40/50cm, zastawka na końcu cewnika umożliwiająca podawanie trombolityku bez konieczności zatykania cewnika prowadnikiem, dwa markery określające długość części infuzyjnej, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” oraz 0,038”, boczne otwory infuzyjne mikrozawór (zastawka) na końcówce dystalnej pozwalający na całonocną infuzję bez konieczności stosowania prowadnika, duża średnica wewnętrzna | szt |  | 2 |  |  |  |  | | 1 | 14. | cewnik balonowy over the wire z rusztowaniem z nitinolu minimalizuje ryzyko rozwarstwień  kompatybilny z prowadnikiem 0.014” dla średnic 2.5-4.0mm oraz 0.018 dla średnic 5.0-6.0mm i koszulką 5F-6F  zbrojony shaft 120cm - 150 cm dla zapewnienia odpowiedniego pushability  średnice 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0mm  długości balonu 40/80/120mm  szybki czas deflacji, po opróżnieniu balon zwija się w fałdy ciśnienie maksymalne RBP 12-14 atm | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 1 | 15. | Cewnik; duża średnica wewnętrzna   0,058”-5F;   0,071”-6F;   0,081”-7F;  0,090”–8F  oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika,miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii,stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu, odporność na skręcanie i załamania, dobra pamięć kształtu, dobra manewrowalność, wysoka trwałość cewnika, pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń. Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami | szt |  | 30 |  |  |  |  | | **Razem pakiet nr 1:** | | | | | | |  | **XXX** |  |  | | **Nr pakietu** | **Nazwa**  **Pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **% Vat** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** | | 2 | **Zestaw do nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, prowadniki, mikrosfery**  **CPV 33140000-3 Materiały medyczne** | 1. | Introduktor z końcówką cieniującą -• Zawiera: introduktor, dylatator• Długość 11 cm• Średnica 5F• Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i 0,038"• Korpus wykonany z polipropylenu zapewniający lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania• Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację• Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatatorem• Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną• Ramię boczne zakończone kranikiem• Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego• dylatator z zatrzaskiem• Rozmiary kodowane kolorami• Duże światło wewnętrzne | szt |  | 50 |  |  |  |  | | 2 | 2. | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej z końcówką cieniującą - • Zawiera introduktor, dylatator i prowadnik 0,038”• Długość 11 cm• Średnica 5F• Długość prowadnika 50 cm• Prowadnik ze stali nierdzewnej• Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację• Korpus wykonany z polipropylenu zapewniający lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania• Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatatorem• Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną• Ramię boczne zakończone kranikiem• Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego• dylatator z zatrzaskiem• Rozmiary kodowane kolorami• Duże światło wewnętrzne | szt |  | 50 |  |  |  |  | | 2 | 3. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej • Zawiera: introduktor, dylatator, prowadnik 0,018” i igłę 21G x 4cm• Długość 7 cm i 11 cm• Średnica 4F – 6F• Długość prowadnika 40 cm• Prowadnik nitinolowy - palladowy• Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatatorem• Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną• Ramię boczne zakończone kranikiem• Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego• dylatator z zatrzaskiem• Rozmiary kodowane kolorami | szt |  | 50 |  |  |  |  | | 2 | 4. | Cewniki diagnostyczne radiologiczne •Dostępne rozmiary: 4F i 5F •Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki •Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach •Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą •Cewniki zbrojone stalowym oplotem •Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym I otworami bocznymi ( często to wersja bez oplotu ) •Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność •Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ •Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” •Długości cewnikówcm – 30,40,65,80,90,100,110,125 cm •Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium •Doskonała pamięć kształtu •Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein •Ciśnienie 1200 PSI | szt |  | 100 |  |  |  |  | | 2 | 5. | Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym •Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie •Dostępne rozmiary: 4F i 5F •Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki •Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach •Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą •Cewniki zbrojone stalowym oplotem •Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność •Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ •Kompatybilne z prowadnikiem 0,038” •Długości cewników cm 40,65,80,100,125 •Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium •Doskonała pamięć kształtu •Ciśnienie 1200 PSI | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 2 | 6. | Cewniki kalibracyjne - • Szeroka gama krzywizn: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush• Średnica 5F• Dostępne długości: 65 cm; 100 cm • Ilość markerów 11• Markery platynowe• Odstępy pomiędzy markerami: 1 cm • Materiał: nylon• Bez oplotu • Specjalna atraumatyczna końcówka• Duża odporność na załamanie; gładka powierzchnia; • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność• Duża wytrzymałość ciśnieniowa 1200 psi• Duże światło wewnętrzne• Wysoki przepływ• Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”• Doskonała pamięć kształtu | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 2 | 7. | Prowadnik diagnostyczny pleciony pokryty PTFE -• Średnice: 0,035"; 0,038”; 0,025";0,021”; 0,018”; • Zakres długości 70cm, 80cm, 100cm 150 cm, 180 cm, 210cm, 260 cm• Prowadnik stalowy • Dostępny z rdzeniem stałym i ruchomym• Końcówki: Straight; Bentson Taper; Newton Taper; 1,5mm J; 3mm J; 6mm J; 15mm J; Straight Exchange; Bentson Exchange; 3mm J Exchange• Dostępne prowadniki dwustronne: J 3,0 / Straight i J 1,5 / Straight• Pokrycie PTFE• Niektóre modele pokryte heparyną• Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem:o Idealnie gładka powierzchnia; Brak efektu łuszczenia się pokrycia; Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku; Większa trwałość pokrycia• Doskonała pamięć kształtu końcówki• Przeniesienie obrotu 1:1• Dostarczany w plastikowej obręczy z portem bocznym umożliwiającym płukanie prowadnika bez wyjmowania go• stały rdzeń w części dystalnej taperowany zapewniający stopniowe zwiększanie elastyczności końcówki | szt |  | 500 |  |  |  |  | | 2 | 8. | Prowadniki do PTA 0,014” – długość 180 cm, 190 cm, 200 cm, 235 cm, 300 cm• średnica 0,014 cala• rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego• kształt końcówki prowadnika prosta, angled, typu J, • pokrycie PTFE na szafcie, • pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie , • sztywność końcówki 1,0g, 3,0g, 12,0g, 20,0g, 40,0g• końcówka cieniująca na długości 3 cm, 4 cm, 5 cm, 17 cm | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 2 | 9. | Prowadniki do PTA 0,018” – długość 180 cm, 190 cm, 200 cm, 235 cm, 300 cm• średnica 0,018 cala• rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego• kształt końcówki prowadnika prosta, angled, typu J, • pokrycie PTFE na szafcie, • pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie , • sztywność końcówki 3,0g, 4,0g, 7,5g, 12,0g, 30,0g • końcówka cieniująca na 3 cm, 4 cm, 11cm, 15 cm | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 2 | 10. | Mikrosfery do ładowania lekiem -Wykonane z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego •Materiał higroskopijny •Sfery dostarczane suche, po kontakcie z cieczą zwiększają średnicę czterokrotnie osiągając nadany przez producenta rozmiar docelowy •Sfery mogą wchłaniając ciecz zwiększyć objętość do 64 krotności objętości wyjściowej •Kalibrowane: 30-60, 50-100, 100-150, 150-200 μm w stanie suchym •Możliwość wypełnienia sfer doxorubicyną oraz irinotecanem i zastosowania ich do embolizacji guzów wątroby połączonej z celowanym dostarczeniem leku (lek wypełnia całą sferę, nie tylko jej obwód) •Dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna (efekt gąbki) i jonowa •Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika •Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu •Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer •Sfery przezroczyste •Wtórna zdolność dopasowania się do anatomii miejsca embolizacji – idealne zamknięcie naczynia, możliwość całkowitego zamknięcia bifurkacji •Jednolite, bez osobnych powłok •Dostępny rozmiar (po absorpcji cieczy): 120-240, 200–400, 400-600, 600-800 μm •Dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym | komplet |  | 5 |  |  |  |  | | 2 | 11. | Strzykawki z objętością sfer 1ml albo 2ml - •Wykonane z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową •Objętość sfer 1 ml oraz 2 ml•Idealna kulistość zapewnia precyzyjne i całkowite zamknięcie naczynia krwionośnego •Jednolite, bez osobnych powłok •Hydrofilne •Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika •Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu •Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer •Sfery przezroczyste •Dostępne rozmiary (μm): 40 – 120; 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200 •Dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 20ml z wkręcanym zabezpieczeniem •Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 2 | 12. | Mikrocewnik w zestawie z prowadnikiem - •Szeroka gama krzywizn: Straight; 45°; Swan •Mikrocewnik taperowany 2,8F/2,4F (proks./dyst.) •Dostępne długości: 110 cm; 130 cm; 150 cm •Średnica wewnętrzna 0,020” •Mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych •Przeznaczony do użytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych •W zestawie prowadnik 0,014” o dostępnych długościach 165cm, 180cm •Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040” •Kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ≤700μm oraz spiralami embolizacyjnymi 0,46mm/0,018” •Powłoka wewnętrzna z PTFE •Nylonowe zbrojenie zapewniające doskonałe podparcie, manewrowalność, przeniesienie obrotu i odporność na załamanie •Powłoka zewnętrzna wykonana z polimerów charakteryzująca się dystalnym wzrostem elastyczności •Elastyczny odcinek dystalny 200 mm •Pokrycie hydrofilne na dystalnych 80 cm •Marker cieniujący umieszczony 1,3 mm proksymalnie od końcówki dystalnej •Wytrzymałość ciśnieniowa: 800 psi | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 2 | 13. | Mikrocewnik •Mikrocewnik do embolizacji zbrojony drutem wolframowym •Oplot ze z krzyżowanych naprzemiennie drutów cienkich i grubych •Cewnik na całej długości widoczny w skopii •Dostępne długości użytkowe/do długości całkowitej w cm: 105/112, 125/132,150/157•Pokrycie hydrofilne na długości 65cm dla dł.105cm i 125cm oraz 100cm dla dł.150cm •Mikrocewnik taperowany (średnica zew. proks/dyst) 1,98Fr(0,66mm)/do 2,8Fr (0,94mm) •Średnica wejścia 1,9Fr (0,66mm) •Średnica wewnętrzna szaftu 0,55mm/0,022” •Kształt końcówki: straight i angled dla dł.105cm i 125cm oraz straight dla dł.150cm •Kompatybilny z prowadnikiem maks. 0,025” •Tip taperowany (pre- shaped do 1,9Fr) wykonany z poliuretanu •Szaft wewnętrznie pokryty PTFE •Platynowy marker cieniujący na dystalnej końcówce •Ciśnienie max. 1000psi (6895 kPa) •Przepływ (flow rate) ml/sek 1000 psi : 0,43ml 0,43ml 0,48ml martwa 0,54ml 0,54ml •Cewnik elastyczny i odporny na załamania | szt |  | 2 |  |  |  |  | | 2 | 14. | Prowadnik - •Prowadnik 0,016” (0,41mm) •Stal nierdzewna + polimerowy płaszcz na części dystalnej •Konstrukcja zróżnicowana z 8 drutów - w części dystalnej na rdzeniu (1 drut) oplot z 7drutów, w części proksymalnej sam rdzeń ( 1 drut) •Długość odcinka cieniującego (platynowy oplot) 5cm •Pokrycie hydrofilne 160cm, 175cm •Długość całkowita 165 cm, 180 cm •Krzywizna - Angled 45, Angled duble, Round doube | szt |  | 5 |  |  |  |  | | 2 | 15. | Prowadnik - •Prowadnik 0,014” (0,36mm) •Stal nierdzewna •Konstrukcja zróżnicowana z 8 drutów - w części dystalnej na rdzeniu (1 drut) oplot z 7drutów, w części proksymalnej sam rdzeń ( 1 drut) •Długość odcinka cieniującego (platynowy oplot) 5cm •Pokrycie hydrofilne 155cm •Długość całkowita 165 cm •Długość całkowita krzywizna - straight | szt |  | 5 |  |  |  |  | | 2 | 16. | System do trombolizy celowanej - • Zawiera cewnik Fountain z zastawką hemostatyczną w końcu dystalnym cewnika, Y-konektor, • Dostępne średnice: 4F i 5F • Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm • Długość segmentu infuzyjnego: -Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm -Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany • Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika • Ilość otworów: 8 na długości 1 cm • Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji | szt |  | 3 |  |  |  |  | | 2 | 17. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych - • Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Rozmiar 6F - 7F• Średnice pętli: 6-10 mm, 9-15mm, 12-20mm,18-30mm, 27-45mm• Długość pętli 120 cm• Długość cewnika 100 cm• System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych• System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej• Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1• Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii• Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem | zestaw |  | 5 |  |  |  |  | | 2 | 18. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych - • Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Rozmiar 3,2 F• Średnica pętli : 2-4mm i 4-8 mm• Długość pętli 175 cm• Długość cewnika 150 cm• System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych• System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej• Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1• Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii• Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia | zestaw |  | 5 |  |  |  |  | | 2 | 19. | Stent do PTA na balonie • system dostarczania Over The Wire (OTW)• stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego o obniżonej zawartości niklu• stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającym endotelizację oraz zapobiegającym uwalnianiu jonów metali do krwi• stent z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie• dostępne średnicę stentu od 6mm do 10mm• dostępne długości stentu od 19mm do 59mm• zerowa skracalność stentu przy rozprężeniu• wysoka siła radialna stentu• kompatybilny z koszulką 6F• kompatybilny z prowadnikiem 0,035"• dostępne dwie długości szaftu: 75cm i 135cm | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 2 | 20. | Stent samorozprężalny uwalniający Sirolimus - • stent nitinolowy• stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającego endotelizację stentu i zapobiegającego emisji jonów metali do krwi• stent z 6 markerami tantalowymi•dostępne średnice stentu: 6, 7, 8 mm• dostępne długości stentu: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm• system dostarczania Over the Wire (OTW)• dostępne długości szaftu: 85cm i 135cm• kompatybilny z koszulką 6F (2,0mm)• kompatybilny z prowadnikiem 0,035"• stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia• dawka leku 0,9μg/mm2 • system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi)• brak skracania się stentu w trakcie rozprężania• grubość ściany stentu: 0,190 mm | szt |  | 2 |  |  |  |  | | 2 | 21. | Sterylna osłona używana przy zabiegach z dostępu radialnego -•Materiał: bizmut i antymon •Bez ołowiu •Skuteczność tłumienia promieniowania przy 90 kVp •Poziom ochrony odpowiada produktom z 0,25mm ołowiu •Nie zawierają winylu ani nylonu, a materiał tłumiący promieniowanie nie zawiera żadnych metali, takich jak ołów czy wolfram •Pochłania do 95% rozproszonego promieniowania i przetwarza je w ciepło, które rozprasza się w otoczeniu •Materiał pochłaniający promieniowanie obejmuje całą płaszczyznę osłony bez względu na jej rozmiar •Osłony nie stają się radioaktywne, są jednorazowe i przyjazne środowisku. •Mogą być bezpiecznie utylizowane wraz z obłożeniami i fartuchami medycznymi •Rozcięcie wzdłuż dłuższego boku pozwala odsuwać część osłony w zależności od potrzeb przy różnych projekcjach zapewniając maksymalnej ochrony przed promieniowaniem dla operatora •Dwustronna taśma samoprzylepna do mocowania osłony •Rozmiar: 37 x 42 cm | szt |  | 3 |  |  |  |  | | 2 | 22. | Sterylna osłona do zabiegów obwodowych TAVI, TEVAR, EVAR - •Materiał: bizmut i antymon •Bez ołowiu •Skuteczność tłumienia promieniowania przy 90 kVp •Poziom ochrony odpowiada produktom z 0,25mm ołowiu •Nie zawierają winylu ani nylonu, a materiał tłumiący promieniowanie nie zawiera żadnych metali, takich jak ołów czy wolfram •Pochłania do 95% rozproszonego promieniowania i przetwarza je w ciepło, które rozprasza się w otoczeniu •Materiał pochłaniający promieniowanie obejmuje całą płaszczyznę osłony bez względu na jej rozmiar •Osłony nie stają się radioaktywne, są jednorazowe i przyjazne środowisku. •Mogą być bezpiecznie utylizowane wraz z obłożeniami i fartuchami medycznymi. •Dwustronna taśma samoprzylepna do mocowania osłony •Rozmiar: 30,48 x 86,50 cm | szt |  | 5 |  |  |  |  | | 2 | 23. | Inflator - •Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm •Pojemność 20 ml •Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy •Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia •Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; •W zestawie kranik trójdrożny •5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji •Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację •Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją •Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji | szt |  | 20 |  |  |  |  | | 2 | 24. | Inflator do dużych balonów - •Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 12 atm •Pojemność 60 ml •Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy •Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia •Dren wysokociśnieniowy •5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji •Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację •Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją •Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 2 | 25. | Torquer - Torquer wykonany tylko z elementów z tworzyw sztucznych• Możliwość bezpiecznego stosowania z prowadnikami hydrofilnymi• Mechanizm blokady zwalniany przyciskiem• Żebrowanie ułatwiające manewrowanie prowadnikiem w mokrych rękawiczkach• Przeznaczony do użycia z prowadnikami od 0,018” do 0,038” | szt |  | 50 |  |  |  |  | | 2 | 26. | Y-konektor • Światło wewnętrzne 9 F• Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika• Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy• Materiał: poliwęglan • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt |  | 50 |  |  |  |  | | 2 | 27. | Podwójny Y-konektor - • Podwójne światło wewnętrzne 9 F• Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”• Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika• Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy• Materiał: poliwęglan• Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt |  | 50 |  |  |  |  | | 2 | 28. | Prowadnik pleciony pokryty PTFE -•Średnice 0,035” ( 0,89mm) i 0,038”( 0,97mm) •Zakres długości 75 cm, 145 cm, 180 cm, 260 cm •Prowadnik stalowy o zwiąkszonej sztywności szaftu •Stalowy rdzeń o zwiększonej średnicy z oplotem stalowym wykonnym z płaskiego drutu •Oplot zamocowany 3 spawami na końcy dystalnym i proksymalnym prowadnika oraz części środkowej w odległości 22cm od dystalnej końcówki •Końcówki: Straight;; 3mm J; •Pokrycie PTFE •Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem •Doskonała pamięć kształtu końcówki •Dostarczany w plastikowej obręczy z portem bocznym umożliwiającym płukanie prowadnika bez wyjmowania go •W wersji z końcówka prostą - stały rdzeń w części dystalnej taperowany zapewniający stopniowe zwiększanie elastyczności końcówki: 1 cm elastyczny, atraumatyczny tip przy taperowanej końcówce na dł. 7,5 cm; 3,5 cm elastyczny, atraumatyczny tip przy taperowanej końcówce na dł.9 cm; 4 cm elastyczny, atraumatyczny tip przy taperowanej końcówce na dł.9 cm; 6 cm elastyczny, atraumatyczny tip przy taperowanej końcówce na dł. 7,5 cm; 7 cm elastyczny, atraumatyczny tip przy taperowanej końcówce na dł. 8,5 cm • Wersji z końcówką J 3mm - rdzeń nie taperowany | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 2 | 29. | Ucisk promieniowy - • Ucisk na bazie samoprzylepnej opaski• Ucisk generowany przez napełnienie poduszki uciskowej powietrzem• Długość opaski 26cm• Kompatybilny z dowolną strzykawką z nakręcanym luer• Uciska tylko tętnicę promieniową• Przezroczysta poduszka uciskowa umożliwiająca obserwację miejsca nakłucia | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 2 | 30. | Strzykawki z pianką żelową o objętości 1ml albo 3ml - • Dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 10ml z wkręcanym zabezpieczeniem • Gotowe do użycia po zmieszaniu 50 :50 z roztworem soli fizjologicznej lub kontrastem • Objętość embolizacyjnej pianki żelatynowej 2,5 mm, 5mm • Waga embolizacyjnej pianki żelatynowej 25mg, 50 mg, 100mg, minimalna śr wew cewnika : dla 1ml 0,024"( 0,61ml); dla 3 ml - 0.040" (1.02 mm) • Kodowane kolorami ( kolor tłoka strzykawki) • Kompatybilne z mikrocewnikiem 2,8f – 2,9f cząsteczki pianki żelatynowej biokompatybline, hydrofine, resorbujące. Główne składniki pianki żelatynowej : żelatyna wieprzowa ; bez lateksu bez ftalanów (dhp) | szt |  | 5 |  |  |  |  | |  |  |  | **Razem pakiet 2:** | | | |  | **XXX** |  |  | | **Nr pakietu do wniosku** | **Nazwa Pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **% Vat** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** | | 3 | **Stengrafty, koszulki, protezy naczyniowe**  **CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem** | 1. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania:  1. Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej 2. Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE 3. Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków  4. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) 5. Szeroki zakres rozmiarów: • część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm • część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm 6. Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi 7. Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków 8. Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) 9. Niski profil zestawu wprowadzającego – 12 Fr i 18 Fr  10. W zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu  11. Zestaw składa się z ramienia głównego oraz nogi przeciwległej.  Możliwość zamiany na:  Endoproteza rozgałęziona do zaopatrywania tętnic biodrowych  • Stentgraft rozwidlony o budowie dwumodułowej • Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE  • Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane)  • Dwuetapowy system rozprężania dający możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu  • Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące)  • Niski profil zestawu wprowadzającego – 16 Fr dla części głównej stentgraftu i 12 F dla komponentu do tętnicy biodrowej wewnętrznej  • Możliwość połączenia stentgraftu biodrowego ze stentgraftem brzusznym | zestaw |  | 30 |  |  |  |  | | 3 | 2. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania:  1. Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej 2. wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE 3. umocowanie podnerkowe w postaci haczyków  4. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) 5. Szeroki zakres rozmiarów: • część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm • część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm 6. Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi 7. Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków 8. Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) 9. Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr 10. W zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu  11. W zestawie oprócz ramienia głównego i nogi przeciwległej znajduje się przedłużka aortalna lub biodrowa umożliwiająca dopasowanie systemu do anatomii pacjenta | zestaw |  | 15 |  |  |  |  | | 3 | 3. | Stentgraft piersiowy o poniższych parametrach: 1. Szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu 2. Pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem - za pomocą taśmy laminowej  4. Wieloetapowy system uwalniania zapewniający pełną kontrolę przy pozycjonowaniu stentgraftu  5. System wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr 6. Długość stentgraftu: od 10 do 20 cm 7. Stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm 8. Giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty 9. W skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym. | zestaw |  | 15 |  |  |  |  | | 3 | 4. | Zestaw CERAB: stentgraft montowany na balonie wykonany ze stali i PTFE - szkielet w postaci niezależnych pierścieni zwiększających elastyczność i minimalizujących skracanie stentgraftu - powierzchnia wewnętrzna stentgraftu pokryta heparyną zapobiegającą tworzeniu się skrzeplin - dostępne średnice: 5 – 16 mm - dostępne długości: 29 – 79 mm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” stentgraft samorozprężalny wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035” - elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach  - dostępne średnice: 5-13 mm - dostępne długości: 5 – 15 cm  Zestaw składa się z 3 stentgraftów montowanych na balonie lub samorozprężalnych dobranych do anatomii pacjenta oraz koszuli wprowadzającej lub balonu aortalnego modelującego | zestaw |  | 10 |  |  |  |  | | 3 | 5. | Stentgraft aortalny brzuszny z możliwością wygięcia korpusu:  1. Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej 2. Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE 3. Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków  4. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) 5. Szeroki zakres rozmiarów: • część aortalna – do średnicy aorty od 16 do 32 mm • część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm 6. Możliwość repozycji oraz wygięcia głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi 7. Możliwość zastosowania przy zagięciu szyi tętniaka do 90 stopni i min. długości 15 mm lub zagięciu do 60 stopni i min. długości 10 mm 8. Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków 9. Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) 10. Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr  11. Zestaw składa się ze stentgraftu dopasowanego do anatomii pacjenta oraz koszulek wprowadzających, cewnika balonowego do modelowania stentgraftu i dwóch sztywnych prowadników | zestaw |  | 3 |  |  |  |  | | 3 | 6. | stentgraft obwodowy samorozprężalny wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE; średnica 5-13 mm- długość 5 cm; system wprowadzający na prowadniku 0,035’’, możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, średnica zestawu wprowadzającego 6-12F, elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych | szt |  | 15 |  |  |  |  | | 3 | 7. | stentgraft obwodowy samorozprężalny wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE; średnica 5-13 mm- długość 10 cm; system wprowadzający na prowadniku 0,035’’, możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, średnica zestawu wprowadzającego 6-12F, elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych | szt |  | 15 |  |  |  |  | | 3 | 8. | stentgraft obwodowy samorozprężalny wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE; średnica 5-10 mm- długość 15 cm; system wprowadzający na prowadniku 0,035’’, możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, średnica zestawu wprowadzającego 6-12F, elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych, możliwość zamiany na stentgraft obwodowy na balonie kompatybilny z prowadnikiem 0,035' , śr 5-11 mm długość 15-79 mm, system dostawczy 135 cm | szt |  | 15 |  |  |  |  | | 3 | 9. | Stent nitinolowy o części pokrywanej i nagiej dedykowany do TIPSS, samorozprężalny, częściowo pokryty materiałem PTFE, część niepokryta o długości 2 cm, średnice 8-10 mm, długość 6-10cm, część naga implantowana przez zsunięcie koszulki, pokrywana przez blokadę cięgłem | szt |  | 1 |  |  |  |  | | 3 | 10. | Proteza naczyniowa: - proteza wykonana z elatycznego materiału ePTFE - pokryta mikrocząsteczkową heparyną (pozostającą na powierzchni protezy przez min. 12 tygodni) - cienkościenna - średnica: 6 mm - długość: 15 cm | szt |  | 5 |  |  |  |  | | 3 | 11. | Proteza naczyniowa: - proteza wykonana z elatycznego materiału ePTFE - pokryta mikrocząsteczkową heparyną (pozostającą na powierzchni protezy przez min. 12 tygodni) - zbrojonie wewnętrzne - standardowa grubość ściany - średnica: 6 mm - długość zbrojenia: 10 cm - długość protezy: 20 cm | szt |  | 3 |  |  |  |  | | 3 | 12. | Proteza naczyniowa: - proteza wykonana z elatycznego materiału ePTFE - pokryta mikrocząsteczkową heparyną (pozostającą na powierzchni protezy przez min. 12 tygodni) - zbrojonie wewnętrzne - cienkościenna - średnica: 6 - 8 mm - długość zbrojenia: 40 cm - długość protezy: 40 cm | szt |  | 3 |  |  |  |  | | 3 | 13. | Proteza naczyniowa: - proteza wykonana z elatycznego materiału ePTFE - pokryta mikrocząsteczkową heparyną (pozostającą na powierzchni protezy przez min. 12 tygodni) - zbrojonie wewnętrzne - cienkościenna - średnica: 6 - 8 mm - długość zbrojenia: 40 cm - długość protezy: 50 cm | szt |  | 3 |  |  |  |  | | 3 | 14. | Proteza naczyniowa: - proteza wykonana z elatycznego materiału ePTFE - pokryta mikrocząsteczkową heparyną (pozostającą na powierzchni protezy przez min. 12 tygodni) - zbrojona (zbrojenie w postaci niezależnych pierścieni) - przeznaczona do pomostu udowo-podkolanowego - cienkościenna - rozciągliwa - średnica: 6 - 8 mm - długość zbrojenia: min. 60 cm - długość protezy: 80 cm | szt |  | 2 |  |  |  |  | | 3 | 15. | Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną 1. zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną 2. posiadająca dwa porty – do podawania kontrastu i napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną 3. długości robocza: 65 cm 4. profil: 12 – 24 Fr marker w postaci opaski na końcu koszulki | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 3 | 16. | Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną 1. zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną 2. posiadająca dwa porty – do podawania kontrastu i napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną 3. długości robocza: 45 cm 4. profil: 12 Fr marker w postaci opaski na końcu koszulki | szt |  | 10 |  |  |  |  | | 3 | 17. | Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną 1. zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną 2. posiadająca dwa porty – do podawania kontrastu i napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną 3. długości robocza: 33 cm 4. profil: 12-24 Fr marker w postaci opaski na końcu koszulki | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 3 | 18. | **Najem** oprzyrządowania (komputer z oprogramowaniem) do oceny badań angiotomografii komputerowej tętnic oraz wymiarowania protez wewnątrznaczyniowych | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  | | **Razem pakiet 3:** | | | | | | |  | **XXX** |  |  | | **Nr pakietu do wniosku** | **Nazwa Pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **% Vat** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** | | 4 | **Stenty, cewniki**  **CPV 33140000-3 Materiały medyczne** | 1. | Siateczkowy stent szyjny przeciwzatorowy - nitinolowy, otwartokomórkowy, samorozprężalny  - pokryty siateczką (PET) z porami o średnicy w zakresie 150-180 um - średnice stentu: 6,7,8,9,10 mm - długości stentu: 20,30,40,60 mm - system Rx - profil systemu 6Fr - długość robocza cewnika 135 cm - współpracujący z prowadnikiem 0,014“ | szt |  | 20 |  |  |  |  | | 4 | 2. | Stent samorozprężalny pokryty lekiem - zastosowany lek: paclitaxel, - stent wykonany z nitinolu, - o spiralnej, mikro siateczkowej konstrukcji, - system umożliwia uwolnienie stentu jedną ręką za pomocą pokrętła lub zuwaka znajdujących się na uchwycie, - 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu, - średnice stentu: 5 – 7 mm, - długości stentu: 20 – 150 mm, - długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 4 | 3. | Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych - profil systemu 6F, - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”,  - stent wykonany z nitinolu, - o spiralnej, mikro siateczkowej konstrukcji - system umożliwia uwolnienie stentu jedną ręką za pomocą pokrętła lub zuwaka znajdujących się na uchwycie - 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu - średnice stentu: 4 – 9 mm - długości stentu: 20 – 150 mm - długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 4 | 4. | Cewnik do przechodzenia niedrożności - umożliwiający przechodzenie zmian w świetle prawdziwym naczynia oraz powrót do światła prawdziwego (re-entry) - cewnik wyposażony w zakrzywioną wysuwaną igłę z końca dystalnego - możliwość kontrolowania kierunku wysunięcia igły przy pomocą markera - kontrola długości wysunięcia igły - cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i 0,018” - długość cewnika 80 i 120 cm - możliwość udrożnienia naczynia z dostępu dystalnego - kompatybilny z koszulką 4 Fr | szt |  | 5 |  |  |  |  | | **Razem pakiet 4:** | | | | | | |  | XXX |  |  | | **Nr pakietu do wniosku** | **Nazwa Pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **% Vat** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** | | 5 | **Stentgrafty, system wprowadzający stentgraftu, stenty**  **CPV 33140000-3 Materiały medyczne** | 1. | **Stentgraft** o budowie modułowej składający się z trzech elementów: modułu podstawowego i dwóch odnóg bocznych Materiał, z którego wykonany jest stentgraft: nitinol z pokryciem poliestrowym, System wprowadzający modułu podstawowego nie większy niż 20 F Średnice proksymalne modułu podstawowego: 23-36 mm, Przedłużenia aortalne o średnicach 23-38mm Długości całkowite modułu podstawowego- co najmniej 4 długości: 100mm 125mm, 155mm, 160mm Przynajmniej 4 długość przedłużenia biodrowego Przedłużenia biodrowe o średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm  Dostępna konfiguracja aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36 mm  Znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” - pozycjonujący ustawienie rozwidlenia graftu System wprowadzania Squeeze-to-Release Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI | komplet |  | 20 |  |  |  |  | | 5 | 2. | **Stentgraft** zbudowany na bazie nitinolowego stentu, pokryty tkaniną poliestrową.  dwie konfiguracje części proksymalnej: odsłonięta sprężyna z prostą krawędzią   prosta osłonięta Średnice w rozmiarach od 22 do 46 mm Dostępne długości jednego elementu od min 10 cm do max 230 cm - co najmniej 4 długości Forma: tubularna lub stożkowa  Cewnik z przesuwającymi się koralikami zapewniający wysoką elastyczność System wprowadzania maksymalnie 24 F System wprowadzania Squeeze-to-Release Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI  Wsparcia merytoryczne przy ocenie badania, doborze sprzętu oraz podczas zabiegu | komplet |  | 20 |  |  |  |  | | 5 | 3. | **System wprowadzający stentgraftu iliac branch** 18F, pokrycie hydrofilne, długość całkowita iliac branch 97,109 i 121 mm średnice proksymalne: 14,16,18 mm, średnice dystalna 10,12,14 mm znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie odejścia do połączenia z tętnicą biodrową wewnętrzną System wprowadzania Squeeze-to-Release Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI | komplet |  | 20 |  |  |  |  | | 5 | 4. | **Stentgraft wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego**, pokryty ePTFE o parametrach: Długość 18, 22, 28, 38, 58 mm dla średnic 5, 6, mm Długość 27, 37, 57 mm dla średnic 7, 8, 9, 10 mm Giętki stentgraft i system wprowadzający Średnica zestawu wprowadzającego: 6F dla średnicy 5 i 6mm  7F dla średnic 7, 8, 9,10mm Długość zestawu wprowadzającego 75 lub 120 cm System kompatybilny z prowadnikiem 0,035“ | szt |  | 20 |  |  |  |  | | 5 | 5. | **System stentgraftu do łuku aorty** ze zintegrowanym odgałęzieniem.  Stentgraft do łuku aorty posiadający znak CE. System 2- modułowy. Składający się z moduł głównego oraz modułu zapewniającego fiksację w aorcie wstępującej. System blokujący zapobiega rozłączaniu modułów, zatrzaski blokujące łączą się wewnątrz z mankietem uszczelniającym modułu głównego. System wprowadzający 20F. Średnica modułu głównego 32, 36, 40, 44 mm. Średnica brancha 14, 17, 20 mm. Średnica modułu do aorty wstępującej 36, 40, 43 mm. | komplet |  | 2 |  |  |  |  | | **Razem pakiet 5:** | | | | | | |  | **XXX** |  |  | | **Nr pakietu do wniosku** | **Nazwa Pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **% Vat** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** | | 6 | **Sonda do pomiaru FFR, sonda do USG wewnątrznaczyniowego wraz z najmem konsoli mobilnej do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z przewodami,**  **CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 Wynajem** | 1. | **Sondy w pełni cyfrowe** dedykowane do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w naczyniach obwodowych akceptujące prowadniki 0.014, 0.018, 0.035”, posiadające 64 elementy obrazujące w cyfrowym przetworniku zlokalizowanym w dystalnej części sondy; obrazowanie naczynia w zakresie 360 stopni ; możliwa ocena długości i morfologii zmiany w naczyniach obwodowych w czasie rzeczywistym ;możliwa ocena położenia cewnika w kanale prawdziwym lub fałszywym; dwa rodzaje systemów doprowadzających: OTW i RX  Maksymalna średnica obrazowania: 20 mm dla sond IVUS akceptujących prowadnik 0.014” 24 mm dla sond IVUS akceptujących prowadnik 0.018” 60 mm dla sond IVUS akceptujących prowadnik 0.035” Częstotliwość: 10 i 20 MHz  długości robocze szaftu:  90, 135, 150 cm ; Dostępna funkcja dożylnego obrazowania ultrasonograficznego w skali szarości jak i z zastosowaniem dyspersji pigmentacyjnej ; Kompatybilne z systemem mobilnym z pozycji 4; Gotowość do natychmiastowego użycia- możliwość bezpośrednego podłączenia typu Plug&Play bez zbędnych akcesoriów z kompatybilnym systemem | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 6 | 2. | **Prowadniki z czujnikiem ciśnienia (FFR)** Prowadnik do pomiaru FFR kompatybilny z aparatem do pomiaru IVUS oraz FFR Średnica 0.014” (0.36mm) Czujnik w odległości 3 cm od części dystalnej Pokrycie hydrofilne w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej Długość shaftu 185cm Końcówka prosta i J-shape Możliwość pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wywoływania hyperemii | szt |  | 20 |  |  |  |  | | 6 | 3. | **Sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej**; możliwość założenia do cewnika 5F; kompatybilna z prowadnikiem 0,014’’; długość robocza 150 cm; Sondy elektroniczne, nie wymagające wstępnego przygotowania przed użyciem. Częstotliwość sondy większa lub równa 20 MH, charakteryzująca się brakiem ruchomych części, a do przetwarzania obrazu wykorzystujące nieruchome kryształy umieszczone dookoła sondy | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 6 | 4. | **Najem.** Mobilny system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR z mozliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii Funkcja pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR wraz z możliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii Możliwość nagrywania i archiwizacji na DVD - R, w formacie DICOM Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne.  Funkcja wspomagania interpretacji swiatła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu- ChromaFlo Funkcja analizy składu i budowy blaszki miażdżycowej – Virtual Histology Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika Aparat współpracujacy z kompatybilnymi elektronicznymi (10, 20 MHz) sondami IVUS oraz mechanicznymi sondami IVUS (45 MHz) a także kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezzwężeniowego Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki Kolorowy 18” monitor LCD  Instrukcja obsługi w języku polskim  konsola na mobilnej przewoźnej podstawie | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  | | **Razem pakiet 6:** | | | | | | |  | XXX |  |  | | **Nr pakietu do wniosku** | **Nazwa Pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **% Vat** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** | | 7 | **Cewniki, walwulotom, shunty, łaty**  **CPV 33140000-3 Materiały medyczne** | 1. | **Cewnik do embolektomii OTW** - typ Over the Wire – możliwość wprowadzenia po prowadniku - średnica balonu: 6, 10, 12, 13, 14 mm, - średnica cewnika: 3Fr; 4Fr; 5,5Fr ; 6Fr; 7 Fr - objętości napełniania balonów 0,20ml; 0,75ml; 1,5ml; 1,6ml; 1,75ml - kompatybilny prowadnik: 0,018” - 0,038” - markery radiologiczne na proksymalnym i dystalnym końcu balonu - możliwość podania kontrastu i płukania | szt |  | 20 |  |  |  |  | | 7 | 2. | **Cewnik do embolektomii** - średnica balonu: 4,5mm, 8mm, 10,5mm, 13mm, 13,5mm, 14 mm, - średnica cewnika: 2Fr; 3Fr; 4Fr; 6Fr; 7 Fr - objętości napełniania balonów 0,05ml; 0,20ml; 0,75ml; 1,5ml; 1,6ml; 1,75ml - długości cewnika: 40, 60, 80cm - markery głębokości co 10 cm | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 7 | 3. | **Cewnik balonowy** z siatką do czyszczenia syntetycznego graftu - unikalna siatka pozwalająca na skuteczne czyszczenie i usuwanie skrzepów z graftu - typ Over the Wire – możliwość wprowadzenia po prowadniku - średnica balonu: 9 mm - średnica cewnika: 5 Fr - długość cewnika: 60 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” | szt |  | 15 |  |  |  |  | | 7 | 4. | **WALWULOTOM KLASYCZNY Z POKRYCIEM HYDROFILNYM** - rozstaw ostrzy 1.5mm - 6mm  - teflonowa koszulka średnica 1 mm osłaniająca ostrze w czasie wprowadzania systemu - długość robocza – 98cm - długość całkowita – 110cm - pokrycie hydrofilne - markery głębokości co 10cm - port do przepłukiwania | szt |  | 5 |  |  |  |  | | 7 | 5. | **SHUNTY DO TĘTNICY SZYJNEJ**  - zestaw pięciu przezroczystych rurek o dł. 14,5 cm wykonanych z elastycznego materiału z atraumatycznymi końcówkami - cieniodajna powłoka - dostępne średnice: 8F, 10F, 12F, 14F - markery centymetrów na całej długości shuntu - do kazdego shuntu przymocowana nitka pomagająca w jego usunieciu | szt |  | 50 |  |  |  |  | | 7 | 6. | **Łata biologiczna,** biokompatybilna o właściwościach autologicznej tkanki, wykonana z osierdzia bydlęcego; rozmiar 6mmx 80mm | szt |  | 30 |  |  |  |  | | 7 | 7. | **Łata biologiczna,** biokompatybilna o właściwościach autologicznej tkanki, wykonana z osierdzia bydlęcego; rozmiar 8mmx80mm | szt |  | 20 |  |  |  |  | | 7 | 8. | **Łata biologiczna**, biokompatybilna o właściwościach autologicznej tkanki, wykonana z osierdzia bydlęcego; rozmiar 10mm x 100mm | szt |  | 5 |  |  |  |  | | 7 | 9. | **Łata biologiczna,** biokompatybilna o właściwościach autologicznej tkanki, wykonana z osierdzia bydlęcego; rozmiar 25mm x 150 mm | szt |  | 1 |  |  |  |  | | 7 | 10. | **Łata biologiczna**, biokompatybilna o właściwościach autologicznej tkanki, wykonana z osierdzia bydlęcego; rozmiar 50mm x 100mm | szt |  | 1 |  |  |  |  | | 7 | 11. | **Łata biologiczna**, biokompatybilna o właściwościach autologicznej tkanki, wykonana z osierdzia bydlęcego; rozmiar 100mm x 160 mm | szt |  | 1 |  |  |  |  | | **Razem pakiet 7:** | | | | | | |  | XXX |  |  | | **Nr pakietu** | **Nazwa Pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **% Vat** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** | | 8 | **Stentgrafty brzuszny i piersiowy**  **CPV 33140000-3 Materiały medyczne** | 1. | Stentgraft brzuszny niskoprofilowy: Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru; System o mocowaniu nadnerkowym; Niski profil systemu: • Część główna (body): 14 – 16 F • Odnogi: 12 F; Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach; Zakres leczenia – część aortalna: 17 – 31 mm;. Zakres leczenia – część biodrowa: 8 – 22 mm; System z zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami;. Możliwość regulacji zakładek między body a odnogami po stronie ipsi- i contralateralnej; Odnogi ze spiralnym ułożeniem stentu minimalizującym ryzyko załamania; System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu; Trzy elementowa konstrukcja systemu zapewniający szeroki zakres zastosowania | komplet |  | 3 |  |  |  |  | | 8 | 2. | stentgraft piersiowy niskoprofilowy:  Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru;Niski profil systemu: • 18 Fr dla średnic proksymalnych do 36 mm • 20 Fr dla średnic proksymalnych do 44 mm; Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach; Średnica proksymalna stentgraftu: 20 – 44 mm; Średnica dystalna stentgraftu: 20-42 mm;System z zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami; System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu; Dostępne konfiguracje taperowane ; Możliwość przedłużania systemu z użyciem drugiego stentgraftu; Dostępne długości 8 cm , 16 cm | komplet |  | 3 |  |  |  |  | | **Razem pakiet 8:** | | | | | | |  | **XXX** |  |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 do SWZ** |

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Propozycja istotnych postanowień umowy**

**nr ……/4WSzKzP.SZP.2612.68.2021**

**kupna-sprzedaży**

zawarta w dniu …….…… 2021 r. we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu** z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R.Weigla 5, REGON 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 reprezentowanym przez:

……………………………………………………

**zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, ADMINISTRATOR DANYCH**

a ………………………. z siedzibą ………………., REGON …………, NIP ………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………….

**zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE**

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019z późn. zm.) dalej PZP o wartości powyżej 139 000 EURO.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

**Przedmiot zamówienia**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę ***specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem komputera z oprogramowaniem do oceny badań angiotomografii komputerowej tętnic oraz konsoli do IVUS i FFR dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej*** w obrębie pakietu/ów nr 1 – 8 wyszczególnionego/- ych w § 11, zwanych dalej towarem wraz **z najmem [[17]](#footnote-17)**
2. **komputera z oprogramowaniem do oceny badań angiotomografii komputerowej tętnic - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł** ( do celów księgowych)
3. **konsoli do IVUS i FFR - typ ………………, rok produkcji ……………………. Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto …………………….. zł** ( do celów księgowych )

zwanym dalej urządzeniem lub sprzętem wyszczególnionym w § 11 umowy.

1. Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528, techn.farm. Agnieszka Przybył tel. 261 660 528; Zuzanna Rucińska tel. 71 712 89 16
2. **Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć** do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w **pakiecie/pakietach nr: ……[[18]](#footnote-18)** własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie **…………dni roboczych** *(min.2 dni robocze –max 5 dni roboczych– zgodnie ze złożona ofertą)* od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer…………., potwierdzonego faxem na numer ……………… ( lub e-mail…………………….)
3. ***[[19]](#footnote-19)* Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć** wraz z pierwszą dostawą w terminie **…...** **dni roboczych** *(min. 2 dni robocze , max 5 dni roboczych- zgodnie ze złożoną ofertą)*od daty otrzymania zamówienia pełny komplet: **towaru** (rozmiary i ilości zostaną podane w „*protokole przekazania towaru/sprzętu medycznego*” *- załącznik nr 3a do SWZ*), określone w § 11 umowy, które będą fakturowane dopiero po zużyciu/przeprowadzeniu wszczepu. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Pielęgniarka Koordynująca Bloku Chirurgii Naczyniowej tel. 71 712 89 16 oraz wyznaczony pracownik Wydziału Zaopatrzenia Medycznego tel. 261 660 811.
4. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zużycia towaru, o którym mowa w ust. 4 poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie *„protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu”* (za pomocą faksu na numer …………………..lub drogą elektroniczną na adres: …………………….). Informacja – „*protokół zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu*” (*wzór protokołu ~~-~~ załącznik nr 3b do SWZ*) zawierać będzie numer historii choroby, ilości, rodzaj i numery seryjnyzużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
5. **Uzupełnienie** zużytego: **towaru, o którym mowa w ust. 4 i 5,** nastąpi **w terminie ….** **dni roboczych** (*min.* *2 dni robocze , max 5 dni roboczych - zgodnie ze złożoną ofertą*) **od daty przekazania „*protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu*”**, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.
6. Faktury powinny być wystawione i przesyłane do Zamawiającego w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.)
7. Zamawiający wymaga dołączenia do oryginału faktury kopii protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu, wyszczególnionego na fakturze. Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie http://www.datum.pl/ w zakładce DATA- FARM).
8. Przekazanie towaru określonego w ust. 3 przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru ww. towaru oraz w przypadku opisanym w ust. 6 :
9. mgr farm. Grażyna Wojtczak
10. dr n. farm. Monika Krzysik
11. mgr farm. Anna Duszyńska
12. tech. farm. Adam Klekowski
13. tech.farm. Ewa Tchórzewska
14. tech.farm. Beata Zakrzewska
15. tech.farm. Agnieszka Przybył
16. techn.farm. Ewa Kępa - Ciszak
17. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.
18. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni roboczych od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §7 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie **…. dni roboczych** *(min. 2 dni robocze max 5 dni roboczych – zgodnie ze złożoną ofertą)* od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ………… i fax ………… ( lub e-mail …………….)
20. Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.
21. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 12, to jest zobowiązany odebrać reklamowany towar na koszt własny i wystawić w terminie 3 dni roboczych od upływu wskazanego w ust. 8 terminu fakturę korygującą.
22. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale V pkt. 1ppkt. 1SWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni roboczych od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………..i fax ……………….( lub e-mail ………………) pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
23. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14 -dniowym ( dni robocze) wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.
24. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałego w siedzibie Zamawiającego **towaru zamówionego zgodnie wg ust. 5 i ust. 7** *( z wyjątkiem towaru przeznaczonego na zaplanowany zabieg/wszczep***)**. **Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru***(wzór protokołu odbioru* *towaru / sprzętu medycznego - załącznik nr 3c do SWZ)* **w obecności:** Pielęgniarki Koordynującej Bloku Chirurgii Naczyniowej tel. 71 712 89 16 oraz wyznaczonego pracownika Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.
25. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (tj. z 2020 r poz.1740 ze zm.) zwanej dalej k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.
26. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia
27. Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.

**§ 2**

**Prawo opcji**

1. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.
3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

**§ 3**

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg §1 ust.3 lub 4 lub 9 albo z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego § 4 ust. 3 i przejęcia go przez Zamawiającego wg §4 ust. 4.
2. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 4**

**Dostawa urządzeń [[20]](#footnote-20)**

* + - 1. **Wykonawca zobowiązuje się w terminie** **5 dni** **roboczych**od daty zawarcia umowy dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego **sprzętu**niezbędnego do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy, oraz na czas potrzebny do wykonania zaplanowanego zabiegu/wszczepu ostatniego dostarczonego w ramach umowy towaru, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania jego zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania /odstąpienia od umowy.

1. **Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemny harmonogram dostawy***– dotyczy pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4. (wzór-załącznik nr 3f do SIWZ) -*  Pielęgniarce Koordynującej Bloku Chirurgii Naczyniowej tel. 71 712 89 16 w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przedmiotowy harmonogram po zatwierdzeniu winien być przekazany do Działu Aparatury Medycznej - tel. 261 660 462, celem właściwej realizacji.
2. **Odbiór kompletnego urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu dostawy z pracownikiem Działu Aparatury Medycznej,** tel. 261 660 468/462.Osobami upoważnionymi do odbioru są: Pielęgniarka Koordynująca Bloku Chirurgii Naczyniowej tel. 71 712 89 16 wraz z pracownikiem Działu Aparatury Medycznej.
3. Odbiór sprzętu nastąpi po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 3 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania *(wzór protokołu - załącznik nr 3d do SWZ*),co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem Oryginał protokołu należy przekazać do Działu Aparatury Medycznej.
4. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego **szkolenie personelu medycznego** (osób wskazanych przez Zamawiającego) **w wymiarze min. 25 godzin (5 dni po 5 godzin),** niezwłocznie po dostawie/instalacji **urządzeń** po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 10 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.
5. Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane zinstrumentarium i oprzyrządowaniemw formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
6. Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną ze sprzętem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).
7. Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru sprzętu z zastrzeżeniem §4 ust.1. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w *załączniku nr 3e do SWZ*, zwanego **protokołem deinstalacji**, w obecności Pielęgniarki Koordynującej Bloku Chirurgii Naczyniowej i pracownika Działu Aparatury Medycznej oraz pracownika OPI po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

**§ 5**

**Warunki płatności**

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem sprzętu zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §11 umowy.
2. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w języku polskim po przekazaniu towaru wg §1 ust. 9, po zużyciu /wszczepie wg §1 ust. 5 oraz za najem sprzętu, wg § 4 ust. 4 w **terminie 60 dni** od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego**,** przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.
3. **Czynsz za najem płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą** ww. urządzenia**.** Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu wg §4 ust. 5. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach. ***[[21]](#footnote-21)***
4. Łączna wartość netto umowy wynosi: …………….. zł (słownie: …………………………….złotych, ……/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ……………… zł (słownie: ………………………………………………………………………….złotych, ……./100).
5. Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu   
   i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).
6. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.
7. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.
8. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§6**

**Warunki najmu[[22]](#footnote-22)**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis **najmowanych urządzeń** na własny koszt przez okres trwania umowy.
2. Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.
3. Naprawy bieżące urządzeń wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.
4. Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. lub e-mail……………. ) Czas naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
5. W przypadku awarii **urządzeń** jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy tego samego typu na czas naprawy.
6. W przypadku 3(trzech) powtarzających się awarii sprzętu w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii sprzętu w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowy tego samego typu w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ostatniej awarii
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego sprzętu (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia **nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego.** Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania sprzętu etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. **Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Działu Aparatury Medycznej. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.**
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.
9. Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta urządzeń objętych niniejszą umową pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy w terminie 30 dni roboczych od daty wystawienia wpisu.
10. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których sprzęt nie jest przydatny do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

**§ 7**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi dostarczonego towaru na okres **………. miesięcy (min. 24 miesięcy, max 36 m-cy),**  licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.
3. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 12 w terminie **………. dni roboczych** *(min. 2 dni roboczych, max 5 dni roboczych zgodnie ze złożona ofertą*) od daty wezwania faxem na numer ………………… lub e-mail …………………
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów k.c.
5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne k.c.
6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy k.c.

**§ 8**

**Termin trwania umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na okres **12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.**
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych od wystąpienia okoliczności w szczególności będących podstawą do odstąpienia,- tj jeżeli Wykonawca::
3. przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3 lub 4 lub 6 o 7 dni roboczych;
4. przekroczy termin dostawy sprzętu, o którym mowa w §4 ust. 1 o 3 dni robocze;
5. przekroczy termin, o którym mowa w §7 ust. 3 o 7 dni roboczych;
6. nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 15 lub §4 ust.6
7. nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w §6 ust. 5
8. nie dostarczy urządzenia nowego, o którym mowa w §6 ust. 7,
9. w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 9;
10. jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.
11. na podstawie art. 456 PZP

**§ 9**

**Wykonawstwo zastępcze**

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3 lub 4 lub ust.6, lub §7 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców.
2. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §11 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni roboczych od daty wezwania.
3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.
4. Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy / pakietu w wysokości zgodnej z cennikiem zawartym w§ 11 niniejszej umowy.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
2. w wysokości **………. %** (*min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą)* ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3lub 4 lub ust 6, lub §7 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,
3. w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
4. w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie/ zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego   
   w §4 ust. 1do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu**23**;
5. w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej ceny brutto pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu wg §6 ust.4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni robocze, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje. **[[23]](#footnote-23)**
6. w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w §6 ust. 5 lub ust 6 lub ust. 7 umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy **23**,
7. w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 15 lub w § 4 ust. 6 za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów;
8. Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu dostaw, nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.
9. Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę na pomniejszenie należnego mu wynagrodzenia z tytułu ewentualnych kar umownych.
10. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych k.c.
11. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

**§ 11**

**Treścią §11 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SWZ (FORMULARZ CENOWO – ASORTYMENTOWY ) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.**

**§ 12**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych** [[24]](#footnote-24)

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej Rozporządzenie lub RODO, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

**§ 13**

**Zakres i cel przetwarzania danych [[25]](#footnote-25)**

1. Podmiot przetwarzający realizujący obowiązki wynikające z § 6 będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe:

a) *imiona, nazwiska i nr PESEL* pacjentów

b) *imiona, nazwiska, tytuły naukowe* pracowników/personelu medycznego 4 WSKzP SPZOZ we Wrocławiu (Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Wydziału Zaopatrzenia Medycznego).

1. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji przedmiotowej umowy.

**§ 14**

**Obowiązki podmiotu przetwarzającego [[26]](#footnote-26)**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Lista osób, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy stanowi *załącznik nr 7 do SWZ.*
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,   
   (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych   
   z przetwarzaniem usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi   
   w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
8. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godz.

**§ 15**

**Prawo kontroli[[27]](#footnote-27)**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

**§ 16**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania[[28]](#footnote-28)**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

**§ 17**

**Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego[[29]](#footnote-29)**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

**§ 18**

**Rozwiązanie umowy[[30]](#footnote-30)**

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
2. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
3. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
4. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

**§ 19**

**Zasady zachowania poufności[[31]](#footnote-31)**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania poufności wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych, o których mowa w ust. 1 nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§ 20**

**Informacja**

Administrator danych informuje, że:

1. Zamawiający informuje, że :
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
3. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [abi@4wsk.pl](mailto:abi@4wsk.pl)
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO
10. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
11. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

**§ 21**

**Pozostałe postanowienia**

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.
3. Którakolwiek ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z przyczyn danej strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako siła wyższa.
4. Dla celów realizacji umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem stron, którego strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie (z wyłączeniem pandemii COVID-19), akty administracji państwowej itp.
5. W przypadku zaistnienia stanu siły wyższej, strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi siły wyższej.

**§ 22**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.295, 567 ) ma zastosowanie.

**§ 23**

**Zmiana umowy**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych   
   w SWZ w formie aneksu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

**§ 24**

**Postępowanie polubowne**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Na podstawie art. 591 ust. 1 PZP, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, wprowadza się następujące klauzule:

1) Klauzula mediacyjna - W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

lub

2) Klauzula koncyliacyjna - W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

3. W przypadku sporów sądowych strony ustalają właściwość sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 25**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca: Zamawiający:

**Załącznik nr 3a do SWZ**

**( wzór)**

**DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

**Miejsce realizacji**

**Oddział/Pracownia/Zakład**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

50 – 981 Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

------------------------------------------------------------------------

**Nazwa Firmy**

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

**Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:**

**………pełny numer umowy……………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego** | | | | | | | | |
| **lp.** | **Przedmiot umowy** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **nazwa producenta, numer katalogowy** |
| 1 | **Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową** | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową** | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową** | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową** | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| **RAZEM PAKIET ……….** | | | | | |  |  |  |

***Wykonawca***  ***………………………………………………***

***Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca ……………………………………………***

***Wydział Zaopatrzenia Medycznego ……………………………………………..***

***Data przekazania/odbioru sprzętu i podpis***

**Załącznik nr 3b do SWZ**

**(wzór)**

**DOTYCZY ( ZUŻYCIA ) - PROTOKÓŁ ZUŻYCIA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU DO ZABIEGU/ WSZCZEPU**



**Miejsce realizacji**

**Oddział/Pracownia/Zakład**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

50 – 981 Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

------------------------------------------------------------------------

**Nazwa Firmy**

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………... / fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..zostały zużycie:

-Numer historii choroby

* Ilość i rodzaj
* Numer seryjny zużytego sprzętu
* …………………………………

**Miejsce na fiszki (nalepki):**

Proszę o uzupełnienie stanu magazynowego oraz o wystawienie faktury VAT za w/w produkt/-ty

***…………………… ……………………………………… data*** podpis

**Załącznik nr 3c do SWZ**

**(wzór)**

**DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

 **Miejsce realizacji**

**Oddział/Pracownia/Zakład**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

50 – 981 Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

------------------------------------------------------------------------

**Nazwa Firmy:** *Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu*

tel………………... / fax………………..

**Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:**

*………pełny numer umowy……………….*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego** | | | | | | | | |
| **lp.** | **Przedmiot umowy** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **nazwa producenta, numer katalogowy** |
| 1 | **Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową** | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową** | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową** | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| **RAZEM PAKIET ……….** | | | | | |  |  |  |

***……………………………………………………….***

***Data odbioru sprzętu***

***Wykonawca ………………….………………… podpis***

***Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca ……………………………………….podpis***

***Wydział Zaopatrzenia Medycznego ……………………… ………………podpis***

**Załącznik nr 3d do SWZ**

**(wzór)**

**DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA**

**do umowy nr …………… z dnia ………………**



Miejscowość: Wrocław data odbioru …………….

**Zamawiający:**

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 50-981 Wrocław**

w imieniu którego odbioru dokonują:

1). Pracownik DAM:

…………………………………………

*imię i nazwisko*

2). Pracownik Pracowni/Zakładu/Oddziału:

…………………………………………

*imię i nazwisko*

3). Pracownik OPI *( jeżeli dotyczy):*

…………………………………………

*imię i nazwisko*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………………………..…

*imię i nazwisko*

Przedmiot protokołu …………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer  seryjny | kod DAM |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* + - 1. Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :
* instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej
* wykazu autoryzowanych punktów serwisowych
* kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym
* kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym
* karty gwarancyjnej
* paszportu technicznego
  + - 1. Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:  
         …………………… w godz. ……………  
         …………………… w godz. ……………
      2. W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

* + - 1. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca: Zamawiający:

………..……………………………………

*up. pracownik Działu Aparatury Medycznej*

………..………………..………………

*up. pracownik Pracowni/Zakładu/Oddziału*

……………………………………………………….

*up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (jeżeli dotyczy)*

**Załącznik nr 3e do SIWZ**

**( wzór)**

**DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI**

**do umowy nr …………… z dnia ………………**

Miejscowość: Wrocław data odbioru …………….

**1. Zamawiający:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

1. Pracownik DAM:

…………………………………………

imię i nazwisko

2. Pracownik Pracowni:

…………………………………………

imię i nazwisko

3. Pracownik OPI *(jeżeli dotyczy):*

…………………………………………

imię i nazwisko

**Wykonawca:**

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

**2. Przedmiot protokołu** ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Ilość sztuk** | **Numer**  **seryjny** | **kod DAM** | **Nazwa programu do kasowania DO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Opis procedury bezpowrotnego niszczenia DO – każdorazowo pod nadzorem OPI**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**----------------------------------------------------------------------**

(*data i czytelny podpis osoby dokonującej kasowania DO)*

1. **W przypadku braku możliwości realizacji pkt. 3 – przekazanie na własność dysków Zamawiającemu – zgodnie z zapisami § 4 pkt. 8 niniejszej umowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *NAZWA* | *Typ* | *ILOŚĆ SZTUK* | *Numer*  *seryjny* | *kod DAM* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany **bez zastrzeżeń, (wpisać uwagi lub zastrzeżenia)**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**Wykonawca: Zamawiający:**

………..…………………………

up. pracownik Działu Aparatury Medycznej

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (jeżeli dotyczy)

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

**Załącznik nr 3f do SWZ**

**Dotyczy: pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4**

**Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy.**

* + 1. Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w terminie **3 dni** roboczychod daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:

**A Akceptacja harmonogramu**

1. Harmonogram dostawy należy uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz z upoważnionym pracownikiem Działu Aparatury Medycznej;
2. Dostawca dostarczy imienną listę osób, które będą wykonywały prace w ramach niniejszej umowy.
3. Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.
4. **Dostarczenie sprzętu**
5. Dostawca w uzgodnionym terminie dostarcza zamówiony sprzęt własnym staraniem;
6. Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Dostawcy.
7. Formalne przekazanie sprzętu pod opiekę Zamawiającego, dokonuje upoważniony przedstawiciel Dostawcy, wymieniony w pkt. A.c), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.
8. **Uruchomienie sprzętu**
9. Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V.
10. Dostawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
11. Dostawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.
12. Dostawca konfiguruje wszystkie parametry sprzętu/aparatury medycznej, stacji roboczych, drukarek, serwerów druku, serwerów RS232 i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zasadami pracy.
13. Dostawca przygotowuje sprzęt/aparaturę medyczną zarówno do pracy w trybie autonomicznym jak i w trybie integracji z systemem informatycznym o nazwie ………..w zakresie pełnej funkcjonalności. **Szkolenie personelu Zamawiającego**
14. Dostawca przeprowadza szkolenie dla pracowników komórki zamawiającej oraz OPI 4WSKzP, w zakresie obsługi sprzętu/urzadzeń oraz w zakresie nadawania uprawnień.
15. Dostawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymienione w SWZ
16. **Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji**
17. Dostawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.
18. Zamawiający dokonuje odbioru na podstawie protokołu instalacji i przekazania stanowiącego załącznik doSWZ.
19. Dostawca odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy, w tym za prace zlecone podwykonawcom.
20. Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od Dostawcy.
21. Dostawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu/aparatury medycznej, producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22. Dostawca dostarczy wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu.
23. Dostawca będzie wykonywał prace u Zamawiającego prowadzącego nieprzerwanie działalność leczniczą.
24. Dostawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 3g do SWZ**

**( wzór)**

**Lista pracowników Wykonawcy**

uprawnionych do realizacji zadań wynikających z umowy nr ………………., spełniających wymogi

niniejszej umowy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Nr telefonu** | **Adres e-mail** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

…………..…dnia…………… ..................................................................

*podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie prawnym*

*lub posiadających pełnomocnictwo*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………..  (nazwa i adres wykonawcy) |  | **Załącznik nr 4 do SWZ** |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **OŚWIADCZENIE** | | |

` Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne   
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych   
– t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 186 ze zm.)).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie   
z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych   
– t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 186 ze zm.) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem możliwości naliczenia kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………..  (nazwa i adres) |  | **Załącznik nr 5 do SWZ** |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY** | | |

**ZAMAWIAJĄCY:**

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby | Adres podmiotu |
|  |  |  |

Działając na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - dalej PZP oświadczam, że:

1. zobowiązuję się do udostępnienia wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy): ………………………………… następujących zasobów: ………………..……………

*(wskazać odpowiedni zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiot udostępniającego zasoby:*

*(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna, (c) wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie )*

1. oddanie do dyspozycji ww. zasobów będzie się odbywało w następujący sposób: …………………………………………………………………………………………...

*(wskazać sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia)*

1. okres udostępnienia i wykorzystania moich zasobów jest następujący: ………………

*(wskazać okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia)*

1. będę realizował roboty budowlane/usługi/nie będę realizował robót budowlanych/usług[[32]](#footnote-32), których wskazane zdolności dotyczą, w zakresie: ……………………………………………………………………………………….…..

*(wskazać czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,* ***zrealizuje*** *roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą)*

1. z wykonawcą będzie mnie łączył następujący charakter stosunku:……………………..

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby)

1. zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Załącznik nr 6 do SWZ** |
|  | | |  | *dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.50.2021* |

**Oświadczenie Wykonawcy**

**o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5**

**ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych**

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem komputera z oprogramowaniem do oceny badań angiotomografii komputerowej tętnic oraz konsoli do IVUS i FFR dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej****,*** *,* przez Zamawiającego*,*oświadczam co następuje:

**OŚWIADCZAM, ŻE:**

1. Nie przynależę do ***żadnej****/* ***tej samej*** *grupy kapitałowej[[33]](#footnote-33)* z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu

**2**. Przynależę do tej samej grupy kapitałowej i przedstawiam listę podmiotów przynależących do tej samej grupy kapitałowej wraz z adresem ich siedziby 12

**Lista Wykonawców i ich adresy**, składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej 12:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

**Jednocześnie oświadczam,** że pomimo przynależności do tej samej grupy kapitałowej, istniejące powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu a oferty przygotowywane były niezależnie od siebie, na co przedstawiam poniższą argumentację/dowody:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

1. *Należy wybrać: tak; nie. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Rodzaj wykonawcy- należy wybrać: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem, średnim przedsiębiorstwem, jednoosobową działalnością  gospodarczą, osobą fizyczną nieprowadząca działalność gospodarczą, inny rodzaj               [↑](#footnote-ref-2)
3. proszę wpisać numer pakietu i wypełnić odpowiednio w odniesieniu do pakietów na które składają Państwo ofertę [↑](#footnote-ref-3)
4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-4)
5. w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-5)
6. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-6)
7. wypełnić w przypadku udziału podwykonawców [↑](#footnote-ref-7)
8. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-8)
9. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-9)
10. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-10)
11. Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. [↑](#footnote-ref-11)
12. W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.  
    W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**. [↑](#footnote-ref-12)
13. W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE [↑](#footnote-ref-14)
15. Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków [↑](#footnote-ref-15)
16. Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę [↑](#footnote-ref-16)
17. *Dotyczy: pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Dotyczy: pakiet 1 poz. 6,15, pakiet 2 poz. 1-9,poz. 14,15, poz.21-29, pakiet 3 poz. 15-17, pakiet 7 poz. 1,2,5* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Dotyczy:**pakiet 1 poz. 1-5, 7-14, pakiet 2 poz. 10-13, poz. 16-20, poz. 30; pakiet 3 poz. 1-14, pakiety 4-5, pakiet 6 poz. 1-3, pakiet 7 poz. 3,4,6-11, pakiet 8* [↑](#footnote-ref-19)
20. Dotyczy: *pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-20)
21. Dotyczy**:** *pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-21)
22. Dotyczy: *pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-22)
23. Dotyczy: *pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Dotyczy: pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Dotyczy:* *pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Dotyczy: pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4oraz § 1* [↑](#footnote-ref-26)
27. *Dotyczy: pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-27)
28. *Dotyczy: pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-28)
29. *Dotyczy: pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Dotyczy: pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4* [↑](#footnote-ref-30)
31. *Dotyczy: pakiet 3 poz. 18, pakiet 6 poz. 4oraz § 1* [↑](#footnote-ref-31)
32. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-32)
33. niepotrzebne skreślić

    ***UWAGA:***

    *1. Przez określenie „****ta sama grupa kapitałowa****” rozumie się Wykonawców/podmioty będące uczestnikami przedmiotowego postępowania.*

    *2. Zamawiający uzna za aktualne złożone wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej lub gdy w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta.*

    *3. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez „grupę kapitałową” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.*  [↑](#footnote-ref-33)