## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ
FORMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent, typ i model oferowanego produktu
Część 1
1 | Najem aparatury naukowo-badawczej do badania przebiegu procesu spieniania 1. Najem aparatury naukowo-badwczej do badania przebiegu procesu spieniania Mierzenie Parametrów Fizycznych w czasie formowania się piany: - pomiar ciśnienia piany, - pomiar polaryzacji dielektrycznej, - ciągły pomiar wysokości wzrostu, temperatury reakcji, ciśnienia wzrostu, sieciowania, ubytku wagi i lepkości piany 2. Okres najmu: 10 dni kalendarzowych, najem codzienny w godzinach 7.00 – 15.00 3. Najem aparatury w pomieszczeniu u Wykonawcy. 4. Zamawiający dopuszcza nową aparaturę jak i używaną do 15 lat. 5. Wymagane szkolenie dla 3 osób - 6 godzin u Wykonawcy. | kpl. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent, typ i model oferowanego produktu
Część 2
1 | Najem stanowiska z symulatorem do stworzenia oprogramowania sterującego 1. Stanowisko powinno być wyposażone w sterownik PLC, wraz ze sprzętem umożliwiającym zasymulowanie poprawności wykonania oprogramowania. Powinny być dostępne sprzętowe wejścia zintegrowane wewnętrznie. Możliwość zwizualizowania stanów we/wy możliwość podpięcia się ze sprzętem pomiarowym typu multimetr, oscyloskop itp. W skład stanowiska powinien także wchodzić co najmniej dwukanałowy, regulowany zasilacz impulsowy 2. Najem przez 34 dni kalendarzowych 3. Najem we wskazanym pomieszczeniu przez Zamawiającego na terenie UKW w Bydgoszczy 4. Zamawiający dopuszcza nową aparaturę lub używaną bez limitu lat 5. Wymagane szkolenie dla 1 osoby - 6 godzin u Zamawiającego | kpl. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent, typ i model oferowanego produktu
Część 3
1 | Najem aparatury naukowo badawczej do badania analizy mechanicznej - DMA próbek otrzymanych w ramach realizacji grantu przedwdrożeniowego 1. Aparatura powinna charakteryzować się: - zakresem siły – 7 N - zakresem amplitudy pomiarowej +/- 240 μm - zakresem temperatury pomiaru od – 170 °C do 600 °C - zakresem częstotliwości badania 0,01 Hz – 100 Hz - urządzenie powinno być wyposażone w przystawki do badań w układzie: ściskanie, rozciąganie, 2. Okres najmu: 10 dni kalendarzowych , najem codzienny w godzinach 7.00 – 15.00 3. Najem w pomieszczeniu u Wykonawcy. 4. Zmawiający dopuszcza nową aparaturę jak i używaną do 17 lat. 5. Wymagane szkolenie 2 osób przez 6 godzin u Wykonawcy. | kpl. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent, typ i model oferowanego produktu
Część 4
1 | Najem trzech głowic skanera 3D różnych typów 1. Głowica nr 1 1. Światło strukturalne na podczerwień z dwoma kamerami, 2. zasięg pojedynczego przechwytywania: 210x130mm 3. odległość robocza; od 150mm do 400mm 4. rozmiar minimalnego skanowania: 20x20x20mm 5. szybkość skanowania: 10klatek/s 6. skanowanie tekstur 7. możliwość eksportu modelu bezpośredni do druku 2. Głowica nr 2 1. dokładność 0,05mm 2. rozdzielczość od 0,1 do 0,2mm 3. zasięg pojedynczego przechwytywania 200x100mm 4. odległość robocza; od 150mm do 400mm 5. rozmiar minimalnego skanowania: 15x15x15mm 6. szybkość skanu 10 FPS 3. Głowica nr 3 1. maksymalny rozmiar skanowania 100x100x160 cm 2. minimalny rozmiar skanowania 20x20x20 cm 3. rozdzielczość skanowania od 1,0 do 1,5mm 4. głębokość, rozmiar obrazu 640x480p@30 FPS 5. odległość skanowania 25- 60cm Najem przez 30 dni kalendarzowych w pomieszczeniach Zamawiającego Zamawiający dopuszcza tylko fabrycznie nową aparaturę Wymagane szkolenie dla 3-5 osób przez min. 8 godz., maks. 16 godzin | kpl. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent, typ i model oferowanego produktu
Część 5
1 | Najem systemu pomiaru temperatury bazującego na kamerze termowizyjnej wraz z akwizycją danych Kamera: - Rozdzielczość - 640×360 (16:9), FOV 57° - albo wyżej, - Zakres temperatur - -20 do 800°C , - Dokładność - 1° - Certyfikat kalibracji, - akwizycja danych w formie zdjęć oraz wykresów temperatury. Najem na 30 dni kalendarzowych, najem ciągły(codziennie) 3. Najem w pomieszczeniach Zamawiającego 4. Zamawiający dopuszcza aparaturę używaną, nie starszą niż rok od daty produkcji. 5. Wymagane szkolenie dla 3-4 osób, (min. 8 , maks 16h) Akwizycja danych: akwizycja w formacie listy temperaturowej, bazującej na zdjęciu, zaczynając od najwyższej temperatury, tak by można stworzyć wykres | kpl. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent, typ i model oferowanego produktu
Część 6
1 | Najem stanowiska pomiarowego dedykowanego do obsługi odczytu i analizy danych z czujników pomiarów Stawisko powinno być wyposażone w źródła światła co najmniej 20lux zamontowane jedno na dole, drugie na górze urządzenia (może również być wersja pozioma), tak aby pomiędzy można było umieścić badany układ. Badany układ powinien mieć możliwość ruchu w osi Z (pionowej lub poziomej w wersji poziomej stanowiska), aby móc zmieniać odległość pomiędzy skrajnymi źródłami światła. Powinno mieć możliwość użycia źródeł światła o różnych temperaturach barwowych. Całość zamknięta w obudowie nie przepuszczającej światła. Najem przez 30 dni kalendarzowych, najem ciągły w pomieszczeniach Zamawiającego Zamawiający dopuszcza aparaturę używaną bez limitu lat Wymagane szkolenie dla 1 osoby - 6 godzin u Zamawiającego. | kpl. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0