Olsztyn, dnia 18.03.2024

ZP.262.14.2024

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie- cz.1”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w powiązaniu z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść pytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie SWZ, złożonego w tym postępowaniu oraz udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE Nr 1

Czy Zamawiający w toku prowadzonych prac będzie podczas profilowania dróg wymagał dodatkowych miejsc odprowadzenia wody- spsutów wody na pobocze. Jeżeli tak, to ile sztuk na kilometr prowadzonych prac?

ODPOWIEDŹ Nr 1

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dodatkowych miejsc odprowadzenia wody. Jednakże ich ilość oraz zagęszczenie wynikać będzie  ze specyfiki terenu a całość prac wliczona powinna być w godziny wykorzystania koprako-ładowarki.

PYTANIE Nr 2

Czy Zamawiający wobec zapisów w opisie wykonywanych prac o konieczności zagęszczenia dróg  będzie wymagał badania stopnia zagęszczenia po wykonanym zleceniu. Jeżeli tak, to jaki parametr zagęszczenia należy osiągnąć ?

ODPOWEDŹ Nr 2

Zamawiający nie będzie wymagał badania stopnia zagęszczenia dróg po wykonaniu zlecenia, jednakże Zamawiający dopuszcza wykonanie badań we własnym zakresie.  W takim wypadku wskaźnik zagęszczenia Is powinien być większy niż 0,90.

Dyrektor

Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

Dariusz Jasiński

……………………………………………………………………………….