Część 1 – Testy do określania minimalnego stężenia hamującego ( MIC) grzybów drożdżopodobnych.

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk /36 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla grzybów drożdżopodobnych | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Buliony, odczynniki oraz materiały zużywalne do badań. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o odpowiednie pozycje umożliwiające wycenę wszystkich materiałów zużywalnych oraz odczynników niezbędnych do wykonania badań | Według ilości testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie odczynników automatycznej pipety wielokanałowej z aktualnym świadectwem kalibracji - dostarczyć jeżeli jest niezbędna do wykonywania badań z uwzględnieniem wymaganych objętości. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Opis parametrów testu do oznaczania MIC grzybów drożdżopodobnych: |  |  |  |  |
| 1 | Testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla grzybów drożdżopodobnych zgodne z aktualnymi zaleceniami EUCAST |
| 2 | Test wykorzystujący metodę seryjnych rozcieńczeń antymykotyków na mikropłytce |  |  |  |  |
| 3 | Liofilizowane substraty antybiotyku uwadniane po dodaniu zawiesiny grzybowej |  |  |  |  |
| 4 | Zastosowane na płytce antymykotyki przynajmniej w składzie: Flucytozyna, Amphotercyna B, |  |  |  |
|  | Anidulafungina, Kaspofungina, Flukonazol, Mikafungina, Posakonazol, Worykonazol |  |  |  |  |
| 5 | Jedna płytka przeznaczona na jednego pacjenta |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytki pakowane indywidualnie |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczyt wizualny wrażliwości na podstawie wzrostu lub zahamowania wzrostu mikroorganizmów na podłożu zawierającym |  |
|  | substancje przeciwgrzybicze i czynniki wzrostu. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |

Część 2 – Testy do określania minimalnego stężenia hamującego ( MIC) kolistyny.

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk/ 36 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) kolistyny | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Buliony, odczynniki oraz materiały zużywalne do badań. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o odpowiednie pozycje umożliwiające wycenę wszystkich materiałów zużywalnych oraz odczynników niezbędnych do wykonania badań | Według ilości testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

|  | Opis parametrów testu do oznaczania MIC kolistyny: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda mikrorozcieńczeń zalecana przez EUCAST |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw oraz niezbędny bulion od jednego producenta z certyfikatem CEIVD |  |  |  |  |  |
| 3 | Test wykorzystujący metodę seryjnych rozcieńczeń antybiotyku na mikropłytce |  |  |  |  |
| 4 | Liofilizowane substraty antybiotyku uwadniane po dodaniu zawiesiny bakteryjnej |  |  |  |  |
| 5 | Zakres MIC co najmniej 0,25-16 μg/ml |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Minimum 6 miesięcy ważności produktów |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość wykonania pojedyńczych oznaczeń bez konieczności zbierania serii oznaczeń - mikropłytka podzielna na pojedyncze paski |
| 8 | Odczyt wizualny |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |

Część 3 –  Podłoże chromogenne Candida do selektywnej izolacji i różnicowania Candida auris od innych klinicznych szczepów Candida spp.

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk/ 36 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże chromogenne Candida do selektywnej izolacji i różnicowania Candida auris od innych klinicznych szczepów Candida takich jak: C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

| 1. | Średnica płytek 90 mm, max wielkość opakowania 20 płytek. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |  |

Część 4 –  Szybki test kasetowy do wykrywania kalprotektyny i laktoferyny w kale.

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk/ 36 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Immunochromatograficznynieinwazyjny, szybki test kasetkowy do jakościowego wykrywania kalprotektyny i laktoferyny w ludzkich próbkach kału do zastosowania przy diagnozie zapalenia układu pokarmowego wraz z zestawem pozytywnej zewnętrznej kontroli testu | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

|  | 1. Ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy. |
| --- | --- |
| 2. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |

Część 5 – Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC cefiderokolu.

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk/ 36 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski Cefiderokol 256 do oznaczania wartości MIC na skali | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

| 1. | Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |
| 3. | Paski muszą być transportowane w odpowiednich warunkach zalecanych dla danego antybiotyku. |  |  |  |
| 4. | Paski konfekcjonowane pojedynczo. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 6 – Panele diagnostyczne do oznaczania patogenów metodą multiplex PCR w systemie zamkniętym.

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel diagnostyczny do oznaczania patogenów z płynu mózgowo-rdzeniowego | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel diagnostyczny do oznaczania patogenów układu pokarmowego z próbek kału, które powodują zakaźną biegunkę. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panel diagnostyczny do oznaczania patogenów układu oddechowego z wymazów z nosogardzieli | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

| 1. Panele diagnostyczne kompatybilne do posiadanego przez Zamawiającego systemu zamkniętego multiplex PCR, który umożliwia jednoczesne wykrywanie bakterii, |
| --- |
| wirusów i pasożytów. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Czas trwania zamówienia: do dnia 28.06.2025. |  |  |  |  |  |
| 3. Pozycja nr 1 - Możliwość jednoczesnego oznaczania minimum 12 patogenów, w tym wirusów, bakterii i grzybów bezpośrednio z plynu mózgowo-rdzeniowego |
| 4. Pozycja nr 2 - Możliwość jednoczesnego oznaczania minimum 20 patogenów, w tym wirusów, bakterii i pasożytów z zakażeń układu pokarmowego, |  |
| w tym możliwość wykrywania toksyn STEC), A/B Clostridioides difficile i różnicowania E. coli/ Shigella (EAEC, EPEC, ETEC, EIEC, |  |  |
| 5. Pozycja nr 3 - Możliwość jednoczesnego oznaczania min. 20 patogenów, w tym wirusów i bakterii z zakażeń układu oddechowego, w tym wirusa SARS-CoV-2, |
| grypy z rozróżnieniem wirusów A,B, A/H1, bezpośrednio z próbki. |  |  |  |  |  |

Część 7

Dzierżawa aparatu, dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych hormonów cyklu miesiączkowego, hormonów tarczycy, antygenów nowotworowych oraz witaminy B12 i ferrytyny ,witaminy D3  i ANTYTPO ANTYTG

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk /jednostek | Ilość opakowań | Wielkość opakowań | Cena netto za op. | Łączna cena netto (zł) | VAT % | Łączna cena brutto (zł) | Nr kat. | UWAGI dot. stanu realizacji umowy/ w tym okres zużycia zabezpieczony wnioskiem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynniki (parametry graniczne – Tabela nr 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania Antygenu CA 15-3 | Ilość niezbędna do wykonania 600 oznaczeń | 6 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania ferrytyny | Ilość niezbędna do wykonania 5 100 oznaczeń | 51 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania witaminy B12 | Ilość niezbędna do wykonania 5 200 oznaczeń | 52 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania TSH | Ilość niezbędna do wykonania 25 000 oznaczeń | 250 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania FT3 | Ilość niezbędna do wykonania 9 200 oznaczeń | 92 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania FT4 | Ilość niezbędna do wykonania 9 600 oznaczeń | 96 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania beta-HCG | Ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń | 8 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania CA 19-9 | Ilość niezbędna do wykonania 11 400 oznaczeń | 114 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania CEA | Ilość niezbędna do wykonania 11 400 oznaczeń | 114 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania AFP | Ilość niezbędna do wykonania 7 100 oznaczeń | 71 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania Total PSA | Ilość niezbędna do wykonania 10 800 oznaczeń | 108 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania Free PSA | Ilość niezbędna do wykonania 4 000 oznaczeń | 40 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania CA 125 | Ilość niezbędna do wykonania 2 000 oznaczeń | 20 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania prolaktyny | Ilość niezbędna do wykonania 900 oznaczeń | 9 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania LH | Ilość niezbędna do wykonania 600 oznaczeń | 6 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania FSH | Ilość niezbędna do wykonania 600 oznaczeń | 6 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania progesteronu | Ilość niezbędna do wykonania 600 oznaczeń | 6 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania testosteronu | Ilość niezbędna do wykonania 1 000 oznaczeń | 10 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania estradiolu | Ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń | 8 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania białka HE4 | Ilość niezbędna do wykonania 600 oznaczeń | 6 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania homocysteiny | Ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń | 8 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania insuliny | Ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń | 8 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania VITD 25OH | Ilość niezbędna do wykonania 12 000 oznaczeń | 120 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania aTPO | Ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń | 8 op. | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość netto Dzierżawy/ 1 miesiąc | Wartość netto dzierżawy/36 miesięcy | VAT % | Wartość brutto dzierżawy/36 miesięcy |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu (parametry graniczne analizatora –Tabela nr 1) | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne (parametry graniczne – Tabela nr 2) | Ilość niezbędna do wykonania w/w oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory (parametry graniczne – Tabela nr 2) | Ilość niezbędna do wykonania w/w oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne | Ilość niezbędna do wykonania w/w oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości - COBJwDL | Według harmonogramu COBJwDL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego z dostępem do istniejącej bazy danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie pracowników Zakładu w obsłudze analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drukarka zewnętrzna z wymianą tonera | wymiana w\g zużycia. 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator stojący o wydajności 20m2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny, a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia zamawiającego do zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/terminowego odbioru odpadów |

Parametry graniczne analizatora

TABELA nr 1

ANALIZATOR model: ………………………………………………………….

ANALIZATOR rok produkcji: …………………………………………………

| L.p | Parametry graniczne analizatora |
| --- | --- |
| 1. | Analizator – rok produkcji nie starszy niż 2019, w przypadku 2 krotnie powtarzającej się awarii z tej samej przyczyny aparat zostanie wymieniony na nowy na koszt dzierżawcy. |
| 2. | Metodyka badań analizatora – chemiluminescencja. |
| 3. | Pełna automatyka analiz. |
| 4. | Wykonanie wszystkich oznaczeń na jednym analizatorze. |
| 5. | Co najmniej 25 miejsc na odczynniki na pokładzie analizatora. |
| 6. | Identyfikacja odczynników i prób badanych także za pomocą czytnika kodów kreskowych. |
| 7. | System schładzania odczynników do temperatury lodówki (2-10ºC) w analizatorze. |
| 8. | Praca w oparciu o odczynniki gotowe do użycia, w stanie płynnym, bez konieczności wstępnego przygotowania (rekonstytucji). |
| 9. | Czujnik obecności skrzepów i mikroskrzepów w badanej próbce. |
| 10. | Pojemność analizatora – co najmniej 50 próbek pierwotnych. |
| 11. | Tryb pracy: rutynowy i CITO |
| 12. | Możliwość ciągłego i swobodnego dostawiania i wymiany próbek, odczynników, kalibratorów i kontroli bez przerywania pracy analizatora |
| 13. | Możliwość jednoczesnego stosowania dwóch różnych serii reagentów |
| 14. | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych oraz materiałów zużywalnych. |
| 15. | Brak jednorazowych końcówek ,sposób mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej wartości istotnej klinicznie poniżej 0.1 ppm |
| 16. | Pomiar przebiegu reakcji w kuwetach jednorazowych |
| 17. | Wyposażenie analizatora w drukarkę zewnętrzną wraz z wymianą zużytego tonera na nowy |
| 18. | Podłączenie aparatu do systemu informatycznego z dostępem do istniejącej bazy danych i dokonanie zmian w oprogramowaniu niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania |
| 19. | Łatwość konserwacji analizatora i możliwość tworzenia raportów czynności konserwacyjnych |
| 20. | Uniwersalny statyw na próbki przystosowany do pracy z różnymi rodzajami probówek, w tym probówek pierwotnych systemu zamkniętego |
| 21. | Komputerowa archiwizacja danych |
| 22. | Wbudowany system kontroli jakości. |
| 23 | Funkcja automatycznego podawania czasu zakończenia określonego oznaczenia |
| 23 | Podłączenie UPS |

TABELA NR 2

Parametry graniczne odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów

| L.p | Parametry graniczne odczynników, kontroli i kalibratorów |
| --- | --- |
| 1. | Odczynniki, kontrole, kalibratory w stanie płynnym gotowe do natychmiastowego użycia, bez konieczności rekonstrukcji. |
| 2. | Stabilność kalibracji co najmniej 4 tygodnie (28 dni) bez dodatkowej rekalibracji. |
| 3. | Wielkość zestawów odczynników: maksymalnie do 100 oznaczeń. |
| 4. | Daty ważności wszystkich odczynników, kontroli i kalibratorów oraz pozostałych zużywalnych odczynników – minimum 4 miesięcy od daty dostawy. |
| 5. | Jednorazowa partia zamówienia większej ilości zestawów danego odczynnika musi zawierać ten sam numer lot. |

Część 8 – Kody kreskowe samoprzylepne

| L.p. | Nazwa | Nr katal. | Ilość sztuk / 3 lata | Ilość opakowań | Preferowana wielkość opakowania w sztukach | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kody kreskowe samoprzylepne |  | 4 000 000 szt. pojedynczych kodów podzielonych wg poniżej podanego schematu |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki graniczne:

Szkic wyglądu bloku etykiet w załączeniu

Warunki poz.1

standard: interleaved 2 of 5

bloczki po 2,4,6,8 kodów

dziesięć znaków w kodzie

jako pierwszy znak musi wystąpić cyfra 8

ostatni , dziesiąty znak w kodzie identyfikuje rodzaj materiału ( np. : krew, mocz, osocze, kał, surowica itp. )

Przykład: bloczek x 2

800000100 1

800000100 2

Przykład: bloczek x 4

800000101 1

800000101 2

800000101 3

800000101 4

Przykład: bloczek x 6

800000102 1

800000102 2

800000102 3

800000102 4

800000102 5

800000102 6

Kody współpracujące z oprogramowaniem Asseco – AMMS , Infomedica

Wielkość dopasowana do oklejania probówek z systemu zamkniętego Medlab lub innych dostępnych na rynku probówek systemu zamkniętego

kody identyfikowane przez analizatory pracujące w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej: kompatybilne z Analizatorem Hematologiczny Sysmex XN 1000, Sysmex 550, Firmy Roche Diagnostics U 411, Integra 400, Architect i1000, Architect Plus, STA COMPACT, Firmy Beckman AU 680 DIAHEM IH 500, Becton Dickinson – PHOENIX, BACTEC

Zestaw kodów dla jednego Pacjenta osobno przycięty, nie stosować kodów na rolce.

Odporne na działanie temperatury od -30 do 42 stopni C

Odporne na ścieranie ręką lub ręką w rękawiczce

Rozdział kodów na bloczki po 2,4,6,8 itp. kodów z możliwością zmiennego zamówienia rodzajów bloczków

Kody samoprzylepne, podkład papierowy z nadrukowanym kodem kreskowym i numerycznym, gotowe do użycia

ewidencja kolejności numeracji po stronie wykonawcy, kolejność do uzgodnienia z poprzednim Wykonawcą firma ETISOFT

niepowtarzalność numeracji kodów

Rodzaje bloczków

Bloczek x2

Bloczek x4

Bloczek x6

Bloczek x8

Identyfikacja numeryczna oddziału w kodzie kreskowym lub skrót oddziału na nalepce poza kodem np. OKO, WEW, REH, PUL i INNE wg potrzeb.

Wielkość etykiet 40x14 mm ( szerokość x wysokość)

Część 9 – Zakup odczynników i innego asortymentu do wykonywania badań kalprotektyny i elastazy ilościowo w kale,  na analizatorze  biochemicznym firmy Beckman  na okres 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa | Ilość badań / 3 lata | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalprotektyna ilościowo w kale | 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elastaza trzustkowa ilościowo w kale | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *do w/ w ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kalibracyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *do w/ w ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do w/ w ilości badań w tym probówki do przygotowania kału do ozn. kalprotektyny,elastazy trzustkowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki graniczne:

1. Ilość opakowań winna być dostosowana do ilości wykonywanych badań w okresie 36 miesięcy

2. Podana ilość odczynników ma zapewniać wykonanie badań w podanym okresie, należy uwzględnić ilość odczynników niezbędną do wykonania badań, kalibracji i kontroli z uwzględnieniem trwałości odczynników po wstawieniu na pokład analizatora, kalibratorów i kontroli po otworzeniu opakowania.

3. Kontrola jakości kalprotektyna – 2 razy w tygodniu na 2 poziomach,  elastaza	 1 raz w tygodniu na 2 poziomach

4. Do oferowanej ilości odczynników do wykonania ilości badań podanych w tabeli należy doliczyć odczynniki przeznaczone do wykonania kontroli i kalibracji

5  Do oferty dołączyć oświadczenie o dostarczeniu Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w wersji papierowej przy pierwszej dostawie lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach

6. W przypadkach opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć metodykę oznaczeń w j. Polskim

8. Zapewnienie nadzoru firmy dzierżawiącej analizator po stronie firmy oferującej odczynniki do w/w badań  nad wprowadzeniem, ustawieniem, funkcjonowaniem  aplikacji na analizatorze

Część 10 – Dzierżawa aparatu wraz z zakupem odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania rozdziału elektroforetycznego białek w materiałach biologicznych

| L.p. | Nazwa oznaczanego parametru | Ilość badań/ 3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników i żeli agarozowych do wykonania elektroforezy w surowicy, moczu i płynach ustrojowych | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komory do zagęszczania moczu | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrole fizjologiczna do w/w ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola patologiczna do w/w ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zewnętrzna kontrola jakości 1 raz w roku | 3/ 3lata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały zużywalne: | na okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Inne: | na okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres trwania dzierżawy |  |  |  |  | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
|  | Dzierżawa aparatu do rozdziału elektroforetycznego białek (z podajnikiem próbek pierwotnych ) | na okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

|  | Warunki graniczne: 1. Wymagane jest wstawienie aparatury ( nie starszej niż 2017 rok )umożliwiającej całkowicie dokonanie rozdziału elektroforetycznego, procesu barwienia, suszenia oraz odczytu i drukowania wyników pacjentów i kontroli ( ok. 2800 wydruków ). Jeśli wymagana pipeta to wymagana jej kalibracja wraz ze świadectwem. Zestaw musi być kompletny, zapewniać całkowite wykonanie badań wraz z oprogramowaniem 2. Gwarancja aparatury na cały okres trwania umowy 3. Aparat i inne części objęte gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym, konserwacyjnym przez cały okres trwania umowy 4. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości na 2 poziomach przez 2 dni w tygodniu z uwzględnieniem jego stabilności po otwarciu przez okres 36 miesięcy. 5. Naprawy i wymagane konserwacje urządzeń w trakcie trwania umowy po stronie Wykonawcy 6. Wymiana tonera w drukarce po stronie Wykonawcy. 7. Podłączenie analizatora przez Zleceniobiorcę do sieci informatycznej funkcjonującej w Laboratorium INFOMEDICA/AMMS ASSECO- możliwość elektronicznej archiwizacji densytogramów w systemie szpitalnym 8. Naprawa aparatu do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku przedłużającego się czasu naprawy dostarczenie aparatu o tych samych parametrach co analizator dzierżawiony / analizatora zastępczego / lub zapewnienie badań u Podwykonawcy wraz z zapewnieniem transportu próbek i odbioru wyników z jego placówki. 9. Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w wersji papierowej wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenie producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. 10. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości zgodnie z wymogami w tabeli 11. Raporty walidacji warunków transportu odczynników do siedziby Zamawiającego wraz z dostawami 12. Dostarczenie wraz z aparatem termometru i wilgotnościomierza w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych wraz z zapewnieniem walidacji urządzenia/ urządzeń przez okres trwania umowy 13. Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów. 14. Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości oznaczeń elektroforetycznych w okresie 36 miesięcy, uwzględniając okresy ważności oraz przydatność po rozpoczęciu. Nie ujęcie lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkuje dostarczaniem przez Wykonawcę. 15. Należy zagwarantować archiwizację całego wyniku elektroforezy w przypadku zakończenia umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Część 11 – Odczynniki do badań manualnych

| L.p. | Nazwa odczynnika | Preferowana wielkość opakowania | Ilość badań/ 3 lata | Nr katal. | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lateks RF z kontrolami * | 100 testów | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynniki na kontrole | 100 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lateks ASO z kontrolami ( badania wykonywane pojedynczo) opak o poj. Max. 50 ozn * | 100 testów | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynniki kontrolne | 100 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test ELISA na obecność Giardia Lamblia * | 96 testów | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynniki kontrolne | 96 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy zestaw diagnostyczny do testów parazytologicznych ( probówka do zagęszczania kału z filtrami ) | 100 testów | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test do oznaczania krwi utajonej w kale, test kasetkowy - bez stosowania diety czułość min. 10 ng. Zestaw wraz z kontrolami dodatnią i ujemną. W przypadku osobnego zestawu kontroli należy zabezpieczyć taką ilość aby wykonać kontrolę na 2 poziomach 5 razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy. | 20-30 testów | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynniki na kontrole | 20-30 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

| * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 i 2 badania wykonywane 2 razy w tygodniu, do których należy doliczyć ilość wykonywanych przy oznaczeniu kontroli. |
| Poz. 3 badania wykonywane 1 raz na ok. 1,5 tygodnia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 5 badania wykonywane 5 razy w tygodniu. |

| Wymagane: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w wersji papierowej wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenie producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. |  |
| Odczynniki laboratoryjne: ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość badań, kontroli oraz okres stabilności po otworzeniu opakowania i datę ważności na okres 36 miesięcy dla zapewnienia w/w ilości badań |  |
| Data ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. |  |
| Wymagane raporty walidacji warunków transportu odczynników do siedziby Zamawiającego. |  |
| Wszystkie zaoferowane odczynniki/ zestawy muszą posiadać wymaganą dokumentację |  |  |  |  |  |

Część 12 – Odczynniki do oznaczeń jakościowych

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk / 3 lata | Ilość opakowań | Preferowana Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test ciążowy, kasetkowy pakowany pojedynczo z możliwością wykonania oznaczenia w surowicy i w moczu o czułości 10 mIU/ml. | 1 500 |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Warunki graniczne :

| Wykonawca dostarcza Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. |  |
| --- | --- |
| Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość badań, okres ważności po otworzeniu opakowani na 36 miesięcy dla zapewnienia w/ w ilości badań |  |  |
| Data ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| Dołączyć dokumentację parametrów techniczno – użytkowych, deklarację zgodności, certyfikat CE, |  |  |  |  |
| oświadczenie o klasie wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 13 – Odczynniki laboratoryjne

| L.p. | Nazwa Odczynnika | Ilość w j. miary / 3 lata | Jednostka miary | Ilość opakowań/3 lata | Preferowana maks. Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denaturat | 24l | litr |  | 1 l |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NaCl cz.d.a | 12 kg | kg |  | 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kwas octowy 30% | 500 ml | ml |  | najmniejsze |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Ehrliha | 1500 ml | ml |  | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Sudan III | 100 ml | ml |  | 50 ml |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Lugola | 300 ml | ml |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Samsona | 300 ml | ml |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Turka | 300ml | ml |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Barwnik May Grunwalda | 12 000 ml | ml |  | 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Barwnik Giemsy | 6000 ml | ml |  | 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Dopuszczalne oferty cząstkowe na poszczególny asortyment zawarty w pakiecie.

Wykonawca dostarcza Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach.

| Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy |  |
| --- | --- |
| Wszystkie zaoferowane odczynniki muszą posiadać wymaganą dokumentację |  |  |  |  |  |

Część 14 – Odczynniki laboratoryjne

| L.p. | Nazwa Odczynnika | Ilość opakowań / 3 lata | Jednostka miary | Preferowana maks. Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kwas solny 6 mol/L płynny | 100 | 1 op. - 10ml | 1 l |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

| Wykonawca dostarcza Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. |
| --- |
| Wszystkie zaoferowane odczynniki muszą posiadać wymaganą, dokumentację |  |  |  |

Część 15 – Sprzęt dodatkowy

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk/ml / 3 lata | Ilość opakowań | Maksymalna Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thrombo Plus-probówki do przygotowania krwi do liczenia płytek krwi PLT minimalny termin ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. | 300 szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 16 – Sprzęt dodatkowy

| L.p. | Nazwa | Ilość ml / 3 lata | Jednostka miary | Ilość opakowań | Maksymalna Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olejek imersyjny – buteleczka z zakraplaczem | 600 ml | Op. |  | 25 ml |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 17 – Materiały kontrolne

| L.p. | Nazwa | Ilość ml / 3 lata | Ilość opakowań | Maksymalna Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały do oznaczania alkoholu etylowego, alkoholu metylowego, alkoholu izopropylowego, acetonu we krwi pełnej o stężeniach: - alkohol metylowy 0,75 ml - alkohol etylowy 3g/L - alkohol izopropylowy 0,5 g/L - aceton 0,5 g/L | 72 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały do oznaczania alkoholu etylowego, alkoholu metylowego, alkoholu izopropylowego, acetonu we krwi pełnej o stężeniach: - alkohol metylowy 0,3 g/L - alkohol etylowy 1 g/L - alkohol izopropylowy 0,1 g/L - aceton 0,1 g/L | 72 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

    - Dopuszczalna zmiana wartości oczekiwanych +/- 10%

    - Dopuszczalna poj.  buteleczki 2-3 ml

    - Zapotrzebowanie na okres 3 lat

Część 18 – Materiały kontrolne

| L.p. | Nazwa | Ilość ml / 3 lata | Ilość opakowań | Maksymalna Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały do oznaczania glikolu etylowego w surowicy o stężeniu 10 mg/dl Dopuszczalna poj. buteleczki do 5 ml. | 150 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały do oznaczania glikolu etylowego w surowicy o stężeniu 30 mg/dl Dopuszczalna poj. Buteleczki od 3 do 5 ml. | 150 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 19 – Materiały kontrolne

| L.p. | Nazwa | Ilość ml / 3 lata | Ilość opakowań | Maksymalna Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały do oznaczania fenolu w moczu o stężeniu 16 mg/l Dopuszczalna zmiana wartości oczekiwanych +/- 10% Dopuszczalna poj. buteleczki do 25 ml. | 750 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 20 – Przewidywane ilości oznaczeń na 2 lata

| L.p. | Odczynniki parametry krytyczne | Ilość badań | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry krytyczne ( RKZ, sód, potas, wapń zjonizowany, chlorki, glukoza, mleczany) | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karboksyhemoglobina HbCO | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Methemoglobina MetHb | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kalibratory | wg zużycia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrole | wg załącznika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały eksploatacyjne | wg zużycia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres trwania dzierżawy |  |  |  |  | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto | Vat (% ) | Wartość brutto |  |
| 7 | Dzierżawa | 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Należy uwzględnić taką ilość odczynników, kontroli, kalibratorów i innych materiałów zużywalnych ,która zapewni wykonanie badań na 2 lata przedstawioną w tabeli ,w tym kalibrację ,kontrolę mając na uwadze stabilność odczynników na pokładzie po otwarciu opakowania. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

| Parametry wymagane dla analizatora parametrów krytycznych |
| --- |
|  | TAK | NIE |
| Analizator nie starszy niż 2023r.,zaopatrzony w UPS |  |  |
| Podłączenie do systemu informatycznego InfoMedica ASECCO na koszt wykonawcy. |  |  |
| Analizator równowagi kwasowo-zasadowej z pomiarem MetHb, HbCO, glukozy i mleczanów |  |  |
| Możliwość wyboru pojedynczych parametrów przez operatora. |  |  |
| Krótki czas oczekiwania na wynik. |  |  |
| Flagowanie patologicznych wyników. |  |  |
| Elektrody bezobsługowe z długim terminem ważności (min 12 m-cy) |  |  |
| Kalibracja z użyciem buforów. |  |  |
| Wykorzystanie zużytych pojemników po buforach jako pojemniki na ścieki |  |  |
| Automatyczny pomiar kontroli jakości |  |  |
| Automatyczna procedura czyszczenia toru pomiarowego, kalibracji ,kondycjonowania elektrod |  |  |
| Oprogramowanie w języku polskim. |  |  |
| Czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| Utylizacja odpadów na kosz wykonawcy |  |  |
| W okresie dzierżawy bezpłatne przeglądy techniczne (usługa i wymienione części zużywalne i materiały eksploatacyjne) min. 1 raz w roku lub zgodnie z wymaganiami producenta i ewentualną wymianą UPS |  |  |
| Wykonawca w tabeli asortymentowo-cenowej zobowiązany jest do podania wszystkich elementów niezbędnych do całkowitego wykonania procedury oznaczania ( m.in.. zatyczek wyłapujących skrzep, zestawu do czyszczenia elektrod, adapterów do podawania materiału z probówki itp.) bez uwzględnienia materiałów zużywalnych służących do pobrania krwi |  |  |
| Dostarczenie lodówki z zamrażarką (lodówka pojemność min. 200 l, zamrażarka 30 l), stołu pod analizator (jeżeli wymagany), klimatyzatora oraz termohigrometru wraz z certyfikatami kalibracji wraz z zapewnieniem walidacji urządzenia/ urządzeń przez okres trwania umowy |  |  |
| Bezpłatne przeszkolenie personelu Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi analizatora wg potrzeb Zleceniodawcy, okresowe szkolenia aktualizujące. Potwierdzenie szkoleń stosownymi certyfikatami. |  |  |
| Identyfikacja odczynników i próbek za pomocą barkodu. |  |  |
| Automatyczne monitorowanie ilości odczynników na pokładzie aparatu. |  |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |
| Dostęp telefoniczny do serwisu/konsultanta przez 7 dni w tygodniu. |  |  |
| Dostawa/odbiór analizatora, montaż/demontaż i okresowa konserwacja oraz naprawy w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy |  |  |

| Kontrola wewnętrzna dla analizatora parametrów krytycznych |  |
| --- | --- |
| Nazwa badania | Częstotliwość kontroli | Poziom kontroli |
| Wszystkie parametry | 7 dni w tygodniu | 3 poziomy |

Część 21 – Testy narkotyczne na 3 lata

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk na 3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel narkotykowy 6 – parametrowy, kasetowy ( cut off: AMP500, m-AMP500, THC50, MOR/OPI300, COC300, MDMA500) – mocz | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel narkotykowy, kasetowy ( cut- off: AMP50, m-AMP50, THC12, MOR/OPI40, COC50, MDMA50) – krew pełna | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Metadon cut-off 300 ng/ml – mocz | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fencyklidyna cut-off 25 lub 50 ng/ml – mocz # | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tramadol cut – off 100 ng/ml – mocz | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zolpidem cut – off 25 lub 50 ng/ml – mocz # | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Data ważności testów min. 12 m-cy od momentu zrealizowania zamówienia.

# dla Zolpidemu, fencyklidyny proszę podać cut – off

Część 22 – Zakup pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika z urządzeniami pomocniczymi

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania/ il. Testów | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 parametrowe paski do analizy moczu | 51 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał kontrolny do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z częstotliwością 1 raz dziennie na 2 poziomach przez 7 dni w tygodniu | 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiał kontrolny do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z możliwością uzyskania Certyfikatu. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości włącznie z mikroskopową oceną osadów przez cały czas trwania umowy co najmniej 2 razy w roku | 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres trwania dzierżawy |  |  |  |  | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |  |
|  | Dzierżawa | 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki graniczne:

| 1. | 10 parametrowe paski do analizy moczu z następującymi parametrami: ciężar właściwy, pH, azotyny, ciała ketonowe, glukoza, białko, |  |
| --- | --- | --- |
|  | bilirubina, urobilinogen, leukocyty, krew. |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl na oznaczenie glukozy (stężenie 100mg/dl) i krwi |  |
|  | ( stężenie hemoglobiny 0,06mg/dl) . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Data ważności dostarczonych pasków min. 6 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 4. | Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenia producenta o braku takich |  |
|  | substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Informacje dotyczące pasków, oraz materiałów kontrolnych powinny być zawarte w dołączonej instrukcji w języku polskim. |  |
| 6. | Oferent zobowiązany jest do wyrównania strat pasków poniesionych w wyniku awarii aparatu. |  |
| 7. | Kontrola powinna uwzględniać również mikroskopową ocenę osadu. |  |

8.      Raporty walidacji warunków transportu odczynników do siedziby Zamawiającego

Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych/ kontroli, kalibratorów, materiałów niezbędnych do  okresowej konserwacji, kuwet, płynów , filtrów  i in. /, która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań  z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, kontroli / zewnętrznej i wewnętrznej / w  okresie 24 miesiące

W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i in. niezbędnych do prowadzenia w/ w ilości badań  zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy

| Warunki graniczne: |  |
| --- | --- |
| 1. Czytnik pasków do analizy moczu rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |
| 2. Wydajność powyżej 100 oznaczeń/godzinę. |  |
| 3. Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu. |  |
| 4. Automatyczne określanie barwy moczu oraz kompensacja jego zabarwienia. |  |
| 5. Możliwość zdefiniowania klarowności moczu. |  |
| 6. Automatyczna kalibracja aparatu bez konieczności użycia dodatkowych pasków kalibracyjnych. |  |
| 7. Flagowanie wyników patologicznych. |  |
| 8. Możliwość dokonania wydruku wyników w określonych przez Użytkownika jednostkach. |  |
| 9. Pamięć ostatnich 300 wyników pacjentów i pamięć wyników kontroli jakości. |  |
| 10. Zastosowanie czytnika kodów kreskowych. |  |
| 11. Podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej firmy INFOMEDICA na koszt Wykonawcy. |  |
| 12. Aparat wyposażony w dwukierunkową transmisję danych. |  |
| 13. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji czytnika w języku polskim. |  |
| 14. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie czytnika na koszt Wykonawcy jak również demontaż i odbiór po zakończonej umowie. |  |
| 15. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy, okresowe szkolenia aktualizujące. Potwierdzenie szkoleń stosownymi certyfikatami.. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy. |  |
| 16. Czytnik wyposażony w UPS zapewniający pracę przez min 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia. |  |
| 17. Dostarczenie wraz z aparatem termometru i wilgotnościomierza w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych. |  |
| Zapewnienie certyfikacji termometru i wilgotnościomierza na okres 2 lata. |  |  |  |  |  |  |
| 18.Dostarczenie wirówki do przygotowania prób do badań ( wirówka: obroty do 5000/min, 4 gilzy na min. 7 probówek 10 ml każda. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wirówka z zapewnieniem walidacji na okres 2 lat umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 . Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów. |  |

Część 23 – Dzierżawa wraz z zakupem odczynników do wykonywania oznaczeń immunochemicznych.

| L.p. | Nazwa oznaczonego parametru | Ilość badań / 3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hs Troponina | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prokalcytonina | 54000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HBs antygen | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HBs antygen test potwierdzenia | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HBs przeciwciała ilość | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HBc przeciwciała | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HBe antygen | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HBe przeciwciała | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | HCV przeciwciała test III generacji | 9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | HIV test IV generacji /badania wykonywane pojedynczo, należy uwzględnić ilość odczynników zapewniającą wykonanie badania, kontroli jakości do oznaczeń pojedynczych / i ilość odczynnika do kalibracji | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P/c anty CCP badania wykonywane 3 razy w miesiącu należy uwzględnić ilość odczynnika do wykonania kontroli oraz kalibracji | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nt proBNP | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | p/c CMV IgM | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | p/c CMV IgG | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CMV awidność | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | C-peptyd | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do w/ w ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 1,2,3,9,12 kontrola wszystkie dni tygodnia min. 2 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz 7, 8, 13, 14 wykonywane 1 raz w tygodniu na 2 poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 11 kontrola wyk. 3 razy w miesiącu min. 2 poziomy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 11 kontrola wyk. Przy każdym oznaczeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 16 kontrola wyk. 2 razy w tygodniu na 2 poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. pozostałe 4 razy w tygodniu Należy uwzględnić taką ilość odczynnika która zapewni wykonanie kontroli i kalibracji do w/ w badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kalibracyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do w/ w ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do w/ w ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał kontrolny do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z możliwością uzyskania Certyfikatu. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości przez cały czas trwania umowy co najmniej 2 razy w roku | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres trwania najem/ dzierżawy |  | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |  |
|  | Dzierżawa analizatora wraz z wyposażeniem | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki graniczne dla odczynników:

| 1. | Wielkość opakowania winna być dostosowana do ilości wykonywanych badań |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Podana ilość odczynników ma zapewniać wykonanie badań w podanym okresie, należy uwzględnić ilość odczynników niezbędną do wykonania badań, kalibracji i kontroli z uwzględnieniem trwałości odczynników po wstawieniu na pokład analizatora, kalibratorów i kontroli po otworzeniu opakowania |  |
| 3. | Odczynniki w opakowaniach do bezpośredniego włożenia na pokład analizatora |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kontrola jakości jak wymieniona wyżej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiały kontrolne powinny zawierać wszystkie wykonywane przez analizator parametry |  |  |  |  |  |
| 6. | Kalibratory, kontrole w postaci płynnej, gotowe do bezpośredniego użycia w analizatorze |  |  |  |  |  |
|  | Stabilność kalibracji nie mniej niż 4 tygodnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Do oferowanej ilości odczynników należy doliczyć odczynniki przeznaczone do wykonania codziennej kontroli i kalibracji oraz kontroli zewnątrzlaboratoryjnej |
| 8. | Dostawa odczynników do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faksem. |  |  |  |  |  |
| 9. | Wyrównanie strat odczynnikowych/ cz. zużywalnych w przypadku sytuacji awaryjnych leżących po stronie Wykonawcy |  |  |
| 10. | Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne z terminem ważności min. 5 miesięcy od dnia dostarczenia do Laboratorium |  |  |
|  | lub odpowiednio do zaoferowanej ilości w tabeli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Do oferty dołączyć Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych materiałach |
| 12. | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań z zapewnieniem opracowania wyników |  |  |  |  |
| 13. | W przypadkach opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania |  |  |  |
| 14. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć metodykę oznaczeń w j. Polskim |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zapewnienie tego samego nr lotu odczynników i kontroli w ciągu całego roku dla jak największej ilości dostaw |  |  |  |  |  |

Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych/ kontroli, kalibratorów, elektrod, materiałów niezbędnych do okresowej konserwacji, kuwet, płynów , filtrów i in. /, która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań immunochemicznych z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, ewentualnych rozcieńczeń po przekroczeniu liniowości, kontroli / zewnętrznej i wewnętrznej / w okresie 36 miesięcy W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i in. niezbędnych do prowadzenia w/ w ilości badań biochemicznych zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy Warunki graniczne dla analizatora 1. Analizator wraz z niezbędnymi urządzeniami / UPS,klimatyzator, drukarka należy uwzględnić w tabeli asortymentowo cenowej ilość tonerów do drukarki niezbędnych do wydruków kontroli, kalibracji i ew. pojedynczych wyników badan w przypadku awarii sieci informatycznej, stół pod analizator w przyp. Analizatora nie wolno stojącego i in. / Analizator nie starszy niż 2021 rok z udokumentowaną przeszłością techniczną, po zerowym przeglądzie technicznym 2. Analizator w pełni automatyczny,od momentu pobrania surowicy z próbki macierzystej do uzyskania wyniku 3. Rzeczywista wydajność analizatora – min. 40 oznaczeń na godzinę 4. Metoda wykonywania oznaczeń chemiluminescencja Pomiar w jednorazowych kuwetach reakcyjnych 5. Oznaczenia CITO 6. Analizator z monitorowaniem zużycia odczynników i części zużywalnych 7. Analizator z chłodzeniem odczynników 8. Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a systemem informatycznym funkcjonującym w Laboratorium 9. Identyfikacja odczynników, kalibratorów, kontroli oraz próbek przy użyciu kodów kreskowych 10. Aktualizacja oprogramowania po stronie zleceniobiorcy 11. Analizator z automatycznym rozcieńczaniem próbek 12. Wykonywanie badań z próbek pierwotnych / różne systemy zamkniętego pobierania krwi /oraz naczyniek pediatrycznych 13. Detekcja skrzepu w próbie 14. Możliwość dostawiania próbek bez przerywania ciągłości pracy analizatora 15. Wbudowany program kontroli jakości – możliwość archiwizacji wyników kontroli, przedstawienia wyników w postaci graficznej, statystyka wykonanych oznaczeń badań i kontroli 16. Wstawienie klimatyzatora do pomieszczenia w którym będzie się znajdował analizator 17. Podłączenie analizatora przez Zleceniobiorcę do sieci informatycznej funkcjonującej w Laboratorium 18. Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dobę, naprawy po stronie wykonawcy.( Infomedica – AMMS ASSECO ) 19. Dostawa analizatora, montaż, demontaż, odbiór i okresowa konserwacja oraz naprawy w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy 20. Analizator objęty gwarancją 21. Naprawa analizatora zgodnie z umową od momentu zgłoszenia, w przypadku przedłużającego się czasu naprawy dostarczenie analizatora o tych samych parametrach co analizator dzierżawiony / analizatora zastępczego / lub zapewnienie badań u Podwykonawcy na koszt Zleceniobiorcy wraz z zapewnieniem transportu próbek i odbioru wyników z jego placówki z zapewnieniem czasu wykonania dla badań CITO lub rutynowych 22. Bezpłatne przeszkolenie personelu Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi analizatora wg potrzeb Zleceniodawcy, okresowe szkolenia aktualizujące. Potwierdzenie szkoleń stosownymi certyfikatami. 23. Bezpłatne przeszkolenie Pracowników PTM w zakresie podstawowych czynności naprawczo – konserwacyjnych 24. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim 25. Całodobowa pomoc serwisowa z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej. Kontakt telefoniczny z serwisem 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia 26. Dostarczenie wraz z aparatem termometru i wilgotnościomierza w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych 27. Walidacja termometru i wilgotnościomierza przez cały okres umowy 29.Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów.

Część 24 – Drobny sprzęt laboratoryjny na okres 3 lata

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk / 3 lata | Jednostka miary | Ilość opakowań | Max . Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki do pipet niebieskie 0-1000µl | 55000 | sztuka |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet żółte 0-200µl | 50000 | sztuka |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki Eppendorf 1,6 ml zamykane dopuszczono probówki 1,5 ml | 60000 | sztuka |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik na kał o poj. całkowitej od 25 ml do 30 ml | 10000 | sztuka |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik na mocz niesterylny zakręcany, szczelny, do transportu pocztą pneumatyczną o pojemności całkowitej 100 ml do 120 ml | 73000 | sztuka |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet automatycznych do dozowania objętości w zakresie 1 – 5 ml | 1000 | sztuka |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki serologiczne polistyrenowe 75x12mm | 80000 | sztuka |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki stożkowe polistyrenowe przezroczyste o poj ok.10 ml | 72000 | sztuka |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x2 mm | 12000 | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x1 mm | 10000 | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm grubość 0,13 – 0,17 mm | 72000 | sztuka |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bagietki laboratoryjne jednorazowe, plastikowe, niesterylne dł. 120 -150 mm | 30000 | sztuka |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych do dozowania objętości w zakresie 1 – 10 ml | 2000 | sztuka |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pojemnik na PMR sterylny 10 ml zamykany, szczelny/ probówki z wciskanym korkiem, sterylne o poj. 10 ml | 1000 | sztuka |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Granulat przyspieszający wykrzepianie, bez wpływu na badania laboratoryjne. | 1800g | op |  | 600 g |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Korki o średnicy 12 mm białe dopasowane do probówek serologicznych polistyrenowych 75x12mm | 8000 | sztuka |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Korki o średnicy 15-17 mm uniwersalne dopasowane do w/w probówek stożkowych polistyrenowych przezroczystych o poj ok.10 ml | 60000 | sztuka |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Probówki okrągłodenne o pojemności 10 ml polistyrenowe | 50000 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Wielkość opakowania dostosowana do ilości zamawianych równomiernie w okresie 3 lat. |  |
|  | Dopuszczalne oferty cząstkowe na poszczególny asortyment zawarty w pakiecie. |  |

Część 25 – Igły i strzykawki typu Hamilton

| L.p. | Nazwa | Ilość na 3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STRZYKAWKI TYPU HAMILTON O POJ 10UL | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IGŁY DO STRZYKAWEK TYPU HAMILTON | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 26 – Kontrole do testów narkotycznych na 3 lata

| L.p. | Nazwa | Ilość na 3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola negatywna dla testów AMP, m-AMP, THC, COC, MOR/OPI, MDMA, PCP, MTD o podanych cut-off w moczu | ilość zapewniająca przeprowadzenie kontroli dla wszystkich parametrów co najmniej 1 raz w miesiącu przez okres 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola pozytywna dla testów AMP, m-AMP, THC, COC, MOR/OPI, MDMA, PCP, MTD o podanych cut-off w moczu | ilość zapewniająca przeprowadzenie kontroli dla wszystkich parametrów co najmniej 1 raz w miesiącu przez okres 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Data ważności testów min 12 m-cy od momentu zrealizowania zamówienia

Panel narkotykowy  ( cut off: AMP500, m-AMP500, THC50, MOR/OPI300, COC300, MDMA500) – mocz

Część 27 – Płytki Chromatograficzne

| L.p. | Nazwa | Ilość / 36 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŁYTKI CHROMATOGRAFICZNE ALUMINIOWE SILICA GEL 60 F 254 (UV) GRUBOŚĆI 0,25 MM 20X20 | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ilość opakowań winna uwzględniać okres przydatności do zużycia przez okres 3 lat

Część 28

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buprenorfina Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 10ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 29

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fentanyl Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 20 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 30

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDA - tenamfetamina Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 500 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 31

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etyl - glukuronidowy Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 500 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 32

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDPV- metylenodioksypirowaleron Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 1000 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 33

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zopiclon Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 50 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 34

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mefedron Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 100 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Maksymalna wielkość opakowania 30szt |  |
|  | Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania |  |

Część 35

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LSD – dietyloamid kwasu lizergowego Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 20 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 36

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propoksyfen Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 300 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 37

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2 syntetyczna marihuana Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 50 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 38

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oksykodon Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 100 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 39

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metakwalon Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 300 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 40

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB Pinacka Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 10 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Maksymalna wielkość opakowania 30szt |  |
|  | Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania |  |

Część 41

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kwas EDDP Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 300 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 42

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katynony Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 150 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 43

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CFYL- Carfentanyl Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 500 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 44

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pregabalina Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 500 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30 szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 45

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trazodon Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 25 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Maksymalna wielkość opakowania 30szt

Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania

Część 46

| L.p. | Nazwa | Przewidywana liczba oznaczeń / 24 miesięcy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr Katal. | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alfa PVP Rodzaj Materiału: mocz Metoda: Jakościowa immunochromatografia Cut off: 1000 ng/ml Rodzaj testu: Kaseta/ test zanurzeniowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Maksymalna wielkość opakowania 30szt |  |
|  | Minimalna data ważności 18 m- cy od daty otrzymania |  |