**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
|  | Adaptacja posiadanych na salach 28 zestawów edukacyjnych (mikroskopów Leica DM500 z kamerami Leica ICC50W) do nowego oprogramowania, bez konieczności ingerowania w infrastrukturę sieciową i przy zachowanej funkcjonalności, bez konieczności dodatkowych przewodów oraz urządzeń | TAK / NIE |  | TAK-15 pktNIE-0 pkt |
|  | Uchwyt do przenoszenia mikroskopu wbudowany w statyw mikroskopu, nie wystający poza kontur mikroskopu oraz miejsce do przechowywania przewodu zasilającego | TAK / NIE |  | TAK- 10 pkt NIE-0 pkt |
|  | Okres gwarancji dla wszystkich urządzeń co najmniej 36 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK / NIE |  | TAK – 15 pktNIE – 0 pkt |