## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2a-2c do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane minimalne" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## Część 1
28/ZP/2023/N
Część 1
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2a do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4) | µ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Zestaw pipet automatycznych | Zestaw pipet automatycznych
Preferowany producent: Capp | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model : Ecopipette | Model :…………………………………………………
pipeta 12- kanałowa /zrzutnik Comfort 30-300 µl | pipeta 12- kanałowa /zrzutnik Comfort …....-….... µl | 1 | 0 | 0
dokładność pipetowania: 1.66 / 1,40 (%) | dokładność pipetowania: …........./…......... (%)
precyzja pipetowania: 0,60 / 0,30 (%) | precyzja pipetowania: ….........../….......... (%)
pipeta 8- kanałowa /zrzutnik Comfort 30-300 µl | pipeta 8- kanałowa /zrzutnik Comfort ….....-…..... µl | 3 | 0 | 0
dokładność pipetowania: 1.66 / 1,40 (%) | dokładność pipetowania: …........./…......... (%)
precyzja pipetowania: 0,60 / 0,30 (%) | precyzja pipetowania: ….........../….......... (%)
pipeta 8- kanałowa /zrzutnik Comfort 5-50 µl | pipeta 8- kanałowa /zrzutnik Comfort …....-….....µl | 1 | 0 | 0
dokładność pipetowania: 3,20 / 1,40 (%) | dokładność pipetowania: …........./…......... (%)
precyzja pipetowania: 0,60 / 0,60 (%) | precyzja pipetowania: ….........../….......... (%)
pipeta zmiennoobiętościowa 0,2-2 µl | pipeta zmiennoobiętościowa .…..-…... µl | 1 | 0 | 0
dokładność pipetowania: 12.00 / 2.00 (%) | dokładność pipetowania: …........./…......... (%)
precyzja pipetowania: 6.00 / 1.00 (%) | precyzja pipetowania: ….........../….......... (%)
pipeta zmiennoobiętościowa 2-20-2 µl | pipeta zmiennoobiętościowa …....-…... µl | 1 | 0 | 0
dokładność pipetowania: 5.00 / 1.00 (%) | dokładność pipetowania: …........./…......... (%)
precyzja pipetowania: 1.50 / 0,30 (%) | precyzja pipetowania: ….........../….......... (%)
pipeta zmiennoobiętościowa 20-200 µl | pipeta zmiennoobiętościowa …....-….... µl/Capp | 4 | 0 | 0
dokładność pipetowania: 2.50 / 0.60 (%) | dokładność pipetowania: …........./…......... (%)
precyzja pipetowania: 0,70 / 0,20 (%) | precyzja pipetowania: ….........../….......... (%)
pipeta zmiennoobiętościowa 100-1000 µl | pipeta zmiennoobiętościowa …....-….... µl/Capp | 2 | 0 | 0
dokładność pipetowania: 2.00 / 0.80 (%) | dokładność pipetowania: …........./…......... (%)
precyzja pipetowania: 0,60 / 0,20 (%) | precyzja pipetowania: ….........../….......... (%)
wygodna blokada nastawionej objętości na wymiennej główce, którą można ustawić jedną ręką | TAK/NIE*
autoklawowalne w całości po zdjęciu i odizolowaniu główek nastawnych, bez konieczności rozkręcania pipet | TAK/NIE*
podwójne uszczelki silikonowe(typu O-ring) na metalowym końcu każdego kanału pipety mające zapewnić lepszą szczelność połączenia pipeta-końcówka i lepsze mocowanie końcówek przy jednoczesnym zmniejszeniu siły docisku pipety w trakcie zakładania końcówek z pudełka | TAK/NIE*
zrzutnik końcówek w formie kabłąka, umożliwiającym zrzut końcówek bez użycia kciuka | TAK/NIE*
pipeta z możliwością konfiguracji dla osoby prawo i leworęcznej | TAK/NIE*
Dostawa wraz z wniesieniem | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej ul. Banacha 12/16 Łódź II piętro, pokój 265

## Część 2
28/ZP/2023/N
Część 2
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2b do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pipetor elektryczny do pipet serologicznych | Pipetor elektryczny do pipet serologicznych | 2 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
Pipetor obsługuje pipety serologiczne szklane i plastikowe w zakresie od 0,1 do 100 ml | Pipetor obsługuje pipety serologiczne szklane i plastikowe w zakresie od …...... do ….......... ml
aspiracja pełnej objętości pipety 50 ml w mniej niż 10 sekund | aspiracja pełnej objętości pipety …...... ml w mniej niż …....... sekund
zamontowany filtr e 0,2 µm PTFE z możliwością jego wymiany | zamontowany filtr e …..... µm PTFE z możliwością jego wymiany
bezstopniowa regulacja prędkości aspiracji i dozowania | TAK/NIE*
zasilany akumulatorem litowo- jonowym | zasilany akumulatorem ….........................................
możliwość jednoczesnego ładowania i użytkowania | TAK/NIE*
kabel do ładowania | TAK/NIE*
waga nie większa niż 170 g. | waga nie większa niż …...... g.
Dostawa wraz z wniesieniem | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej ul. Banacha 12/16 Łódź II piętro, pokój 265

## Część 3
28/ZP/2023/N
Część 3
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2c do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Wirówka laboratoryjna Preferowany producent: POLYGEN | Witryna chłodnicza przemysłowa | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
Szybkoobrotowa stołowa wirówka, przystosowana do wirowania probówek o pojemności w zakresie co najmniej od 0,2 do 100ml; | Szybkoobrotowa stołowa wirówka, przystosowana do wirowania probówek o pojemności w zakresie co najmniej od …...... do ….......ml;
Maksymalna pojemność co najmniej 400ml; | Maksymalna pojemność co najmniej ….......ml;
Prędkość obrotowa w zakresie co najmniej od 100-15000 obr./min.; | Prędkość obrotowa w zakresie co najmniej od ….......-…......... obr./min.;
Maksymalne przyspieszenie dla rotora kątowego co najmniej 20627xg; | Maksymalne przyspieszenie dla rotora kątowego co najmniej …............xg;
Proste wprowadzanie parametrów, programowanie i kontrola następujących parametrów za pomocą pokręteł (bez przycisków i kursorów): | TAK/NIE*
▪Przyspieszenia (RCF) z dokładnością co 1 oraz 10xg (do wyboru przez użytkownika); | Przyspieszenia (RCF) z dokładnością co ….....oraz …....xg ;
▪Prędkości z dokładnością co 1 oraz 100 obr./min. (do wyboru przez użytkownika); | Prędkości z dokładnością co …....oraz …....... obr./min.
▪Czasu, programowanie długości czasu od 10s do 11 godz. 59 min. z dokładnością co 1 s oraz 1 min. (do wyboru przez użytkownika), oraz opcja pracy ciągłej; | Czasu, programowanie długości czasu od …....s do ….....godz. ….... min. z dokładnością co ….... s oraz …...... min., oraz opcja pracy ciągłej;
▪Funkcja blokowania sterownika w celu uniemożliwienia zmiany parametrów wirowania; | TAK/NIE*
Podświetlany wyświetlacz LCD umożliwiający równoczesny odczyt, aktualnych oraz zaprogramowanych parametrów pracy (szybkości/przyspieszenia/czasu/nr rotora/nr programu użytkownika); | TAK/NIE*
Możliwość zaprogramowania 50 programów użytkownika; | Możliwość zaprogramowania …........ programów użytkownika;
Funkcja automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania; | TAK/NIE*
Funkcja automatycznej kontroli niewyważenia rotora; | TAK/NIE*
Funkcja automatycznej identyfikacji zainstalowanego rotora; | TAK/NIE*
Funkcja szybkiego zwirowywania; | TAK/NIE*
Funkcja łagodnego startu i zatrzymania rotora; | TAK/NIE*
Możliwość ręcznego otwierania pokrywy wirówki w przypadku awarii zasilania; | TAK/NIE*
Akustyczna i wizualna sygnalizacja nieprawidłowej pracy wirówki uruchamiana m.in. w przypadku braku wyważenia rotora, awarii któregoś z bloków funkcjonalnych wirówki; | TAK/NIE*
Komora wirówki wykonana ze stali nierdzewnej; | TAK/NIE*
Silnik indukcyjny (bezszczotkowy); | TAK/NIE*
Wymiary wirówki nie więcej niż : 365 szer./452 gł./300 wys. mm; | Wymiary wirówki nie więcej niż …..... szer./….... gł./…....... wys. mm;
Waga wirówki nie więcej niż 32kg; | Waga wirówki nie więcej niż …............kg;
Dostawa wraz z wniesieniem | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (załączyć autoryzację producenta). | TAK/NIE*
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dudaktyki i Bioedukacji ul. Banacha 1/3 Łódź Gmach B, pokój B 104