## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.7.2023
Formularz cenowo-techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego protez głosowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania spełniać będą wszystkie  wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - dla poz.1 tabeli: 1) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Otolaryngologii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na numer ………………....... lub drogą elektroniczną na adres ……………………........; - dla poz. 2-8 tabeli: 3) wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie realizować poszczególne dostawy wyrobów w terminie do …... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………........ lub droga elektroniczna na adres…………………………….... 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, zgodnie z następującą kalkulacją:
l.p | Przedmiot zamówienia – Zadanie nr 1 | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | Producent/Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach: 4mm; 6mm; 8 mm; 10 mm; 12,5 mm i , średnicy minimum 22 Fr. Proteza uniwersalna do wszczepiania pierwotnego podczas laryngektomii i do wszczepiania wtórnego do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomii. Posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dojścia przedniego - przez tracheostomię oraz z dojścia tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Możliwość założenia protezy z użyciem podajnika, z użyciem samej koszulki podajnika oraz z użyciem kapsułki. Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje dla lekarza i pacjenta w języku polskim. Możliwość zamówienia protez z zestawem narzędzi jednorazowych do wszczepienia protez w rozmiarze 8mm, 10mm, 12.5mm. Możliwość zamówienia protez z dodatkowym większym (trzecim) kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku w rozmiarze 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm. | szt. | 180
2. | Prowadnica z tworzywa sztucznego do wprowadzania (punkcja pierwotna lub wtórna) i wymiany protez głosowych od strony przełyku: - prowadnica widoczna w promieniach RTG, - rurka prowadnicy wykonana z polichlorku winylu | szt. | 15
3. | Narzędzie pierwszej pomocy do tymczasowego zatrzymania przecieku przez protezę głosową | szt. | 5
4 | Kryzy - jednorazowego użytku kompatybilne z miarką Provox Measure. Zestaw miarek do mierzenia grubości ścianki przetoki tchawiczo - przełykowej 5 sztuk w opakowaniu, jednorazowego użytku, silikonowe | op. | 5
5 | Taśma utrzymująca rurkę silikonową do zamocowania na rurkę silikonową, dla osób z wrażliwą skórą lub podczas radioterapii | szt. | 40
6 | Szczoteczka do czyszczenia rurek silikonowych. Produkt niejałowy, przeznaczony do użytku u jednego pacjenta. Posiadający nie powoduje uszkodzeń rurki silikonowej podczas czyszczenia Produkt przeznaczony do wielokrotnego użytku długość 8 mm lub 12 mm | szt. | 48
7 | Wymiennik ciepła i wilgoci kompatybilny z rurką silikownową poz.8, wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej silikonowej z otworem wlotowym o przekroju 22 mm lub 23 mm lub na plaster mocujący, wyposażony w przycisk lub inne rozwiązanie umożliwiające mówienie przez protezę głosową, ułatwiający oddychanie. Wymiennik stwarzający mały opór oddechowy, zmniejszający nasilenie kaszlu i wytwarzanie śluzu, umożliwiający łatwe zamknięcie w celu mówienia, posiadający niskoprofilową konstrukcję, zbudowany z piankowego filtra nasączonego chlorkiem wapnia, zamkniętym w plastikowej obudowie. w opakowaniu 30 szt. | op. | 40
8 | Rurka tracheostomijna wykonana z miękkiego silikonu jakości medycznej, wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie. Dostępna w rozmiarach: Średnica zew 12,0 ; 13,5 ; 15,0 ; 17,0 Długości 27; 36 ; 55 mm z dziurami do fenestracji lub bez | szt. | 40
RAZEM: