K/292-4-846/2023

Poznań, 06.07.2023 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn**: Przeprowadzenie konserwacji i przeglądów systemów klimatyzacyjnych o oznaczeniu (ZO/011/23)** prowadzonym jako zapytanie ofertowe wpłynęły pytania na które niniejszym Zamawiający odpowiada:

Pytanie nr 1:  
1. Pytanie odnośnie do budynek A - pozycja 7 i 8 (układ zasilający p.301) - prosimy o informację czy są to dwa zestawy SPLIT(zew. + wew. jak na rysunku) - czy jest to układ z jedną jednostką zewnętrzną (poz. 7).

Odpowiedź:

Poniżej przysyłam informację o zestawach typu SPLIT dla Sali 301

Dwie jednostki zewnętrzne i każda jednostka zewnętrzna posiada jedną jednostkę wewnętrzną

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzacja SPLIT MCQUAY  sali 301 (strona prawa) | MCQUAY  M5C M062CR-AFAH-R  205 41806-00777 jedn. podsufitowa | MCQUAY  M5L C61DR  205 41903-00936 | 1+1 | 16 kW |
| Klimatyzacja SPLIT MCQUAY  sali 301 (strona lewa) | MCQUAY  M5C M062CR-AFAH-R 205 41806-00775 jedn. podsufitowa | MCQUAY M5L C61DR-FCCOA-R 205 419 03-00 930 | 1+1 | 16 kW |

Pytanie nr 2:  
„Prosimy o informację z jak dużym wyprzedzeniem musimy kontaktować się przed przyjazdem na obiekt, czy z ekipą po budynku będzie poruszała się osoba techniczna? (Jaki jest dostęp do konkretnych pomieszczeń?)”

Odpowiedź:

Standardowo prosimy o informację z wyprzedzeniem 48h w celu zaawizowania osób pracujących, organizacji nadzoru oraz dostępu do pomieszczeń. W wyjątkowych sytuacjach (brak dostępu do pomieszczenia, konferencje lub inne wydarzenia) zastrzegamy sobie wydłużenie tego terminu. Rozpoczęcie prac serwisowych jak ich prowadzenie należy uzgodnić z pracownikiem UEP odpowiedzialnym za zadanie po podpisaniu umowy. Dostęp do pomieszczeń jest poprzez wydanie kart dostępu a do części pomieszczeń klucze.