AKCEPTUJĘ

SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY w Krakowie /-/ płk Dariusz KUŹNIAROWSKI

WYJAŚNIENIA I ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Remont budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej - na terenie 
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie – roboty zewnętrzne”.

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, 
że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść SIWZ.

Pytanie Nr 1:

W zamieszczonym przedmiarze robót ujęto wykonanie hydroizolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej, która ma za zadanie w odrużnieniu od iniekcji grwaitacyjnej poprzez ciśnienie wyprzeć znajdującą się w kapilarach muru wodę. 
W przedmiarze uwzględniono dodatkowo oszuszanie mikrofalowe ścian – czynność taka jest bardzo droga, a w przypadku wykonanywania iniekcji ciśnieniowej wydaje się być bezcelowa i nieprzynosząca porządanego rezultatu a jednocześnie podnosząca wartość realizacji prac.  Mając powyższe na uwadze bardzo proszę 
o infromację czy Inwestor rozważa rezygnację z wykonywania mikrofalowego osuszania? Jeżeli tak proszę o odrzucenie pozycji z przedmiaru.,

Odpowiedź Nr 1:

Inwestor nie rezygnuje z  osuszenia metodą mikrofalową murów. Mur jest  bardzo zawilgocony – dlatego  po odkopaniu budynku suszenie mikrofalowe ma za zadanie przyśpieszenie usunięcia wilgoci z całych partii murów.

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie przedmiarem robót „Roboty budowlane i konserwatorskie – I ETAP”.

Pytanie Nr 2:

W przedmiarze uwzględniono wykonanie tynku renowacyjnego na powierzchni ścian poprzez wykonanie obrzutki oraz tynku renowacyjnego gr 1cm, czy w wycenie nie należałoby ująć również przed ułożeniem tynku renowacyjnego również tynku magazynującego? Jeżeli tak proszę o dodanie pozycji.

Odpowiedź Nr 2:

Prace należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym Programem prac konserwatorskich. Tynk magazynujący  stanowi jeden z rodzajów tynków systemowych renowacyjnych.

Na obecnym etapie kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie Nr 3:

Przedmiar robót zakłada konserwacje okien stalowych poprzez ich uprzedni demontaż. Czynność taka wiąże się ze znacznym ryzykiem - z uwagi na stalową konstrukcję okien demontaż może przyczynić się do uszkodzenia ich szklenia. Proszę o infromację czy Inwestor wyraża zgodę na przeprowadzenie renowacji ślusarki okiennej bez demontażu okien? Jeżeli tak proszę o odrzucenie pozycji z przedmiaru.

Odpowiedź Nr 3:

Z uwagi na wykonywanie prac jedynie na zewnątrz budynku Inwestor rezygnuje z konserwacji okien stalowych.

W związku z powyższym, z przedmiaru „Roboty budowlane i konserwatorskie – 
I ETAP” wykreśla się pozycje nr  8.1,  8.2,  8.3,  8.4,  8.5, 8.6,  8.7,  8.8,  8.9.

Pytanie Nr 4

Czy prowadzone roboty nie będą zmuszać do demontażu - a następnie 
w konsekwencji do konieczności odtworzenia instalacji odgromowej budynku kaplicy, prosimy o ew. korektę.

Odpowiedź Nr 4.

Roboty obejmują demontaż i wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie 
z przedmiarem „Instalacje elektryczne – I ETAP.

W związku z powyższym, Zamawiający załącza nowy „Przedmiar robót – Instalacje elektryczne – I ETAP”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- pkt 12.8 - Opakowanie i oznakowanie oferty w przypadku składania osobiście lub za pomocą operatora pocztowego

Jest:

Ofertę należy złożyć w dokładnie zamkniętej kopercie zaadresowanej 
na Zamawiającego, oznaczonej:

Oferta przetargowa: „Remont budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej  - na terenie 
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie – roboty zewnętrzne” – nie otwierać przed 04.05.2020 r. godz. 10:00”

Na kopercie oferty należy również zamieścić adres zwrotny Wykonawcy

Powinno być:

Ofertę należy złożyć w dokładnie zamkniętej kopercie zaadresowanej 
na Zamawiającego, oznaczonej:

Oferta przetargowa: „Remont budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej  - na terenie 
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie – roboty zewnętrzne” – nie otwierać przed 08.05.2020 r. godz. 10:00”

Na kopercie oferty należy również zamieścić adres zwrotny Wykonawcy

- pkt 13 - Miejsce oraz termin składania ofert

Jest:

Termin składania ofert ustala się do dnia 04.05.2020 r. do godz. 09:30.

Oferty składane osobiście lub za pomocą operatorów pocztowych będzie można składać na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85, kancelaria.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

Powinno być:

Termin składania ofert ustala się do dnia 08.05.2020 r. do godz. 09:30.

Oferty składane osobiście lub za pomocą operatorów pocztowych będzie można składać na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85, kancelaria.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

- pkt 14 - Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi 04.05.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Mogilska 85 – budynek nr 6 pokój nr 11.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi 08.05.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Mogilska 85 – budynek nr 6 pokój nr 11.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Załącznik :

- Przedmiar robót – Instalacje elektryczne – I ETAP

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /-/ Agnieszka NOWAK

Wyk. Nina Sobczyk (261 131 622)

27.04.2020 r.

T2612