Pytanie nr 1:

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki aluminiowej.

Pytanie nr 2:

Proszę o zestawienie stolarki drzwiowej ,ścianek aluminiowych ( Projektant). Przykładowe zestawienie w zał. zestawienie niezbędne do wyceny i wykonania stolarki u producenta. Obmiary przed realizacją producent weźmie z natury. Ale typ ,rodzaj , schemat trzeba podać.

Pytanie nr 3:

Proszę o zapytanie Projektanta o rozwiązanie wprowadzenia do klatki A wzmocnienia stropu 2 x HEB 140mm dł. 6mb. Natomiast sposób osadzenia jest czytelny ,jasny. W klatce B elementy mają dł. 3 mb i można go wprowadzić otworem drzwiowym.

Pytanie nr 4:

Czy drzwi stalowe EI-30 , poza klatka A , mogą być np. firmy Wisniowski.

Pytanie nr 5:

Jednocześnie proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki, która podlega wymianie.
Proszę o określenie parametrów wypełnienia drzwi oraz okien. Na rysunkach D1 oraz D2 jest mowa o wymianie systemu okienno drzwiowego, jednakże nie ma w dokumentacji mowy o parametrach stolarki. Proszę również o informację czy stolarkę należy wymienić w istniejące otwory czy należy otwory dostosować do nowej stolarki. Po odbyciu wizji lokalnej trudno mi się odnieść do parametrów stolarki. Proszę o określenie wypełnienia ram okienno drzwiowych oraz kolorystki stolarki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zamieszcza opracowania projektowe, w których jest posiadaniu:

- Opracowany przez "PROJEKT SERWIS" "Projekt budowlany oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku biurowym Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  w Elblągu"

- Opracowany przez Biuro konstrukcyjne HOPIS "Projekt budowlany oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku biurowym Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  w Elblągu" - branża konstrukcyjna

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektu umowy w zakresie płatności 1x w miesiącu wg zaawansowania robót , propozycji projektu umowy wysłanej przez oferenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.