STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7

tel. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27

e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl

[www.swidnica.pl](http://www.swidnica.pl/)

Świdnica, dnia 16 października 2020 r.<el:data>

**ZAPYTANIE** **OFERTOWE**<el:nasz\_znak>……………….

<el:adresat>

</el:adresat>

**I. ZAMAWIAJĄCY:**

Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 7, 58-100 Świdnica, działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro, zwraca się z prośbą
o złożenie oferty cenowej na dostawę produktów wymienionych w punkcie II opis i zakres przedmiotu zamówienia dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „Żar-Med” Sp. z o.o. w Żarowie

(CPV 33.10.00.00-1 – Urządzenia medyczne

39.33.00.00-4 Urządzenia dezynfekujące

33.19.21.30-2 Łóżka z silnikiem

33.19.21.00-3 Łóżka do użytku medycznego

37.41.41.00-4 Materace do spania

33.63.16.00-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne)

**II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych niżej wymienionych produktów, dla Domu Pomocy Społecznej „Żar-Med” Sp. z o.o. w Żarowie:

1. **Stacja do dezynfekcji rąk – 5 szt.**

Stacja do dezynfekcji rąk:

 - zasilana sieciowo lub akumulatorowo,

 - wykonana z blachy o grubości 1,5 mm

 - malowana proszkowo,

 - dozowanie płynu automatyczne lub za pomocą fotokomórki, wyczuwającej wsunięcie dłoni w okno dozujące,

 - zawierająca zbiornik na płyn dezynfekujący 1 litr

 - wysokość 140 cm, szerokość min. 35 cm

1. **Urządzenie do dezynfekcji – ozonowania – 2 szt.**

 Urządzenie do dezynfekcji – ozonowania o parametrach:

 - przeznaczone do detoksykacji powietrza,

 - technologia wyładowań koronowych w profesjonalnej tubie ceramicznej,

 do 20 000 godzin bezawaryjnej pracy,

 - możliwość ozonowania wody,

 - 120 min manualny zegar czasowy,

 - obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej,

 - zasilanie 220-240/50-60 Hz

 - moc 80W,

 - wydajność ozonu 5000 mg/h,

 - wyłącznik czasowy 120 minut.

1. **Łóżka elektryczne – rehabilitacyjne - 4 szt.**

 Łóżko elektryczne - rehabilitacyjne o parametrach:

 - płynna regulacja wysokości leża za pomocą pilota,

 - pozycja anty-trendelenburga oraz trendelenburga

 - płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,

 - płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,

 - manualna regulacja kąta nachylenia segmentu,

 - kółka z indywidualnym systemem blokowania

 - niezabudowane siłowniki

 - wysięgnik,

 - barierki,

 - leże drewniane,

 - produkt medyczny, atestowany

 - wymiary całkowite łóżka: (dł.) 2115 x (sz.) 1025 x (w) 405-810 mm

 - podstawa materaca: 90 cm x 195 cm

 - regulacja wysokości: 405 - 810 mm

 - waga: 105 kg

 - obciążenie max: 175 kg

 - dane elektryczne: napięcie 230 V, 50 Hz

 - napięcie wyjściowe: DC 24V, Max. 100 VA

1. **Materac pneumatyczny-pęcherzykowy 90x200 cm – 12 szt.**

 Materac pneumatyczny - pęcherzykowy 90x200 o parametrach:

 - do I stopnia odleżyn,

 - cicha pompa (do 31 dB)

 - pompa ze wskaźnikiem ciśnienia, uwzględniającym wagę ciała pacjenta,

 - max waga pacjenta 130 kg

1. **Koncentrator tlenu – 4 szt.**

 Koncentrator tlenu o parametrach:

 - cichy (do 45 dB),

 - lekki (13,9 kg)

 - zwrotny (4 kółka),

 - wysoka koncentracja tlenu (93% +/- 3%)

 - regulowany przepływ 0,5 – 5l/min)

 - alarm awarii zasilania; alarm przegrzania; alarm niskiej koncentracji tlenu; powiadomienie o konieczności wykonania przeglądu serwisowego; autotest po włączeniu zasilania.

1. **Pulsoksymetr napalcowy – 1 szt.**

 Pulsoksymetr napalcowy o parametrach:

 - zakres pomiaru saturacji : 70 – 99%

 - zakres pomiaru tętna 30-250 BMP

 - zasilanie: akumulatorowe, wibracja, bluetooth, APP bezdech,

 - funkcje: alarm dźwiękowy, automatyczne wyłączanie, wskaźnik poziomu baterii, wykres tętna

1. **Termometr bezdotykowy na podczerwień – 2 szt.**

 Termometr bezdotykowy na podczerwień o parametrach:

 - tolerancja błędu pomiarowego: ± 0,2 (34 ~ 45 ℃), - wyświetlanie pomiaru temperatury w stopniach: ℃ lub ℉, - tryby pracy urządzenia: pomiar temperatury ciała, pomiar temperatury przedmiotu, - licznik osób - automatyczny alarm nieprawidłowej temperatury, - odległość pomiaru: 5 ~ 10 cm, - metoda zasilania : USB lub bateria litowa,

 - wyświetlacz: cyfrowy - temperatura otoczenia: 5 ~ 45 ℃

1. **Maty dezynfekujące 120x100x4 – 11 szt.**

 Mata dezynfekcyjna:

 - stosowana w połączeniu ze środkiem dezynfekcyjnym,

 - przeznaczona do umieszczenia przed wejściem do pomieszczeń,

 - składająca się z 3 części: siatka wierzchnia, syntetyczna o zwiększonej strukturze, wkład z pianki poliuretanowej, spodnia warstwa wykonana z mocnego materiału wodoodpornego i olejoodpornego

1. **Płyn do dezynfekcji powierzchni – 50 l**

 Płyn do dezynfekcji powierzchni:

 - przeciwwirusowy, o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym,

 - na bazie alkoholu,

 - stosowany do codziennej dezynfekcji obszarów, gdzie przebywa pacjent

 - produkt medyczny CE

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

 Terminy realizacji zamówienia: – **27 listopada 2020 r.**

**IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:

- za pośrednictwem platformy zakupowej,

- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

- drogą elektroniczną: e-mail: zd@powiat.swidnica.pl

**V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pani Magdalena Dębińska – Inspektor
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-455.
2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:

Kontakt z Zamawiającym:

- za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp\_swidnica

- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7,
 58-100 Świdnica

 - drogą elektroniczną: e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl

**VI. Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć na potwierdzenie spełniania wymagań, jeżeli nie składa oferty przez platformę zakupową:**

Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (**załącznik nr 1**), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz wypełniony formularz rzeczowy **(załącznik nr 1a).**

**VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ**

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:

* za pośrednictwem platformy zakupowej, <https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica>, lub
* w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, w pok. nr 315 lub
* przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 7, 58-100 Świdnica lub
* przesłać drogą e-mail-ową na adres: starostwo@powiat.swidnica.pl.

Termin składania ofert ustala się do dnia **: 23 października 2020 r. do godziny 11.00**

**VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto – 100 %.
2. Wykonawca podaje cenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniu danymi zawartymi w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego,
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

**IX. INFORMACJE DODATKOWE**

1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za dostawę Respiratora transportowego z wyposażeniem,
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację dostawy objętej zapytaniem.

Załączniki:

1. oferta cenowa - wzór,
2. formularz rzeczowy- wzór,
3. projekt umowy,
4. klauzula informacyjna.

Otrzymują:

1. adresaci wg rozdzielnika,
2. ZD a/a.

</el:usun>