## ZAD.1
INFR/158/2021
Załącznik nr 1.1.1 do formularza ofertowego nr 1.1 - zad. nr 1
Arkusz kalkulacyjny do FORMULARZA OFERTOWEGO - zadanie nr 1
Lp. | Opis przedmiotów zamówienia | Wymagane przedmiotowe środki dowodowe* | Magazyn SOI 1 – Wrocław ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław | Magazyn SOI 2 – Wrocław ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław | Magazyn SOI 2 – Wrocław ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław | Magazyn SOI 3 – Wrocław ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław | Magazyn SOI Brzeg, ul. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg | Magazyn SOI Jastrzębie, Jednostka Wojskowa, Jastrzębie 46-100 Namysłów | Magazyn SOI Kłodzko – ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko | Magazyn SOI Oleśnica, ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] /kol. 5 x kol. 6/ | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] /kol. 7 x kol. 8/ | Wartość brutto [zł] /kol. 7 + kol. 9/
dla Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
1. | 2. | 3. | x | x | x | x | x | x | x | x | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Bateria natryskowa, ścienna, dwuuchwytowa. Wąż natryskowy L-150 cm, głowice ceramiczne 1/2", podłączenie natrysku G1/2", perlator strumienia M24x1, przyłącze mimośródoweG1/2", rozstaw 150±20mm. W zestawie: mimośródy i uszczelki z filtrem. | X |  |  |  | 25 |  |  |  |  | kpl | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Bateria natryskowa, ścienna, jednouchwytowa, dwuotworowa. W zestawie: wąż, słuchawka prysznicowa, uchwyt do słuchawki, mimośród, uszczelki | X |  |  |  | 25 |  |  |  |  | kpl | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Bateria natryskowa, ścienna, jednouchwytowa, z mieszaczem, w zestawie z wężem,dł. minimum 150 cm, słuchawką prysznicową, uchwytem do słuchawki, mimośródem, uszczelkami. | X | 10 | [7 empty] | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Bateria prysznicowa ścienna, chromowana, jednouchwytowa.Wymiary min. wys. 111mm x szer. 214mm, max. 160mm x 214mm. | X |  |  |  |  | 6 |  |  |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, na wężyki, dł. wylewki 12-15cm, w skład kompletu wchodzi: bateria, wężyki do ciepłej i zimnej wody, komplet uszczelek i podkładek do zamocowania baterii. | X |  | 5 | [6 empty] | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, na wężyki, dł. wylewki 12-15cm, w skład kompletu wchodzi: bateria, wężyki do ciepłej i zimnej wody, komplet uszczelek i podkładek do zamocowania baterii. Jednouchywtowa. | X |  | 30 | [6 empty] | kpl | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, na wężyki, dł. wylewki 24 cm, wylewka ruchoma ,w skład kompletu wchodzi: bateria, wężyki przyłączeniowe, komplet uszczelek i podkładek do zamocowania baterii. Wykonana z mosiądzu, głowica ceramiczna 35mm. | X | [7 empty] | 6 | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Bateria umywalkowa stojąca, chromowana, na wężyki, dł. wylewki 8-10cm, w skład kompletu wchodzi: bateria, wężyki do ciepłej i zimnej wody, komplet uszczelek i podkładek do zamocowania baterii. | X |  |  |  | 20 | 4 | 5 |  | 5 | kpl | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Bateria umywalkowa ścienna, dwuuchwytowa, L-180mm, standard, głowice ceramiczne, wylewka typu C, długość wylewki 180mm, z metalowymi pokrętłami | X |  | 5 |  | 15 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Bateria umywalkowa ścienna, jednouchytowa, z mieszaczem 1/2" (f15). W skład kompletu wchodzi: bateria, wężyki do ciepłej i zimnej wody, komplet uszczelek i podkładek do zamocowania baterii. | X |  | 10 |  | 25 |  |  |  |  | kpl | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Bateria umywalkowa ścienna, jednouchytowa, z mieszaczem. W komplecie bateria z wylewką, krzywki 2 szt., rozetki 2 szt. i uszczelki 2 szt. | X | 5 | [7 empty] | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Bateria umywalkowa ścienna. Chromowana, jednouchwytowa. Zestaw montażowy w pakiecie. | X |  |  |  |  | 5 |  |  |  | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Bateria zlewozmywakowa stojąca 1/2", kompletny zestaw montażowy z wężykami | X |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | kpl | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Bateria zlewozmywakowa stojąca, chromowana, na wężyki, dł. wylewki 18-25cm. W skład kompletu wchodzi: bateria, wężyki do ciepłej i zimnej wody, komplet uszczelek i podkładek do zamocowania baterii. | X | [5 empty] | 2 |  |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchytowa z mieszaczem. Wykonanie chrom, długość wylewki 20-25 cm | X | 5 | [7 empty] | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Butla do zamrażarki do rur na CO2. Waga 22,5kg. |  |  | 1 | [6 empty] | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Deska do WC uniwersalna ok. 378x253x510 mm, materiał termoplast, odporna na zarysowania, metalowe zawiasy, kolor biały |  |  | 10 |  | 6 |  |  |  | 3 | szt | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Deska do Wc uniwersalna ok. 335x269x440 mm, materiał polipropylen, metalowe zawiasy, kolor biały |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3 | szt | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Deska do WC uniwersalna ok. 355x269x443 mm,materiał polipropylen, metalowe zawiasy, kolor biały |  |  |  |  | 10 |  |  | 20 | 3 | szt | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Deska do WC uniwersalna ok. 377x431 mm, twarda, materiał polipropylen, metalowe zawiasy, kolor biały |  | 30 | 10 |  | 30 |  |  |  | 3 | szt | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Deska sedesowa Kaskada 350x260x420 mm. | [5 empty] | 10 |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Deska sedesowa Kompakt 340x340x425 mm | [5 empty] | 10 |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Dolnopłuk z tworzywa sztucznego. Kolor biały, wymiary uniwersalne |  | 1 | [7 empty] | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Drzwiczki rewizyjne metalowe, średnica wewnętrzna 20 x 20 cm. |  |  | 5 | [6 empty] | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Drzwiczki rewizyjne metalowe, średnica wewnętrzna 20 x 30 cm. |  |  | 6 | [6 empty] | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Głowica do baterii fi 15, 1/2" mosiężna | [7 empty] | 20 |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Głowica do baterii, ceramiczna, 35mm, niska | [8 empty] | 20 | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
28. | Głowica termostatyczna do zaworu termostatycznego 1/2" |  |  | 50 |  | 15 |  |  |  |  | szt | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Głowica termostatyczna do zaworu termostatycznego 3/4" |  |  | 2 |  | 15 |  |  |  |  | szt | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
30. | Grzejnik dwupłytowe C22 stalowy szer.- 100cm, wysokość - 60cm, biały, podłączenie boczne | X |  |  |  | 5 |  | 12 |  |  | szt | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Grzejniki dwupłytowe C22 stalowy, szer.- 60cm, wysokość - 60cm, podłączenie boczne, rozstaw 55cm | X | [5 empty] | 4 |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Grzejniki dwupłytowe C22 stalowy, szer.- 80cm, wysokość - 60cm, podłączenie boczne, rozstaw 55cm | X |  |  |  | 5 |  | 12 |  |  | szt | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
33. | Grzejniki jednopanelowy C11, stalowy szer.- 60cm, wysokość - 60cm, podłączenie boczne, rozstaw 55cm | X |  |  |  | 2 |  |  |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34. | Grzejniki jednopanelowy C11, stalowy szer.- 80cm, wysokość - 60cm, podłączenie boczne, rozstaw 55cm | X |  |  |  | 5 |  |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
35. | Kabina natryskowa o wymiarach 800x800x1800mm. Półokrągła, chromowana. | X |  |  |  |  | 2 |  |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36. | Kabina prysznicowa narożna w komplecie z brodzikiem wysokim kwadratowym z regulowanymi nóżkami + syfon i zestaw montażowy. Wymiary całkowite kabiny wraz z brodzikiem 90 cm x 90 cm x 200 cm (wysokość brodzika 15 cm). Kabina kwadratowa narożna wykonana z hartowanego transparentnego szkła grubości 5 mm. Wyposażona w drzwi 2 – skrzydłowe rozsuwane z podwójnymi rolkami górnymi i pojedynczymi dolnymi. Aluminiowe profile ścienne kolor chrom oraz pochwyt z chromowym wykończeniem. Atest PZH. | X |  |  |  | 4 |  |  |  |  | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
37. | Kolanko 90° ocynk 1/2" | X |  |  | 4 | [5 empty] | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
38. | Kolanko 90° ocynk 3/4" | X |  |  | 4 | [5 empty] | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
39. | Kolanko żeliwne 1/2" ocynk, nakrętno wkrętne | X |  | 10 | [6 empty] | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
40. | Kolano 1/2" w/w gwint. ocynk | X |  |  |  |  | 20 |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
41. | Kolano nyplowe 1/2" nakr.-wkręt. Ocynk | X |  |  |  |  | 10 |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
42. | Kolano nyplowe LW-LZ CU kąt 90° fi 15 | X | [6 empty] | 20 |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
43. | Kolano PCV fi 50mm kąt 45° | X | 3 | [7 empty] | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
44. | Kolano PCV fi 50mm kąt 87,5° z uszczelką | X | 5 | [7 empty] | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
45. | Kolano PCV fi 50mm kąt 90° | X | 3 | [7 empty] | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
46. | Kolano PVC fi 50mm kąt 45° | X | [7 empty] | 5 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
47. | Kolano PVC fi 50mm kąt 90° | X | [7 empty] | 5 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
48. | Kolano PVC/HT 45° 110 popielate | X | [6 empty] | 10 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
49. | Kolano PVC/HT 90° 110 popielate | X | [6 empty] | 5 |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
50. | Kolano PVC/HT Ø 50 nastawne białe | X |  |  |  |  | 10 |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
51. | Kolano PVC-HT fi 110 kąt 67,5° POP | X | [6 empty] | 10 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
52. | Kompakt do WC. W skład kompaktu wchodzą: ceramiczna miska ustępowa z odpływem poziomym i spłóczka, brak deski sedesowej. Wymiary miski ustępowej: wys. ok 40 cm, długość ok. 62cm, kolor biały |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
53. | Koncentrat czyszczący i dezynfekujący o odczynie kwaśnym do czyszczenia urzadzeń sanitarnych i basenowych oraz filtrów, opakowanie 10 litrów | [6 empty] | 1 |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54. | Korek (zaślepka) hydrauliczna 1/2" stalowe. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
55. | Korek T9 1/2" ocynkowany |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
56. | Korek T9 3/4" ocynkowany | [5 empty] | 4 |  |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
57. | Kratka wentylacyjna metalowa srednica wewnętrzna 15 x 15cm |  |  | 4 | [6 empty] | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
58. | Kratka wentylacyjna okrągła, Ø125mm, plastikowa |  |  | 1 | [6 empty] | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59. | Kratka wentylacyjna wymiary 12x44cm, kolor biały, materiał PCV, |  |  | 6 | [6 empty] | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
60. | Kształtka przejściowa PP GZ 50/ 1 1/2" |  | 2 | [7 empty] | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61. | Lejek gumowy górnopłuka samozacisk. 65/32mm |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
62. | Miska WC kompaktowa, zestaw kompaktowy składający się z miski kompaktowej ze spłuczką ceramiczną, odpływ poziomy |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
63. | Mufa M2 1/2" czarna | [5 empty] | 10 |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
64. | Mufa miedziana do lutowania fi 22 LW/LW |  | 4 | [7 empty] | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
65. | Mufa, nasuwka PCV fi 50 z uszczelkami |  | 5 | [7 empty] | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
66. | Nity 4 x 8 mm |  | 0.5 | [7 empty] | kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
67. | Nypel 3,8"ocynk | [6 empty] | 5 |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
68. | Nypel miedziany redukcyjny LW/LZ 18x15 | [7 empty] | 20 |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
69. | Nypel mosięzny LW/GZ 15x1/2" | [7 empty] | 10 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
70. | Nypel mosięzny LW/GZ 15x3/4" | [7 empty] | 10 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
71. | Nypel mosiężny 1/2" | [5 empty] | 10 |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
72. | Nypel mosiężny gwintowany LW/GZ 22 x 1" |  | 4 | [7 empty] | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
73. | Nypel mosiężny gwintowany LW/GZ 22 x 3/4" |  | 4 | [7 empty] | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
74. | Nypel N8 1/2" ocynkowany |  |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
75. | Nypel N8 5/4" ocynkowany | [5 empty] | 6 |  |  |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
76. | Opaska zaciskowa na wąż 80-100mm wykonana ze stali nierdzewnej | X |  |  |  | 20 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
77. | Opaska zaciskowa ślimakowa stalowa ocynkowana Ø12x22/9mm | X |  |  |  | 20 |  | 10 |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
78. | Opaska zaciskowa ślimakowa stalowa ocynkowana Ø16x25/9mm | X |  |  |  | 20 |  | 10 |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
79. | Opaska zaciskowa ślimakowa stalowa ocynkowana Ø25x40/9mm | X |  |  |  | 20 |  | 10 |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
80. | Opaska zaciskowa ślimakowa stalowa ocynkowana Ø40x60/9mm | X |  |  |  | 20 |  | 10 |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
81. | Opaska zaciskowa ślimakowa stalowa ocynkowana Ø50x70/9mm | X |  |  |  | 20 |  | 10 |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
82. | Otulina izolacyjna do rur CU kolor szary, średnica wewnętrzna 18 mm, grubość izolacji 9 mm, długość 2m. | [6 empty] | 50 |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
83. | Pakuły lniane do rur (opakowanie100 g) |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  |  | op | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
84. | Pasta uszczelniająca do gwintów 360g |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
85. | Perlator do baterii stojących fi 15- 20 mm |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
86. | Perlator do baterii umywalkowych 3/4" gwint zewnętrzny |  |  | 20 | [6 empty] | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
87. | Perlator wylewki 3/4" |  | 20 |  |  | 30 | 10 |  |  |  | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
88. | Pierścień odciążający pierścień wyrównawczy do włazu studni 1000mm | [6 empty] | 2 |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
89. | Podchloryn sodu. Zastosowanie: do mycie i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń, dezynfekcja i uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia i na cele gospodarcze (ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, wodociągi). Opakowanie 25 kg | [6 empty] | 2 |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
90. | Pokrętła do baterii z wkładką wykonaną z mosiądzu 15 ząbków Kolor czerwony. | [8 empty] | 20 | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
91. | Pokrętła do baterii z wkładką wykonaną z mosiądzu 15 ząbków Kolor niebieski | [8 empty] | 20 | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
92. | Pokrywa betonowa włazowa właz 100 cm | [6 empty] | 2 |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
93. | Pokrywa żeliwna + krąg 1000 mm | [6 empty] | 2 |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
94. | Produkt przeznaczony do ochrony antykorozyjnej i antyosadowej układów kotłów wodnych wysoko- i niskoparametrowych, w których woda ma kontakt ze stalą czarną, miedzią i jej stopami lub stalą nierdzewną. Opakowanie 20kg. | [6 empty] | 4 |  |  | op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
95. | Przedłużka mosiężna 1/2" 10mm |  |  |  |  | 20 | 5 |  |  | 10 | szt | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
96. | Przedłużka mosiężna 1/2" 20mm |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
97. | Przejściówka ocynk ½ na ¾ ” |  |  |  | 4 | 20 |  |  |  |  | szt | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
98. | Redukcja do wężyków z 1/2" na 3/8" |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
99. | Redukcja do wężyków z 1/2" na 3/8" niklowane |  |  | 10 | [6 empty] | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
100. | Rura harmonijkowa PCV fi 100, dł. 300-550mm |  | 3 | [7 empty] | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
101. | Rura kanalizacyjna PCV 50/3,0 L-500 P | [5 empty] | 10 |  |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
102. | Rura stal. gwint. z.s. Ø15 oc. | [5 empty] | 24 |  |  |  | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
103. | Rura stal. inst. niegwint. z/s Ø 20 oc. | [5 empty] | 24 |  |  |  | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
104. | Rura stal. inst. niegwint. z/s Ø 25 oc. | [5 empty] | 24 |  |  |  | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
105. | Rura stal. inst. niegwint. z/s Ø 32 oc. | [5 empty] | 24 |  |  |  | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
106. | Rura stalowa cz. b/szwu Ø32 | [5 empty] | 24 |  |  |  | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
107. | Silikon sanitarny, kolor biały, tuba 280 ml, (Data ważności w dniu dostawy min. 12 m-cy od daty produkcji) |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
108. | Silikon sanitarny, kolor biały, tuba min.300 ml max. 310 ml, (Data ważności w dniu dostawy min. 12 m-cy od daty produkcji). |  | 10 |  |  | 20 |  | 7 | 4 |  | szt | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
109. | Sól w tabletkach do stacji uzdatniania wody, worek 25 kg, tabletki solne do zmiękczania i uzdatniania wody zapobiegają osadzaniu się kamienia. |  |  |  |  | 10 |  | 200 |  |  | szt | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
110. | Spłuczka do WC dolnopłuk 95 C, kolor biały, pojemność 9l |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
111. | Syfon brodzika PCV 50x120 | [5 empty] | 5 |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
112. | Syfon brodzikowy 50mm |  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
113. | Syfon PCV umywalkowy, dwukomorowy, podwójny fi 50 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
114. | Syfon pisuarowy plastikowy |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
115. | syfon umywalkowy białe plastik (PCV) 32x50 S/N |  |  | 50 | [6 empty] | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
116. | Syfon umywalkowy PCV fi 32/50mm |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
117. | Syfon umywalkowy PCV, jednokomorowy, pojedynczy fi 50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
118. | Syfon umywalkowy PCV, jednokomorowy, pojedynczy fi 50 PVC 32/50 S/M | [7 empty] | 10 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
119. | Sztucer ocynk 1/2" gwintowany L = 100długość l=100 mm |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
120. | Sztucer ocynk 1/2" gwintowany L = 250długość l=250 mm |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
121. | Szybkozłącze 3/4" do łączenia węża 19mm z wężem13mm ( 1/2")-zapewnia szybkie i wygodne podłączenie do początku węza.Wyposażona w ochronny pierścień gumowy, który zapobiega uszkodzeniom.Wytrzymała nakrętka zaciskowa wykonana z metalu,zapewnia lepsze trzymanie węża, co zwiększa bezp. pracy. |  |  |  | 4 | [5 empty] | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
122. | Środek odkamieniający w sprayu, opakowanie min. 750ml, do odkamieniania powierzchni z plastiku i metalu, bezpieczny dla rąk i środowiska | X |  | 1 | [6 empty] | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
123. | Śruba do mocowania spłuczki kompaktu M6x70 | [7 empty] | 10 |  | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
124. | Śrubunek mosiężny prosty DN25 |  |  | 5 | [6 empty] | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
125. | Taśma techniczna samoklejąca 50 mm x 50 mb | [7 empty] | 6 |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
126. | Test do mierzenia twardości resztkowej wody, zakres testu: 0,1 – 0,5 °dH | X | [5 empty] | 2 |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
127. | Test do mierzenia twardości wody metodą kropelkową, dokładność testu: 1 lub 0,5 °dH, zakres testu od 1°dH do zmiany barwy | X | [5 empty] | 2 |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
128. | Traper kanalizacyjny fi 110 | [8 empty] | 5 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
129. | Trójnóg z trzema punktami oparcia o udźwigu 300 kg z wyciągarką łańcuchową zabezpieczenie antykorozyjne cynu-ogniowego posiadający oznakowanie CE | X | 1 | [7 empty] | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
130. | Umywalka ścienna ceramiczna 50x40cm bez otworu |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
131. | Uszczelka kompaktu 19,9x7mm czarna | [7 empty] | 6 |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
132. | Uszczelka pod krzywkę 3/4", średnica zewnetrzna 23-24 mm | [8 empty] | 30 | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
133. | Wąż do baterii z wyciąganą wylewką gwinty M15x1 / GW 1/2", długość 150 cm, wykończenie chrom ciśnienie max 0,5 Mpa, temperatura max 70 st. C. Materiały mosiądz, stal nierdzewna | X | 10 | [7 empty] | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
134. | Wąż natryskowy elastyczny W/O 1/2" 1200mm, chrom | X |  |  |  | 20 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
135. | Wąż prysznicowy, średnica 1/2"długość 1500mm, chrom | X | 10 |  |  | 30 |  |  |  |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
136. | Wężyk ciśnieniowy do wody 1/2" o dlugości 40 cm | X | 8 | [7 empty] | szt | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
137. | Wężyk do wody 1/2 x 3/8 oplot stal 60 cm | X |  |  |  | 25 |  |  |  |  | szt | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
138. | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym 1/2"W x 1/2"W długość 300mm | X | [5 empty] | 10 |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
139. | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym 1/2"W x 1/2"W długość 400mm | X | [5 empty] | 10 |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
140. | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym 1/2"W x 1/2"W długość 500mm | X |  | 10 |  |  | 2 | 10 | 30 |  | szt | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
141. | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym do baterii stojącej przyłączenie długie, L 300mm, gwint 1/2" x M10 | X | [7 empty] | 10 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
142. | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym do baterii stojącej przyłączenie długie, L 300mm, gwint 3/8" x M10 | X | [7 empty] | 10 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
143. | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym do baterii stojącej przyłączenie długie, L 400mm, gwint 1/2" x M10 | X | [7 empty] | 10 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
144. | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym do baterii stojącej przyłączenie długie, L 400mm, gwint 3/8" x M10 | X | 30 | [6 empty] | 10 | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
145. | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym do baterii stojącej przyłączenie długie, L 500mm, gwint 3/8" x M10 | X | [6 empty] | 10 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
146. | Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 1/2"x3/8" W 30 cm | X |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
147. | Wężyk elastyczny w oplocie metalowym 3/8" Wx3/8"W 50do ciepłej i zimnej wody 1/2x3/8" GW/GW długość 40cm, | X |  |  |  | 15 |  |  |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
148. | Wężyk elastyczny w oplocie stalowym 1/2" x 3/8" GW/GW długość 40 cm | X |  | 2 |  | 15 |  |  |  |  | szt | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
149. | Wężyk w oplocie metalowym z gwintem W3/8"xW3/8" 40cm | X |  |  |  | 15 |  |  |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
150. | Wodorotlenek sodu op. 1kg | X | [6 empty] | 3 |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
151. | Wylewka baterii z mieszaczem 3/4" 220 mm z perlatorem 24 mm | X | 10 | [7 empty] | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
152. | Wylewka górna typ C 1/2" L -160mm | X | [7 empty] | 20 | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
153. | Wylewka górna typ C 1/2" L -180mm | X |  |  |  | 15 |  |  |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
154. | Wylewka górna typ C 3/4" L -180mm | X |  |  |  | 15 |  |  |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
155. | Wylewka typ F do bat.stojacej 18/185 | X |  |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
156. | Zawór czerpalny kulowy 1/2" chromowany | X |  | 15 | [6 empty] | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
157. | Zawór czerpalny kulowy 1/2" x 1/2 chromowany | X | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
158. | Zawór grzejnikowy kątowy z głowicą termostatyczną fi 1/2". | X |  | 10 | [6 empty] | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
159. | Zawór grzejnikowy powrotny z odcięciem na klucz imbusowy (dolny) prosty 1/2" z głowicą | X |  | 12 |  | 10 |  |  |  |  | szt | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
160. | Zawór grzejnikowy powrotny z odcięciem na klucz imbusowy (dolny), prosty 3/4" z głowicą | X |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
161. | Zawór grzejnikowy prosty 1/2" | X | [7 empty] | 10 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
162. | Zawór hydrantowy fi 52 | X |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
163. | Zawór kulowy kątowy 1/2" x 1/2" | X |  | 10 | [6 empty] | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
164. | Zawór kulowy kątowy 1/2" x 3/4" | X |  | 2 | [6 empty] | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
165. | Zawór kulowy kątowy 1/2" x 3/8" | X |  | 10 | [6 empty] | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
166. | Zawór kulowy kątowy fi 15, x 1/2" | X |  | 2 | [6 empty] | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
167. | Zawór kulowy wodny czerpalny 1/2" z końcówką na wąż | X |  |  |  | 20 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
168. | Zawór kulowy wodny czerpalny 3/4" z końcówką na wąż | X |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
169. | Zawór napełniający boczny do spłuczki 3/8" | X | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 15 | szt | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
170. | Zawór napełniający boczny do spłuczki 1/2" | X | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
171. | Zawór napełniający do spłuczki podtynkowej 3/8" | X | 5 | [7 empty] | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
172. | Zawór napełniający zbiornik WC TS 1/2" | X |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
173. | Zawór napełniający zbiornik WC TS 3/8" | X | [6 empty] | 20 |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
174. | Zawór odcinający 1/2" | X |  |  | 2 | 20 |  |  |  |  | szt | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
175. | Zawór odcinający 3/4" | X |  |  | 2 | 10 |  |  |  |  | szt | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
176. | Zawór pisuarowy automatyczny 1/2" | X | 10 | [7 empty] | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
177. | Zawór pisuarowy ciśnieniowy 1/2", wykonany z mosiądzu i pokryty chromem, przycisk umieszczony z przodu | X |  |  |  | 5 |  |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
178. | Zawór pisuarowy czasowy 1/2" | X | [7 empty] | 10 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
179. | Zawór pisuarowy pionowy 1/2", fi 15 mm, czasowy, pionowy naciskany z góry | X |  |  |  | 5 |  |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
180. | Zawór pływakowy do spłuczki fi 1/2" | X |  |  |  | 20 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
181. | Zawór pływakowy napełniający fi 1/2" | X |  |  |  | 20 |  |  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
182. | Zawór pływakowy napełniający fi 3/8" | X | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
183. | Zawór spłukujący jednofunkcyjny do kompaktów o wysokości wewnetrznej od 320 do 380mm | X |  |  |  | 5 |  |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
184. | Zawór spłukujący pisuaru autom. Poz. 1/2" | X |  |  |  |  | 10 |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
185. | Zawór spustowy dla ELMC 5-90 230V | X | [5 empty] | 24 |  |  | szt | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
186. | Zawór spustowy STOP-KOMPACT BIS do kompaktów o wysokości wewnetrznej od 320 do 380mm | X |  |  |  | 5 |  |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
187. | Zawór spustowy uniwersalny do spłuczki 1/2" | X |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
188. | Zawór spustowy uniwersalny do spłuczki 3/8" | X |  |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
189. | Zawór spustowy z funkcją STOP ZSK/Z04 | X | [6 empty] | 15 |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
190. | Zawór termostatyczny prosty 1/2" z głowicą | X |  | 50 | [6 empty] | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
191. | Zawór termostatyczny prosty 3/4" z głowicą | X |  | 2 |  | 20 |  |  |  |  | szt | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
192. | Zawór termostatyczny kątowy 1/2" z głowicą | X |  | 20 | [6 empty] | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
193. | Zawór termostyczny grzejnika fi 15mm z głowicą | X |  |  |  | 30 |  |  |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
194. | Zawór trójdrogowy manometryczny 1/2" kurek manometryczny | X |  | 25 |  | 35 |  |  |  |  | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
195. | Zawór zasilający dla ELMC 5-90 230V | X | [5 empty] | 24 |  |  | szt | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
196. | Zawór zwrotny mosiężny DN 65 | X | 2 | [7 empty] | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
197. | Zestaw gumowych i kręgielitowych uszczelek do baterii (kpl. 20 szt) |  |  | 10 | [6 empty] | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
198. | Zestaw gumowych uszczelek do baterii (kpl. 20 szt). Rozmiar od 1/2" do 3/4" |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
199. | Zestaw montażowy (śruba) do umywalki 12x100 mm | [5 empty] | 10 |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
200. | Zestaw montażowy (śruba) do WC 10x80 mm |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 20 |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
201. | Zestaw naprawczy cylindra dla ELMC 8-10/MC2 obejmujący: 3 elektrody, 1 uszczelka cylindra, 6 nakrętek, 1 kosz stabilizujący | X | [5 empty] | 6 |  |  | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
202. | Zestaw naprawczy dla ELMC 20-90/MC2 obejmujący: 3 elektrody, 1 uszczelka cylindra, 1 kosz filtrujący, 1 stabilizator, 6 nakrętek, 3 podkładki, komplet uszczelek | X | [5 empty] | 6 |  |  | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
203. | Zestaw naprawczy uszczelek dla ELMC 15-90/MC2 obejmujący: 1 uszczelka cylindra, 1 o-ring zaworu spustowego, uchwyt stabilizujący, kosz filtracyjny | X | [5 empty] | 28 |  |  | kpl | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
204. | Zestaw naprawczy uszczelek dla ELMC 5-8-10/MC2 obejmujący: 1 uszczelka cylindra, 1 o-ring zaworu spustowego | X | [5 empty] | 28 |  |  | kpl | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
205. | Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza nakładany na szafkę 80x60 cm ze stali nierdzewnej (inox) z kompatybilnym syfonem z ukompletowaniem. |  | 1 | [7 empty] | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
206. | Zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem 600x600mm. W komplecie: zlewozmywak z ociekaczem, syfon zlewozmywakowy, zestaw montażowy. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
207. | Złacze uniwersalne WC 110x400 mm | [5 empty] | 5 |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
208. | Złącze harmonijkowe 110x130-350 mm | [8 empty] | 10 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
209. | Złącze harmonijkowe 110x360-540mm |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
210. | Złącze uniwersalne WC 110x360 mm | [5 empty] | 10 |  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
211. | Zwężka PVC/HT 75/50 | [7 empty] | 4 |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
212. | Żywica, kationit silnie kwaśny do zmiękczania wody, opakowanie 25L | [6 empty] | 2 |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM |  | 256.5 | 446 | 20 | 1222 | 334 | 512 | 267 | 273 | X | 3330.5 |  | 0 | X | 0 | 0
*dla wskazanych przez Zamawiającego pozycji w kolumnie 3 są wymagane przedmiotowe środki dowodowe w postaci oznakowań, folderów etc. lub dokumentów równoważnych potwiedzających zgodność parametrów oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego.