## Zad. nr 1
Załącznik nr 1 do szacowania wartości zamówienia
Sygnatura sprawy: DAG.260.37.2024
ZADANIE NR 1
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ części wymiennych i eksploatacyjnych do inkubatora ATOM, respiratora INFANT FLOW na okres 12 miesięcy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Czujnik temp. Skóry - inkubator Atom 2100 G | szt. | 5
2 | Czujnik tlenu - inkubator Atom (Air Incu ) oryginalny nr.kat. 60859 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | zestaw | 30
3 | Filtr powietrza - inkubator Atom 2100 G | szt. | 28
4 | Przysłona Irysowa. - inkubator Atom 2100G | szt. | 20
5 | Filtr powietrza - inkubator Atom INCU I | szt. | 92
6 | Płucko testowe wielerazowego użytku- noworodkowe. Do respiratorów noworodkowych. | szt. | 2
7 | Interference do HFO wielorazowy karbowany oryginalny nr.154903 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 2
8 | Czujnik tlenu - respirator Fabian | szt. | 6
9 | Ścianka boczna do inkubatora AIR INCU I (część wewnętrzna), oryginalny lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 2
10 | Ścianka boczna do inkubatora AIR INCU I oryginalny (część zewnętrzna) lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 1
11 | Uszczelka otworów na rury i przewody - inkubator Atom 2100G orygnalny lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 44
12 | Uszczelka otworów na rury i przewody - Inkubator ATOM Hybrydowy, uszczelka podłużna, montowana na tylnej ścianie inkubnatora. | szt. | 4
13 | Materacyk – inkubator Incu | szt. | 1
14 | Niealkaliczny pochłaniacz CO2 pozbawiony zawartości NaOH i KOH oraz substancji takich jak: zeolity, kwarce, krzemionki, występujący w postaci twardych, porowatych granulek o dużej powierzchni chłonącej, o pH 12,5, wydajność pochłaniania CO2 min. 120 L/kg, wskaźnik zabarwienia granulatu trwale zmieniający kolor od BIAŁEGO (świeży granulat) do FIOLETOWEGO (zużyty/wysuszony granulat), zabarwienie granulatu jest nieodwracalne. Pochłaniacz nie wytwarza CO w żadnych warunkach klinicznych, nie wpływa na formowanie komponentu A, HCOH ani metanolu podczas stosowania z sevofluranem. Do stosowania przy ekstremalnie niskich przepływach, rozkłada się na bezpieczne związki organiczne, utylizacja zgodna ze szpitalnym protokołem zarządzania bezpiecznymi odpadami medycznymi. Stopień zużycia pochłaniacza określany na podstawie odczytów kapnometrii. | szt | 15
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0