Wołomin, dnia 07.08.2024 r.

Zamawiający:

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

BZP.272.91.2024

INFORMACJA

Dotyczy: Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin z podziałem na części.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 68: Rozbudowa drogi powiatowej nr. 4305W relacji Radzymin ( ul. Leśna i ul. Mokra) - Mokre - Łosie / odcinek od km 0+000 do km ok. 0+840
Prosimy o sprecyzowanie jakie rury PP mają być stosowane. Oraz czy można zastosować rury PP karbowane.

Odpowiedź:

Parametry rur PP podano w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy, opracowanie kosztorysowe), tj.:

- rury kanalizacyjne z PVC SN8 D160 (przyłączenia wpustów)

- rury kanalizacyjne PP SN12 D315

- rury kanalizacyjne PP SN12 D400

Nie dopuszcza się stosowania rur karbowanych.