**Załącznik 4e**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część V**

**CENTRALNA ISTALACJA FILTRACYJNA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla **pracowni** **spawalnictwa** w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie **nowy**, gwarantować wysoką jakość, a wyposażenie spełniać wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.

Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych wymiarów, parametrów w zakresie +/- 15%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wykonanie centralnej instalacji z centralnym urządzeniem filtrującym i tłumikiem dźwięku odciągowej 10 stanowisk** | Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach- Instalacja odciągowa musi zawierać i spełniać następujące wymagania:- Odciągać gazy spawalnicze i pyły szlifierskie z 10 wymienionych stanowisk.- Filtrować gazy spawalnicze i pyły szlifierskie- Całość instalacji umieszczona wewnątrz hali spawalniczej.- Całość wykonana z elementów i spełniających odpowiednie normy.Dodatkowe wymagania:urządzenie filtrujące z wentylatorem i tłumikiem dźwięku, z funkcją automatycznego samooczyszczania, - Ramiona odciągające przy stanowiskach spawalniczych przegubowe lub elastyczne o długości min. 2 m i przekroju ok. O 150 mm, wyposażone w ssawki wentylacyjne z przepustnicą.- Instalacja odciągowa musi zapewnić wydajność odciągania i filtrowania odpowiednią dla zamontowanych ramion odciągowych i stołów.- Instalacja musi zapewniać recyrkulację powietrza po oczyszczeniu | 1 kpl. |