Chełmno, 04.11.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/261/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i siatek powięziowych dla ZOZ Chełmno”, nr post. 62/2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7?

Siatkę dwustronna wewnątrzotrzewnowa separująca, miękka, niewchłanialna, 2-warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, a z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość siatki 0,62 mm, porowatość średnia 667 μm, porowatość maksymalna 1359 μm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem czarnym markerem powierzchni siatki, która powinna być skierowana w stronę jelit, o dwukierunkowej elastyczności, z możliwością docinania siatki.

w rozmiarze: 30-30cm (siatka w kształcie kwadratu)

lub

25x35cm (siatka owalna)

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w ww. pozycji nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet nr 2, poz. 3, 6-9

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 3, poz. 1, 2, 4-6

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 4, 5, 8

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści szew poliamidowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą i krzywizną ½ koła?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 17 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony złożony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego . powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poloklikolowego oraz stearynianem wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, całkowity czas absorpcji do 70 dni .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet nr 5, poz. 17-20, 22

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 5, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści nieresorbowalną siatkę chirurgiczną o standardowych oczkach, wykonana w 100% z polipropylenu, przędza monofilamentowa, masa powierzchniowa 85 g/m2, grubość siatki 0,55 mm, grubość przędzy 0,15 mm, pakowane pojedynczo w kopertę kartonową oraz torebkę papierowo – foliową z etykietą i instrukcją użycia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. 7-15

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty z pominięciem ww. pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. 7-15

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Pakietu nr 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 1 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: pakiet nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 wymaga szwu o następujących parametrach: „Plecionka wchłanialna zbudowana z mieszaniny pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana mieszaniną 50% kopolimeru glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l laktyd w stosunku 35/65) i 50% stearynian wapnia. Zdolnośc podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 92 %, po 14 dniach 75 %, po 21 dniach 50%, całkowity czas absorpcji 56-70 dni. Plecionka wchłanialna, o wytrzymałości węzła na rozciąganie, która wynosi w początkowym okresie ok. 140%, potwierdzona badaniami” ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy: pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 4 dopuści nić o dł. 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 5 dopuści nić o dł. 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 6 dopuści igłę o dł. 48mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 17-20,22 dopuści nić o dł. 150cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: pakietu 4 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści nici wykonane z poliamidu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści powlekany szew wchłanialny, pleciony, wykonany z kopolimeru składającego się z glikolidu oraz L-laktydu

(Poliglaktyna 910), powlekany mieszaniną z kopolimeru glikolidu i laktydu (glacomer 37) oraz stearynianu wapnia. Zdolność podtrzymywania tkankowego około 80% po 2 tygodniach, 40- 50% po 3 tygodniach. Okres wchłaniania 56-70dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści powlekany szew syntetyczny wchłanialny, pleciony z poliglikolu, powlekany Polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego 83% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, okres wchłaniania 60 – 90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: pakietu 5 pozycja 17-20, 22

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 150 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 3, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 7 dn, 0% po 10-14 dn, okres wchłaniania 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 3, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 3, pozycja 2, 5

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 3, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 3, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy:Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nici wchłanialnych czy niewchłanialnych?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga nici niewchłanialnych.

Dotyczy: Pakiet 4, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści nici poliamidowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy:Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 77mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy:Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 4, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 4, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 5, pozycja 1-22

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 5, pozycja 2, 4

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy:Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła okrągłą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą o długości 24mm??

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 5, pozycja 17-20, 22

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy:Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o grubości 3/0?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższym zakresie.

I. Ze względu na brak podania ilości zapotrzebowania w pakietach nr 2, 3, 5 oraz brak pozycji Razem w pakiecie nr 6, zamawiający udostępnia modyfikację pakietów. Zmiany wprowadzone innym kolorem celem łatwiejszej identyfikacji.

II. W zakresie terminu związania ofertą:

w rozdziale XI ust. 1 zmienia

Było: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.12.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.12.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. W zakresie terminu składania ofert:

w rozdziale XIII ust. 1 pkt 1 zmienia

Było: Ofertę należy złożyć: do dnia 07.11.2024 r. do  godz. 10:00.

Jest: Ofertę należy złożyć: do dnia 12.11.2024 r. do  godz. 10:00.

3. W zakresie terminu otwarcia ofert:

w rozdziale XIV ust.  1 zmienia

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2024 r.  o godzinie 10.15.

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2024 r. o godzinie 10.15.