| Załącznik nr 2.1 do SWZ – Kosztorys ofertowy Część 1 – Ostrze do piły oscylacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena jedn. NETTO* | Cena jedn. BRUTTO* | Wartość BRUTTO* | Producent/Numer katalogowy* | Nazwa asortymentu na fakturze |  | Producent/Numer katalogowy* |
| 1 | Ostrza do piły oscylacyjnej o grubości od 0,89 do 1,27, szerokości 12-18 mm, długości 40-90 mm, kompatybilne z napędami elektrycznymi BBraun | 360 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  | ––––––––––– | –––––––––– |  | ––––––––––––––– | –––––––––– |

*wypełnia wykonawca

podpis kwalifikowany

| Załącznik nr 2.2 do SWZ – Kosztorys ofertowy Część 2 – Piła drutowa GIGLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena jedn. NETTO* | Cena jedn. BRUTTO* | Wartość BRUTTO* | Producent/Numer katalogowy* | Nazwa asortymentu na fakturze |  | Producent/Numer katalogowy* |
| 1 | Piła drutowa GIGLI, śr. 1,4 mm, 300 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  | ––––––––––– | –––––––––– |  | ––––––––––––––– | –––––––––– |

*wypełnia wykonawca

podpis kwalifikowany

| Załącznik nr 2.3 do SWZ – Kosztorys ofertowy Część 3 – Jednorazowe klipsownice do zabiegów otwartych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena jedn. NETTO* | Cena jedn. BRUTTO* | Wartość BRUTTO* | Producent/Numer katalogowy* | Nazwa asortymentu na fakturze |  | Producent/Numer katalogowy* |
| 1 | Jednorazowa klipsownica do zabiegów otwartych, długość klipsownicy 9,0 cala, tj. ok. 22,86 cm, długość zamkniętego klipsa 3,7 mm, ilość klipsów małych w klipsownicy min. 20 szt. Klipsownica wyposażona w klipsy rowkowane, tytanowe. Ergonomiczny uchwyt klipsownicy z ząbkami zapewniającymi wygodny chwyt dla dłoni operatora, prowadnica z przezroczystą osłoną ułatwiającą identyfikacje zużytych klipsów. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym - 6 | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa klipsownica do zabiegów otwartych, długość klipsownicy 9,75 cala, tj. ok. 24,77 cm, długość zamkniętego klipsa 6 mm, ilość klipsów średnich w klipsownicy min. 20 szt. Klipsownica wyposażona w klipsy rowkowane, tytanowe. Ergonomiczny uchwyt klipsownicy z ząbkami zapewniającymi wygodny chwyt dla dłoni operatora, prowadnica z przezroczystą osłoną ułatwiającą identyfikacje zużytych klipsów. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym - 6 | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa klipsownica do zabiegów otwartych, długość klipsownicy 11,5 cala, tj. ok. 29,21 cm, długość zamkniętego klipsa 6 mm, ilość klipsów średnich w klipsownicy min. 30 szt. Klipsownica wyposażona w klipsy rowkowane, tytanowe. Ergonomiczny uchwyt klipsownicy z ząbkami zapewniającymi wygodny chwyt dla dłoni operatora, prowadnica z przezroczystą osłoną ułatwiającą identyfikacje zużytych klipsów. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym - 6 | 42 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa klipsownica do zabiegów otwartych, długość klipsownicy 13 cali, tj. ok. 33,02 cm, długość zamkniętego klipsa 11 mm, ilość klipsów dużych w klipsownicy min. 15 szt. Klipsownica wyposażona w klipsy rowkowane, tytanowe. Ergonomiczny uchwyt klipsownicy z ząbkami zapewniającymi wygodny chwyt dla dłoni operatora, prowadnica z przezroczystą osłoną ułatwiającą identyfikacje zużytych klipsów. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym - 6 | 42 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  | ––––––––––– | –––––––––– |  | ––––––––––––––– | –––––––––– |

*wypełnia wykonawca

podpis kwalifikowany

| Załącznik nr 2.4 do SWZ – Kosztorys ofertowy Część 4 – Klipsownica laparaskopowa z akcesoriami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena jedn. NETTO* | Cena jedn. BRUTTO* | Wartość BRUTTO* | Producent/Numer katalogowy* | Nazwa asortymentu na fakturze |  | Producent/Numer katalogowy* |
| 1 | Wielorazowa automatyczna klipsownica laparoskopowa 10mm, klipsownica ładowana od tyłu magazynkami z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Ramię obrotowe 360 stopni, obsługiwane jednym palcem. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa, klips zamykany od dystalnego końca szczęk. Magazynek z 2 ostatnimi klipsami kodowanymi kolorystycznie na kolor niebieski. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunki do wielorazowej automatycznej klipsownicy laparoskopowej 10mm (kompatybilne z ww. klipsownicą), klipsownica ładowana od tyłu magazynkami z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Ramię obrotowe 360 stopni, obsługiwane jednym palcem. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa, klips zamykany od dystalnego końca szczęk. Magazynki z 2 ostatnimi klipsami kodowanymi kolorystycznie na kolor niebieski. W opakowaniu zbiorczym metryczki samoprzylepne zawierające informację o nazwie i rozmiarze klipsa, producencie, numerze katalogowym, dacie ważności. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. Sterylne, op.=10 szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy system ssania i płukania śr. 5 mm dł. 32 cm; śr. 5 mm dł. 42 mm; śr. 10 mm dł. 32 cm; śr. 10 mm dł. 42 cm uszczelniony podwójnymi systemami uszczelek typu oring, posiadający dwie możliwości uchwytu pistoletowy lub wydłużony, atraumatyczne metalowe kaniule wraz z otworami irygacyjnymi średnicy 5 i 10 mm, długości 320 mm i 420 mm, op.=10 szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy zestaw anoskopowy w rozmiarze 32 mm i 34 mm do wyboru. Zestaw zawiera przyrząd do szycia, okrągły rozszerzacz odbytu żeński lub męski, rozszerzacz, przezroczystą torebkę anoskopową, op.=6 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  | ––––––––––– | –––––––––– |  | ––––––––––––––– | –––––––––– |

*wypełnia wykonawca

podpis kwalifikowany