### FORMULARZ OFERTY

Ja (my), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz :

(pełna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)

NIP

Nr konta bankowego:

nr telefonu ....................................................  e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pod nazwą:

„Dostawa pomp zatapialnych”

składam niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ:

| l.p. | Nazwa produktu (A) | j.m. (B) | Cena jednostkowa netto (C) | Ilość (D) | Wartość netto (E) (E = C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa z wirnikiem półotwartym typu „N” o podwyższonej odporności na zatykanie. Wylot z pompy DN250mm owiercony (wg EN1092-2 tab.8) Pompa bez płaszcza chłodzącego. Czujniki w pompie: - czujnik PT100 górnego i dolnego łożyska, - czujnik PT100 1-go uzwojenia silnika, - czujnik FLS (przecieku), - czujnik przecieku w komorze łączeniowej, - czujnik wibracji. Silnik elektr. o mocy P2=75kW, 6-biegunowy, IP68, 3-fazy/400V/50Hz, In=150A; Kabel zasilająco-sterujący ekranowany o długości L=20mb. Uszczelnienia mechaniczne: - wewnętrzne z WCCR/WCCR, - zewnętrzne z WCCR/WCCR. Wraz z pompą należy dostarczyć: - panel operacyjny FOP402 z wyświetlaczem kolorowym 7” - jednostkę centralną MAS CU 801 - jednostkę podstawową MAS BU 812 przeznaczone do montażu w szafie zasilająco-sterującej. Model: NX 3315.180 MT/633.460 | kpl. |  | 1 |  |
| 2. | Pompa z wirnikiem półotwartym typu „N” o podwyższonej odporności na zatykanie. Wylot kołnierzowy DN80mm owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9. Wersja utwardzona do min. 55HRC.; Moc P2=2,4kW Kabel zasilająco-sterujący o długości L=10mb. Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne WCCR/WCCR. Model: NX 3085.060 SH /253 | szt. |  | 1 |  |
| 3. | Pompa z wirnikiem tnącym typu „chopper” Wersja utwardzona do min.55HRC Pompa z płaszczem chłodzącym i przekaźnikiem SteadyCAS 24V. Czujnik przecieku FLS. Wylot kołnierzowy DN100mm owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9. Moc P2=13,5kW; Kabel zasilająco-sterujący o długości L=10mb. Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne WCCR/WCCR. Model: FX 3153.350 HT/454 | szt. |  | 1 |  |
| 4. | Pompa z wirnikiem tnącym typu „chopper” Wersja utwardzona do min.55HRC Pompa z płaszczem chłodzącym i przekaźnikiem SMR 311 24V. Czujnik przecieku FLS. Wylot kołnierzowy DN100mm owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9. Moc P2=22kW Kabel zasilająco-sterujący o długości L=10mb. Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne WCCR/WCCR. + adapter do osprzętu instalacyjnego GRUNDFOS, DN100mm Model: FX 3171.350 HT/451 | szt. |  | 1 |  |
| 5. | Pompa z wirnikiem półotwartym, odpornym na zatykanie. Wersja utwardzona do min.55HRC. Wylot kołnierzowy DN100mm owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9. Moc P2=3,1kW Kabel zasilająco-sterujący o długości L=10mb. Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne WCCR/WCCR. + adapter do osprzętu instalacyjnego KSB, DN100mm Model: NX 3102.060 MT/462 | szt. |  | 3 |  |
| 6. | Pompa z wirnikiem półotwartym, odpornym za zatykanie. Wersja utwardzona do min.55HRC. Wylot kołnierzowy DN80mm owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9. Moc P2=4,2kW Kabel zasilająco-sterujący o długości L=10mb. Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne WCCR/WCCR. + adapter do osprzętu instalacyjnego GRUNDFOS, DN80mm Model: NX 3102.060 SH/256 | szt. |  | 2 |  |

Całkowita cena umowna netto (poz. 1- 6): ……………………….…………………..……..…zł*/euro*

słownie:

- Oświadczam, że planowany termin wykonania zamówienia licząc od dnia zawarcia umowy to ……………………..…………... dni. (max. do 140 dni licząc od dnia zawarcia umowy).

- Oświadczam, że oferujemy udzielenie gwarancji na okres ………… (okres minimalny: 24 miesiące). W przypadku nie uzupełnienia pola przewidzianego na określenie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesiące.

- Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Powierzamy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia*:

| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy | Część (zakres) zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców i są już znani)

- Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

- Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Podpis należy złożyć zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 SWZ, tj.: pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

* Nie potrzebne skreślić